**Технічне завдання на монтаж меблів в приміщенні магазину «Vodafone»**

**м. Рівне вул. Бачинського 5**

1. **Демонтажні роботи:**

* Виконати демонтаж керамічної плитки в місцях виводів електричних кабелів у підлозі, та для прокладання кабелю до місця нового виводу електричного кабелю у підлозі
* Виконати відключення від напруги зайвих виводів електричних кабелів з підлоги з обов’язковою ізоляцією.

1. **Підлога**

* Заміна плитки в місцях її демонтажу в торговому залі. Плитка - Cersanit Henley Grey 30x60см, колір - сірий.
* Виконати штроби в підлозі для прокладання кабелю

1. **Стеля**

* Залишається без змін

1. **Стіни**

* Виконати ремонт/шпаклювання гіпсокартонних стін в місцях пошкодження.
* Виконати часткове пофарбування стін водоємульсійною фарбою - колір RAL 7047 (сірий).
* Стіну за касової зони, пофарбувати в червоний колір RAL3020 – червоний

1. **Електрика**

* Виконати подовження виводів електричних кабелів для підключення 3-х столів для телефонів
* Монтаж електрокабелів в підлозі виконати в штробах, передбачити прокладання кабелів в гофрованих або гладких трубах.
* Виводи електрокабелів для підключення столів виконати з запасом -3м, зафіксувати термоусадкою подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть гнізд змонтованих на столах
* Виконати підключення касового столу (кабель існуючий) кабель підключити до колодки на 6-ть гнізд.
* Розташування розеток та виводів з підлоги виконати згідно з аркуш. 5 дизайн проекту.
* При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг-нд відповідного перерізу.
* Виконати монтаж під світки двох рівневих столів згідно окремого технічного завдання

**8) СКС :**

* Виконати монтаж та підключення СКС 4-х розеток на касовому столі. Кабелі існуючі
* Виконати монтаж та підключення аудіопідсилювача Inter\_M МА-103 (поставляется Замовником)

**9) Інші роботи:**

* Виконати доставку меблів зі складу в с. Мартусівка Бориспільський р-н
* Виконати монтаж меблів згідно з дизайн проектом арк.3.
* Виконати отвори для монтажу меблевої заглушки в панелях для аксесуарів біля яких встановлено двух рівневі столи
* Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів.

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

1. *меблі,*
2. *Аудіопідсилювач*

***Додаткові вимоги:***

1. Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт тільки з 21.00 до 9.00.
2. Не «шумні» роботи допускається виконувати в денний час за погодженням з адміністрацією ТРЦ.
3. Наявність посвідчень/наказу по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт
4. Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт