**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину**

**м. Вишневе, вул. Святоюріївська, 2А**

1. **Меблі обладнання**

* Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається)
* Специфіка меблі – вона не розбірна (складається із цільних частин).
* При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

а) всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

б) кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

в) ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

г) дверцята з під двох рівневих столів зняти **разом** з петлями

1. **Підлога**

* Залишається без змін

1. **Стіни (фасад)**

* Виконати демонтаж рекламних матеріалів (постерів, плакатів інш.).
* Місця пошкодження (отвори, прорізи) заштукатурити – 10 місць.

1. **Стеля (висота h-3100)**

* Виконати заміну плит типу армстронг в місцях демонтажу світильників, колонок, камер відеоспостереження (25 шт)

1. **Електрика**

* При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, у разі необхідності виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.
* Місця виводів кабелів з підлоги в торговому залі обрізаються та ізолюються.
* Демонтовані світильники пакуються в стрейч плівку та складаються в коробку з гофрокартону.
* Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофорокатоном та стрейч плівкою.
* Виконати монтаж та підключення 2х світильників 600\*600 до існуючої мережі.

1. **Фасад:**

* Виконати демонтаж рекламних вивісок на вітринах та всередині приміщення
* Зняти рекламну наліпку на вхідних дверях приміщення
* Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски.

1. **Обладнання:**

* Виконати демонтаж обладнання згідно перелік.

1. **Інше**

* Час робіт оговорюєтеся окремо.
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.
* Передати звільнене приміщення керівнику магазину.

**Перелік демонтованого обладнання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **од.вим.** | **кількість** | **примітка** |
| **Торгове обладнання** | | | | |
|  | Настінна панель 600мм | ШТ | 2,00 | Разом з Еврохук-бар, 600 |
|  | Настінна панель 1200мм | ШТ | 4,00 |  |
|  | Стілець високий | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стілець зі спинкою високий | ШТ | 4,00 |  |
|  | Панель для аксесуарів 1200мм | ШТ | 6,00 |  |
|  | Стіл круглий ТОП 10, 1400 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Шафа (600 мм) | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл для телефонів, 800\_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл тех. зони фристендинг\_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл для консульт. високий (лівий)\_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл двохрівневий ДСП | ШТ | 4,00 | с колодками |
|  | Доводчик дверний | ШТ | 1,00 |  |
|  | Сейф металевий | ШТ | 1,00 |  |
|  | Куточок споживача | Шт | 1,00 |  |
|  | Набір дверцят на дворівневий стіл 1250 | ШТ | 3,00 |  |
|  | Урна металева | ШТ | 1,00 |  |
| **Інженерне обладнання** | | | | |
|  | Вогнегасник | ШТ | 3,00 |  |
|  | Кондиціонер | ШТ | 1,00 | Зовнішній і внутрішній блок |
|  | Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 | В комплекті з патч-панелю та подовжувачем |
|  | Світильник CEZAR-аТ | ШТ | 16,00 |  |
|  | Підсилювач | ШТ | 1,00 |  |
|  | Колонка звукова | ШТ | 2,00 |  |
|  | Телевізор LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB SHAR | ШТ | 1,00 | Разом з кріпленням для TV |
|  | Обігрівач підвісний | ШТ | 3,00 | Білюкс |
|  | Лінійка алюмінієва світлодіодна | ШТ | 3,00 |  |
|  | Електричний щиток | ШТ | 4,00 | В комплекті з автоматами. |
|  |  |  |  |  |
| **Вивіска** | | | | |
|  | Вивіска - Короб | ШТ | 1,00 | відключення і демонтаж |

**Фото магазину**

|  |
| --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Демонтаж Вишневе\фото\photo_5350702242434500082_y.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Демонтаж Вишневе\фото\photo_5350702242434500092_y.jpg | \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Демонтаж Вишневе\фото\photo_5350702242434500083_y.jpg |

|  |
| --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\photo_5350702242434500070_y.jpg |

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) код ЄДРПОУ | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 04.05.2023 г**