****

 **ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**№0504-23/1 от 05.04.2023г. *Руководителю предприятия***

 Компания ООО Аквафрост (ТМ Водный мир) заинтересована в приобретении услуги:

 **Замена канализационных стояков /Аквафрост**

**Тех. задание:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Замена канализационных стояков |
| Краткое описание, технические параметры | 1. Демонтаж, монтаж чугунного стояка – 1шт. D-100мм, L-4000мм;Демонтаж, монтаж пластикового стояка – 2шт. D-100мм, L- 6000мм;Демонтаж, монтаж пластикового стояка – 1шт. D-160мм, L- 6000мм; 2. Врезка в существующую систему канализации. 3. Герметизация и обустройство приямков между перекрытием – 4шт.  4. Вода сливается по данным трубам с температурой до 98 град. |
| Особые условия | **Осмотр объекта, для подачи корректного предложения – обязателен. Гарантия на материалы и работу.** |

**Подробнее см. в Приложении №1**

**Основные требования:**

Условия оплаты: отсрочка платежа;

Место проведения работ: г. Черноморск, пос. Бурлачья балка, ул. Центральная, 1-Е

Срок поставки: по договоренности;

Требования к Поставщику: плательщик НДС, своевременность поставки в указанные сроки, максимальная отсрочка платежа.

Просим Вас, предоставить коммерческое предложение по форме (приложение №1), в котором **обязательно** указать:

* Статус плательщика налога.
* Ценовое предложение грн. с НДС.
* Условия оплаты.
* Срок доставки после получения заявки.
* Опыт работы компании на рынке.
* Контактное лицо, телефон.
* Код ОКПО.
* Фиксация цены.

 **Конечный срок подачи предложения: 12.04.2023 г.**

***Обращаем Ваше внимание на то, что тендерные предложения, поступившие после окончания срока приема, рассматриваться не будут.***

 Просим Вас, коммерческое предложение направить на почту: tender@vodnyj-svit.ua

 **Контактное лицо** **Главный инженер - Берлинский Виталий Дмитриевич, тел. 050 424 72 71 (со стороны Заказчика).**

 Контактное лицо Специалист тендерного отдела Черкашина Ирина Валериевна, тел. 050-495-80-11

Если Вы не заинтересованы или не можете предоставить Компании ООО «Аквафрост» Ваше коммерческое предложение, пожалуйста, укажите причину и направьте отказ в письменной форме на имя секретаря Тендерного комитета (контактному лицу).

Мы благодарим Вас за сотрудничество с Компанией ООО «Аквафрост». В случае возникновения вопросов обращайтесь в Тендерный отдел.

*Компания ООО «Аквафрост» гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. Данная информация будет использована только для внутренних целей.*

*Подавая предложение Вы соглашаетесь на подписание типового договора в случае определения Вашей компании победителем по тендеру* [*http://tender.vodnyj-mir.ua/faq\_ag.php*](http://tender.vodnyj-mir.ua/faq_ag.php)

*Приложение №1*

На фирменном бланке предприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование по запросу | Тех. описание по запросу | Тех описание по предложению | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. с НДС | Сумма, грн. с НДС |
| **Работы** |
| 1 | Демонтаж, монтаж чугунного стояка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж, монтаж пластикового стояка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж, монтаж пластикового стояка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Врезка в существующую систему канализации |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Герметизация и обустройство приямков между перекрытием  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 6 | Прочие расходы (указать обязательно) |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего по работам:*** |  |  |
| **Материалы** |
| 7 | Труба чугунная | D-100мм, L-4000мм |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Труба пластиковая | D-100мм, L- 6000мм |  | шт | 2 |  |  |
| 9 | Труба пластиковая | D-160мм, L- 6000мм |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Прочие материалы (указать обязательно) |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего по материалам:*** |  |  |
| ***Транспортные расходы:*** |  |  |

Температура воды сливается по трубам до 98°С.

\*Количество материалов определяет – Исполнитель.

**Осмотр объекта, для подачи корректного предложения – обязателен. Гарантия на материалы и работу.**

Статус плательщика налога (для резидентов Украины):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Условия оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок доставки после получения заявки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантийные обязательства:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опыт работы компании на рынке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо, телефон, эл. почта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ОКПО (для резидентов Украины):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фиксация цены: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_