**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину**

**м. Київ, вул. Попудренка, 90-А**

1. **Меблі обладнання**

* Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається)
* Специфіка меблі – вона не розбірна (складається із цільних частин).
* При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

а) всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

б) кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

в) ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

г) дверцята з під двох рівневих столів зняти **разом** з петлями

1. **Підлога**

* Залишається без змін

1. **Стіни (фасад)**

* Виконати демонтаж рекламних матеріалів (постерів, плакатів інш.).

1. **Стеля (висота h-2850)**

* Залишається без змін

1. **Електрика**

* При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, у разі необхідності виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.
* Місця виводів кабелів з підлоги в торговому залі обрізаються та ізолюються.
* Демонтовані світильники пакуються в стрейч плівку та складаються в коробку з гофрокартону.
* Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофорокатоном та стрейч плівкою.

1. **Фасад:**

* Виконати демонтаж рекламних вивісок на вітринах та всередині приміщення
* Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски.

1. **Обладнання:**

* Виконати демонтаж обладнання згідно переліку.

1. **Інше**

* Час робіт оговорюєтеся окремо.
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.
* Передати звільнене приміщення керівнику магазину.

**Перелік демонтованого обладнання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **од.вим.** | **кількість** | **примітка** |
| **Торгове обладнання** | | | | |
|  | Стіл парта 500х500х750 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Сейф | ШТ | 1,00 |  |
|  | Панель для аксесуарів 600мм | ШТ | 2,00 |  |
|  | Панель для аксесуарів 1200мм | ШТ | 7,00 |  |
|  | Шафа (600 мм) | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл тех. зони (велики 745\*1770)\_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл двухрівневий ДСП | ШТ | 4,00 |  |
|  | Решітка глуха | М2 | 4,00 |  |
|  | Решітка розсувна | М2 | 4,00 |  |
|  | Набір стільців | ШТ | 1,00 |  |
|  | Полка для Економпанелі 1200х200+кріплення | ШТ | 2,00 |  |
|  | Доводчик дверний | ШТ | 1,00 |  |
|  | Панель для акс під стіл 1250 (ДСП) | ШТ | 2,00 |  |
|  | Набір дверцят на дворівневий стіл 1250 | ШТ | 1,00 |  |
| **Інженерне обладнання** | | | | |
|  | Підсилювач РА-702 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Обігрівач підвісний (Білюкс) | ШТ | 2,00 |  |
|  | Телевізор PHILIPS 43PUS6554 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Кріплення для TV МБП ПР | ШТ | 1,00 |  |
|  | Вогнегасник | ШТ | 3,00 |  |
|  | Світильник CEZAR-аТ | ШТ | 24,00 |  |
|  | Колонка звукова | ШТ | 1,00 |  |
|  | Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 |  |
|  | Комутатор ISCOM2600G-4GE-PWR-AC | ШТ | 1,00 |  |
|  | Патч-панель | ШТ | 1,00 |  |
|  | Реле часу | ШТ | 1,00 |  |
|  | Теплова завіса | ШТ | 1,00 |  |
|  | Кондиціонер | ШТ | 1,00 |  |
|  | Лінійка алюмінієва світлодіодна | ШТ | 3,00 |  |
|  | Диф автомат | ШТ | 4,00 |  |
| **Вивіска** | | | | |
|  | Вивіска – об’ємні літери | ШТ | 1,00 | L – 4000 мм |

**Фото магазину**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) код ЄДРПОУ | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 14.00 17.05.2023 г**