Додаток № 2

до тендерної документації

Послуги з поточного ремонту внутрішніх приміщень (навчальних класів) Концівського ліцею Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

«Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

45400000-1 «Завершальні будівельні роботи»

Невиконання вимог цього розділу оголошення у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Навчальний клас 1

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Розділ №1. Стеля |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | Очистка та шліфування стелі Вирівнювання стелі Грунтування стелі Фарбування стелі Демонтаж світильників Монтаж світильників | м2 м2 м2 м2 шт шт | 50,50 50,50 50,50 50,50 6 6 |  |
|  | Розділ №2. Стіни |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Демонтаж сталевих труб Очистка стін від старої фарби Вирівнювання та шпаклювання стін Грунтування стін Фарбування стін Очистка відкосів від старої фарби Монтаж пінопласту на відкоси Армування відкосів склосіткою та перетяжка клеєм Вирівнювання та шпаклювання відкосів Грунтування відкосів Фарбування відкосів Заміна розеток Заміна включателів Фарбування сталевих труб Демонтаж карнизів Монтаж карнизів Штроблення стін під проводку Монтаж електропроводки Прочищення вентканалу Установка пластикового ковпака витяжки | м.пог. м2 м2 м2 м2 м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. шт шт м.пог. шт шт м.пог. м.пог. шт шт | 9 76,20 76,20 76,20 76,20 26,45 5,25 31,35 31,35 31,35 31,35 4 1 19 3 3 4 4 1 1 |  |
|  | Розділ №3. Підлога |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Демонтаж плінтусів Демонтаж лінолеуму Грунтування підлоги Вирівнювання підлоги самовирівнюючою сумішшю Укладання ламінату Установка порожків Установка пластикових плінтусів | м.пог. м2 м2 м2 м2 шт м.пог. | 29,50 50,50 50,50 50,50 50,50 1 29,50 |  |

Навчальний клас 2

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Розділ №1. Стеля |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | Очистка та шліфування стелі Вирівнювання стелі Грунтування стелі Фарбування стелі Демонтаж світильників Монтаж світильників | м2 м2 м2 м2 шт шт | 50,50 50,50 50,50 50,50 6 6 |  |
|  | Розділ №2. Стіни |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Демонтаж сталевих труб Очистка стін від старої фарби Вирівнювання та шпаклювання стін Грунтування стін Фарбування стін Очистка відкосів від старої фарби Монтаж пінопласту на відкоси Армування відкосів склосіткою та перетяжка клеєм Вирівнювання та шпаклювання відкосів Грунтування відкосів Фарбування відкосів Заміна розеток Заміна включателів Фарбування сталевих труб Демонтаж карнизів Монтаж карнизів Штроблення стін під проводку Монтаж електропроводки Прочищення вентканалу Установка пластикового ковпака витяжки | м.пог. м2 м2 м2 м2 м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. шт шт м.пог. шт шт м.пог. м.пог. шт шт | 9 76,20 76,20 76,20 76,20 26,45 5,25 31,35 31,35 31,35 31,35 1 2 30 3 3 3 3 1 1 |  |
|  | Розділ №3. Підлога |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Демонтаж плінтусів Демонтаж лінолеуму Грунтування підлоги Вирівнювання підлоги самовирівнюючою сумішшю Укладання ламінату Установка порожків Установка пластикових плінтусів | м.пог. м2 м2 м2 м2 шт м.пог. | 29,50 50,50 50,50 50,50 50,50 1 29,50 |  |