Технічне завдання на зміну освітлення в приміщенні магазину

м. Рівне, просп. Миру 13

- Демонтажні роботи

- Демонтувати стельові світильники (упакувати в стрейч плівку, скласти в картонний гофроящик) – 40 шт.

- Демонтаж контражурних стельових світильників (упакувати в стрейч плівку, скласти в картонний гофроящик) – 16 шт.

- Відключення контражурних стінових світильників від мережі – послуга

- Опуски кабелів (гофротруб) після відключення ізолюються та фіксуються до стелі.

- Монтажні роботи :

- Виконати монтаж світильників згідно проекту

- Використовувати існуючі автомати, вимикачі та проводку (до розподільчих коробок)

- Розділити освітлення на 4 групи (Група 1 – світильники №4; Група 2 – світильники №6; Група 3 – світильники №2, №3; Група 4 – світильники №1, №5, №7, №8)

- Висота приміщення – 3150 мм (висота до ламелей – 2850 мм)

- Інші умови:

- Після виконання робіт виконати прибирання приміщення від будівельного сміття.

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Підрядник(назва компанії) | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 10.00 11.07.2023 г

ФОТО ПРИМІЩЕННЯ