ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Об’єми робіт

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Перевезення металоконструкцій типів транспортом загального призначення на вiдстань 80 км | т | 2 |  |
| 2 | Встановлення тимчасових огороджень | т | 0,21 |  |
| 3 | Hавішування канатних систем | навішув | 6 |  |
| 4 | Перенавішування канатних систем | перен. | 12 |  |
| 5 | Знімання канатних систем | зніман | 6 |  |
| 6 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 36 |  |
| 7 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 70 |  |
| 8 | Заміна окремих листів покриття з листової сталі з одинарним фальцом | місць | 30 |  |
| 9 | Промазування фальців і свищів покриття з листової сталі | м2 | 305 |  |
| 10 | Заміна мауерлатів | м | 5 |  |
| 11 | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків | м | 12 |  |
| 12 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 50 |  |
| 13 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 1 |  |
| 14 | Улаштування ковпаків над шахтами у два канали | ковпак | 1 |  |
| 15 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 3775 |  |
| 16 | Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь вікон і дверей внутрішніх приміщень | м2 | 3775 |  |
| 17 | Промивання горизонтальних поверхонь | м2 | 3775 |  |
| 18 | Знепилювання металевих поверхонь /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь, на висоті більше 4 м / | м2 | 3775 |  |
| 19 | Протравлювання металевих поверхонь /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь, на висоті більше 4 м / | м2 | 3775 |  |
| 20 | Ґрунтування поверхонь захисним засобом за один раз ґрунтовкою /при роботі поза апаратом лежачи/ | м2 | 3775 |  |
| 21 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь захисним засобом /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь на висоті більше 4 м / | м2 | 3775 |  |
| 22 | Піскоструменеве очищення поверхні конструкцій на будівельному майданчику | м2 | 400,15 |  |
| 23 | Заміна окремих листів покриття з листової сталі [не більше 5 шт в одному місці] з одинарним фальцом | місць | 20 |  |
| 24 | Промазування фальців і свищів покриття з листової сталі | м2 | 335 |  |
| 25 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 175 |  |
| 26 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 10 |  |
| 27 | Промивання водостічних трубопроводів водовідведення | м | 270 |  |
| 28 | Пробивання круглих отворів діаметром 200 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 30 |  |
| 29 | Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 30 |  |
| 30 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн за 2 рази | м2 | 30 |  |
| 31 | Демонтаж кабелю | м | 300 |  |
| 32 | Заміна прокладок товщиною 20 мм | шт | 150 |  |
| 33 | Укріплення стояків металевих грат огородження | шт | 100 |  |
| 34 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 210 |  |
| 35 | Навантаження сміття вручну | т | 1,3 |  |
| 36 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,3 |  |

План-схема покрівлі:

Схема покрівлі Будинку зв’язку

Ділянки покрівлі  де необхідно  провести  заміну  пошкоджених листів покриття

Ремонт  та кріплення водостічних труб

Виконати  підготовку  та фарбування  покриття всієї площі покрівлі

Демонтаж  проводів гірлянд, ремонт та укріплення огородження покрівлі

Ділянки покрівлі  де необхідно  провести  заміну  пошкоджених листів покриття

Фото покрівлі: