**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»**

**м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18-Б**

1. **Меблі, обладнання**

Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається).

Специфіка меблі – вона не розбірна (складається із цільних частин).

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

- меблі (обладнання) демонтуються разом зі всіма супутніми елементами (зворотні планки, підставки, кронштейни, інше);

- підключене до мережі обладнання демонтуєтеся разом з колодками;

- меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

- кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

- ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

- якщо присутні дверцята з під двох рівневих столів, то вони знімаються разом з петлями (петлі прикріплені до дверцят);

- телевізор замотуєтеся в повітряно-бульбашкову плівку

1. **Підлога**

* Місця виводів кабелів з підлоги в торговому залі ізолюються і залишаються.
* Підлога залишається без змін.

1. **Стіни**

* Виконати демонтаж рекламних матеріалів (постерів, плакатів інш.).
* Виконується шпаклювання отворів після демонтажу меблів – 10 місць.
* Підсобне приміщення залишається без змін.

1. **Стеля (висота h-4000)**

* Виконується демонтаж трекових світильників з шинопроводом і звукових колонок
* Виконати заміну плит типу армстронг в місцях демонтажу світильників, колонок, камер відеоспостереження (10 шт)

1. **Електрика**

* Шафа комутаційна демонтується (в комплекті з встановленим обладнанням)
* Комплектація силового щита демонтується (без лічильника)
* Місця виводів кабелів зі стіни в торговому залі обрізаються та ізолюються.
* При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, виконується ізоляція проводів для запобіганню коротко замикання.
* Демонтовані світильники пакуються в стрейч плівку та складаються в коробку з гофрокартону.
* Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофорокартоном та стрейч плівкою.

1. **Фасад:**

* Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски.
* Виконати демонтаж вивіски на фасаді будівлі (висота 8,0 м)

1. **Обладнання:**

* Виконати демонтаж обладнання згідно переліку.

1. **Інше**

* Час робіт оговорюєтеся окремо.
* Площа магазина 89 м2
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.
* Передати звільнене приміщення керівнику магазину.

**Перелік демонтованого обладнання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Од.**  **вим.** | **К-сть** | **Примітка** |
| **Торгове обладнання** | | | | |
|  | Шафа (600 мм) | ШТ | 2 |  |
|  | Стіл технічної зони фристендинг ДСП | ШТ | 1 |  |
|  | Стіл парта 1000х500х750 | ШТ | 1 |  |
|  | Сейф | ШТ | 2 | 1970x1000x500 (закріплена до підлоги) |
|  | Настінна панель 600 мм | ШТ | 4 |  |
|  | Настінна панель 1200мм | ШТ | 7 |  |
|  | Куточок споживача | ШТ | 1 |  |
|  | Стіл двохрівневий ДСП | ШТ | 4 |  |
|  | Набір стільців | К-т | 1 | 4 шт. |
|  | Модуль настінний сітка 1900\*1000\*10 | ШТ | 3 |  |
|  | Стелаж універсальний 1200\*1000\*700 | ШТ | 3 |  |
|  | Стелаж універсальний 1200\*700\*700 | ШТ | 3 |  |
|  | Стеллаж дитячий сітка 1200\*500\*500 | ШТ | 1 |  |
|  | Стеллаж дитяч з дерев полк 1200\*500\*500 | ШТ | 1 |  |
|  | Стелаж металевий 1200\*900\*350 | ШТ | 6 |  |
|  | Стелаж кутовий 1200\*700\*350 | ШТ | 3 |  |
|  | Бідон 45 л (тех) | ШТ | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Інженерне обладнання** | | | | |
|  | Телевізор LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB SHAR | ШТ | 1 | Разом з кріпленням для TV |
|  | Світильник трековий | ШТ | 40 | Разом з адаптерами і шинопроводом |
|  | Колонка звукова | ШТ | 2 |  |
|  | Шафа комутаційна | ШТ | 1 | Разом з комплектуючим (патч панель, подовжувач) |
|  | Вогнегасник | ШТ | 4 | Разом з кронштейнами та підставками |
|  | Обігрівач підлоговий | ШТ | 2 |  |
|  | Комплектація силової шафи | ШТ | 10 | Реле часу, автоматичні вимикачі |
|  |  |  |  |  |
| **Вивіска** | | | | |
|  | Вивіска - Короб | ШТ | 2 | Внутрішня і велика на фасаді  3150x800 (висота 3,5м), 5500х900 (висота 8,0 м) |
|  | Вивіска - об’ємні літери | ШТ | 1 | 1600х400 (під козирком) |
|  | Вивіска - об’ємні літери | ШТ | 1 | #4JOY |

**Фото магазину**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Дрогобич\фото\photo_5422815658162375830_y.jpg |