**Ремонтні роботи в ТТ в м. Охтирка, Армійська, 1**

У діючому комерційному приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Охтирка, Армійська, 1, необхідно:

В магазині Охтирка, Армійська, 1, необхідно виконати:

1) заміну плитки підвісної стелі Армстронг "Retail" - 2шт;

2) На вікно (на вікні існує внутрішня решітка) у підсобне приміщення, необхіідно заміряти та встановити жалюзі (бажано вертикальні, тканеві). Розмір орієнтовно 1,9 м. - висота, 1,4 м - ширина

3) Виконати технічне обслуговування кондиціонера спліт системи – 1шт.

4)Пофрбувати у білий колір метелевий конвектор у торговому залі – 0,85м.кв;

5) В підсобному приміщенні приклеїти плитку на підлозі – 0,033м.кв (плитка є);

6)Замінити змішувач на умивальнику з гибкими шлангами (2шт);

7)Покласти плитку (бруківку) перед входом в магазин 2шт. (загальна площа 0,16м.кв), (за необхідності використати клей);

8)Зачистити ГКЛ від корозії у тамбурі, обробити антикорозійною грунтовкою та зашпаклювати 0,25м.кв, в також пофарбувати водоемульсійною краскою у білий колір (RAL9010) стіни у тамбурі до виисоти 1м, загальна площа фабрування – 2,26м.кв.

8)Оббити існуючу штукатурку (оскільки вона в тріщинах) та виконати перетяжку стін фасаду по маякам, виконати набивку (металевої) штукатурної сітки. Також є ймовірність необхідності демонтажу та монтажу існуючого банера 3,3х2,1м. Всі матеріали: арматурну сітку, дюбелі для кріплення сітки, грунтовка Ceresit CT17, шпаклівка Ceresit CT85, маяки тощо, необхідно придбати підряднику що має виконувати дані роботи. Загальна площа оббивки та перетяжки 31м.кв. Всі скриті роботи необхідно докладно фотографувати (встановлення арматурної сітки, демонтаж банера тощо);

9)(Після оббивки та штукатурки фасаду)Виконати грунтування та фарбування стін фасаду у колір RAL3020 загальною площею 31м.кв.

Всі матеріали окрім оговорених необхідно придбати виконавцю робіт. Фото додається

Обстеження треба врахувати у комерційній пропозиції. Робота по договору. Прошу надати комерційну пропозицію та термін для гарантійного ремонту.

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, свердло, валік, пензли та інші (розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 05.10.2023 г**