## Лист 1
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонт водопроводу технічного водопостачання Чабани
Основа: | [5 empty] | Кошторисна вартість |  |  |  |  | 104.2078 |  | тис. грн.
креслення (специфікації ) № | [5 empty] | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | 0.47082 |  | тис.люд.год.
[6 empty] | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | 39.0258 |  | тис. грн.
[6 empty] | Середній розряд робіт |  |  |  |  | 2.9 |  | розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 серпня” 2023 р.
№ Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.год.
[5 empty] | Всього |  | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин
[5 empty] | заробіт- ної плати |  | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини
[12 empty] | на одини- цю |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
Перелiк нарахувань:
Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2
Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,2
1 | КР1-5-2 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.336 | 8651.81 |  | 8200.94 | 2907.01 | 151.49 | 2755.52 |  | 6.408 |  | 2.15
[5 empty] | 450.87 |  | 2144.65 |  |  | 720.6 |  | 23.1816 |  | 7.79
2 | КР1-16-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.64 | 33599.41 |  | - | 21503.62 | 21503.62 | - |  | 442.68 |  | 283.32
[5 empty] | 33599.41 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
3 | КР16-1-2 | Розбирання трубопроводів водопостачання з чавунних труб діаметром 100 мм | 100м | 0.5 | 7827.89 |  | 9.49 | 3913.95 | 3909.2 | 4.75 |  | 111.12 |  | 55.56
[5 empty] | 7818.4 |  | 2.81 |  |  | 1.41 |  | 0.0295 |  | 0.01
4 | КР16-8-3 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м | 0.5 | 5335.89 |  | 1688.53 | 2667.95 | 1804.42 | 844.27 |  | 42.84 |  | 21.42
[5 empty] | 3608.84 |  | 525.86 |  |  | 262.93 |  | 6.2928 |  | 3.15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
5 | С113-1360/1 | Труби поліетиленові діаметром 110 мм SDR 17х6,6 10 АТМ (бухта) | м | 50.5 | 253.39 |  | - | 12796.2 | - | - |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - |  | -
6 | КР16-24-1 | Установлення поліетиленових переходів діаметром 110 мм (муфта фланцева 110х4 мм) | 10шт | 0.2 | 7233.1 |  | 4227.34 | 1446.62 | 601.15 | 845.47 |  | 33.948 |  | 6.79
[5 empty] | 3005.76 |  | 1316.54 |  |  | 263.31 |  | 15.7639 |  | 3.15
7 | & С113- 1472-1/1 | Муфта фланцева 110х4мм | шт | 2 | 1123.83 |  | - | 2247.66 | - | - |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - |  | -
8 | КР16-25-3 к дем.=0,6 | Демонтаж засувок чавунних ДУ 100 мм | шт | 5 | 165.2 |  | 16.11 | 826 | 745.45 | 80.55 |  | 1.8576 |  | 9.29
[5 empty] | 149.09 |  | 5.01 |  |  | 25.05 |  | 0.0575 |  | 0.29
9 | КР16-25-3 | Монтаж засувок чавунних ДУ 100 мм | шт | 5 | 346.09 |  | 26.85 | 1730.45 | 1242.4 | 134.25 |  | 3.096 |  | 15.48
[5 empty] | 248.48 |  | 8.35 |  |  | 41.75 |  | 0.0958 |  | 0.48
10 | С1630-67/1 | Засувки чавунні ДУ 100 мм | шт | 5 | 5744.7 |  | - | 28723.5 | - | - |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - |  | -
11 | КР16-24-1 | Установлення поліетиленових колін 90 град, діаметром 110 мм | 10шт | 0.1 | 7233.1 |  | 4227.34 | 723.31 | 300.58 | 422.73 |  | 33.948 |  | 3.39
[5 empty] | 3005.76 |  | 1316.54 |  |  | 131.65 |  | 15.7639 |  | 1.58
12 | С113-992/1 | Коліна з поліетилену 90 град. діам. 110 мм | шт | 1 | 941.67 |  | - | 941.67 | - | - |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - |  | -
13 | КР16-30-3 | Монтаж фланцевого з'єднання діаметром 100 мм (ДУ-100 РУ-10) | шт | 4 | 382.32 |  | 239.33 | 1529.28 | 530.44 | 957.32 |  | 1.32 |  | 5.28
[5 empty] | 132.61 |  | 3.03 |  |  | 12.12 |  | 0.0348 |  | 0.14
14 | & С113- 1472-2 | Фланець сталевий ДУ-100 РУ - 10 | шт | 4 | 676.67 |  | - | 2706.68 | - | - |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - |  | -
15 | КР1-12-2 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.976 | 1156.79 |  | 1156.79 | 1129.03 | - | 1129.03 |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | 236 |  |  | 230.34 |  | 2.4458 |  | 2.39
16 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0.697 | 137.62 |  | - | 95.92 | 95.92 | - |  | 1.956 |  | 1.36
[5 empty] | 137.62 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
17 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0.697 | 293.28 |  | 293.28 | 204.42 | - | 204.42 |  | - |  | -
[5 empty] | - |  | 39.66 |  |  | 27.64 |  | 0.411 |  | 0.29
|  | Разом прямі витрати по кошторису | [5 empty] | 86093.27 | 30884.67 | 7378.31 |  |  |  | 404.04
[10 empty] | 1716.8 |  |  |  | 19.27
|  | Разом будівельні роботи, грн. | [5 empty] | 86093.27
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | [5 empty] | 47830.29
|  | всього заробiтна плата, грн. | [5 empty] | 32601.47
|  | Загальновиробничi витрати, грн. | [5 empty] | 18114.54
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | [5 empty] | 47.51
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | [5 empty] | 6424.29
|  | Всього будівельні роботи, грн. | [5 empty] | 104207.81
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по кошторису | [5 empty] | 104207.81
|  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | [5 empty] | 470.82
|  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | [5 empty] | 39025.76
Склав _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
Перевірив _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]