## Додаток 2 (hidden)
Додаток 2 до Форми Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій, що є Додатком 4 до Положення про закупівлі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Постановою Правління №П-96/2 від 30.05.2016 р.
Додаток 2 до Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій
Перелік документації Учасника закупівель
Даний перелік надається Учасником закупівлі в обов'язковому порядку. Копії документів, зазначені у переліку, повинні бути завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою (ми) Учасника закупівлі. У випадку неможливості надати документ, надати письмове пояснення або посилання на таку відсутність. У разі надання колективного Учасника, т.б. підпис майбутнього договору (ів) двома юридичними особами, необхідно надати зазначені документи з огляду залученого колективного учасника.
1 | Інформаційна довідка про контрагента, в якій повідомляється: назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, адреса розташування виробництва, телефон, факс, електронна пошта, адреса Інтернет-сайту (за наявності), банківські реквізити, напрямки діяльності компанії, дані про головну компанію (в разі наявності такої); відомості про директора та бухгалтера підприємства: П.І.Б., посада, ІПН, роб. та мобільний телефон; відомості про контактну посадову особу учасника: П.І.Б., посада, повноваження, ІПН, роб. та мобільний телефон.
2 | Довідка про відсутність змін до установчих документів та в керівному складі станом на останню дату.
3 | Копію заяви про відсутність процедури банкрутства юридичної особи, про відсутність упродовж останніх трьох років стягнень контролюючих органів за порушення норм і правил, регулюючих надання послуг, за умови, що такі послуги відносяться до предмету даного тендеру, про відсутність заборгованості перед податковими органами та державними фондами.
4 | Баланс підприємства, декларація з податку на прибуток та про сплату комунального податку за останній звітний період.
5 | Дозвіл директора, бухгалтера, контактної особи на обробку їх персональних даних.
інші документи у разі потреби додаються до переліку.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ, КОНТРАГЕНТА НА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Назва розділу документів |  | Назва документу
Документи юридичних осіб
1. Засвідчені нотаріально або уповноваженими особами контрагента та скріплені печаткою контрагента |  | 1. Копія статуту юридичної особи
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
3. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укласти з Банком (не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
4. Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, рішень протоколів зборів, відповідно до установчих документів);
5. Рішення відповідного органу контрагента про укладання господарського договору згідно з його статутом, в тому числі щодо укладання значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
Документи фізичних осіб – підприємців
2. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента та скріплені його печаткою |  | 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
2. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укладати з Банком(не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
4. Ксерокопія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Документи фізичних осіб
3. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента |  | 1. Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для іноземців – копія закордонного паспорту, посвідки на проживання, дозволу на працевлаштування) та, за необхідності, інші документи, якщо їх надання передбачено нормативними документами Банку для укладання окремих видів договорів (договорів підряду тощо.)
Документи юридичних осіб-нерезидентів
4 |  | 1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
2. Якщо від імені контрагента діє представник за довіреністю – Копія завіреної нотаріально за місцем її видачі, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ/ПРАВ ПРОДАЖУ/ПРАВ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДАЛІ – ПЗ)
5 |  | 1. Документи, що підтверджують статус партнера виробника ПЗ:
1) авторизаційний лист від виробника ПЗ, що визначає статус співпраці між виробником та партнером (дистриб’ютор, диллер, сертифікований партнер тощо), в якому має бути інформація про наявний обсяг прав, які є в Учасника як партнера виробника ПЗ для цілей закупівлі Банком - право на продаж ПЗ покупцям або надання послуг техпідтримки ПЗ. Якщо авторизаційний лист містить посилання на статус Учасника із спеціальною абревіатурою та специфічною термінологією, прийнятою в системі виробника, надається лист Учасника (або роз’яснення у відповідній графі заяви-анкети Учасника), в якому вказується роз’яснення що означає такий статус в контексті взаємовідносин із покупцями із посиланням на дані виробника. 2) лист від виробника ПЗ із схемою продажу ПЗ та ліцензій щодо прав на ПЗ для кінцевих користувачів-клієнтів. Якщо такий лист від виробника відсутній, Учасник вказує таку інформацію про схему продажу ПЗ та ліцензій у відповідній графі заяви-анкети Учасника. 3) текст ліцензії на ПЗ від виробника. Якщо ліцензія виробника на ПЗ розміщена на сайті виробника надається роздрукований з сайту виробника ПЗ текст ліцензії із зазначенням дати роздрукованої редакції ліцензії. Текст ліцензії має бути перекладений на українську мову.
2. Документи, що підтверджують майнові права на ПЗ (обрати один з варіантів 2.1-2.3)*
2.1. Документи щодо ПЗ, створеного за участю персоналу (службові твори): 1) договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір або договір про передачу виключного права на використання твору або договір про розподіл майнових прав на твір, договір про співавторство; 2) внутрішній нормативний документ (наказ тощо) про склад працівників, які задіяні для створення ПЗ, службове завдання, трудовий договір/контракт з працівником та/або посадова інструкція тощо; 3) акт про виконання робіт, що стосується створення ПЗ, дані із внутрішнього репозитарію про консолідацію елементів ПЗ, створених працівниками тощо; 4) документи, що підтверджують розрахунок із працівниками-авторами ПЗ; 5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності); 6) технічна/проектна та користувацька документація на ПЗ (Технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, впровадження, інструкція користувача тощо). 7) вихідний текст (або фрагменти вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації
2.2. Документи щодо ПЗ, права на яке придбане від третіх осіб-розробників ПЗ: 1) договір про створення за замовленням ПЗ або договір про передачу виключного права на ПЗ, до якого додається: - акт про виконання робіт, що підтверджує створення та передачу ПЗ та прав на нього до Учасника; - документи, що підтверджують розрахунки між Учасником та автором/виконавцем ПЗ (акт звірки, лист автора про повний розрахунок з ним за договором та відсутність претензій до покупця). 2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності);
2.3. Документи на ПЗ, яке перебуває в Учасника в користуванні на правах ліцензії: 1) ліцензійний договір та письмовий дозвіл власника виключних майнових прав на передачу прав на ПЗ Банку; 2) документи, що підтверджують наявність у власника виключних майнових прав на ПЗ – надаються документи згідно п .2.1-2.2. вище в залежності від способу набуття прав на ПЗ.

## Основні положеня (hidden)
Додаток №1
Загальні умови та вимоги щодо надання Комерційних пропозицій за наданою Закупівельною документацією
1. Загальні положення:
Предмет Закупівлі: | Тендер з вибору підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
1.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» - юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі — Організатор) запрошує взяти участь у тендері по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
За результатами тендеру буде здійснений вибір підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень АТ "Райффайзен Банк Аваль" у кожному окремому регіоні.
1.2. За довідками звертатися до Організатора:
- з організаційних і комерційних питань контактна особа – Потурнак Сергій, тел. (050) 380-41-60, e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua; - з питань, що стосуються технічних вимог і умов, контактна особа – Мельниченко Олена, тел. (050) 415-42-58, e-mail: olena.melnychenko@aval.ua. - з питань щодо роботи у електронній системі – участі в електронній сесії, прохання звертатися до адміністратора системи - Сакович Сергія – (050) 443-70-88.
1.3. Організатор має право відмінити проведення закупівельної процедури на будь-якому його етапі без виникнення будь-яких зобов’язань зі свого боку стосовно предмету закупівлі та участі в ньому будь-якого залученого постачальника (надалі - Учасник закупівлі).
1.4. Укладений за результатами закупівельної процедури договір, фіксує всі досягнуті сторонами домовленості, які не можуть бути змінені Учасником закупівлі після подання ним комерційної пропозиції.
1.5. Інші документи Організатора і Учасників закупівлі не визначають права і обов’язки сторін у рамках даного Запиту.
2. Порядок та умови подання комерційних пропозицій:
2.1. Загальні вимоги до Комерційних пропозицій:
- Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути підписаний особою, що має право згідно з законодавством України діяти від імені Учасника без довіреності, або належним чином уповноваженою ним особою на підставі довіреності. В останньому випадку завірена копія довіреності додається до Комерційної пропозиції. - Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути скріплений печаткою Учасника. - Документи (листи і інформаційні конверти), що входять до Комерційної пропозиції, мають бути скріплені або упаковані таким чином, щоб виключити випадкове випадіння або переміщення сторінок і інформаційних конвертів. - Жодні виправлення в тексті Комерційної пропозиції не мають сили, за винятком тих випадків, коли ці виправлення засвідчені рукописним надписом «виправленому вірити» і власноручним підписом уповноваженої особи, розташованим поруч з кожним виправленням.
2.1.1. В разі проведення запиту шляхом електронної системи iProcurement, пропозиція має бути роздрукована, завірена печатками, сканована та розміщена в системі iProcurement.
2.1.2. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції. 2.1.3.Склад комерційної пропозиції (скановані): - Заповнена та завірена перша стр. запиту (Форма закупівельної док.); - Розрахунок ДЦ - ДЦ, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів (Excel); - пояснювальна записка (в разі необхідності); - Протокол розбіжностей до запропонованого договору, в разі необхідності; - Електрона модель розрахунку ДЦ в форматі .imd; - Скан завірених установчих документів та інших документів вказаних в додатку 2 (можно надати на e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua).
2.1.4. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції, мають бути підготовлені українською або російською мовою.
2.2. Умови щодо порядку проведення запиту
2.2.1. На будь-якому етапі Закупівельної процедури Учасники закупівлі мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями даної Документації. Запити на роз’яснення Документації мають подаватися електронною поштою на функціональну скриньку Організатора (Procurement DEPARTMENT@aval.ua) або за адресою sergii.poturnak@aval.ua.
3. Загальні вимоги до Учасників. Підтвердження відповідності вимогам, що пред’являються
3.1. У процедурі Запиту можуть взяти участь: - організації, які своєчасно подали належним чином підготовлену Комерційну пропозицію, - організації, які відповідають усім вимогам, приведеним у закупівельній документації. - організації, у яких відсутні невиконані рішення судових органів, які можуть вплинути на виконання учасником зобов’язань перед Банком; - організація не має знаходитися в процесі ліквідації, реорганізації або під процедурою банкрутства; на її майно не має бути накладений арешт.
4. Проведення переговорів та інші етапи Закупівельної процедури:
Післі розгляду і оцінки комерційних пропозиці Організатор має право забезпечити проведення переговорів або застосувати електронні торги/електронний аукціон в рамках закупівельної процедури, використання додаткових запитів. У разі письмового звернення Учасника закупівлі з відмовою взяти участь у зазначених заходах, Організатор закупівлі має право виключити такого учасника з процедури закупівлі.
5. Відкриття в системі iProcurement наданих пропозицій, що поступили на запит:
5.1. Організатор проводить процедуру одночасне відкриття наданих пропозицій, що поступили від Учасників.
6. Оцінка Пропозицій і проведення переговорів:
Під час переговорів Організатор уникає розкриття іншим Учасникам змісту отриманих Комерційних пропозицій, а також ходу і змісту переговорів, тобто: - будь-які переговори між Організатором і Учасником носять конфіденційний характер; - жодна зі сторін переговорів не розкриває будь-якій іншій особі жодної технічної, цінової або іншої ринкової інформації, що відноситься до цих переговорів, без згоди іншої сторони.
7. Підписання договору:
7.1. Договір між Організатором і Переможцем/Переможцями підписується в оптимальні для Організатора строки.
7.2. Проведення запиту не передбачає автоматичного підписання договору. Організатор має право відмінити закупівлю на будь-якому етапі до підписання договору. Відміна закупівлі після підписання договору визначається умовами договору.
8. Повідомлення Учасників про результати запиту:
9. Інші положення:
Організатор має право відхилити Комерційну пропозицію Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Закупівельної процедури.

## Лист1
Найменування будови та її адреса : Збільшення площі ТТ за адресою: м. Івано-Франківськ. Незалежності, 10а
дефектний акт
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | демонтаж г/к перегородки | м.кв. | 8.2 | 60 | 492
2 | Демонтаж керамічної плитки | м.кв. | 5 | 41 | 205
3 | Демонтаж просторової конструкції (червона арка V = 0,82 м.куб) | шт | 1 | 300 | 300
4 | Демонтаж світильників потолочних (зі збереженням) | шт | 27 | 35 | 945
5 | Демонтаж короба для підсвітки | м.п. | 59.41 | 10 | 594.1
6 | Демонтаж магістральних коробів по периметру магазину (пристінні) | м.п. | 55.21 | 10 | 552.1
7 | Демонтаж потолку "Грільятто" | м.кв. | 130 | 80 | 10400
8 | Демонтаж звукової колонки (зі збереженням) | шт | 2 | 35 | 70
9 | Демонтаж оздоблення (червона фарба) | м.кв. | 13.5 | 127 | 1714.5
10 | Демонтаж електрофурнітури (вимикачі, розетки, датчики) | шт | 24 | 17 | 408
11 | Демонтаж електропроводки до 100м2 ( прибрати кабель по стелі,знеструмити, обризати кабель в стінах,прибрати кабель) | шт | 1 | 837 | 837
12 | Демонтаж великого столу для тех зони з подвійним EPOS 1770 мм (демонтаж, стречування, маркування, погрузка) | шт | 1 | 300 | 300 | Стретч 17мік*50см вага нетто 2,346 (+/-2%)кг макс. Довж палетування 600м.п | шт | 3 | 278.68 | 836.04
13 | Демонтаж круглого топ 10 столу 1000мм (демонтаж, стречування, маркування, погрузка) | шт | 1 | 150 | 150 | Стрічка самоклейка 48*300м*40мік | шт | 1 | 97.5 | 97.5
14 | Демонтаж подвійного столу 1250мм (демонтаж, стречування, маркування, погрузка) | шт | 6 | 150 | 900 | Гофрокартон 2-х шаровий v2 1,05хx10 м 10,5 м. кв. | шт | 3 | 150.83 | 452.49
15 | Демонтаж прямокутного столу для телефонів 1650ммх800мм (демонтаж, стречування, маркування, погрузка) | шт | 2 | 150 | 300
16 | Демонтаж модуля настінного для аксесуарів 1200мм (демонтаж, стречування, маркування,погрузка) | шт | 2 | 150 | 300
17 | Демонтаж модуля настінного для аксесуарів 600мм (демонтаж, стречування, маркування,погрузка) | шт | 8 | 150 | 1200
18 | Демонтаж настінної постера 600 (демонтаж, стречування, маркування,погрузка) | шт | 1 | 150 | 150
19 | Демонтаж стільців(стречування,погрузка) | компл. | 1 | 50 | 50
20 | Демонтаж Бренд Зони Самсунг | шт | 1 | 150 | 150
21 | Демонтаж плит Армстронг | м2 | 1.44 | 17 | 24.48
22 | Демонтаж ТВ з кронштейном | шт | 1 | 136 | 136
23 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 20178.18 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 1386.03
24 | Штробління підлоги з заробленням | м.п. | 5 | 42.5 | 212.5 | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 0.2 | 7.36 | 1.472
25 | Штробління стіни з заробленням (існуючий короб касс орендод - 4м.п, для розеток, - 72м.п. + проф підсилення стіни для встановл. лайтбокса - 64 м.п | м.п. | 140 | 42.5 | 5950 | Шпаклівка Knauf НР FINISH 10 кг | кг | 1.68 | 11.53 | 19.3704
26 | Укладання плитки с прирізкою (підготвка, грунтування, укладання,затирання швів) | м.кв | 5 | 210 | 1050 | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 30 | 7.36 | 220.8
27 | [5 empty] | Ceresit СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.5 | 38.58 | 19.29
28 | [5 empty] | Плитка Гранітона керамічна 200х1200мм | м.кв. | 5.25 | поставка Замовника
29 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 2.5 | 97.5 | 243.75
30 | Монтаж профіля під освітлення | м.п. | 37 | 68 | 2516 | Профіль для потолка 1,2м | шт | 8 | 39.77 | 318.16
31 | [5 empty] | трос оцинкований д3 мм 3 п.м. din3055 | м.п. | 32 | 21.92 | 701.44
32 | [5 empty] | кутник перфорований profstal асиметричний 100*50*35 3 мм | шт | 16 | 15.83 | 253.28
33 | [5 empty] | затискач для троса подвійний 4 мм | шт | 32 | 10.83 | 346.56
34 | Часткове шпаклювання стін | м2 | 196 | 79 | 15484 | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг | кг | 294 | 11.53 | 3389.82
35 | [5 empty] | Ceresit СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 19.6 | 38.58 | 756.168
36 | Монтаж профілю для гіпсокартону | м.п. | 64 | 10 | 640 | Профиль для гипсокартона Knauf CD 27x60 4 м 0.6 мм | шт | 2 | 154 | 308
37 | Монтаж гіпсокартону | м2 | 2.4 | 56 | 134.4 | Гіпсокартон звичайний Knauf 2000x1200х12,5 мм | м.кв | 1.8 | 102.43 | 184.374
38 | [5 empty] | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | уп | 0.4 | 29.67 | 11.868
39 | Шпаклювання стін і перегородок (2 разова шпаклівка грунтовка і шліфування) - 13,5 + 2,4 | м.кв. | 15.9 | 102 | 1621.8 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 1.59 | 38.58 | 61.3422
40 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг | кг | 47.7 | 11.53 | 549.981
41 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 1 | 20.83 | 20.83
42 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 7047 | м.кв. | 43.5 | 51 | 2218.5 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 4.35 | 38.58 | 167.823
43 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 7047 ( в акті розписати) | л | 12.4286 | 250 | 3107.1429
44 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 3020 | м.кв. | 136.5 | 51 | 6961.5 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 13.65 | 38.58 | 526.617
45 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 3020 ( в акті розписати) | л | 39 | 550 | 21450
46 | Монтаж серцевини замка двері | шт | 1 | 80 | 80 | серцевина замка ( в акті прописати маркування) | шт | 1 | 350 | 350
47 | [5 empty] | Анкер розпірний з болтом 10х80 EU 10x80 мм | шт | 4 | 25 | 100
48 | Монтаж вогнегасника | шт | 6 | 55 | 330 | Вогнегасник ВП5 (матеріал замовника) | шт | 6 | поставка Замовника
49 | [5 empty] | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 12 | 10.12 | 121.44
50 | Монтаж ТВ на підвісах | шт | 1 | 169 | 169 | трос оцинкований д3 мм 3 п.м. din3055 | м.п. | 6 | 21.92 | 131.52
51 | [5 empty] | кутник перфорований profstal асиметричний 100*50*35 | шт | 4 | 12 | 48
52 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 37367.7 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 33409.0485
53 | Електромонтажні роботи
54 | Прокладання кабеля більше 4 мм2 | м.п. | 1092 | 17 | 18564 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 3х1,5 мідь | м.п. | 632 | 31.67 | 20015.44
55 | [5 empty] | Кабель силовой монолит ЗЗЦМ ВВГнгд 3х2,5 медь | м.п. | 460 | 50 | 23000
56 | [5 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 4 | 17.5 | 70
57 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x370 (100 шт./уп.) білий | паков. | 2 | 154.17 | 308.34
58 | [5 empty] | Дюбель ударный 6x40 мм 100 шт. с ударным шурупом нейлон Expert Fix | паков. | 2 | 91.5 | 183
59 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 928 | 11 | 10208 | Труба гофрированная с протяжкой UP! (Underprice) ПВХ 20 мм / 50 м | шт | 19 | 356.67 | 6776.73
60 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x370 (100 шт./уп.) білий | паков. | 8 | 154.17 | 1233.36
61 | [5 empty] | Дюбель ударный 6x40 мм 100 шт. с ударным шурупом нейлон Expert Fix | паков. | 2 | 91.5 | 183
62 | Прокладання кабеля для колонок | м.п. | 40 | 14 | 560 | Кабель акустичний Одескабель Loudspeaker Cable Hi-Fi, 2х1,5 кв.мм | м.п. | 40 | 30.83 | 1233.2
63 | Монтаж та підлючення акустичної колонки | шт | 2 | 85 | 170 | колонка акустична | шт | 2 | поставка замовника | 0
64 | Монтаж та підлючення підсилювача | шт | 1 | 85 | 85 | підсилювач | шт | 1 | поставка замовника | 0
65 | Монтаж автматичного вимикача | шт | 14 | 63 | 882 | Автоматичний вимикач Schneider Electric 16 A | шт | 6 | 128.33 | 769.98
66 | [5 empty] | Автоматичний вимикач Schneider Electric 10 A | шт | 8 | 142.5 | 1140
67 | Підключення кабелю електроживлення від виведення (з підлоги) до столу відкритої викладки через колодку на 6 гнізд | шт | 7 | 106 | 742 | Колодка Makel з захистними шторками із заземленням 6 гн. | шт | 7 | 294.17 | 2059.19
68 | Підключення кабелю електроживлення від виведення (зі стелі) до столу відкритої викладки через колодку на 6 гнізд | шт | 9 | 106 | 954 | Колодка Makel з захистними шторками із заземленням 6 гн. | шт | 9 | 294.17 | 2647.53
69 | [5 empty] | Кабель спиральный OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/1000 | шт | 9 | 1106 | 9954
70 | [5 empty] | Дзвінок електронний провідний Amperia YW-8 білий | шт | 1 | 102.5 | 102.5
71 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 45 | 85 | 3825 | Коробка розподільча E.NEXT 100x100x45 IP20 s027026 | шт | 45 | 19.17 | 862.65
72 | [5 empty] | Колодка клемна E.NEXT e.lc.pro.pl.3 з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 102 | 12.5 | 1275
73 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 50 | 68 | 3400 | Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 А 250 В без шторок білий | шт | 50 | 99.17 | 4958.5
74 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 50 | 4.17 | 208.5
76 | [5 empty] | Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий | шт | 14 | 48.33 | 676.62
77 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 5 | 68 | 340 | Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 3 | 85 | 255
78 | [5 empty] | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300122 | шт | 2 | 102.08 | 204.16
79 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 5 | 4.17 | 20.85
80 | [5 empty] | Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий | шт | 1 | 48.33 | 48.33
81 | [5 empty] | Рамка 3 посту Schneider Electric Asfora горизонтальна, білий | шт | 1 | 65.83 | 65.83
82 | Монтаж прожекторів | шт | 80 | 76 | 6080 | LED світильник LightMaster LLT201, потужність 30Вт, 4000K | шт | 80 | 763.33 | 61066.4
83 | Монтаж шинопроводу | м.п. | 37 | 67 | 2479 | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 100 см білий | шт | 9 | 166.67 | 1500.03
84 | [5 empty] | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 200 см | шт | 14 | 324.17 | 4538.38
85 | [5 empty] | Зєднувач лінійний, | шт | 7 | 45.83 | 320.81
86 | [5 empty] | Тросовий підвіс для шинопроводу LD 2002 150 см | копм | 26 | 136.67 | 3553.42
87 | Монтаж світильних растрових 600х600 (аваріних від ДГ) | шт | 4 | 122.5 | 490 | LED світильник 600x600 Horoz Electric CAPELLA-48, врізна рамка | шт | 4 | 480 | 1920
88 | Монтаж світильників растрових 600х600 | шт | 4 | 122.5 | 490 | Світлодіодний світильник EVROLIGHT PANEL 5000/lm (600х600) | шт | 4 | 615 | 2460
89 | Монтаж світильників на підвісах | шт | 8 | 170 | 1360 | Світлодіодний світильник X-LED 80Вт квадрат (440х440х43) LSNK-80 | шт | 8 | 3167 | 25336
90 | [5 empty] | Профіль для потолка 1,2м | шт | 6 | 39.77 | 238.62
91 | [5 empty] | кутник перфорований profstal асиметричний 100*50*35 3 мм | шт | 16 | 15.83 | 253.28
92 | Монтаж профіля під освітлення | м2 | 142.9 | 70 | 10003 | Профпль монтаний перфорований 41х41х2мм - 2.1 м | шт | 124 | 360.34 | 44682.16
93 | [5 empty] | Тросовий підвіс для шинопроводу LD 2002 150 см | копм | 124 | 136.67 | 16947.08
94 | Монтаж світильників лінійних | шт | 175 | 119 | 20825 | LED світильник Eurolamp лінійний 36W 5000К 1200мм IP65 | шт | 163 | 400 | 65200
95 | [5 empty] | LED світильник Eurolamp лінійний 18W 5000К 600мм IP65 | шт | 12 | 340 | 4080
96 | [5 empty] | Колодка клемна E.NEXT e.lc.pro.pl.3 з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 54 | 12.5 | 675
97 | Монтаж розетки накладної на висоті більше 4.0м | шт | 1 | 68 | 68 | Розетка кабельна Lezard з кришкой (2Р+РЕ) 220В 16А каучук чорний | шт | 1 | 64.17 | 64.17
98 | Роботи по заміру опору ізоляції електропроводки з наданням технічного звіту | компл. | 1 | 1200 | 1200
99 | Проектні роботи (електрика) | шт | 1 | 3000 | 3000
100 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 85725 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 311087.06
101 | СКС
102 | Прокладання кабелю вітой пари UTP | м.п. | 280 | 15 | 4200 | Кабель комп'ютерный монолит Одескабель FTP КПВЭ-ВП cat.5E 4x2х0,51 мідь | м.п. | 280 | 20.83 | 5832.4
103 | Обжим UTP кабелю | шт | 28 | 20 | 560 | Конектор RJ-45 | шт | 28 | 2.87 | 80.36
104 | Монтаж інформаційної розетки | шт | 8 | 52 | 416 | Розетка комп’ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий | шт | 8 | 283.67 | 2269.36
105 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 8 | 87.5 | 700
106 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 5176 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 8882.12
107 | Інші роботи
108 | Післябудівельне прибирання,враховуючи мийку скляних вітрин з 2х сторін (вартість моючих входить в вартість) | м.кв. | 142.91 | 37 | 5287.67
109 | Закриття плівкою | м.кв | 45 | 22 | 990 | Плівка поліетиленова будівельна рукав 1,5 м 100 мкм Чорний | м2 | 50 | 6.4 | 320
110 | [5 empty] | Стрічка самоклейка 48*300м*40мік | шт | 1 | 97.5 | 97.5
111 | Виніс та навантаження сміття | т | 6 | 246 | 1476 | Мішок господарський 55х83 (40 г) | шт | 150 | 9.5 | 1425
112 | Вивіз сміття (машина до 5 т) | маш | 1 | 1130 | 1130
113 | Доставка меблів (Бориспільский р-н с. Мартусівка Моїсеєва 72) | км | 594 | 10.6 | 6296.4
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 15180.07 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 1842.5
[6 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 355220.7285
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 163626.95 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 10656.6219
[6 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 365877.3503
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 163626.95 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 529504.3003
[6 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 105900.8601
[6 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 635405.1604
Обєми робіт та матеріалів носять рекомендаційний характер та можуть коррегуватися Виконавцем на підставі наданих креслень та ТЗ
Матеріали вказані в дефектному акті можуть бути замінені Виконавцем на аналогічні за якістю та технічними характеристиками.
за попереднім погодженням з Замовником