**Технічне завдання**

Необхідно виконати встановлення нових склопакетів «під ключ» за адресою Харків, вул. Пушкінська, 67/69 маг.Vodafone.

Кількість вікон – 2шт

Кількість склопакетів – 4шт

Товщина скла – 6мм

Кількість камер – однокамерний

Наявність бронеплівки – з бронеплівкою C2

Наявність фурнітури – без фурнітури

Виконати роботи з використанням б/в матеріалів (кріпильна планка та стрічка ущільнювальна)

Також встановити тканинні ролети (2шт в наявності)

Розміри, зовнішній вигляд та профіль – у вкладеннях