## ПС.СО Житловий будинок
Влаштування пожежної сигналізації, системи оповіщення, диспетчеризація та автоматизація протипожежних систем. Житловий будинок
№ п/п | Найменування робіт і матеріалів | Од. вим. | Кількість |  |  |  | РОБОТИ
|  |  | С1 | С2 | С3 | Всього: | ціна од., грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 6 | 7
| Внутрішні інженерні мережі | м
1 | Система пожежної сигналізації та оповіщення - СПС, ОП | м
1.1 | Монтаж обладнання СПС, ОП | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
1.1.1 | Прилад управління пожежний (на 8 пожежних шлейфів) ПУ-П ПП "Резерв-1" | компл. | 1 | 1 | 1 | 3
1.2 | Встановлення модулів | шт |  |  | 1 | 1 |  | 0
1.2.1 | Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM.4 ТОВ "Тірас-12" | шт |  |  | 1 | 1
1.2 | Улаштування акумуляторного боксу | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
1.2.1 | Акумуляторний бокс АБ ПП "Резерв-1" | шт | 1 | 1 | 1 | 3
1.2.2 | Акумулятор 12В, 7 А/г | шт | 1 | 1 | 1 | 3
1.3 | Встановлення сповіщувачів димових та ручних | шт | 439 | 446 | 514 | 1399 | 0 | 0
1.3.1 | Сповіщувач пожежний автономний СПД-3.4 ПП "Артон" | шт | 162 | 200 | 208 | 570
1.3.2 | Сповіщувач пожежний автономний СПД-3.4 ПП "Артон" (резерв) | шт | 17 | 20 | 21 | 58
1.3.3 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний (з базою) СПДОТА ТОВ "Проект АО" | шт | 241 | 215 | 274 | 730
1.3.4 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний (з базою) СПДОТА ТОВ "Проект АО" (резерв) | шт | 25 | 22 | 28 | 75
1.3.5 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА ТОВ "Проект АО" | шт | 36 | 31 | 32 | 99
1.3.6 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА ТОВ "Проект АО" (резерв) | шт | 4 | 4 | 4 | 12
1.4 | Підключення блоків резервного живлення | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
1.4.1 | Джерело безперебійного живлення на 24В, 5А IPS-2450В-05 ТОВ НВП "РІКАС-ВАРТА" | шт | 1 | 1 | 1 | 3
1.4.2 | Акумулятор 12В, 18 А/г | шт | 2 | 2 | 2 | 6
1.5 | Встановлення оповіщувачів | шт | 104 | 93 | 94 | 291 | 0 | 0
1.5.1 | Оповіщувач світло-звуковий "Сержант" «ВИХІД» 24В С-07С-24 ПП «СенКо» | шт | 1 | 1 | 1 | 3
1.5.2 | Оповіщувач світло-звуковий "Сержант" «ПОЖЕЖА» 24В С-07С-24 ПП «СенКо» | шт | 67 | 57 | 59 | 183
1.5.3 | Оповіщувач світловий «ВИХІД» ОС-1 ТОВ "Тірас-12" | шт | 36 | 35 | 34 | 105
1.6 | Встановлення розподільчих коробок | шт | 24 | 20 | 24 | 68 | 0 | 0
1.6.1 | Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-100В ТзОВ НВП "Електроприлад" | шт | 24 | 20 | 24 | 68
1.7 | Прокладання кабелю сигнального | м | 3580 | 3550 | 3530 | 10660 | 0 | 0
1.7.1 | Кабель сигнальний J-Y(St)Y…Lg 1x2x0,8 | м | 3500 | 3400 | 3400 | 10300
1.7.2 | Кабель сигнальний з межею вогнестійкості Е30 JE-H(St)H…Bd FE180/E30 1х2х0,8 | м | 80 | 150 | 130 | 360
1.8 | Прокладання кабелю силового | м | 1560 | 1410 | 1610 | 4580 | 0 | 0
1.8.1 | Кабель силовий з межею вогнестійкості Е30 (N)HXH-FE180/E30 2x1,5 | м | 1550 | 1400 | 1600 | 4550
1.8.2 | Кабель силовий з межею вогнестійкості Е90 (N)HXH-FE180/E90 3x1,5 | м | 10 | 10 | 10 | 30
1.8.3 | Кабельне кріплення для проводу ⌀ 3-8 мм круглий кабель (100 шт./уп.) Універсал №1 Elektron | уп | 6 | 6 | 6 | 18
1.8.4 | Кабельне кріплення для проводу ⌀ 6-12 мм круглий кабель (100 шт./уп.) Універсал №2 Elektron | уп | 1 | 1 | 1 | 3
1.8.5 | Тримач кабелю UDF7 з межею вогнестійкості Е30 (100шт в упак.) BAKS | уп | 3 | 2 | 3 | 8
1.8.6 | Дюбель для тримача кабелю з межею вогнестійкості Е30 (100шт в упак.) BAKS | уп | 3 | 2 | 3 | 8
1.9 | Прокладання гнучких труб в підготовці підлоги | м | 1200 | 1200 | 1400 | 3800 | 0 | 0
1.9.1 | Труба ПЕВД гнучка гофр. д.25мм, легка з протяжкою, колір чорний ПАТ "ДКС Україна" | м | 1200 | 1200 | 1400 | 3800
1.9.2 | Тримач труби ПЕВД DN 23мм, поліамід, колір чорний ПАТ "ДКС Україна" | шт | 3600 | 3600 | 4200 | 11400
1.9.3 | Муфта для труб гофрованих, IP40, д.25мм ПАТ "ДКС Україна" | шт | 35 | 30 | 35 | 100
1.9.4 | Заглушка для труб, IP40, д.25мм ПАТ "ДКС Україна" | шт | 70 | 60 | 70 | 200
1.9.5 | Дюбель з забивним шурупом 6x40 мм поліпропілен 100 шт Expert Fix | уп | 80 | 80 | 80 | 240
1.9.6 | Піна монтажна поліуретанова пістолетна вогнестійка TERMOPUR FIRESTOP B1 |  | 5 | 5 | 5 | 15
1.10 | Монтаж коробки установчої | шт | 150 | 150 | 160 | 460 | 0 | 0
1.10.1 | Коробка установча для заливки в бетон, д.70х57мм ПАТ "ДКС Україна" | шт | 150 | 150 | 160 | 460
1.11 | Монтаж щита електричного з автоматичним вимикачем | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
1.11.1 | Щиток електричний розподільчий з автоматами NRP-6 | компл. | 1 | 1 | 1 | 3
1.11.2 | Автоматичний вимикач, 16А ВА-С16 | шт | 2 | 2 | 2 | 6
1.12 | Прокладання коробів пластикових | м | 150 | 160 | 180 | 490 | 0 | 0
1.12.1 | Короб15х10 (колір RAL згідно з дизайн-проектом) | м | 130 | 140 | 160 | 430
1.12.2 | Короб 60х40 (колір RAL згідно з дизайн-проектом) | м | 20 | 20 | 20 | 60
1.13 | Пусконалагоджувальні роботи | компл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
| РАЗОМ без ПДВ: | [6 empty] | 0
| ПДВ 20% | [6 empty] | 0
| ВСЬОГО з ПДВ: | [6 empty] | 0

## ПС.СО_Паркінг
Влаштування пожежної сигналізації, системи оповіщення, диспетчеризація та автоматизація протипожежних систем. Паркінг
№ п/п | Найменування робіт і матеріалів | Од. вим. | Кількість | РОБОТИ
|  |  |  | ціна од., грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
| Внутрішні інженерні мережі | м
1 | Системи пожежної сигналізації | м
1.1 | Монтаж обладнання СПС, ОП | шт | 1 | 0 | 0
1.1.1 | Прилад управління пожежний (8 кілець) ПУ-П ЕКВН.425533.016 ПП "Резерв-1" | шт | 1
1.2 | Встановлення сповіщувачів димових та ручних | шт | 66 | 0 | 0
1.2.1 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА ПРАО.425232.001 ПП "Резерв-1" | шт | 51
1.2.2 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА ПРАО.425232.001 ПП "Резерв-1" (10% резерв) | шт | 6
1.2.3 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА ПРАО.425219.001 ПП "Резерв-1" | шт | 6
1.2.4 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА ПРАО.425219.001 ПП "Резерв-1" (10% резерв) | шт | 1
1.2.5 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА ПРAО.425211.001 ПП "Резерв-1" | шт | 9
1.2.6 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА ПРAО.425211.001 ПП "Резерв-1" (10% резерв) | шт | 1
1.3 | Прокладання кабелю сигнального | м | 1290 | 0 | 0
1.3.1 | Кабель J-H(St)H…Bd 1x2x0,8 мм² | м | 1140
1.3.2 | Кабель J-H(St)H…Bd 2x2x0,8 мм² | м | 150
1.4 | Прокладання кабелю силового | м | 50 | 0 | 0
1.4.1 | Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм² | м | 50
1.5 | Прокладання коробів пластикових | м | 39 | 0 | 0
1.5.1 | Кабель-канал 60x40 Kopos Kolin a.s., Чехія | м | 15
1.5.2 | Кабель-канал 25х16 Kopos Kolin a.s., Чехія | м | 24
1.6 | Прокладання лотків металевих | м | 66 | 0 | 0
1.6.1 | Лоток кабельний перфорований 100x50 Kopos Kolin a.s., Чехія | м | 66
1.6.2 | Кришка лотка 100x50 Kopos Kolin a.s., Чехія | м | 66
1.6.3 | Поворот 90° 90° 100х50 Kopos Kolin a.s., Чехія | шт | 6
1.6.4 | Кришка повороту 90° 90° 100х50 Kopos Kolin a.s., Чехія | шт | 6
1.6.5 | Підйом 90° 100х50 90° 100х50 Kopos Kolin a.s., Чехія | шт | 6
1.6.6 | Кришка підйому 90° 100х50 90° 100х50 Kopos Kolin a.s., Чехія | шт | 6
1.6.7 | Консоль стелева BBA-30 (DS) для лотка 100мм BBA3010 | шт | 66
1.6.8 | Шпилька М10 | шт | 66
1.6.9 | Анкер | шт | 66
1.6.10 | Дюбель забивний металевий 6х40 | шт | 3635
1.6.11 | Тримач кабельний односторонній UDF10 BAKS | шт | 3635
1.6.12 | Саморіз | шт | 3635
1.7 | Встановлення коробок розподільчих | шт | 15 | 0 | 0
1.7.1 | Коробка розподільча КМ-1 ТОВ "Електрон" | шт | 15
1.8 | Монтаж труби металевої |  | 6 | 0 | 0
1.8.1 | Труба металева Ду 20 | м | 6
1.8.2 | Піна вогнестійка Penosil, 750 мл | шт | 3
2 | Система оповіщення та управління евакуацією | м | 1220
2.1 | Монтаж блоку комутації | шт | 3 | 0 | 0
2.1.1 | Блок комутації адресний БКА-220 ПРАО.425459.002 ТОВ "Проект АО" | шт | 3
2.2 | Підключення блоків живлення | шт | 3 | 0 | 0
2.2.1 | Блок резервного живлення IPS-2420C-03 ТОВ НВП "Рікас-Варта" | шт | 2
2.2.2 | Блок резервного живлення IPS-2430C-05 ТОВ НВП "Рікас-Варта" | шт | 1
2.2.3 | Акумуляторна батарея 12 В, 7 А*год System Sunlight, Греція | шт | 6
2.3 | Встановлення оповіщувачів | шт | 34 | 0 | 0
2.3.1 | Оповіщувач світловий "ВИХІД" ПЛАЙ У-05-12/24 ПП "СенКо" | шт | 6
2.3.2 | Оповіщувач світлозвуковий "ПОЖЕЖА" Тортила С-05С-24 ПП "СенКо" | шт | 28
2.4 | Встановлення постів кнопкових | шт | 1 | 0 | 0
2.4.1 | Кнопка керування адресна (біла), IP42 КА04-Б ПРАО.425412.001-04 ПП "СенКо" | шт | 1
2.5 | Прокладання кабелю сигнального | м | 380 | 0 | 0
2.5.1 | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H…BdFE180/E30 2x2x0,8мм² ТОВ "Дортмунд кабель" | м | 380
2.6 | Прокладання кабелю силового | м | 840 | 0 | 0
2.6.1 | Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E60 2х1,5 мм² | м | 685
2.6.2 | Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E60 3х1,5 мм² | м | 155
2.6.3 | Дюбель забивний металевий 6х40 | шт | 3040
2.6.4 | Тримач кабельний односторонній UDF10 BAKS | шт | 3040
2.6.5 | Саморіз | шт | 3040
2.7 | Встановлення розподільчих коробок | шт | 14 | 0 | 0
2.7.1 | Коробка вогнестійка FLAMEBOX | шт | 14
2.8 | Монтаж труби металевої | м | 6 | 0 | 0
2.8.1 | Труба металева Ду 20 | м | 6
2.8.2 | Піна вогнестійка Penosil, 750 мл | шт | 3
2.9 | Пусконалагоджувальні роботи | компл. | 1 | 0 | 0
| РАЗОМ без ПДВ: |  |  |  | 0
| ПДВ 20% |  |  |  | 0
| ВСЬОГО з ПДВ: |  |  |  | 0

## АПЗ Житловий будинок
Влаштування пожежної сигналізації, системи оповіщення, диспетчеризація та автоматизація протипожежних систем. Житловий будинок
№ п/п | Найменування робіт і матеріалів | Од. вим. | Кількість |  |  |  | РОБОТИ
|  |  | С1 | С2 | С3 | Всьго | ціна од., грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 6 | 7
| Внутрішні інженерні мережі - СПЗ | м
1 | Диспетчеризація систем протипожежного захисту
1.1 | Монтаж обладнання ДСПЗ | шт | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0
1.1.1 | Прилад розширення (8 кілець) з акумулятором ППКП-П ПП "Резерв-1" | компл. | 2 | 2 | 1 | 5
1.1 | Монтаж приладу управління | шт |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
1.1.1 | Прилад управління пожежний (на 8 пожежних шлейфів) ПУ-П ПП "Резерв-1" | компл. |  |  | 1 | 1
1.3 | Встановлення панелей індикації: | шт |  |  | 4 | 4 | 0 | 0
1.3.1 | Панель індикації і управління ПІУ-24 ПП "Резерв-1" | шт |  |  | 4 | 4
1.2 | Встановлення блоків | шт | 117 | 130 | 141 | 388 | 0 | 0
1.2.1 | Блок комутації адресний БКА-220 ТОВ "Проект АО" | шт | 55 | 62 | 69 | 186
1.2.2 | Блок узгодження адресний БСА ТОВ "Проект АО" | шт | 62 | 68 | 72 | 202
1.3 | Підключення блоків резервного живлення | шт | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
1.3.1 | Джерело безперебійного живлення на 24В, 5А IPS-2450В-07 ТОВ НВП "РІКАС-ВАРТА" | шт | 2 | 2 | 2 | 6
1.3.2 | Акумулятор 12В, 18 А/г | шт | 4 | 4 | 4 | 12
1.4 | Встановлення постів кнопкових | шт | 82 | 88 | 80 | 250 | 0 | 0
1.4.1 | Кнопка керування з надписом "Пуск пожежних насосів", червона ТОВ "Проект АО" | шт | 41 | 44 | 40 | 125
1.4.2 | Кнопка керування з надписом "Димовидалення", жовта ТОВ "Проект АО" | шт | 41 | 44 | 40 | 125
1.5 | Встановлення сповіщувачів | шт | 41 | 44 | 40 | 125 | 0 | 0
1.5.1 | Сповіщувач охоронний магнітоконтактний СОМК 1-9 ТОВ «Алай» | компл. | 41 | 44 | 40 | 125
1.6 | Встановлення розподільчих коробок | шт | 135 | 140 | 164 | 439 | 0 | 0
1.6.1 | Коробка вогнестійка розподільча Крома-01-90 Р1 ПП "СенКо" | шт | 135 | 140 | 164 | 439
1.7 | Прокладання кабелю сигнального | м | 4280 | 3850 | 4530 | 12660 | 0 | 0
1.7.1 | Кабель сигнальний з межею вогнестійкості Е30 JE-H(St)H...FE180/E30 1x2x0,8 | м | 2200 | 1900 | 2300 | 6400
1.7.2 | Кабель сигнальний J-Y(St)Y…Lg 1x2x0,8 | м | 2000 | 1800 | 2100 | 5900
1.7.3 | Кабель інтерфейсу сигнальний з межею вогнестійкості Е30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 1х2х0,8 | м | 80 | 150 | 130 | 360
1.7.4 | Тримач кабелю UDF7 з межею вогнестійкості Е30 (100шт в упак.) BAKS | уп | 3 | 3 | 3 | 9
1.7.5 | Дюбель для тримача кабелю з межею вогнестійкості Е30 (100шт в упак.) BAKS | уп | 3 | 3 | 3 | 9
1.8 | Прокладання кабелю силового | м | 2150 | 2050 | 2250 | 6450 | 0 | 0
1.8.1 | Кабель силовий з межею вогнестійкості Е30 (N)HXH-FE180/E30 2x1,5 | м | 2100 | 2000 | 2200 | 6300
1.8.2 | Кабель силовий з межею вогнестійкості Е30 (N)HXH-FE180/E30 3x1,5 | м | 50 | 50 | 50 | 150
1.8.3 | Кабельне кріплення для проводу ⌀ 3-8 мм круглий кабель (100 шт./уп.) Універсал №1 Elektron | уп | 6 | 6 | 6 | 18
1.8.4 | Кабельне кріплення для проводу ⌀ 6-12 мм круглий кабель (100 шт./уп.) Універсал №2 Elektron | уп | 1 | 1 | 1 | 3
1.9 | Прокладання металорукавів діаметром до 25мм | м | 1150 | 950 | 1200 | 3300 | 0 | 0
1.9.1 | Металорукав ∅25 Р3-ЦП-18 IEK (20) | м | 1150 | 950 | 1200 | 3300
1.9.2 | Скоба металева монтажна для металорукава ∅25 СММ-25 | шт | 3300 | 3050 | 3600 | 9950
1.9.3 | Піна монтажна поліуретанова пістолетна вогнестійка TERMOPUR FIRESTOP B1 | шт | 1 | 1 | 1 | 3
1.10 | Прокладання гнучких труб в підготовці підлоги | м | 1500 | 1350 | 1800 | 4650 | 0 | 0
1.10.1 | Труба ПЕВД гнучка гофр. д.25мм, легка з протяжкою, колір чорний ПАТ "ДКС Україна" | м | 1500 | 1350 | 1800 | 4650
1.10.2 | Тримач труби ПЕВД DN 23мм, поліамід, колір чорний ПАТ "ДКС Україна" | шт | 4500 | 3750 | 500 | 8750
1.10.3 | Муфта для труб гофрованих, IP40, д.25мм ПАТ "ДКС Україна" | шт | 20 | 20 | 20 | 60
1.10.4 | Заглушка для труб, IP40, д.25мм ПАТ "ДКС Україна" | шт | 20 | 20 | 20 | 60
1.10.5 | Дюбель з забивним шурупом 6x40 мм поліпропілен 100 шт Expert Fix | уп | 80 | 60 | 80 | 220
1.11 | Монтаж коробки установчої | шт | 100 | 100 | 120 | 320 | 0 | 0
1.11.1 | Коробка установча для заливки в бетон, д.70х57мм ПАТ "ДКС Україна" | шт | 100 | 100 | 120 | 320
1.12 | Прокладання коробів пластикових | м | 15 | 10 | 15 | 40 | 0 | 0
1.12.1 | Короб 60х40 (колір RAL згідно з дизайн-проектом) | м | 15 | 10 | 15 | 40
1.13 | Монтаж щита зовнішньої установки | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
1.13.1 | Щит з/у з прозорими дверцятами, 8 мод. (1х8), GOLF VS108TD Hager | шт | 1 | 1 | 1 | 3
1.14 | Монтаж перетворювача | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
1.14.1 | AC / DC-перетворювач на DIN-рейку NDR-480-24 Mean Well International Co. Ltd | шт | 1 | 1 | 1 | 3
1.15 | Пусконалагоджувальні роботи | компл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
| РАЗОМ без ПДВ: | [6 empty] | 0
| ПДВ 20% | [6 empty] | 0
| ВСЬОГО з ПДВ: | [6 empty] | 0

## АПЗ Паркінг
Влаштування пожежної сигналізації, системи оповіщення, диспетчеризація та автоматизація протипожежних систем. Паркінг
№ п/п | Найменування робіт і матеріалів | Од. вим. | Кількість | РОБОТИ
|  |  |  | ціна од., грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
| Внутрішні інженерні мережі | м
1 | Диспетчеризація систем протипожежного захисту - СПЗ
1.1 | Встановлення блоків | шт | 34 | 0 | 0
1.1.1 | Блок комутації адресний БКА-220 ТОВ "Проект АО" | шт | 10
1.1.2 | Блок сполучення адресний БСА ТОВ "Проект АО" | шт | 24
1.2 | Встановлення постів кнопкових | шт | 46 | 0 | 0
1.2.1 | Кнопка керування з надписом "Димовидалення", КА01-Ж №08 ТОВ "Проект АО" | шт | 23
1.2.2 | Кнопка керування з надписом "Пуск пожежних насосів", КА01-Ч №13 ТОВ "Проект АО" | шт | 23
1.3 | Встановлення сповіщувачів | шт | 23 | 0 | 0
1.3.1 | Сповіщувач охоронний магнітоконтактний СОМК 1-8 ТОВ «Алай» | компл. | 23
1.4 | Встановлення датчиків положення | шт | 23 | 0 | 0
1.4.1 | Датчик положення пожежного крану ДППК ТОВ "ПОЖБУД" | шт | 23
1.5 | Встановлення реле температури | шт | 1 | 0 | 0
1.5.1 | Реле температури РТ-В-5-2 "Техпроект" | шт | 1
1.6 | Прокладання кабелю | м | 1960 | 0 | 0
1.6.1 | Кабель сигнальний вогнестійкий JE-H(St)H…Bd FE180/E30 1x2x0,8 | м | 840
1.6.2 | Кабель сигнальний вогнестійкий JE-H(St)H…Bd FE180/E30 2x2x0,8 | м | 470
1.6.3 | Кабель сигнальний вогнестійкий JE-H(St)H…Bd FE180/E30 4x2x0,8 | м | 220
1.6.4 | Кабель сигнальний J-H(St)H…Bd 2x2x0,8 | м | 85
1.6.5 | Кабель сигнальний J-H(St)H…Bd 4x2x0,8 | м | 150
1.6.6 | Кабель вогнестійкий (N)XHX FE180/E30 2x1,5 | м | 85
1.6.7 | Кабель вогнестійкий (N)XHX FE180/E30 3x1,5 | м | 110
1.6.8 | Дюбель забивний металевий 6х40 | шт | 6850
1.6.9 | Тримач кабельний односторонній | шт | 6850
1.6.10 | Саморіз | шт | 6850
1.7 | Встановлення розподільчих коробок | шт | 31 | 0 | 0
1.7.1 | Коробка розподільча ІР55 з клемною колодкою 2х12 DKC | шт | 11
1.7.2 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 ТОВ НВП "Електроприлад" | шт | 20
1.8 | Прокладання металорукавів діаметром до 25мм | м | 10 | 0 | 0
1.8.1 | Металорукав захисний електротехнічний ∅25 Р3-Ц-25 | м | 10
1.8.2 | Скоба металева монтажна для металорукава ∅25 СММ-25 | шт | 30
1.9 | Монтаж труби металевої | м | 6 | 0 | 0
1.9.1 | Труба металева Ду-20 | м | 6
1.9.2 | Піна вогнестійка Penosil, 750 мл | шт | 3
1.10 | Монтаж шафи управління | шт | 1 | 0 | 0
1.10.1 | Шафа управління насосної установки автоматичного пожежогасіння | шт | 1
1.11 | Пусконалагоджувальні роботи | компл. | 1 | 0 | 0
| РАЗОМ без ПДВ: |  |  |  | 0
| ПДВ 20% |  |  |  | 0
| ВСЬОГО з ПДВ: |  |  |  | 0

## АПГ.Е
Влаштування системи пожежогасіння АУПС. Електрична частина
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Норма витрат | Кількість | РОБОТИ
[5 empty] | Ціна од. без ПДВ, грн | Разом без ПДВ, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Внутрішні інженерні мережі АУПС | мп
1 | Автоматична система водяного пожежогасіння (електрична частина) | мп
1.1 | Встановлення щитів силових, розподільчих, управління | компл. |  | 2 | 0 | 0
1.1.1 | Щит сигналізації ЩС | компл. |  | 1
1.1.2 | Щит управління і автоматики пожежогасіння ЩАПГ | компл. |  | 1
1.2 | Встановлення датчиків, контакторів, вимикачів, реле, постів кнопкових | шт. |  | 3 | 0 | 0
1.2.1 | Датчик температури (термостат 0….+60˚С , 1 контакт NC? КТО 011 | шт. |  | 1
1.2.2 | Вимикач 1-кл. накладний ІР54 | шт. |  | 1
1.2.3 | Регулятор сигналізатор рівня рідини ЕРСУ 3-1 | шт. |  | 1
1.2.4 | Кінцевий вимикач LS-11S | шт. |  | 1
1.3 | Установка коробок монтажних | шт. |  | 1 | 0 | 0
1.3.1 | Коробка пластикова розподільча 200х155х80 мм | шт. |  | 1
1.4 | Прокладання кабелів силових сумарним перерізом до 16мм2 | м |  | 62 | 0 | 0
1.4.1 | Кабель силовий з мідними жилами, ВВГнгд 2х1,5мм2 | м |  | 12
1.4.2 | Провід жовто-зелений ПВ3 1х4,0 | м |  | 50
1.5 | Прокладання кабелю вогнестійкого сумарним перерізом до 16мм2 | м |  | 106 | 0 | 0
1.5.1 | Кабель безгалогенний вогнестійкий (N)HXH FE 180/90, 2х1,5мм2 | м |  | 6
1.5.2 | Кабель безгалогенний вогнестійкий Е30, 3х1,5мм2 | м |  | 30
1.5.3 | Кабель безгалогенний вогнестійкий сигнальний JE-H(St)H … Bd FE180/Е90, 2х2x0,8 | м |  | 70
1.6 | Прокладання кабелю сигнального | м |  | 110 | 0 | 0
1.6.1 | Кабель сигнальний J-Y(ST)Y Lg 1х2х0,8 | м |  | 110
1.7 | Прокладання кабелю контрольного | м |  | 40 | 0 | 0
1.7.1 | Кабель контрольний КВВГнг 7х1,5 | м |  | 40
1.8 | Прокладання пластикових труб | м |  | 150 | 0 | 0
1.8.1 | Труба гнучка гофрована легка, ПВХ, з протяжкою, 25/19мм, FLE-CP25LZ | м |  | 40
1.8.2 | Труба гнучка гофрована легка, ПВХ, з протяжкою, 16/11мм, FLE-CP16LZ | м |  | 110
1.8.3 | Затискач кабельний UDF12 Baks | шт. |  | 86
1.8.4 | Затискач кабельний UDF14 Baks | шт. |  | 30
1.8.5 | Дюбель металевий з цвяхом 6х35мм | шт. |  | 116
1.8.6 | Дюбель пластиковий 6х40 мм | шт. |  | 160
1.8.7 | Шуруп 3,5х40 мм | шт. |  | 160
1.8.8 | Стрічка перфорована, оцинкована, L=30 м, 19х0,7 | рул. |  | 3
1.9 | Прокладання лотків сітчастих | м |  | 6 | 0 | 0
1.9.1 | Лоток металевий сітчастий 100х50 | м |  | 6
1.9.2 | Кріплення для металевого лотка | компл. |  | 6
| Пусконалагоджувальні роботи | компл. |  | 1 | 0 | 0
| Разом без ПДВ, грн: |  |  |  |  | 0
| ПДВ 20%, грн: |  |  |  |  | 0
| Разом з ПДВ, грн: |  |  |  |  | 0

## СКГ Житловий будинок
Влаштування системи контролю загазованості. Житловий будинок
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість |  |  |  | РОБОТИ
|  |  | С1 | С2 | С3 | Всього: | Ціна од. без ПДВ, грн | Разом без ПДВ, грн
1 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 6 | 7
| Внутрішні інженерні мережі - СКГ | м
1 | Сигналізація загазованності підвальних приміщень | м
1.1 | Монтаж обладнання автоматизації | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
1.1.1 | Блок управління Варта 1-03.14 | шт | 1 | 1 | 1 | 3
1.2 | Встановлення датчиків метана до блоку контролю | шт | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0
1.2.1 | Детектор природного газу ДМ-14 (метан) "2ЕxdIIBT6/H2" ІР66 | шт | 4 | 4 | 4 | 12
1.3 | Встановлення оповіщувачів | шт | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
1.3.1 | Світлосигнальний пристрій внутрішнього оповіщення; 80Дб; ~220B; 50Гц "Страж СЗУ-В" | шт | 2 | 2 | 2 | 6
1.4 | Прокладання кабелів сумарним перерізом до 6мм2 | м | 150 | 160 | 160 | 470 | 0 | 0
1.4.1 | Кабель контрольний з мідною жилою, що не розповсюджує горіння КВВГнгд 4х1,0 | м | 70 | 70 | 75 | 215
1.4.2 | Кабель контрольний з мідною жилою екранований, не розповсюджує горіння КВВГЕнгд 4х1,0 | м | 80 | 90 | 85 | 255
1.5 | Прокладання гофрованих труб діаметром до 25мм | м | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0
1.5.1 | Труба гофрована легка з ПВХ - пластиката Ду 20 | м | 5 | 5 | 5 | 15
1.6 | Прокладання армованих труб діаметром до 40мм | м | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0
1.6.1 | Труба армована жорстка з ПВХ-пластиката Ду40 | м | 4 | 4 | 4 | 12
1.7 | Елементи кріплення, витратні матеріали | компл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
1.7.1 | Тримач кабелю (скоба) для прокладання трас UЕF 18 | шт | 150 | 80 | 60 | 290
1.7.2 | Тримач кабелю (скоба) для прокладання трас UDF 18 | шт | 200 | 250 | 250 | 700
1.7.3 | Тримач кабелю (скоба) для прокладання трас UЕF 25 | шт | 20 | 20 | 20 | 60
1.8 | Пусконалагоджувальні роботи | компл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
| Разом без ПДВ, грн: | [6 empty] | 0
| ПДВ 20%, грн: | [6 empty] | 0
| Разом з ПДВ, грн: | [6 empty] | 0

## СКГ Паркінг
Влаштування системи контролю загазованості. Паркінг
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість | РОБОТИ
|  |  |  | Ціна од. без ПДВ, грн | Разом без ПДВ, грн
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
| Внутрішні інженерні мережі - СКГ | м
1 | Сигналізація загазованності приміщень | м
1.1 | Монтаж обладнання автоматизації | шт. | 4 | 0 | 0
1.1.1 | Блок управління Варта 1-03.14 | шт. | 4
1.2 | Встановлення датчиків чадного газу до блоку контролю | шт. | 49 | 0 | 0
1.2.1 | Датчик чадного газу ДУГ-14 "II2G ExdbIIBT4/H2 Gb"; ІР65 | шт. | 49
1.3 | Встановлення оповіщувачів | шт. | 1 | 0 | 0
1.3.1 | Світлосигнальний пристрій внутрішнього оповіщення; 80Дб; ~220B; 50Гц | шт. | 1
1.4 | Підключення блоків резервного живлення | шт. | 1 | 0 | 0
1.4.1 | Блок безперебійного живлення з вбудованим акумулятором; 7,5 Аг; потужність 500ВА; ~220B; 50Гц | шт. | 1
1.5 | Прокладання кабелів сумарним перерізом до 6мм2 | м | 1230 | 0 | 0
1.5.1 | Кабель контрольний КВВГнгд 4х1,0 | м | 130
1.5.2 | Кабель контрольний КВВГнг 4х1,0 | м | 10
1.5.3 | Кабель контрольний КВВГнг 5х1,0 | м | 10
1.5.4 | Кабель контрольний з мідною жилою екранований, не розповсюджує горіння КВВГЭ нг-LS 4 х 1,0 | м | 1070
1.5.5 | Кабель силовий мідний ВВГнгд 3 х 1,5 | м | 10
1.6 | Прокладання гофрованих труб діаметром до 25мм | м | 36 | 0 | 0
1.6.1 | Труба гофрована легка з ПВХ пластиката Ø20мм | м | 30
1.6.2 | Труба гофрована легка з ПВХ пластиката Ø40мм | м | 6
1.6.3 | Кріплення для труби Ø20мм | шт | 90
1.6.4 | Кріплення для труби Ø40мм | шт | 18
1.7 | Встановлення щитів автоматики і управління | компл. | 1 | 0 | 0
1.7.1 | Металоконструкція розміри 200 х 300(h) х 150 не нижче IP 30, ввід кабелів зверху | шт | 1
1.7.2 | Допоміжний контактор, 4з контакти, ~220В, 50 Гц DIL ER - 40 | шт | 1
1.7.3 | Елемент світлодіодний з гвинтовим зажимом М22-LED230-W | шт | 1
1.7.4 | Головка для сигнальної лампочки, лінза біла ~220 B, 50 Гц М22-LH-W | шт | 1
1.8 | Елементи кріплення, витратні матеріали | компл. | 1 | 0 | 0
1.8.1 | Тримач кабелю (скоба) для прокладання трас UЕF 18 | шт | 500
1.8.2 | Тримач кабелю (скоба) для прокладання трас UDF 18 | шт | 1500
1.8.3 | Тримач кабелю (скоба) для прокладання трас UDF 25 | шт | 100
| Пусконалагоджувальні роботи | компл. | 1 | 0 | 0
| Разом без ПДВ, грн: |  |  |  | 0
| ПДВ 20%, грн: |  |  |  | 0
| Разом з ПДВ, грн: |  |  |  | 0