**Виконавець:**

ФОП Голік Віталій Юрійович

ЄДРПОУ 2879303638

п\р UA583052990000026008050341985

КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299

Адреса: вул. Прогресивна, буд. 3, кв. 103, м. Дніпро, 49098

Тел. (097)4435151

**Комерційна пропозиція**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт та витрат** | **Од. вим.** | **Об’єм** | **Ціна, грн. без ПДВ** | **Сума,  грн. без ПДВ** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
|  | **Приміщення екструдерного відділення (висота приміщення 3,3м.)** |  |  |  |  |  |
|  | **Стеля** |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж каркасу підвісної стелі з профільної труби 40\*40 (з урахуванням кріплення каркасу до стін та балкам перекриття анкерами, а також фарбування металевого каркасу у 2 шари) | т | 0.31 | 60000 | 18600 |  |
| 2 | Монтаж каркасу з cd,ud-профілю | м/п | 29.04 | 120 | 3484.8 |  |
| 3 | Монтаж профлиста | м2 | 86.07 | 180 | 15492.6 |  |
| 4 | Монтаж планок | м/п | 45.25 | 60 | 2715 |  |
| 5 | Монтаж п-образной планки з урахуванням герметизації | м/п | 10.57 | 60 | 634.2 |  |
| 6 | **Стіни** |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж плитки з урахуванням клею | м2 | 45.35 | 140 | 6349 |  |
| 8 | Демонтаж штукатурного шару завтовшки до 30мм | м2 | 41 | 60 | 2460 |  |
| 9 | Штукатурка поверхні стін по маякам з урахуванням підготовки поверхні | м2 | 41 | 250 | 10250 |  |
| 10 | Очищування поверхні стін від фарби з урахуванням підготовки поверхні під укладання плитки | м2 | 91.31 | 50 | 4565.5 |  |
| 11 | Монтаж вуголка 50\*50 L=2.0м.,з урахуванням анкеровки та фарбування у 2 шари | м/п | 14 | 300 | 4200 |  |
| 12 | Улаштування відкосів шириною 0.3-0.5м. після заміни вікон в повному конструктиві під укладання плитки | м/п | 28.61 | 150 | 4291.5 |  |
| 13 | Укладання плитки 400\*250мм. на стіни у повному конструктиві | м2 | 136.66 | 470 | 64230.2 |  |
| 14 | Укладання плитки 400\*250 на відкоси шириною 300-500мм. у повному конструктиві | м/п | 43.79 | 470 | 20581.3 |  |
| 15 | **Підлога** |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт підлогового покриття з плитки 300\*300 частками | м2 | 10.00 | 470 | 4700 |  |
| 17 | **Приміщення бункера готової продукції(Подушечки) (висота приміщення 2.7м)** |  |  |  |  |  |
| 18 | **Стеля** |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж каркасу підвісної стелі з профільної труби 40\*40 (з урахуванням кріплення каркасу до стін та балкам перекриття анкерами, а також фарбування металевого каркасу у 2 шари) | т | 0.15 | 60000 | 9000 |  |
| 20 | Монтаж профлиста | м2 | 25.87 | 180 | 4656.6 |  |
| 21 | Монтаж профлиста(відкоси) | м/п | 8.36 | 150 | 1254 |  |
| 22 | Монтаж планок з урахуванням герметизації | м/п | 42.11 | 60 | 2526.6 |  |
| 23 | **Стіни** |  |  |  |  |  |
| 24 | Підготовка поверхні під шпаклівку (зачистка стін від старої фарби/побілки ) | м2 | 53.03 | 70 | 3712.1 |  |
| 25 | Демонтаж штукатурного слою товщ. до 30мм. | м2 | 15.91 | 60 | 954.6 |  |
| 26 | Штукатурка поверхні стін по маякам з урахуванням підготовки поверхні | м2 | 15.91 | 230 | 3659.3 |  |
| 27 | Шпаклювання поверхні стін по штукатурній сітці пвх до 5мм.(при необхідністю стартовою та фінішною шпаклівкою) під фарбування | м2 | 52.53 | 200 | 10506 |  |
| 28 | Шпаклювання відкосів по штукатурній сітці пвх до 5мм.(при необхідністю стартовою та фінішною шпаклівкою) під фарбування | м/п | 5.06 | 180 | 910.8 |  |
| 29 | Фарбування поверхні стін водоемульсійною фарбою у 2 шари (з урахуванням підготовки поверхні,грунтування) | м2 | 5.06 | 90 | 455.4 |  |
| 30 | **Підлога** |  |  |  |  |  |
| 31 | Підготовка поверхні пола під укладання плитки (демонтаж залишків старої плитки,клея та т.і.) | м2 | 23.75 | 150 | 3562.5 |  |
| 32 | Укладання плитки 300\*300 у повному конструктиві | м2 | 23.75 | 470 | 11162.5 |  |
| 33 | **Приміщення бункера готової продукції (Палочки)(висота приміщення 4.9м.)** |  |  |  |  |  |
| 34 | **Стеля** |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж каркасу підвісної стелі з профільної труби 40\*40 (з урахуванням кріплення каркасу до стін та балкам перекриття анкерами, а також фарбування металевого каркасу у 2 шари) | т | 0.22 | 60000 | 13200 |  |
| 36 | Монтаж профлиста | м2 | 41.78 | 180 | 7520.4 |  |
| 37 | Монтаж профлиста (відкоси) | м/п | 11.45 | 150 | 1717.5 |  |
| 38 | Монтаж планок з урахуванням герметизації | м/п | 58.41 | 60 | 3504.6 |  |
| 39 | **Стіни** |  |  |  |  |  |
| 40 | Підготовка поверхні під шпаклівку (зачистка стін від старої фарби/побілки ) | м2 | 136.19 | 70 | 9533.3 |  |
| 41 | Демонтаж штукатурного слою товщ. до 30мм. | м2 | 40.86 | 60 | 2451.6 |  |
| 42 | Штукатурка поверхні стін по маякам з урахуванням підготовки поверхні | м2 | 40.86 | 230 | 9397.8 |  |
| 43 | Шпаклювання поверхні стін по штукатурній сітці пвх до 5мм.(при необхідністю стартовою та фінішною шпаклівкою) під фарбування | м2 | 127.91 | 200 | 25582 |  |
| 44 | Шпаклювання відкосів по штукатурній сітці пвх до 5мм.(при необхідністю стартовою та фінішною шпаклівкою) під фарбування | м/п | 21.7 | 180 | 3906 |  |
| 45 | Фарбування поверхні стін водоемульсійною фарбою у 2 шари (з урахуванням підготовки поверхні,грунтування) | м2 | 136.19 | 90 | 12257.1 |  |
| 46 | **Підлога** |  |  |  |  |  |
| 47 | Підготовка поверхні пола під укладання плитки (демонтаж залишків старої плитки,клея та т.і.) | м2 | 32.78 | 150 | 4917 |  |
| 48 | Укладання плитки 300\*300 у повному конструктиві | м2 | 32.78 | 470 | 15406.6 |  |
| 49 | **Різне** |  |  |  |  |  |
| 50 | Фарбування мілких м/конструкцій,в т.ч. труби у 2 шари з урахуванням підготовки поверхні | м2 | 29.00 | 130 | 3770 |  |
| 51 | Фарбування крупних м/конструкцій (бункера),в т.ч. дверей у 2 шари з урахуванням підготовки поверхні | м2 | 72.23 | 130 | 9389.9 |  |
| 52 | Прибирання будівельного сміття з міста виконання робіт,навантаження на самосвал та вивіз сміття | т | 6.83 | 3000 | 20490 |  |
| 53 | Монтаж,демонтаж часової захисної завіси з поліетілена | м2 | 314.80 | 15 | 4722 |  |
|  |  |  |  | **Разом** | **362 680.30** |  |

Термін виконання робіт 60 днів

Гарантія на роботи 2 роки

Передоплата 20% від загальної суми,решта суми впродовж 10днів після прийому виконаних робіт.

Замовники

**ПрАТ "ДОПАС"**

Адреса: вул. Курчатова, буд. 10, м. Дніпро, 49000

Тел. (066)3540253 Зам директора Кожома Антон Юрійович

**ТОВ "МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ДНІПРО-М"**

Юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 102

Тел. (063)7053766 Алексей

Виконуємо такі будівельні роботи :

1.Фундамент

2.Кладочні роботи

3.Кровля

4.Фасадні та внутрішні роботи

5.Сварочні роботи

6.Різні об’єми