Техническое задание

на проведение тендера по ремонту полов

Аптечного склада №5» Одесский» Структурного подразделения

СП “Оптима-Фарм, ЛТД” в г. Одессе

- Структурное подразделение: г. Одесса, ул. Аэропортовская  4.

- Технические параметры: Пол наливной шлифованный.

- Контакти для зворотнього зв’язку з технічних питань:  Тітаренко Сергій   тел. 067-504-48-45

Наименование работ:

Ремонт напольного бетонного покрытия в местах выбоин. Очистка ремонтных мест, обеспыливание, грунтование, шпаклевание бетонного пола и нанесение полимерного покрытия на основе эпоксидной смолы, шлифование.

Зона полетного хранения

Точечный ремонт напольного покрытия - 5,0м2,

Ремонт бетонного основания пола в местах сколов деформационных швов - 12 м.п

Ремонт бетонного пола в зоне полетного хранения (проходы в районе пандусов – 5 шт)

Частичный демонтаж бетонного основания: В= 0,6м, L= 15м с последующим восстановлением (бетонирование, грунтование, нанесение полимерного покрытия, шлифование.)

Ремонт бетонного пола между пандусами.

Ремонт бетонного основания В-0,6м , L-33м  (грунтование, нанесение полимерного покрытия, шлифование.)

КП предоставить в виде спецификации с указанием работ и материалов.