## Додаток 2 (hidden)
Додаток 2 до Форми Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій, що є Додатком 4 до Положення про закупівлі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Постановою Правління №П-96/2 від 30.05.2016 р.
Додаток 2 до Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій
Перелік документації Учасника закупівель
Даний перелік надається Учасником закупівлі в обов'язковому порядку. Копії документів, зазначені у переліку, повинні бути завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою (ми) Учасника закупівлі. У випадку неможливості надати документ, надати письмове пояснення або посилання на таку відсутність. У разі надання колективного Учасника, т.б. підпис майбутнього договору (ів) двома юридичними особами, необхідно надати зазначені документи з огляду залученого колективного учасника.
1 | Інформаційна довідка про контрагента, в якій повідомляється: назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, адреса розташування виробництва, телефон, факс, електронна пошта, адреса Інтернет-сайту (за наявності), банківські реквізити, напрямки діяльності компанії, дані про головну компанію (в разі наявності такої); відомості про директора та бухгалтера підприємства: П.І.Б., посада, ІПН, роб. та мобільний телефон; відомості про контактну посадову особу учасника: П.І.Б., посада, повноваження, ІПН, роб. та мобільний телефон.
2 | Довідка про відсутність змін до установчих документів та в керівному складі станом на останню дату.
3 | Копію заяви про відсутність процедури банкрутства юридичної особи, про відсутність упродовж останніх трьох років стягнень контролюючих органів за порушення норм і правил, регулюючих надання послуг, за умови, що такі послуги відносяться до предмету даного тендеру, про відсутність заборгованості перед податковими органами та державними фондами.
4 | Баланс підприємства, декларація з податку на прибуток та про сплату комунального податку за останній звітний період.
5 | Дозвіл директора, бухгалтера, контактної особи на обробку їх персональних даних.
інші документи у разі потреби додаються до переліку.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ, КОНТРАГЕНТА НА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Назва розділу документів |  | Назва документу
Документи юридичних осіб
1. Засвідчені нотаріально або уповноваженими особами контрагента та скріплені печаткою контрагента |  | 1. Копія статуту юридичної особи
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
3. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укласти з Банком (не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
4. Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, рішень протоколів зборів, відповідно до установчих документів);
5. Рішення відповідного органу контрагента про укладання господарського договору згідно з його статутом, в тому числі щодо укладання значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
Документи фізичних осіб – підприємців
2. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента та скріплені його печаткою |  | 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
2. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укладати з Банком(не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
4. Ксерокопія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Документи фізичних осіб
3. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента |  | 1. Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для іноземців – копія закордонного паспорту, посвідки на проживання, дозволу на працевлаштування) та, за необхідності, інші документи, якщо їх надання передбачено нормативними документами Банку для укладання окремих видів договорів (договорів підряду тощо.)
Документи юридичних осіб-нерезидентів
4 |  | 1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
2. Якщо від імені контрагента діє представник за довіреністю – Копія завіреної нотаріально за місцем її видачі, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ/ПРАВ ПРОДАЖУ/ПРАВ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДАЛІ – ПЗ)
5 |  | 1. Документи, що підтверджують статус партнера виробника ПЗ:
1) авторизаційний лист від виробника ПЗ, що визначає статус співпраці між виробником та партнером (дистриб’ютор, диллер, сертифікований партнер тощо), в якому має бути інформація про наявний обсяг прав, які є в Учасника як партнера виробника ПЗ для цілей закупівлі Банком - право на продаж ПЗ покупцям або надання послуг техпідтримки ПЗ. Якщо авторизаційний лист містить посилання на статус Учасника із спеціальною абревіатурою та специфічною термінологією, прийнятою в системі виробника, надається лист Учасника (або роз’яснення у відповідній графі заяви-анкети Учасника), в якому вказується роз’яснення що означає такий статус в контексті взаємовідносин із покупцями із посиланням на дані виробника. 2) лист від виробника ПЗ із схемою продажу ПЗ та ліцензій щодо прав на ПЗ для кінцевих користувачів-клієнтів. Якщо такий лист від виробника відсутній, Учасник вказує таку інформацію про схему продажу ПЗ та ліцензій у відповідній графі заяви-анкети Учасника. 3) текст ліцензії на ПЗ від виробника. Якщо ліцензія виробника на ПЗ розміщена на сайті виробника надається роздрукований з сайту виробника ПЗ текст ліцензії із зазначенням дати роздрукованої редакції ліцензії. Текст ліцензії має бути перекладений на українську мову.
2. Документи, що підтверджують майнові права на ПЗ (обрати один з варіантів 2.1-2.3)*
2.1. Документи щодо ПЗ, створеного за участю персоналу (службові твори): 1) договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір або договір про передачу виключного права на використання твору або договір про розподіл майнових прав на твір, договір про співавторство; 2) внутрішній нормативний документ (наказ тощо) про склад працівників, які задіяні для створення ПЗ, службове завдання, трудовий договір/контракт з працівником та/або посадова інструкція тощо; 3) акт про виконання робіт, що стосується створення ПЗ, дані із внутрішнього репозитарію про консолідацію елементів ПЗ, створених працівниками тощо; 4) документи, що підтверджують розрахунок із працівниками-авторами ПЗ; 5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності); 6) технічна/проектна та користувацька документація на ПЗ (Технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, впровадження, інструкція користувача тощо). 7) вихідний текст (або фрагменти вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації
2.2. Документи щодо ПЗ, права на яке придбане від третіх осіб-розробників ПЗ: 1) договір про створення за замовленням ПЗ або договір про передачу виключного права на ПЗ, до якого додається: - акт про виконання робіт, що підтверджує створення та передачу ПЗ та прав на нього до Учасника; - документи, що підтверджують розрахунки між Учасником та автором/виконавцем ПЗ (акт звірки, лист автора про повний розрахунок з ним за договором та відсутність претензій до покупця). 2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності);
2.3. Документи на ПЗ, яке перебуває в Учасника в користуванні на правах ліцензії: 1) ліцензійний договір та письмовий дозвіл власника виключних майнових прав на передачу прав на ПЗ Банку; 2) документи, що підтверджують наявність у власника виключних майнових прав на ПЗ – надаються документи згідно п .2.1-2.2. вище в залежності від способу набуття прав на ПЗ.

## Основні положеня (hidden)
Додаток №1
Загальні умови та вимоги щодо надання Комерційних пропозицій за наданою Закупівельною документацією
1. Загальні положення:
Предмет Закупівлі: | Тендер з вибору підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
1.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» - юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі — Організатор) запрошує взяти участь у тендері по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
За результатами тендеру буде здійснений вибір підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень АТ "Райффайзен Банк Аваль" у кожному окремому регіоні.
1.2. За довідками звертатися до Організатора:
- з організаційних і комерційних питань контактна особа – Потурнак Сергій, тел. (050) 380-41-60, e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua; - з питань, що стосуються технічних вимог і умов, контактна особа – Мельниченко Олена, тел. (050) 415-42-58, e-mail: olena.melnychenko@aval.ua. - з питань щодо роботи у електронній системі – участі в електронній сесії, прохання звертатися до адміністратора системи - Сакович Сергія – (050) 443-70-88.
1.3. Організатор має право відмінити проведення закупівельної процедури на будь-якому його етапі без виникнення будь-яких зобов’язань зі свого боку стосовно предмету закупівлі та участі в ньому будь-якого залученого постачальника (надалі - Учасник закупівлі).
1.4. Укладений за результатами закупівельної процедури договір, фіксує всі досягнуті сторонами домовленості, які не можуть бути змінені Учасником закупівлі після подання ним комерційної пропозиції.
1.5. Інші документи Організатора і Учасників закупівлі не визначають права і обов’язки сторін у рамках даного Запиту.
2. Порядок та умови подання комерційних пропозицій:
2.1. Загальні вимоги до Комерційних пропозицій:
- Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути підписаний особою, що має право згідно з законодавством України діяти від імені Учасника без довіреності, або належним чином уповноваженою ним особою на підставі довіреності. В останньому випадку завірена копія довіреності додається до Комерційної пропозиції. - Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути скріплений печаткою Учасника. - Документи (листи і інформаційні конверти), що входять до Комерційної пропозиції, мають бути скріплені або упаковані таким чином, щоб виключити випадкове випадіння або переміщення сторінок і інформаційних конвертів. - Жодні виправлення в тексті Комерційної пропозиції не мають сили, за винятком тих випадків, коли ці виправлення засвідчені рукописним надписом «виправленому вірити» і власноручним підписом уповноваженої особи, розташованим поруч з кожним виправленням.
2.1.1. В разі проведення запиту шляхом електронної системи iProcurement, пропозиція має бути роздрукована, завірена печатками, сканована та розміщена в системі iProcurement.
2.1.2. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції. 2.1.3.Склад комерційної пропозиції (скановані): - Заповнена та завірена перша стр. запиту (Форма закупівельної док.); - Розрахунок ДЦ - ДЦ, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів (Excel); - пояснювальна записка (в разі необхідності); - Протокол розбіжностей до запропонованого договору, в разі необхідності; - Електрона модель розрахунку ДЦ в форматі .imd; - Скан завірених установчих документів та інших документів вказаних в додатку 2 (можно надати на e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua).
2.1.4. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції, мають бути підготовлені українською або російською мовою.
2.2. Умови щодо порядку проведення запиту
2.2.1. На будь-якому етапі Закупівельної процедури Учасники закупівлі мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями даної Документації. Запити на роз’яснення Документації мають подаватися електронною поштою на функціональну скриньку Організатора (Procurement DEPARTMENT@aval.ua) або за адресою sergii.poturnak@aval.ua.
3. Загальні вимоги до Учасників. Підтвердження відповідності вимогам, що пред’являються
3.1. У процедурі Запиту можуть взяти участь: - організації, які своєчасно подали належним чином підготовлену Комерційну пропозицію, - організації, які відповідають усім вимогам, приведеним у закупівельній документації. - організації, у яких відсутні невиконані рішення судових органів, які можуть вплинути на виконання учасником зобов’язань перед Банком; - організація не має знаходитися в процесі ліквідації, реорганізації або під процедурою банкрутства; на її майно не має бути накладений арешт.
4. Проведення переговорів та інші етапи Закупівельної процедури:
Післі розгляду і оцінки комерційних пропозиці Організатор має право забезпечити проведення переговорів або застосувати електронні торги/електронний аукціон в рамках закупівельної процедури, використання додаткових запитів. У разі письмового звернення Учасника закупівлі з відмовою взяти участь у зазначених заходах, Організатор закупівлі має право виключити такого учасника з процедури закупівлі.
5. Відкриття в системі iProcurement наданих пропозицій, що поступили на запит:
5.1. Організатор проводить процедуру одночасне відкриття наданих пропозицій, що поступили від Учасників.
6. Оцінка Пропозицій і проведення переговорів:
Під час переговорів Організатор уникає розкриття іншим Учасникам змісту отриманих Комерційних пропозицій, а також ходу і змісту переговорів, тобто: - будь-які переговори між Організатором і Учасником носять конфіденційний характер; - жодна зі сторін переговорів не розкриває будь-якій іншій особі жодної технічної, цінової або іншої ринкової інформації, що відноситься до цих переговорів, без згоди іншої сторони.
7. Підписання договору:
7.1. Договір між Організатором і Переможцем/Переможцями підписується в оптимальні для Організатора строки.
7.2. Проведення запиту не передбачає автоматичного підписання договору. Організатор має право відмінити закупівлю на будь-якому етапі до підписання договору. Відміна закупівлі після підписання договору визначається умовами договору.
8. Повідомлення Учасників про результати запиту:
9. Інші положення:
Організатор має право відхилити Комерційну пропозицію Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Закупівельної процедури.

## Лист1
Найменування будови та її адреса : Відкриття магазину за адресою, м. Дніпро,вул. Нижньодніпровська 17 ТРЦ Караван
Дефектний акт
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж світильників | шт | 25 | 35 | 875
2 | Демонтаж керамічної плитки | м.кв. | 3 | 41 | 123
3 | Демонтаж клея на підлозі з частковим шпаклюванням(підготовка пола) | м.кв. | 3 | 41 | 123
4 | Демонтаж електрофурнітури (вимикачі, розетки, датчики) | шт | 10 | 17 | 170
5 | Демонтаж електропроводки до 100м2 ( прибрати кабель по стелі,знеструмити, обризати кабель в стінах,прибрати кабель) | шт | 1 | 1300 | 1300
6 | Демонтаж шпалер | м.кв | 107 | 20.4 | 2182.8
7 | Демонтаж дверного блоку с дверима | шт | 1 | 160 | 160
8 | Демонтаж перегороки (часткова) | м.кв | 1.68 | 60 | 100.8
9 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 5034.6 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
10
11 | Укладання плитки с прирізкою (підготвка, грунтування, укладання,затирання швів) | м.кв | 3 | 210 | 630 | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 15 | 8.2 | 123
12 | Штроблення із заробленням | м/п | 1.5 | 42.5 | 63.75 | Ceresit СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.3 | 41.25 | 12.375
13 | [5 empty] | Плитка Cersanit (в акті указати маркування) | м.кв. | 3.15 | 1500 | 4725
14 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 2 | 110.5 | 221
15 | Монтаж закладніх під Лайт Бокс | шт | 2 | 60 | 120 | Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 75/4 м | шт | 2 | 233.34 | 466.68
16 | Перегородка битової із ГКЛ в один шар з обох боків | м.кв | 1.68 | 176 | 295.68 | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 7 | 368.34 | 2578.38
17 | Перегородка із ГКЛ в один шар | м.кв | 16.2 | 176 | 2851.2 | Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 75/4 м | шт | 8 | 233.34 | 1866.72
18 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 75/3 м | шт | 6 | 156.67 | 940.02
19 | [5 empty] | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 500 шт Expert Fix | шт | 1 | 113.75 | 113.75
20 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг | кг | 5.868 | 13.54 | 79.4527
21 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 2 | 20.84 | 41.68
22 | Встановлення дерев'яних дверних блоків | шт | 1 | 589 | 589 | Дверне полотно ОМіС Cortex глухе (гладке) ПГ 800 мм білий silk matt | шт | 1 | 2261.67 | 2261.67
23 | [5 empty] | Дверна коробка ОМіС Cortex 2070х100 мм білий silk matt | комл | 1 | 2132.5 | 2132.5
24 | [5 empty] | Лиштва прямокутна Cortex ПВХ (компл 2,5 шт.) ОМіС 8х70х2200 мм білий silk matt | компл | 1 | 834.17 | 834.17
25 | [5 empty] | Комплект фурнітури циліндровий MVM A-2004 PZ SN/CP 62,5 мм матовий нікель/полірований хром без петель | шт | 1 | 825 | 825
26 | [5 empty] | Петля для дверей накладна | шт | 2 | 99.17 | 198.34
27 | [5 empty] | Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл | шт | 1 | 182.5 | 182.5
28 | Заміна карт стелі Грильятто | м2 | 9 | 62 | 558 | Плита Грильятто | м2 | 9 | 750 | 6750
29 | Монтаж ПВХ плінтуса на саморізи | м.п. | 30.37 | 29 | 880.73 | Плінтус ПВХ TIS 18х56х2500 мм | шт | 13 | 51 | 663
30 | [5 empty] | Комплект з'єднувачів TIS | комп | 4 | 18.34 | 73.36
31 | [5 empty] | Комплект куточків внутрішніх TIS | комп | 2 | 18.34 | 36.68
32 | [5 empty] | Комплект куточків зовнішніх TIS | комп | 4 | 18.34 | 73.36
33 | [5 empty] | Комплект заглушок TIS | комп | 4 | 18.34 | 73.36
34 | Часткова вирівнювання стелі | м.кв | 35 | 42.5 | 1487.5 | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | уп | 1 | 29.67 | 29.67
35 | Шпаклювання стін і перегородок (2 разова шпаклівка грунтовка і шліфування) | м.кв. | 107 | 102 | 10914 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 23.4 | 41.25 | 965.25
36 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг | кг | 361.5 | 10.34 | 3737.91
37 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 7047 | м.кв. | 107 | 51 | 5457 | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 7047 ( в акті розписати) | л | 27.682 | 250 | 6920.5
38 | [5 empty] | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 11.0728 | 41.25 | 456.753
39 | Фарування відкосів (за 2 рази+грунт) ral 3020 | м/п | 18.64 | 58 | 1081.12 | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 3020 (в акті розписати) | л | 4.66 | 550 | 2563
40 | Кріплення анкерами сейфа/металлевої шкафи до полу(стіни) | шт | 1 | 169 | 169 | Сейф | шт | 1 | поставка Замовника | 0
41 | Кріплення касового ящика | шт | 1 | 144 | 144 | Анкер розпірний з болтом 10х80 EU 10x80 мм | шт | 4 | 17.75 | 71
42 | Монтаж вогнегасника | шт | 4 | 50 | 200 | Вогнегасник ВП5 (матеріал замовника) | шт | 4 | поставка Замовника | 0
43 | [5 empty] | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 4 | 10.25 | 41
44 | Монтаж ТВ та Лайт боксів на підвісах | шт | 2 | 238 | 476 | трос оцинкований д3 мм 3 п.м. din3055 | м.п. | 16 | 8.34 | 133.44
45 | [5 empty] | кутник перфорований profstal асиметричний 100*50*35 | шт | 4 | 15 | 60
46 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 25916.98 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 40250.5207
47 | Електромонтажні роботи
48 | Прокладання кабеля більше 4 мм2 | м.п. | 450 | 18 | 8100 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 3х1,5 мідь | м | 250 | 31.67 | 7917.5
49 | [5 empty] | Кабель силовой монолит ЗЗЦМ ВВГнгд 3х2,5 медь | м | 200 | 49.17 | 9834
50 | [5 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 1 | 20 | 20
51 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 3 | 88.33 | 264.99
52 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 300 | 11 | 3300 | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 20 мм / 50 м | м | 300 | 6.45 | 1935
53 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 3 | 88.33 | 264.99
54 | Прокладання кабеля для колонок | м.п. | 15 | 14 | 210 | Кабель акустичний Одескабель Loudspeaker Cable Hi-Fi, 2х1,5 кв.мм | м.п. | 15 | 30 | 450
55 | Монтаж та підлючення акустичної колонки | шт | 1 | 85 | 85 | колонка акустична | шт | 1 | поставка замовника | 0
56 | Монтаж та підлючення підсилювача | шт | 1 | 85 | 85 | підсилювач | шт | 1 | поставка замовника | 0
57 | Монтаж та збір ЩН до 24 місць | шт | 1 | 765 | 765 | Автоматичний вимикач Schneider Electric 16 A | шт | 6 | 135 | 0
58 | [5 empty] | Автоматичний вимикач Schneider Electric 10 A | шт | 8 | 146.67 | 0
59 | [5 empty] | щит ( в акті указати маркування) | шт | 1 | 800 | 800
60 | [5 empty] | діференціальний автомат 16A EATON | шт | 5 | 948.33 | 4741.65
61 | Підключення кабелю електроживлення від виведення (зі стелі) до столу відкритої викладки через колодку на 6 гнізд | шт | 3 | 106 | 318 | Кабель спиральный OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/1000 | шт | 3 | 1380 | 4140
62 | [5 empty] | Колодка 16 А 230 В с заземлением 6 гн. белый 90118600 | шт | 3 | 315.83 | 947.49
63 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 20 | 85 | 1700 | Коробка розподільча E.NEXT 100x100x45 IP20 s027026 | шт | 20 | 13.08 | 261.6
64 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 33 | 68 | 2244 | Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 А 250 В без шторок білий | шт | 33 | 104.92 | 3462.36
65 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 33 | 4.17 | 137.61
66 | [5 empty] | Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий | шт | 12 | 51.17 | 614.04
67 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 4 | 68 | 272 | Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 2 | 89 | 178
68 | [5 empty] | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300122 | шт | 2 | 107.5 | 215
69 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 4 | 4.17 | 16.68
70 | [5 empty] | Рамка 4 посту Schneider Electric Asfora горизонтальна, білий | шт | 1 | 89 | 89
71 | Монтаж розеток накладна | шт | 2 | 50 | 100 | Розетка без заземлення UP! (Underprice) IP20 білий 2210 WHITE | шт | 2 | 46.67 | 93.34
72 | Монтаж світильників на підвісах | шт | 3 | 170 | 510 | X-LED 90ВТ ТРИКУТНИК білий (3X680) LSNTRI-90B | шт | 3 | 3833.33 | 11499.99
73 | [5 empty] | Трос оцинкованный 2 мм | м.п. | 27 | 4.17 | 112.59
74 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 12 | 6.08 | 72.96
75 | Монтаж світильників вбудованих | шт | 26 | 125 | 3250 | EVROLIGHT PANEL 5000Лм | шт | 26 | 370.83 | 9641.58
76 | Монтаж прожекторів | шт | 27 | 64 | 1728 | LED світильник LightMaster LLT201, потужність 30Вт, 4000K білий | шт | 27 | 763.33 | 20609.91
77 | Монтаж шинопроводу | м.п. | 21 | 67 | 1407 | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 100 см білий | шт | 3 | 166.67 | 500.01
78 | [5 empty] | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 200 см білий | шт | 9 | 324.17 | 2917.53
79 | [5 empty] | Зєднувач лінійний, | шт | 7 | 45.83 | 320.81
80 | [5 empty] | З’єднувач Т-подібний LightMaster для шинопроводу однофазного 1 шт./уп. | шт | 1 | 45.83 | 45.83
81 | [5 empty] | Трос оцинкованный 2 мм | м.п. | 20 | 4.17 | 83.4
82 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 12 | 6.08 | 72.96
83 | [5 empty] | Тросовий підвіс для шинопроводу LD 2002 150 см | копм | 10 | 136.67 | 1366.7
84 | Монтаж світильних растрових 600х600 (аваріних від ДГ) | шт | 2 | 125 | 250 | LED світильник 600x600 | шт | 2 | 660 | 1320
85 | Монтаж та підлючення ДБЖ | шт | 1 | 200 | 200
86 | Монтаж та збірка ЩР до 6 місць | шт | 1 | 403.75 | 403.75 | Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-6 на 6 модулів зовнішній 731-2000-006 | шт | 1 | 137.5 | 137.5
87 | [5 empty] | Перемикач SFT-240 2P 25А 1-0-2 HAGER | шт | 1 | 537.5 | 537.5
88 | Монтаж свтло звукового індикатора | шт | 1 | 62 | 62 | Світло-звуко-сигнальний індикатор AD22R червоний | шт | 1 | 75.83 | 75.83
89 | Монтаж кабелю | м.п. | 1 | 14 | 14 | Кабель силовой монолит ЗЗЦМ ВВГнгд 3х1,5 медь | м.п. | 1 | 31.67 | 31.67
90 | Монтаж кабелю | м.п. | 30 | 14 | 420 | Кабель силовий багатожильний Одескабель ШВВП 2х0,5 мідь | м.п. | 30 | 7.67 | 230.1
91 | Роботи по заміру опору ізоляції електропроводки з наданням технічного звіту (2 екз.) | компл. | 1 | 1200 | 1200
92 | Електротехнічний проект (виконавча документація) 2 екз. | шт | 1 | 3000 | 3000
93 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 29623.75 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 85960.12
94 | СКС
95 | Монтаж шафи СКС (підключення обладнання) | шт | 1 | 204 | 204 | Комутаційна шафа | м.п. | 1 | поставка замовника
96 | Прокладання кабелю вітой пари UTP | м.п. | 125 | 15 | 1875 | Кабель комп'ютерный монолит Одескабель FTP КПВЭ-ВП cat.5E 4x2х0,51 мідь | м.п. | 125 | 19.17 | 2396.25
97 | Обжим UTP кабелю в патч панель | шт | 8 | 20 | 160
98 | Монтаж інформаційної розетки | шт | 8 | 52 | 416 | Розетка комп’ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий | шт | 8 | 351 | 2808
99 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 8 | 107.5 | 860
100 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 2655 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 6064.25
101 | Інші роботи
102 | Післябудівельне прибирання | м.кв. | 73 | 75 | 5475
103 | Миття скляних вітрин з обох боків з їх очищенням (вартість моючих входить в вартість) | м.кв. | 38 | 80 | 3040
104 | Покраска реклами | м.кв. | 22.5 | 130 | 2925
105 | Закриття плівкою | м.кв | 38 | 32 | 1216 | Плівка поліетиленова 100 мк | м.кв | 40 | 8.33 | 333.2
106 | [5 empty] | Стрічка самоклейка 48*300м*40мік | шт | 2 | 89.58 | 179.16
107 | Виніс та навантаження сміття | т | 1 | 600 | 600 | Мішок господарський 55х83 (40 г) | шт | 100 | 11.67 | 1167
108 | Вивіз сміття (машина до 5 т) | маш | 1 | 3500 | 3500
109 | Доставка меблів,обладнання (Бориспільский р-н с. Мартусівка Моїсеєва 72) | км | 470 | 10.8 | 5076
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 21832 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 1679.36
[6 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 133954.2507
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 85062.33 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 4018.6275
[6 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 137972.8782
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 85062.33 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 223035.2082
[6 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 44607.0416
[6 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 267642.2499