## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ На придбання професійних послуг з обслуговування зовнішніх та внутрішніх каналізаційних мереж
Інформація про Замовника і умови співпраці
Назва підрядної організації
ЕДРПОУ
Контактна інформація (контактна особа, посада, телефони, ел. адреса) представника Замовника – відповідальний за технічну кваліфікацію |  | Бреславський Андрій Олександрович, 099-910-89-68 , a.breslavskyi@fozzy.ua
Предмет закупівлі |  | Придбання професійних послуг з обслуговування зовнішніх та внутрішніх каналізаційних мереж терміном на 1 рік
Дата формування технічного завдання |  | «__» ________ 202_ р.
Відомості про предмет закупівлі Замовника
Торгова марка |  | Мережа супермаркетів "Сільпо"
Кількість об'єктів, на які купуються послуги Замовником |  | 39 магазинів
Бюджет закупівлі |  | Стаття затрат- Період-
№ | Основні умови співпраці | Відповідність
1 | Платник ПДВ
2 | На власність компанії не накладено арешт;
3 | Компанія не знаходиться в процесі ліквідації або банкрутства;
4 | Є досвід в роботі по даному напрямку;
5 | Компанія має відповідні ліцензії, дозволи/декларації на виконання робіт (згідно з вимогами діючого законодавства України);
6 | Виконавець забезпечує страхування своїх робітників та працівників субпідрядника на випадок нещасних випадків і виробничих травм і несе повну відповідальність за це
7 | Приймає і підписує Договір на послуги і роботи в редакції замовника.
8 | Перед подачою кінцевої пропозиції Виконавець має відвідати об'єкт та ознайомитись з встановленним обладнанням та специфікою розміщення.
9 | Наявність діючих Договорів на утилізацію відходів
Інформація про технічний склад Виконавця |  | Коментарі
1 | Надати позитивні відгуки та рекомендації з контактами відповідальних осіб. | Перелік основних замовників з контактами- - - -
2 | Виконавець повинен вказати кількість оформлених фахівців в своєму штаті та надати підтверджуючі копії документів. За додатковим запитом надається форма 1ДФ. | Всього профільних спеціалістів-
3 | Виконавець відповідає за виконання власними працівниками й працівниками субпідрядника вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку й правил внутрішньо-об'єктного режиму при знаходженні на території Замовника. При заключенні Договору необхідно надати копії посвідчень про перевірку знань та протоколів про навчання у спеціалізованих закладах з охорони праці та пожежної безпеки. | Надати копії документів перед заключенням договору
4 | Наявність необхідної кількості спеціалізованої техніки для виконання робіт. (Надати перелік )
5 | Виконавець готовий призначити з числа своїх співробітників відповідального менеджера, для систематичного контролю за ходом виконання робіт. | Контакт відповідальної особи- @, телефон
6 | Вказати адреси постійної локаціїї компаніїї (офіс, майстерня, склад) в регіоні обьєкта Замовника. | Адреса офісу- Адреса склад- Адреса майстерні-
7 | В випадку якщо Виконавець вперше надає послуги по профілю в регіоні замовника, до підписання договору необхідно пройти інтерв'ю з технічною службою замовника.

## Перелік мереж та філіалів
Перелік мереж та його місцезнаходження:
№п/п | Місцезнаходження Обладнання | Перелік та тип Обладнання | Кількість Обладнання, (шт., пог.м., м3)
1 | м. Южноукраїнськ, пр-т Незалежності,35 | внутрішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішні жировловлювачі | 1шт. 7м3
|  | внутрішні жировловлювачі | -
2 | м. Херсон, пр-т Ушакова, 49 | внутрішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішні жировловлювачі | 1шт. 5м3
|  | внутрішні жировловлювачі | 11шт. по 40л.
3 | м. Херсон, пр-т Будівельників, 27А | внутрішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішні жировловлювачі | -
|  | внутрішні жировловлювачі | -
4 | м.Миколаїв, пр-т Центральний т, 259/1 | внутрішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішні жировловлювачі | 1шт. 4м3
|  | внутрішні жировловлювачі | 18шт. по 40л
5 | м. Миколаїв, вул.Чкалова,82 | внутрішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішні жировловлювачі | 1шт. 2м3
|  | внутрішні жировловлювачі | 1шт. 40л.
6 | м. Миколаїв, пр-т Центральний, 98 | внутрішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішня каналізаційна мережа | По факту
|  | зовнішні жировловлювачі | -
|  | внутрішні жировловлювачі | 14шт. по 40л.

## Перелік кан. обладнання
Перелік обладнання та його місцезнаходження:
№п/п | Місцезнаходження Обладнання | Перелік та тип Обладнання | Кількість Обладнання, (шт., пог.м., м3)
1 | м.Миколаїв, пр-т Центральний т, 259/1 | КНС Wilo | 1 шт.
|  | Сололіфт | 4 шт.
|  | Дренажний насос погружний | 1 шт.

## Перелік робіт_мережі
Перелік та вартість Робіт
Перелік та вартість аварійних та/або планових робіт з ремонту каналізаційних мереж
№ п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Вартість, грн., в т.ч. ПДВ
1 | Гідродинамічна прочистка зовнішніх каналізаційних мереж діаметром труби до 100 мм | пог.м
2 | Гідродинамічна прочистка внутршніх каналізаційних мереж діаметром труби до 100 мм | пог.м
3 | Гідродинамічна прочистка зовнішніх каналізаційних мереж діаметром труби 100-300 мм | пог.м
4 | Гідродинамічна прочистка внутрішніх каналізаційних мереж діаметром труби 100-300 мм | пог.м
5 | Електромеханічна прочистка зовнішніх каналізаційних мереж діаметром труби до 100 мм | пог.м
6 | Електромеханічна прочистка внутрішніх каналізаційних мереж діаметром труби до 100 мм | пог.м
7 | Електромеханічна прочистка зовнішніх каналізаційних мереж діаметром труби 100-300 мм | пог.м
8 | Електромеханічна прочистка внутрішніх каналізаційних мереж діаметром труби 100-300 мм | пог.м
9 | Прочистка дощової (зливової) каналізації внутрішніх та зовнішніх мереж діаметром труби до 300 мм. | пог.м
10 | Прочистка дощових (зливових) колодязів та приямків | послуга за одиницю
11 | Прочистка зовнішніх каналізаційних колодязів | послуга за одиницю
12 | Утилізація тузлука | послуга за об’єкт
13 | Утилізація жиру | послуга за об’єкт
14 | Відкачка, прочистка та вивіз жиру з внутрішніх локальних жировловлювачів до 5 штук включно | послуга за об’єкт
15 | Відкачка, прочистка та вивіз жиру з внутрішніх локальних жировловлювачів від 5 штук | послуга за одиницю
16 | Замивка внутрішніх локальних жировловлювачів | послуга за одиницю
Відкачка рідких побутових відходів з вигрібних на об’єктах:
17 | Відкачка та вивіз жиру, тузлука, рідких побутових відходів з зовнішніх жировловлювачів та/або вигрібних ям від 1 до 2 м3 включно | послуга за одиницю
18 | Відкачка та вивіз жиру, тузлука, рідких побутових відходів з зовнішніх жировловлювачів та/або вигрібних ям від 2 до 4 м3 включно | послуга за одиницю
19 | Відкачка та вивіз жиру, тузлука, рідких побутових відходів з зовнішніх жировловлювачів та/або вигрібних ям від 4 до 8 м3 включно | послуга за одиницю
20 | Відкачка та вивіз жиру, тузлука, рідких побутових відходів з зовнішніх жировловлювачів та/або вигрібних ям від 8 м3 | послуга за одиницю
21 | Прочищення внутрішніх та зовнішніх каналізаційних мереж та/або зняття підпору діаметром трубопроводів до 300 мм при загальному обсязі до 36 пог.м | послуга за одиницю
22 | Виїзд бригади в нічний час (21:00 до 07:00) | Послуга (один виїзд)
23 | Відео діагностика каналізаційних мереж діаметром труби до 300 мм | пог. м
24 | Перекачка дощових вод переносною насосною станцією | м³
25 | Доставка технічної води (з ємністю за потреби), до 2м³ | послуга за об’єкт
26 | Транспортні витрати за межами міста базування | за км.
Перелік та вартість планових робіт з технічного обслуговування обладнання каналізаційних мереж
27 | Обслуговування каналізаційної насосної станції (КНС): | За послугу
1. Виконати зовнішній огляд на цілісність та наявність пошкоджень, слідів корозії, дефектів, слідів зносу, обладнання, трубопроводів,
2. Перевірити фланцеві, муфтові, з’єднувальні елементи за необхідністю виконати підтягування.
3. Перевірити підшипники електродвигунів при наявності підвищеного шуму, або вібрації виконати заміну.
4. Перевірити всі електричні з’єднання, усунути окислення, підгоряння та провести підтяжку гвинтових клем.
5. Перевірити запірну арматуру (цілісність/щільність/відсутність протікань);
6. Перевірити на спрацювання, за необхідністю налаштувати поплавковий механізм.
7. Перевірити зворотні клапани (цілісність/щільність/відсутність протікань).
8. Прочистити та промити насоси КНС.
9. Перевірити сальникові ущільнення насосів (цілісність/щільність), за необхідністю виконати заміну.
10. Прочистити та промити бак КНС від жиру та осаду.
28 | Обслуговування обладнання типу «Сололіфт»: | За послугу
1. Виконати зовнішній огляд на цілісність та наявність пошкоджень, дефектів, слідів зносу, обладнання, трубопроводів.
2. Перевірити всі електричні з’єднання, усунути окислення, підгоряння та провести підтяжку гвинтових клем.
3. Перевірити на спрацювання, за необхідністю налаштувати поплавковий механізм.
4. Прочистити та промити насоси.
Обслуговування обладнання занурюючих насосів:
29 | 1. Виконати зовнішній огляд на цілісність та наявність пошкоджень, слідів корозії, дефектів, слідів зносу, обладнання, трубопроводів, | За послугу
2. Перевірити фланцеві, муфтові, з’єднувальні елементи за необхідністю виконати підтягування.
3. Перевірити підшипники електродвигунів при наявності підвищеного шуму, або вібрації виконати заміну.
4. Перевірити всі електричні з’єднання, усунути окислення, підгоряння та провести підтяжку гвинтових клем.
5. Перевірити запірну арматуру (цілісність/щільність/відсутність протікань);
6. Перевірити зворотні клапани (цілісність/щільність/відсутність протікань).
7. Перевірити на спрацювання, за необхідністю налаштувати поплавковий механізм.
8. Прочистити та промити насоси.
9. Перевірити сальникові ущільнення насосів (цілісність/щільність), за необхідністю виконати заміну.

## Розцінки на рем. роботи кан.об.
Перелік та вартість робіт з ремонту каналізаційного обладання
№ п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Вартість, грн., в т.ч. ПДВ
1 | Діагностика роботи КНС (включає в себе зчитування та зняття помилок контролера управління КНС, діагностику роботи контролера, елементів автоматики, діагностику роботи поплавкових вимикачів та діагностику насосів) | За послугу
2 | Демонтаж равлика відцентрового насосу КНС (до 2 кВт) | За послугу
3 | Демонтаж равлика відцентрового насосу КНС ( от 2 до 5 кВт) | За послугу
4 | Демонтаж фланцевого насосу (до 2 кВт) | За послугу
5 | Демонтаж фланцевого насосу (до 2 кВт) | За послугу
6 | Монтаж равлика відцентрового насосу КНС (до 2 кВт) | За послугу
7 | Монтаж равлика відцентрового насосу КНС ( від 2 до 5 кВт) | За послугу
8 | Монтаж фланцевого насосу (до 2 кВт) | За послугу
9 | Монтаж фланцевого насосу (від 2 кВт до 5 кВт) | За послугу
10 | Перевірка спрацювання поплавкового вимикача/датчика | За послугу
11 | Заміна поплавкового вимикача/датчика | За послугу
12 | Чистка поплавкового вимикача/датчика | За послугу
13 | Пуско-наладка КНС ( налагодження роботи насосів і пульта управління) | За послугу
14 | Заміна підшипників (двигун до 5 кВт) | За послугу
15 | Заміна сальників (гумових уплотнювачів) | За послугу
16 | Ремонт статора (Перемотка, до 2 кВт, включаючи розбирання та збірку двигуна) | За послугу
17 | Ремонт статора (Перемотка, від 2 кВт до 5 кВт, включаючи розбирання та збірку двигуна) | За послугу
18 | Діагностика роботи двигуна (включає в себе діагностику всіх елементів двигуна в тому числі замір супротиву обмоток ( на місці) ) | За послугу
19 | Заміна ротора | За послугу
20 | Заміна двигуна до 2 кВт ( включає демонтаж та монтаж) | За послугу
21 | Заміна двигуна від 2 до 5 кВт ( включає демонтаж та монтаж) | За послугу
22 | Чистка бака КНС та утилізація відходів | За послугу
Перелік та вартість додаткових робіт по ремонту сололіфтів
№ п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Вартість, грн., в т.ч. ПДВ
1 | Заміна мікровимикача | За послугу
2 | Заміна плати управління | За послугу
3 | Заміна сальників двигуна | За послугу
4 | Заміна підшипників | За послугу
5 | Дефектовка вузлів розібраного сололіфта | За послугу
6 | Сушка двигуна | За послугу
7 | Демонтаж сололіфта | За послугу
8 | Монтаж сололіфта | За послугу
9 | Розбирання сололіфта | За послугу
10 | Збірка сололіфта | За послугу
11 | Чистка сололіфта та утилізація відходів | За послугу

## Графік періодичністі_ТО
Графік проведення робіт з Профілактичної гідродинамічної прочистки зовнішніх та внутрішніх каналізаційних мереж на рік
Адреси виконання робіт (об’єктів Замовника) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
* - виконується по заявці від магазину
Графік проведення робіт з обслуговування каналізаційних насосних станцій (КНС)
Адреси виконання робіт (об’єктів Замовника) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
|  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х
Графік проведення робіт з Профілактичної відкачки зовнішніх жировловлювачів на рік
Адреси виконання робіт (об’єктів Замовника) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
м. Южноукраїнськ, пр-т Незалежності,35 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
м. Херсон, пр-т Ушакова, 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
м.Миколаїв, пр-т Центральний т, 259/ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
м. Миколаїв, вул.Чкалова,82 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1