**Виготовлення і монтаж текстильних лайтбоксів для магазину Vodafone.**

Адреса: м.Полтава, вул. Зіньківська, 6/1а, ТРЦ «Київ».

 

**Технічне завдання:**

1. **Виготовлення, доставка і монтаж текстильних лайтбоксів. Роботи «під ключ».**
2. Розміри і кількість:

- 2400х630х100 мм - 3 шт. (біля меблів, віддалено від стін)

- 2400х870х100 мм - 2 шт. (на колонах)

- **2900**х630х100 мм - 2 шт. (на колонах)

1. Опис:
* Бокові частини лайтбоксів - профіль для текстильного рекламного носія. Глибина профіля 100 мм. Фарбування корпусу - підібрати фарбу максимально схожу на колір меблів – ДСП Kronospan K085 PW Гікорі Рокфорд Світлий.
* Задня частина - композит довжиною 3 мм, колір білий.
* Світлодіодні модулі ELF (Twins, Vivo III, Vivo2019) білого світіння 6000-7500 К. Кількість підібрати самостійно.
* Блок живлення вмонтований в середину корпусу, але не заважає світінню світлодіодних модулів. Клас захисту не нижче IP65.
* Дистанційне керування вимкнення/увімкнення кожного лайтбокса і всій групи лайтбоксів (пультом/пультами, блютуз, тощо…).
* Маленькі регулюючі ніжки на яких будуть стояти лайтбокси.
* Кріплення лайтбоксів, які біля пристінних меблів - на відстані від стіни врівень з лицевою частинною меблів. Інші лайтбокси кріпимо до стіни.
* Кріплення надійне - таке, щоб при заміні персоналом тканевого рекламного носія лайтбокс не впав на співробітника.
* Вилка для увімкнення в розетку, шнур 3 м.
1. Врахувати роботи в нічний час (з 21:00 до 10:00) і евакуацію при повітряній тривозі.
2. Доставка, монтаж, підключення на об’єкті **до** **04.08.2024**.
3. Проектування візуалізації і попереднє погодження з Водафон.
4. Гарантійний термін на вироби на менше 1 року.

**Перевага надається пропозиції, що включає можливість 100% післясплати.**

1. **Електронна адреса для зв’язку:** vmaitamal@vodafone.ua

**в копію обов'язково**procurement\_vfr@vodafone.ua

1. **Свою цінову пропозицію висилаєте на вказані електронні пошти, у вигляді Комерційної Пропозиції.**

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 17:00 10.07.2024 р.**