|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кіл.** |
| 1 | Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM.4 | 1 |
| 2 | Акумуляторна батарея АКБ 12В 12А | 2 |
| 3 | Прилад приймально-контрольний "ППКПіУ Вектор-1", ПП "Артон", Україна | 1 |
| 4 | Світловий покажчик напрямку евакуації Артлайн-ПС1-12/24-01-00-16А | 19 |
| 5 | Табличка світлова "ВИХІД", Артлайн-ПС1-12/24-01-00-01А | 8 |
| 6 | Табличка світло-звукова "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ", Артлайн-ПС1-12/24-01-АК-21А | 1 |
| 7 | Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-3А, ПП «Артон», Україна | 173 |
| 8 | Сповіщувач пожежний ручний серії SPR-4L, ПП «Артон», Україна | 22 |
| 9 | Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-3А (резерв), ПП «Артон», Україна | 18 |
| 10 | Сповіщувач пожежний ручний серії SPR-4L (резерв), ПП «Артон», Україна | 3 |
| 11 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна | 12 |
| 12 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТ-АВ (резерв), ПП «Артон», Україна | 2 |
| 13 | Блок шлейфів адресний БША, ПП «Артон», Україна | 3 |
| 14 | Блок вихідний релейний БВР, ПП "артон", Україна | 1 |
| 15 | Блок силових ключів БСК, ПП "Артон", Україна | 2 |
| 16 | Комплекс переговорний на 8 абонентів | 1 |
| 17 | Устатковання керування та індикації мовленнєвого оповіщування в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-400,ТзОВ НВП «ЕЛЕКТРОПРИЛАД», Україна | 1 |
| 18 | Система автономного оповіщення про пожежу | 1 |
| 19 | Гучномовець настінний 6АС100ПН-2, ТзОВ НВП «Електроприлад», Україна | 47 |
| 20 | Гучномовець настінний 3АС100ПН-2, ТзОВ НВП «Електроприлад», Україна | 38 |
| 21 | Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС | 73 |
| 22 | Монтажне кільце К-4 | 73 |
| 23 | Гофрований рукав d-18 | 300 |
| 24 | Гофра вуличного застосування | 200 |
| 25 | Короб канал | 1900 |
| 26 | Коробка вогнетривка Е90 | 5 |
| 27 | Коробка вогнетривка розподільча КВР01-30 | 5 |
| 28 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | 0,0095 |
| 29 | Кабель диспетчерського зв’язку 2х2х0,8 JЕ-Н(St)Н FE 180/E30 | 1000 |
| 30 | Кабель JЕ-Н(St)Н..Вd FE 180/E30 1x2x0,8 | 1200 |
| 31 | Кабель оповіщення JЕ-Н(St)Н..Вd FE 180/E30 1х2х1,5 | 2200 |
| 32 | Кабель сигнальний КОВЕВнг( J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8 | 5600 |
| 33 | Кабель вводу NHXH FE 180/E30 3х1,5 | 50 |