Додаток 1 до Договору №

# про технічне обслуговування та ремонт обладнання дизель-генераторних установок

# від «___» __________ 20__р.

м.  _____                             					              	«___» _______ 20__ року

Перелік обладнання та його місцезнаходження:

| № п/п | Місцезнаходження обладання | Тип обладнання | Вартість одного технічного обслуговування ТО1 одиниці обладнання, грн, в т.ч. ПДВ | Вартість одного технічного обслуговування ТО2 одиниці обладнання, грн, в т.ч. ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Вартість технічного обслуговування не включає суму витрат на матеріали.

| Замовник:; Виконавець:. ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» ___________________ ___________________ _____________ МП; ___________________ ___________________ _______________. |  |
| --- | --- |

Додаток 3 до Договору №

# про технічне обслуговування та ремонт обладнання дизель-генераторних установок

# від «___» __________ 20__р.

м.  ________             		                    				«___» ___________ 20__ року

Графік проведення  технічного обслуговування обладнання

| Адреси виконання робіт (об’єктів Замовника) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* ТО1  виконується за заявкою Замовника.

* ТО2 виконується кожні 250 мото/годин або за заявкою Замовника.

| Замовник: | Виконавець: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» ___________________ ___________________ _____________ МП | ___________________ ___________________ _______________ |  |  |

Додаток № 6

# до Договору № _____ про технічне обслуговування та ремонт дизель-генераторних установок від «_____» ___________ 20__р.

м. _____               			                  «____» _____________ 20 ___ року

Перелік та вартість ремонтних робіт:

| № п/п | Найменування робіт | Кількість | Вартість робіт, грн, в т.ч. ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Паливна система |  |  |  |
| 1 | Діагностика паливної системи | 1 | 530 |
| 2 | Заміна патрубків паливної системи | 1 | 220 |
| 3 | Заміна паливопідкачуючого насосу (демонтаж та монтаж) | 1 | 420 |
| 4 | Заміна датчика рівня палива | 1 | 320 |
| 5 | Ремонт датчика рівня палива | 1 | 600 |
| 6 | Заміна паливного соленоїду | 1 | 250 |
| 7 | Ремонт електричної схеми управління паливним соленоїдом | 1 | 530 |
| 8 | Регулювання обертів двигуна | 1 | 400 |
| 9 | Заміна ПНВТ (демонтаж та монтаж) до 100 кВа | 1 | 2500 |
| 10 | Заміна ПНВТ (демонтаж та монтаж) від 100 кВа | 1 | 4000 |
| 11 | Демонтаж паливних форсунок (до 4 шт) | 1 | 750 |
| 12 | Монтаж паливних форсунок (до 4 шт) | 1 | 1170 |
| 13 | Усунення підтікань паливної системи | 1 | 400 |
| 14 | Заміна корпусу паливного фільтра | 1 | 500 |
| 15 | Заміна паливного фільтра | 1 | 290 |
| 16 | Демонтаж датчика рівня палива | 1 | 290 |
| 17 | Монтаж датчика рівня палива | 1 | 290 |
| 18 | Заміна крану подачі палива | 1 | 290 |
| 19 | Заміна реле вмикання свічок розжарювання | 1 | 260 |
| 20 | Прокачка паливної системи від повітря | 1 | 400 |
| 21 | Промивка паливного баку | 1 | 1500 |
| Система охолодження |  |  |  |
| 1 | Діагностика системи охолодження | 1 | 530 |
| 2 | Відновлення системи електроживлення підігрівача охолоджувальної рідини | 1 | 500 |
| 3 | Злив охолоджувальної рідини до 100кВА, послуга | 1 | 220 |
| 4 | Злив охолоджувальної рідини від 100кВА, послуга | 1 | 400 |
| 5 | Заміна радіатору (демонтаж/монтаж) | 1 | 1600 |
| 6 | Ремонт радіатору (пайка) | 1 | 500-2000 |
| 7 | Внутрішня чистка радіатору (промивка) | 1 | 1600 |
| 8 | Заміна помпи охолоджувальної рідини | 1 | 2000 |
| 9 | Заповнення охолоджувальної рідини до 100кВА, послуга | 1 | 220 |
| 10 | Заповнення охолоджувальної рідини від 100кВА, послуга | 1 | 400 |
| 11 | Заміна підігрівача охолоджувальної рідини (демонтаж/монтаж) | 1 | 530 |
| 12 | Заміна патрубка підігрівача охолоджувальної рідини | 1 | 220 |
| 13 | Заміна патрубка системи охолодження | 1 | 400 |
| 14 | Заміна термостату | 1 | 500 |
| 15 | Заміна датчика температури двигуна | 1 | 220 |
| 16 | Усунення підтікань системи охолодження | 1 | 350 |
| 17 | Долив охолоджувальної рідини | 1 літр | 60 |
| 18 | Заміна ременя вентилятора ожолодження | 1 | 500 |
| 19 | Заміна ременя помпи охолоджуючої рідини | 1 | 500 |
| 20 | Заміна крана зливу охолоджуючої рідини | 1 | 300 |
| 21 | Підтяжка хомута шт. | 1 | 30 |
| Система зарядки АКБ |  |  |  |
| 1 | Діагностика системи зарядки АКБ | 1 | 320 |
| 2 | Заміна зарядного пристрою генератора | 1 | 600 |
| 3 | Ремонт зарядного генератора | 1 | 250-2000 |
| 4 | Заміна АКБ | 1 | 150 |
| 5 | Відновлення електричної схеми зарядки АКБ | 1 | 520 |
| 6 | Заміна ремення зарядного генеротору | 1 | 500 |
| 7 | Налаштування натягу ременя зарядного генератору | 1 | 500 |
| 8 | Демонтаж генератора для заряду АКБ (комплекс робіт) | 1 | 500 |
| 9 | Монтаж генератора для заряду АКБ (комплекс робіт) | 1 | 500 |
| 10 | Заміна реле ланцюга заряду АКБ | 1 | 150 |
| 11 | Заміна клем акумулятора. | 1 | 100 |
| Система Змащення |  |  |  |
| 1 | Діагностика системи контролю тиску масла у двигуні | 1 | 530 |
| 2 | Заміна датчику тиску масла | 1 | 220 |
| 3 | Демонтаж клапанної кришки | 1 | 400 |
| 4 | Монтаж клапанної кришки | 1 | 400 |
| 5 | Заміна сальника колінвалу | 1 | 400-3600 |
| 6 | Долив масла | 1 літр | 60 |
| Двигун |  |  |  |
| 1 | Діагностика роботи двигуна | 1 | 850 |
| 2 | Заміна датчика обертів колінчатого валу | 1 | 400 |
| 3 | Заміна стартера (монтаж/демонтаж) | 1 | 600 |
| 4 | Ремонт стартера | 1 | 500-2500 |
| 5 | Демонтаж турбіни | 1 | 1100 |
| 6 | Монтаж турбіни | 1 | 1200 |
| 7 | Демонтаж колектора(монтаж/демонтаж) | 1 | 1000-1500 |
| 8 | Заміна прокладки картеру | 1 | 1400 |
| 9 | Ремонт турбонагнітача | 1 | 6100 |
| 10 | Заміна прокладк під колектором | 1 | 300 |
| 11 | Демонтаж реле втягування стартера | 1 | 250 |
| 12 | Монтаж реле втягування стартера | 1 | 250 |
| 13 | Заміна фільтра сапуна | 1 | 350 |
| 14 | Заміна вібраціних подушок двигуна | 1 | 1000 |
| 15 | Заміна труби вихлопів | 1 | 1000 |
| Генератор |  |  |  |
| 1 | Діагностика роботи генератора | 1 | 530 |
| 2 | Заміна конденсатора | 1 | 600 |
| 3 | Заміна щіток збудження | 1 | 600 |
| 4 | Заміна автоматичного регулятора напруги | 1 | 600 |
| 5 | Регулювання напруги | 1 | 250 |
| Панель керування |  |  |  |
| 1 | Діагностика роботи панелі керування та зчитування помилок | 1 | 400 |
| 2 | Відновлення електричної проводки панелі керування | 1 | 600 |
| 3 | Заміна панелі керування (демонтаж/монтаж) | 1 | 1000 |
| 4 | Заміна силового захистного автомата | 1 | 520 |
| 5 | Програмування панелі керування (зміна уставок параметрів роботи ДГУ). | 1 | 1000 |
| Система автоматичного запуску і автоматичного введення резерву |  |  |  |
| 1 | Діагностика автаматичного вводу резерва АВР | 1 | 500 |
| 2 | Заміна несправного контактора (моторизований перемикача) | 1 | 1000 |
| 3 | Відключення контрольних і силових проводів | 1 | 500 |
| 4 | Підключення контрольних і силових проводів | 1 | 630 |
| 5 | Монтаж щита АВР з комплектуючими | 1 | 3000 |
| Загальні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж захисних решіток | 1 | 220 |
| 2 | Пусконалагоджувальні роботи після капітального ремонту | 1 | 530 |
| 3 | Монтаж захистних решіток | 1 | 220 |
| 4 | Заміна запобіжника | 1 | 100 |
| 5 | Аварійний виклик, діагностика, виявлення та усунення причин несправності на місці. | 1 | 1500 |
| 6 | Аварійний виклик у вихідний день та з 20-00 до 07-00 у будні дні | 1 | 2500 |
| 7 | Транспортні витрати ( по за межами міста базування) | 1 км | 9,1 |
| 8 | Ремонтні роботи, що не враховані в договорі (люд/год) | 1 | 650 |

| Замовник: | Виконавець: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» ___________________ ___________________ _____________ | ___________________ ___________________ _______________ |  |  |
| МП |  |  |  |