## Додаток 2 (hidden)
Додаток 2 до Форми Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій, що є Додатком 4 до Положення про закупівлі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Постановою Правління №П-96/2 від 30.05.2016 р.
Додаток 2 до Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій
Перелік документації Учасника закупівель
Даний перелік надається Учасником закупівлі в обов'язковому порядку. Копії документів, зазначені у переліку, повинні бути завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою (ми) Учасника закупівлі. У випадку неможливості надати документ, надати письмове пояснення або посилання на таку відсутність. У разі надання колективного Учасника, т.б. підпис майбутнього договору (ів) двома юридичними особами, необхідно надати зазначені документи з огляду залученого колективного учасника.
1 | Інформаційна довідка про контрагента, в якій повідомляється: назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, адреса розташування виробництва, телефон, факс, електронна пошта, адреса Інтернет-сайту (за наявності), банківські реквізити, напрямки діяльності компанії, дані про головну компанію (в разі наявності такої); відомості про директора та бухгалтера підприємства: П.І.Б., посада, ІПН, роб. та мобільний телефон; відомості про контактну посадову особу учасника: П.І.Б., посада, повноваження, ІПН, роб. та мобільний телефон.
2 | Довідка про відсутність змін до установчих документів та в керівному складі станом на останню дату.
3 | Копію заяви про відсутність процедури банкрутства юридичної особи, про відсутність упродовж останніх трьох років стягнень контролюючих органів за порушення норм і правил, регулюючих надання послуг, за умови, що такі послуги відносяться до предмету даного тендеру, про відсутність заборгованості перед податковими органами та державними фондами.
4 | Баланс підприємства, декларація з податку на прибуток та про сплату комунального податку за останній звітний період.
5 | Дозвіл директора, бухгалтера, контактної особи на обробку їх персональних даних.
інші документи у разі потреби додаються до переліку.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ, КОНТРАГЕНТА НА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Назва розділу документів |  | Назва документу
Документи юридичних осіб
1. Засвідчені нотаріально або уповноваженими особами контрагента та скріплені печаткою контрагента |  | 1. Копія статуту юридичної особи
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
3. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укласти з Банком (не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
4. Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, рішень протоколів зборів, відповідно до установчих документів);
5. Рішення відповідного органу контрагента про укладання господарського договору згідно з його статутом, в тому числі щодо укладання значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
Документи фізичних осіб – підприємців
2. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента та скріплені його печаткою |  | 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
2. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укладати з Банком(не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
4. Ксерокопія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Документи фізичних осіб
3. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента |  | 1. Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для іноземців – копія закордонного паспорту, посвідки на проживання, дозволу на працевлаштування) та, за необхідності, інші документи, якщо їх надання передбачено нормативними документами Банку для укладання окремих видів договорів (договорів підряду тощо.)
Документи юридичних осіб-нерезидентів
4 |  | 1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
2. Якщо від імені контрагента діє представник за довіреністю – Копія завіреної нотаріально за місцем її видачі, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ/ПРАВ ПРОДАЖУ/ПРАВ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДАЛІ – ПЗ)
5 |  | 1. Документи, що підтверджують статус партнера виробника ПЗ:
1) авторизаційний лист від виробника ПЗ, що визначає статус співпраці між виробником та партнером (дистриб’ютор, диллер, сертифікований партнер тощо), в якому має бути інформація про наявний обсяг прав, які є в Учасника як партнера виробника ПЗ для цілей закупівлі Банком - право на продаж ПЗ покупцям або надання послуг техпідтримки ПЗ. Якщо авторизаційний лист містить посилання на статус Учасника із спеціальною абревіатурою та специфічною термінологією, прийнятою в системі виробника, надається лист Учасника (або роз’яснення у відповідній графі заяви-анкети Учасника), в якому вказується роз’яснення що означає такий статус в контексті взаємовідносин із покупцями із посиланням на дані виробника. 2) лист від виробника ПЗ із схемою продажу ПЗ та ліцензій щодо прав на ПЗ для кінцевих користувачів-клієнтів. Якщо такий лист від виробника відсутній, Учасник вказує таку інформацію про схему продажу ПЗ та ліцензій у відповідній графі заяви-анкети Учасника. 3) текст ліцензії на ПЗ від виробника. Якщо ліцензія виробника на ПЗ розміщена на сайті виробника надається роздрукований з сайту виробника ПЗ текст ліцензії із зазначенням дати роздрукованої редакції ліцензії. Текст ліцензії має бути перекладений на українську мову.
2. Документи, що підтверджують майнові права на ПЗ (обрати один з варіантів 2.1-2.3)*
2.1. Документи щодо ПЗ, створеного за участю персоналу (службові твори): 1) договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір або договір про передачу виключного права на використання твору або договір про розподіл майнових прав на твір, договір про співавторство; 2) внутрішній нормативний документ (наказ тощо) про склад працівників, які задіяні для створення ПЗ, службове завдання, трудовий договір/контракт з працівником та/або посадова інструкція тощо; 3) акт про виконання робіт, що стосується створення ПЗ, дані із внутрішнього репозитарію про консолідацію елементів ПЗ, створених працівниками тощо; 4) документи, що підтверджують розрахунок із працівниками-авторами ПЗ; 5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності); 6) технічна/проектна та користувацька документація на ПЗ (Технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, впровадження, інструкція користувача тощо). 7) вихідний текст (або фрагменти вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації
2.2. Документи щодо ПЗ, права на яке придбане від третіх осіб-розробників ПЗ: 1) договір про створення за замовленням ПЗ або договір про передачу виключного права на ПЗ, до якого додається: - акт про виконання робіт, що підтверджує створення та передачу ПЗ та прав на нього до Учасника; - документи, що підтверджують розрахунки між Учасником та автором/виконавцем ПЗ (акт звірки, лист автора про повний розрахунок з ним за договором та відсутність претензій до покупця). 2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності);
2.3. Документи на ПЗ, яке перебуває в Учасника в користуванні на правах ліцензії: 1) ліцензійний договір та письмовий дозвіл власника виключних майнових прав на передачу прав на ПЗ Банку; 2) документи, що підтверджують наявність у власника виключних майнових прав на ПЗ – надаються документи згідно п .2.1-2.2. вище в залежності від способу набуття прав на ПЗ.

## Основні положеня (hidden)
Додаток №1
Загальні умови та вимоги щодо надання Комерційних пропозицій за наданою Закупівельною документацією
1. Загальні положення:
Предмет Закупівлі: | Тендер з вибору підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
1.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» - юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі — Організатор) запрошує взяти участь у тендері по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
За результатами тендеру буде здійснений вибір підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень АТ "Райффайзен Банк Аваль" у кожному окремому регіоні.
1.2. За довідками звертатися до Організатора:
- з організаційних і комерційних питань контактна особа – Потурнак Сергій, тел. (050) 380-41-60, e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua; - з питань, що стосуються технічних вимог і умов, контактна особа – Мельниченко Олена, тел. (050) 415-42-58, e-mail: olena.melnychenko@aval.ua. - з питань щодо роботи у електронній системі – участі в електронній сесії, прохання звертатися до адміністратора системи - Сакович Сергія – (050) 443-70-88.
1.3. Організатор має право відмінити проведення закупівельної процедури на будь-якому його етапі без виникнення будь-яких зобов’язань зі свого боку стосовно предмету закупівлі та участі в ньому будь-якого залученого постачальника (надалі - Учасник закупівлі).
1.4. Укладений за результатами закупівельної процедури договір, фіксує всі досягнуті сторонами домовленості, які не можуть бути змінені Учасником закупівлі після подання ним комерційної пропозиції.
1.5. Інші документи Організатора і Учасників закупівлі не визначають права і обов’язки сторін у рамках даного Запиту.
2. Порядок та умови подання комерційних пропозицій:
2.1. Загальні вимоги до Комерційних пропозицій:
- Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути підписаний особою, що має право згідно з законодавством України діяти від імені Учасника без довіреності, або належним чином уповноваженою ним особою на підставі довіреності. В останньому випадку завірена копія довіреності додається до Комерційної пропозиції. - Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути скріплений печаткою Учасника. - Документи (листи і інформаційні конверти), що входять до Комерційної пропозиції, мають бути скріплені або упаковані таким чином, щоб виключити випадкове випадіння або переміщення сторінок і інформаційних конвертів. - Жодні виправлення в тексті Комерційної пропозиції не мають сили, за винятком тих випадків, коли ці виправлення засвідчені рукописним надписом «виправленому вірити» і власноручним підписом уповноваженої особи, розташованим поруч з кожним виправленням.
2.1.1. В разі проведення запиту шляхом електронної системи iProcurement, пропозиція має бути роздрукована, завірена печатками, сканована та розміщена в системі iProcurement.
2.1.2. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції. 2.1.3.Склад комерційної пропозиції (скановані): - Заповнена та завірена перша стр. запиту (Форма закупівельної док.); - Розрахунок ДЦ - ДЦ, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів (Excel); - пояснювальна записка (в разі необхідності); - Протокол розбіжностей до запропонованого договору, в разі необхідності; - Електрона модель розрахунку ДЦ в форматі .imd; - Скан завірених установчих документів та інших документів вказаних в додатку 2 (можно надати на e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua).
2.1.4. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції, мають бути підготовлені українською або російською мовою.
2.2. Умови щодо порядку проведення запиту
2.2.1. На будь-якому етапі Закупівельної процедури Учасники закупівлі мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями даної Документації. Запити на роз’яснення Документації мають подаватися електронною поштою на функціональну скриньку Організатора (Procurement DEPARTMENT@aval.ua) або за адресою sergii.poturnak@aval.ua.
3. Загальні вимоги до Учасників. Підтвердження відповідності вимогам, що пред’являються
3.1. У процедурі Запиту можуть взяти участь: - організації, які своєчасно подали належним чином підготовлену Комерційну пропозицію, - організації, які відповідають усім вимогам, приведеним у закупівельній документації. - організації, у яких відсутні невиконані рішення судових органів, які можуть вплинути на виконання учасником зобов’язань перед Банком; - організація не має знаходитися в процесі ліквідації, реорганізації або під процедурою банкрутства; на її майно не має бути накладений арешт.
4. Проведення переговорів та інші етапи Закупівельної процедури:
Післі розгляду і оцінки комерційних пропозиці Організатор має право забезпечити проведення переговорів або застосувати електронні торги/електронний аукціон в рамках закупівельної процедури, використання додаткових запитів. У разі письмового звернення Учасника закупівлі з відмовою взяти участь у зазначених заходах, Організатор закупівлі має право виключити такого учасника з процедури закупівлі.
5. Відкриття в системі iProcurement наданих пропозицій, що поступили на запит:
5.1. Організатор проводить процедуру одночасне відкриття наданих пропозицій, що поступили від Учасників.
6. Оцінка Пропозицій і проведення переговорів:
Під час переговорів Організатор уникає розкриття іншим Учасникам змісту отриманих Комерційних пропозицій, а також ходу і змісту переговорів, тобто: - будь-які переговори між Організатором і Учасником носять конфіденційний характер; - жодна зі сторін переговорів не розкриває будь-якій іншій особі жодної технічної, цінової або іншої ринкової інформації, що відноситься до цих переговорів, без згоди іншої сторони.
7. Підписання договору:
7.1. Договір між Організатором і Переможцем/Переможцями підписується в оптимальні для Організатора строки.
7.2. Проведення запиту не передбачає автоматичного підписання договору. Організатор має право відмінити закупівлю на будь-якому етапі до підписання договору. Відміна закупівлі після підписання договору визначається умовами договору.
8. Повідомлення Учасників про результати запиту:
9. Інші положення:
Організатор має право відхилити Комерційну пропозицію Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Закупівельної процедури.

## Лист1
Найменування будови та її адреса : Ремонт магазину за адресою, м. Конотоп, вул. Лазаревського 12, 1 поверх, 75 кв.м
Дефектний акт
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж світильників (зі збереженням) | шт | 10 | 35 | 350
2 | Демонтаж плінтуса (зі збереженням) | м/п | 25 | 10 | 250
3 | Демонтаж пошкодженої електрофурнітури (вимикачі, розетки, датчики) | шт | 15 | 17 | 255
4 | Демонтаж пошкодженої електропроводки до 100м2 | посл. | 1 | 700 | 700
5 | Демонтаж стелі з ГКЛ | м.кв | 62 | 47 | 2914
6 | Демонтаж склопакетів | шт | 14 | 187 | 2618
7 | Демонтаж ТО (5столів + 8 панелей зі збереженням) | посл. | 1 | 2600 | 2600 | Матеріали для пакування (стрейч+скотч) розписати в АВР | компл | 1 | 1000 | 1000
8 | Демонтаж ГКЛ | м.кв. | 5 | 20 | 100
9 | Демонтаж багету (зі збереженням) | м/п | 31 | 10 | 310
10 | Демонтаж пластику зі стелі Вагонка (зі збереженням) | м.кв | 2.4 | 31 | 74.4
11 | Демонтаж стелі Армстронг | м.кв | 8 | 23 | 184
12 | Демонтаж кутників на стінах | м/п | 33 | 5 | 165
13 | Демонтаж захисної решітки (зі збереженням) | м.кв | 12.8 | 92 | 1177.6
14 | Демонтаж внутрішнього блоку кондиціонера | шт | 1 | 259 | 259
15 | Демонтаж перегороки з ГКЛ | м.кв. | 5.94 | 42 | 249.48
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 12206.48 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 1000
Загальнобудівельні роботи
16 | Перегородка підсобного приміщення 100мм із ГКЛ в один шар з обох боків | м.кв | 5.94 | 176 | 1045.44 | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 7 | 345 | 2415
17 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 75/4 м 0,5 мм | шт | 5 | 221.67 | 1108.35
18 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 75/3 м 0,5 мм | шт | 4 | 247.5 | 990
19 | [5 empty] | Саморіз для г/к по металу 3,5х25 мм 100шт | шт | 1.2 | 29.67 | 35.604
20 | [5 empty] | Дюбель швидкого монтажу 40414 потай 6x40 мм 20 шт | шт | 2 | 10 | 20
21 | Встановлення ГКЛ на стіни | м.кв | 8 | 176 | 1408 | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт Expert Fix | шт | 2 | 34 | 68
22 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 2 | 20.83 | 41.66
23 | Встановлення дерев'яних дверних блоків | шт | 1 | 590 | 590 | Дверне полотно ОМіС Cortex глухе (гладке) ПГ 900 мм білий silk matt | шт | 1 | 1764 | 1764
24 | [5 empty] | Дверна коробка ОМіС Cortex 2070х100 мм білий silk matt | комл | 1 | 1470.84 | 1470.84
25 | [5 empty] | Лиштва прямокутна Cortex ПВХ (компл 2,5 шт.) ОМіС 8х70х2200 мм білий silk matt | компл | 1 | 616.67 | 616.67
26 | [5 empty] | Комплект фурнітури циліндровий MVM A-2004 PZ SN/CP 62,5 мм матовий нікель/полірований хром без петель | шт | 1 | 932.5 | 932.5
27 | [5 empty] | Петля для дверей накладна | шт | 3 | 99.17 | 297.51
28 | [5 empty] | Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл | шт | 1 | 211.7 | 211.7
29 | Частковий ремонт плитки | посл. | 1 | 233 | 233
30 | Монтаж ПВХ плінтуса на саморізи | м.п. | 25 | 59 | 1475 | Плінтус ПВХ | шт | 25 | поставка Замовника | 0
31 |  |  |  |  | 0 | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | уп | 1 | 29.67 | 29.67
32 | Ремонт стін з ГКЛ | м.кв | 93 | 56 | 5208
33 | Часткове шпаклювання стін і перегородок (2-шарова шпаклівка, грунтовка і шліфування) | м.кв. | 93 | 79 | 7347 | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг | кг | 209.25 | 10.9 | 2280.825
34 | Фарбування стін ТЗ (за 2 рази + грунт) ral | м.кв. | 93.63 | 51 | 4775.13 | Фарба інтер'єрна акрилова RAL (в акті розписати) | л | 28.089 | 250 | 7022.25
35 | Фарбування стін підсобних приміщень (за 2 рази + грунт) ral | м/п | 24.95 | 51 | 1272.45 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 21.158 | 43.08 | 911.4866
36 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL (в акті розписати) | л | 4.99 | 250 | 1247.5
37 | Фарбування дверей | м.кв. | 6 | 56 | 336 | Фарба інтер'єрна акрилова RAL (в акті розписати) | л | 2.4 | 250 | 600
38 | Монтаж вікон 2000*2900мм | шт | 3 | 1508 | 4524 | Вікно 2000*2900мм | шт | 3 | 16000 | 48000
39 | Шпаклювання відкосів | м/п | 58.8 | 65 | 3822 | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг | кг | 79.38 | 10.9 | 865.242
40 | Фабування відкосів | м/п | 58.8 | 58 | 3410.4 | Фарба інтер'єрна акрилова RAL (в акті розписати) | л | 5.88 | 250 | 1470
41 | Заміна секрету у вхідних замках | шт | 1 | 80 | 80 | Секрет (в акті розписати)указати маркування | шт | 1 | 550 | 550
42 | Ремонт кондиціонера | шт | 1 | 400 | 400 | Фріон R-410а | кг | 3 | 200 | 600
43 | Монтаж плит OSB | м.кв | 6.25 | 68 | 425 | Плита OSB-3 SWISS KRONO 9х1250х2500 мм | шт | 5 | 329 | 1645
44 | Монтаж ТО (5столів + 8 панелей + різне) | шт | 17 | 127 | 2159
45 | Монтаж багету | м/п | 31 | 8 | 248 | Клей монтажний BauGut Decor Fix для елементів декору білий 310 мл | шт | 10 | 65.83 | 658.3
46 | Монтаж пластику на стелю Вагонка | м.кв | 2.4 | 85 | 204 | Скоби для ручного степлера Compass 6 мм тип 53 (А) 1000 шт. | шт | 1 | 23.33 | 23.33
47 | Монтаж стелі Армстронг | м.кв | 70 | 85 | 5950 | Плита стельова Thermatex Feinstratos Tegular 24 600х600х15 мм | шт | 201 | 191.67 | 38525.67
48 | [5 empty] | Профіль Javelin 3600мм | шт | 16 | 166.67 | 2666.72
49 | [5 empty] | Профіль Javelin 2400мм | шт | 107 | 80 | 8560
50 | [5 empty] | Профіль Javelin 600мм | шт | 113 | 38.12 | 4307.56
51 | [5 empty] | Стрижень з загином L=250, 4 мм | шт | 48 | 3.54 | 169.92
52 | [5 empty] | Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY | шт | 48 | 8.5 | 408
53 | [5 empty] | Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм INDUSTRY | шт | 48 | 7.08 | 339.84
54 | Монтаж вентиляційних решіток у стелі Армстронг | шт | 4 | 102 | 408 | Дифузор Вентс МВ 100 ПФ 1691 пластик білий | шт | 4 | 96.67 | 386.68
55 | Заміна зливної арматури | шт | 1 | 107 | 107 | Арматура зливна ScandiSPA 1-кнопкова AS-08 | шт | 1 | 399.17 | 399.17
56 | Встановлення радіатора опалення | шт | 1 | 453 | 453
57 | Поклейка вікон бронеплівкою | кв.м | 16.9 | 400 | 6760 | Плівка Armoline 8mil | кв.м. | 18.2 | 400 | 7280
58 | Монтаж захисної решітки | м.кв | 12.8 | 170 | 2176
59 | Ремонт фурнітури дверей | шт | 2 | 80 | 160
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 54976.42 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 138918.9976
Електромонтажні роботи
60 | Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 100 | 18 | 1800 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х1,5 мідь | м | 75 | 33.34 | 2500.5
61 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 25 | 51.67 | 1291.75
62 | [5 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 3 | 20 | 60
63 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 5 | 88.33 | 441.65
64 | [5 empty] | Клемник з’єднувальний Аско-Укрем PCT-2-2-С сірий | шт | 30 | 18.33 | 549.9
65 | [5 empty] | Клема АСКО-Укрем АСС-102 сірий | шт | 60 | 7.5 | 450
66 | Продзвонка проводки (пошук несправності) | люд*год | 9 | 120 | 1080
67 | Підключення кабелю електроживлення з полу до столу+каса відкритої викладки через колодку на 6 гнізд | шт | 7 | 105 | 735 | Колодка 16 А 230 В с заземлением 6 гн. белый 90118600 | шт | 3 | 315.83 | 947.49
68 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 100 | 11 | 1100 | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 20 мм / 50 м чорна | шт | 2 | 347.5 | 695
69 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 5 | 70.67 | 353.35
70 | Прокладання кабеля для колонок | м.п. | 15 | 14 | 210 | Кабель акустичний Одескабель Loudspeaker Cable Hi-Fi, 2х1,5 кв.мм | м.п. | 15 | 37.38 | 560.7
71 | Монтаж та підлючення акустичної колонки | шт | 2 | 85 | 170 | Колонка акустична | шт | 2 | поставка замовника | 0
72 | Монтаж та підключення підсилювача | шт | 1 | 85 | 85 | Підсилювач | шт | 1 | поставка замовника | 0
73 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 25 | 85 | 2125 | Коробка розподільча Аско-Укрем Uatmo 85х85х50 Jet Black пластик | шт | 25 | 50.84 | 1271
74 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 10 | 68 | 680 | Розетка Schneider Electric EPH2900121 Asfora Schuko пластик/з заземленням 220 В Білий | шт | 10 | 96.67 | 966.7
75 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 10 | 4.17 | 41.7
76 | Монтаж світильників врізних в Армстронг Cezar-at | шт | 35 | 170 | 5950 | Світильник Cezar-at | шт | 35 | поставка замовника | 0
77 | Роботи по заміру опору ізоляції електропроводки з наданням технічного звіту (2 екз.) | компл. | 1 | 1275 | 1275
78 | Електротехнічний проект (виконавча документація) 2 екз. | шт | 1 | 3500 | 3500
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 18710 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 10129.74
СКС
79 | Монтаж інформаційної розетки | шт | 4 | 66 | 264 | Розетка комп’ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий | шт | 3 | 383.5 | 1150.5
80 | [5 empty] | Розетка комп’ютерна одинарна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий | шт | 1 | 222.33 | 222.33
81 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 4 | 117.5 | 470
82 | Монтаж роутера | шт | 1 | 85 | 85 | Роутер | шт | 1 | поставка замовника | 0
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 349 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 1842.83
Інші роботи
83 | Післябудівельне прибирання | м.кв. | 74.7 | 37 | 2763.9
84 | Миття скляних вітрин з обох боків з їх очищенням (вартість моючих входить в вартість) | м.кв. | 26.47 | 34 | 899.98
85 | Виніс та навантаження сміття | т | 3 | 246 | 738 | Мішок господарський 55х83 (40 г) | шт | 60 | 11.67 | 700.2
86 | Вивіз сміття (машина до 5 т) | маш | 1 | 1134 | 1134
87 | Пакування ТО (5столів + 8 панелей ) | посл. | 1 | 260 | 260 | Плівка поліетиленова будівельна 1,5x100 м чорний 100 мкм напіврукав | м.кв. | 15 | 21.59 | 323.85
88 | Доставка обладнання Зрошувальна-Конотоп | км | 280 | 10.6 | 2968
89 | Доставка обладнання Конотоп-Зрошувальна | км | 280 | 10.6 | 2968
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 11731.88 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 1024.05
[6 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 152915.6176
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 97973.78 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 4587.4685
[6 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 157503.0862
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 97973.78 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 255476.8662
[6 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 51095.3732
[6 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 306572.2394