|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  Найменування робіт |  Ціна |  Кількість |  Сума |  |
| 1 | Демонтаж плитки м2 | 100 |  |  |  |
| 2 | Отбивання штукатурки м2 | 200 |  |  |  |
| 3 | Розбирання кам,яної кладки м3 | 800 |  |  |  |
| 4 | Штукатурка м2 | 250 |  |  |  |
| 5 | Гіпсокартон м2 | 150 |  |  |  |
| 6 | Откоси гіпсокартон м2 | 200 |  |  |  |
| 7 | Плитка стіна м2 | 450 |  |  |  |
| 8 | Розбирання цемент підлога м2 | 100 |  |  |  |
| 9 | Розбирання бетонних подіумів м3 | 1000 |  |  |  |
| 10 | Стяжка пола м2 | 200 |  |  |  |
| 11 | Плитка пол м2 | 450 |  |  |  |
| 12 | Демонтаж стель м2 | 50 |  |  |  |
| 13 | Демонтаж двері шт  | 200 |  |  |  |
| 14 | Демонтаж вікна шт | 200 |  |  |  |
| 15 | Монтаж вікна шт | 700 |  |  |  |
| 16 | Монтаж двері шт | 700 |  |  |  |
| 17 | Монтаж підвіконня м | 150 |  |  |  |
| 18 | Монтаж перегородок м2 | 300 |  |  |  |
| 19 | Демонтаж раковин шт | 200 |  |  |  |
| 20 | Знімання пісуарів | 250 |  |  |  |
| 21 | демонтаж труб п/п ½ м.п. | 20 |  |  |  |
| 22 | демонтаж трубопроводу каналізації 50 | 20 |  |  |  |
| 23 | Пробивання отворів 25 мм | 60 |  |  |  |
| 24 | Прокладання трубопроводу 1/2 | 40 |  |  |  |
| 25 | Врізка в мережу трубопроводів 1/2 | 500 |  |  |  |
| 26 | Прокладання каналізації 100мм м.п. | 120 |  |  |  |
| 27 | Врізка в мережу каналізації шт | 500 |  |  |  |
| 28 | Прокладання трубопроводів каналізації 50 мм м.п | 75 |  |  |  |
| 29 | Установлення пісуарів шт | 800 |  |  |  |
| 29  | Установлення унітазу шт | 800 |  |  |  |
| 30 | Установлення умивальника шт | 800 |  |  |  |
| 31 | Установлення водонагрівача шт | 800 |  |  |  |
| 32 | Установлення розподільчого щита шт | 300 |  |  |  |
| 33 | Прокладання електропроводу м.п. | 40 |  |  |  |
| 34 | Установлення вимикачів шт | 90 |  |  |  |
| 35 | Установлення пакетника шт | 90 |  |  |  |
| 36 | Установлення розетки шт | 90 |  |  |  |
| 37 | Установлення світильника шт | 300 |  |  |  |
| 38 | Демонтаж вентилятора шт | 100 |  |  |  |
| 39 | Установлення вентилятора шт | 200 |  |  |  |