## ТЗ_кв133
№ п/п | Найменування | Од. виміру | Норма витрат | Кількість | РОБОТИ |  | Постачальник
[5 empty] | ціна | всього
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Внутрішній господарчо-питний водопровід (В1)
1.1 | Прокладання трубопроводів РЕ-ХА діам.=20 мм | мп |  | 2 |  | 0
1.1.1 | труба універсальна із зшитого поліетилену типу PЕ-Ха діам.=20х2,8 мм | мп |  | 2
1.1.2 | муфта РЕ-Ха діам.=20 мм | шт |  | 3
1.1.3 | муфта з'єднання РЕ-Ха/сталь діам.=15зр/20 мм, PN 1,6 МПа | шт |  | 1
1.1.4 | гільза РЕ-Ха діам.=20мм | шт |  | 7
1.2 | Затягування трубопроводів у захисну гофру | мп |  | 2 |  | 0
1.2.1 | труба захисна гофрована типу "пешель" для діам.=20х2,8 мм | мп |  | 0
1.3 | Демонтаж існуючого колектора розподільчого (для подальшого перевстановлення) | шт |  | 1 |  | 0
1.4 | Монтаж колектора розподільчого зі встановленням трійника | шт |  | 1 |  | 0
1.4.1 | трійник латунь діам.=25вх15вх25в мм | шт |  | 2
1.4.2 | Ніпель латунь діам.=15 мм | шт |  | 1
1.6 | Монтаж поквартирного вузла обліку В1 | шт |  | 1 |  | 0
1.6.1 | кульовий кран діам.=15мм | шт |  | 1
1.6.2 | фільтр сітчатий латуний діам.=15мм | шт |  | 1
1.6.3 | лічильник води Е-Т 1,6U Gidrotec DN15 з штуцерами в компл | шт |  | 1
1.6.4 | регулятор тиску різьбовий діам.=15 мм, PN1,60 МПа; Ттах = 70°С тиск на вводі - 1-16 бар; тиск на виході - 1,5-8,0 бар. | шт |  | 1
1.6.5 | Ніпель латунь діам.=15 мм | шт |  | 1
1.6.6 | клапан зворотний для води діам.=15 мм, PN1,60 МПа | шт |  | 1
2 | Внутрішній водопровід гарячого водопостачання (ТЗ)
2.1 | Прокладання трубопроводів РЕ-ХА діам.=20 мм | мп |  | 2 |  | 0
2.1.1 | труба універсальна із зшитого поліетилену типу PЕ-Ха діам.=20х2,8 мм | мп |  | 2
2.1.1 | муфта РЕ-Ха діам.=20 мм | шт |  | 3
2.1.2 | муфта з'єднання РЕ-Ха/сталь діам.=15зр/20 мм, PN 1,6 МПа | шт |  | 1
2.1.3 | гільза РЕ-Ха діам.=20мм | шт |  | 7
2.2 | Затягування трубопроводів у захисну гофру | мп |  | 2 |  | 0
2.2.1 | труба захисна гофрована типу "пешель" для діам.=20х2,8 мм | мп |  | 2
2.3 | Демонтаж існуючого колектора розподільчого (для подальшого перевстановлення) | шт |  | 1 |  | 0
2.4 | Монтаж колектора розподільчого зі встановленням трійника | шт |  | 1 |  | 0
2.4.1 | трійник латунь діам.=25вх15вх25в мм | шт |  | 2
2.4.2 | Ніпель латунь діам.=15 мм | шт |  | 1
2.5 | Монтаж поквартирного вузла обліку Т3 | шт |  | 1 |  | 0
2.5.1 | кульовий кран діам.=15мм ВЗ | шт |  | 1
2.5.2 | фільтр сітчатий латуний діам.=15мм | шт |  | 1
2.5.3 | лічильник води Е-Т 1,6U Gidrotec DN15 з штуцерами в компл | шт |  | 1
2.5.4 | регулятор тиску різьбовий діам.=15 мм, PN1,60 МПа; Ттах = 70°С тиск на вводі - 1-16 бар; тиск на виході - 1,5-8,0 бар. | шт |  | 1
2.5.5 | Ніпель латунь діам.=15 мм | шт |  | 1
2.5.6 | клапан зворотний для води діам.=15 мм, PN1,60 МПа | шт |  | 1
3 | Мережа самопливної господарчо-побутової каналізації К1
3.1 | Розбирання цегляної кладки (для проведення демонтажно-монтажних робіт К1) 0,25м х 2,5м, товщиною 12см | місць |  | 1 |  | 0
3.2 | Демонтаж частини трубопроводу К1 з труб ПП DN110 мм | м.п. |  | 1 |  | 0
3.3 | Врізка в існуючий стояк К1 | місць |  | 1 |  | 0
3.3.1 | муфта пересувна ПП діам.=110 мм | шт |  | 1
3.3.2 | трійник пп редукційний діам.=110/110/45 | шт |  | 1
3.3.3 | заглушка діам.=110 мм | шт |  | 1
3.3.4 | труба ПП діам.=110мм L=1000мм | шт |  | 1
3.3.5 | ревізія діам.=110 мм | шт |  | 1
3.3.6 | муфта компенсаційна 110х250 | шт |  | 1
4 | Система опалення
4.1 | Монтаж трубопроводів з сшитого поліетилену діам.=16мм | мп |  | 2 |  | 0
4.1.1 | опалювальна труба "Heat-PEX Evolution", діам.=16х2,2мм (1001160) | мп |  | 2
4.1.2 | натяжна гільза діам.=20мм (EVO2001160-P) | шт |  | 8
4.1.3 | муфта із зовнішньою різьбою діам.=20ммxG3/4" (EVO2002161) | шт |  | 2
4.1.4 | муфта із зовнішньою різьбою діам.=20ммxG1/2" (EVO2002161) | шт |  | 2
4.1.5 | муфта РЕ-Ха діам.=20 мм | шт |  | 2
4.2 | Монтаж захисної гофрованої труби типу "пешель" | мп |  | 2 |  | 0
4.2.1 | гофратруба захисна для поліетиленових труб діам.=16мм | мп |  | 2
4.3 | Демонтаж існуючого колектора розподільчого | шт |  | 2 |  | 0
4.4 | Монтаж існуючого колектора розподільчого зі встановленням трійників | шт |  | 2
4.4.1 | трійник латунь діам.=25вх15вх25в мм | шт |  | 2
4.4.2 | Ніпель латунь діам.=25мм | шт |  | 2
4.5 | Монтаж кранів кульових муфтових діам.=15мм | шт |  | 2 |  | 0
4.5.1 | кульовий кран діам.=15мм ВЗ | шт |  | 2
4.6 | Монтаж запірно-вимірювальних клапанів діам.=15мм | шт |  | 1 |  | 0
4.6.1 | запірний клапан Nexus діам.=15мм | шт |  | 1
4.7 | Монтаж балансувальної арматури діам.=15мм | шт |  | 1 |  | 0
4.7.1 | регулятор перепаду тиску nexus діам.=15мм | шт |  | 1
4.8 | Монтаж ремонтної вставки діам.=15мм | шт |  | 1 |  | 0
4.8.1 | ремонтна вставка діам.=15мм | шт |  | 1