## МДГ-1 водопостачання (2) (hidden)
Додаток №2
до Договору підряду_______________________ від ___________ 2021 р.
Замовник: ________________________
Підрядник: _______________________
ДОГОВІРНА ЦІНА №
на комплекс робіт по улаштуванню внутрішніх мереж водопостачання
Об'єкт: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями. Київська область, м. Бровари, територія 2 мікрорайону IV житлового району по вул. Київській» Житловий будинок № 1»
договірна ціна тверда
м.Бровари, 15 грудня 2020 року
№ п/п | Найменування робіт і витрат | Тип, марка | Завод-виготовлювач | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість робіт
[6 empty] | за одиницю, грн без ПДВ | Всього, грн без ПДВ | за одиницю, грн без ПДВ | Всього, грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Відділ 1. Внутрішня мережа водопостачання В1,Т3,Т4 (1-а та 2-а зона водопостачання житлових приміщень магістралі та стояки)
Роздiл 1. Внутрішня мережа господарсько- питного водопроводу В1. житлова частина
Магістралі та стояки
1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 32 мм |  |  | м | 266 | 72.78 | 19359.48
2 | Труба ст.оц. Ду32х3,2 ГОСТ 3262 |  |  | м | 266 |  |  | 119.92 | 31898.72
3 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 40 мм |  |  | м | 98 | 80.06 | 7845.88
4 | Труба ст.оц. Ду40х3,5 ГОСТ 3262 |  |  | м | 98 |  |  | 149.46 | 14647.08
5 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм |  |  | м | 30 | 87.33 | 2619.9
6 | Труба ст.оц. Ду50х3,5 ГОСТ 3262 |  |  | м | 30 |  |  | 189.79 | 5693.7
7 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 65 мм |  |  | м | 12 | 101.89 | 1222.68
8 | Труба ст.оц. Ду76х4,0 ГОСТ 3262 |  |  | м | 12 |  |  | 276.94 | 3323.28
9 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 100 мм |  |  | м | 26 | 131.01 | 3406.26
10 | Труба ст.оц. Ду108*4,5 ГОСТ 3262 |  |  | м | 26 |  |  | 447.63 | 11638.38
11 | Перехідник концентричний DN50*40 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 18.4 | 18.4
12 | Перехідник концентричний DN65*50 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 28.3 | 28.3
13 | Перехідник концентричний DN65*20 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 41.95 | 41.95
14 | Трійник перехідний Dn65*40 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 110.31 | 110.31
15 | Трійник перехідний Dn65*32 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 110.31 | 110.31
16 | Трійник перехідний Dn50*32 оцинк. |  |  | шт | 5 |  |  | 52.21 | 261.05
17 | Відведення 90град. DN32 оцинк. |  |  | шт | 6 |  |  | 14.65 | 87.9
18 | Відведення 90град. DN40 оцинк. |  |  | шт | 2 |  |  | 18.3 | 36.6
19 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  | м | 394 | 7.28 | 2868.32
20 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм |  |  | м | 38 | 10.92 | 414.96
21 | Фарбування металевих поверхонь емаллю сріблястою за 2 рази |  |  | м2 | 42.63 | 20.38 | 868.8
| Емаль ПФ-132 |  |  | кг | 15 |  |  | 121.88 | 1828.2
22 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 18 | 50.95 | 917.1
23 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN32, PN25, PERFECTA, ричаг, F.I.V. |  |  | шт | 6 |  |  | 222.76 | 1336.56
24 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN40, PN25, PERFECTA, ричаг, F.I.V. |  |  | шт | 2 |  |  | 358.51 | 717.02
25 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 10 |  |  | 59.8 | 598
26 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм |  |  | шт | 2 | 269.28 | 538.56
27 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN65, PN15, EVOLUTION, ричаг, F.I.V. |  |  | шт | 2 |  |  | 1389.37 | 2778.74
28 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 432 | 18.19 | 7858.08
29 | Трубка K-Flex 09х042-2 ST |  |  | м | 266 |  |  | 18.08 | 4809.28
30 | Трубка K-Flex 09х054-2 ST |  |  | м | 98 |  |  | 25.59 | 2507.82
31 | Трубка K-Flex 09х060-2 ST |  |  | м | 30 |  |  | 27.7 | 831
32 | Трубка K-Flex 09х076-2 ST |  |  | м | 12 |  |  | 35.61 | 427.32
33 | Трубка K-Flex 09х114-2 ST |  |  | м | 26 |  |  | 71.22 | 1851.72
34 | Хомут ф32 |  |  | шт | 90 |  |  | 5.67 | 510.3
35 | -ІІ- ф40 |  |  | шт | 40 |  |  | 6.01 | 240.4
36 | -ІІ- ф50 |  |  | шт | 14 |  |  | 7.09 | 99.26
37 | -ІІ- ф65 |  |  | шт | 6 |  |  | 10.96 | 65.76
38 | -ІІ- ф100 |  |  | шт | 10 |  |  | 14.21 | 142.1
39 | Кріплення тру-дів сталевими деталями (кутники, кронштенйи) до стін та перекритя |  |  | кг | 200 |  |  | 17.08 | 3416
40 | Нерухома опора 10.НО.01 |  |  | шт | 18 |  |  | 100 | 1800
41 | Гільза ст. Ду125 І=500мм |  |  | шт | 2 |  |  | 125 | 250
42 | Гільза ст. Ду150 І=500мм |  |  | шт | 2 |  |  | 125 | 250
43 | Хомут для зрівнювання потенціаліів для сталевих труб ф32 |  |  | шт | 6 |  |  | 100 | 600
44 | -ІІ- ф40 |  |  | шт | 2 |  |  | 100 | 200
Відгалудження до санітарно-технічних приладів квартир
45 | Врізка в стояк із стал.труби ф32 стал.патрубком ф15*2,8мм оцинк., І=250-650мм |  |  | шт | 39 | 87.33 | 3405.87
46 | Врізка в стояк із стал.труби ф32 стал.патрубком ф20*2,8мм оцинк., І=250-650мм |  |  | шт | 18 | 87.33 | 1571.94
47 | Врізка в стояк із стал.труби ф40 стал.патрубком ф25*3,2мм оцинк., І=250-650мм |  |  | шт | 19 | 87.33 | 1659.27
48 | Відвід оцинк. стал. безшовний ф15мм |  |  | шт | 39 |  |  | 5.7 | 222.3
49 | Відвід оцинк. стал. безшовний ф20мм |  |  | шт | 18 |  |  | 6.85 | 123.3
50 | Відвід оцинк. стал. безшовний ф25мм |  |  | шт | 38 |  |  | 9.7 | 368.6
51 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 15 мм |  |  | м | 39 | 65.5 | 2554.5
52 | Труба ст. Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 39 |  |  | 30.09 | 1173.51
53 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм |  |  | м | 18 | 65.5 | 1179
54 | Труба ст. Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 18 |  |  | 38.76 | 697.68
55 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм |  |  | м | 19 | 65.5 | 1244.5
56 | Труба ст. Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 19 |  |  | 55.03 | 1045.57
57 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  | м | 76 | 7.28 | 553.28
58 | Фарбування металевих поверхонь емаллю сріблястою за 2 рази |  |  | м2 | 8.82 | 20.38 | 179.75
| Емаль ПФ-132 |  |  | кг | 5 |  |  | 121.88 | 609.4
59 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiетиленових труб з антидифузійним захистом зовнiшнiм дiаметром до 20 мм |  |  | м | 975 | 21.83 | 21284.25
60 | Труба РЕ-Ха діаметр ф20*2,8мм |  |  | м | 975 |  |  | 26.15 | 25496.25
61 | Прокладання трубопроводiв водопостачанняз полiетиленових труб з антидифузійним захистом зовнiшнiм дiаметром 25 мм |  |  | м | 321 | 25.48 | 8179.08
62 | Труба РЕ-Ха діаметр ф25*3,5мм |  |  | м | 321 |  |  | 43.54 | 13976.34
63 | Затягування полiетиленових труб у захисні гофровані труби, дiаметр до 25 мм |  |  | м | 1297 | 3.64 | 4721.08
64 | Труба захисна гофрована для труб діаметр 20 мм |  |  | м | 976 |  |  | 2.3 | 2244.8
65 | Труба захисна гофрована для труб діаметр 25 мм |  |  | м | 321 |  |  | 3.25 | 1043.25
66 | Монтажні кріплення для ПЕ труб до підлоги та стін |  |  | шт | 1297 |  |  | 0.92 | 1193.24
67 | Заглушка для РЕ труби ф20мм |  |  | шт | 154 |  |  | 21.11 | 3250.94
68 | Заглушка для РЕ труби ф25мм |  |  | шт | 50 |  |  | 35.91 | 1795.5
69 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 76 | 18.19 | 1382.44
70 | Трубка K-Flex 09х022-2 ST |  |  | м | 39 |  |  | 10.55 | 411.45
71 | Трубка K-Flex 09х028-2 ST |  |  | м | 18 |  |  | 14.08 | 253.44
72 | Трубка K-Flex 09х035-2 ST |  |  | м | 19 |  |  | 15.83 | 300.77
73 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 19 | 50.95 | 968.05
74 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN25, PN25, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 19 |  |  | 145.71 | 2768.49
75 | Установлення колекторів на 2 виходи |  |  | шт | 19 | 127.37 | 2420.03
76 | Гребінка оц. DN25" на 2 виходи DN15 І=80мм |  |  | комплект | 19 |  |  | 291.67 | 5541.73
77 | Заглушка DN25 сталь оцинк. PN2,0 MPa |  |  | шт | 19 |  |  | 16.3 | 309.7
78 | Коліно 90град. DN25 сталь оцинк. PN2,0 Mpa |  |  | шт | 38 |  |  | 12.73 | 483.74
Водомірний вузол обліку холодної води, поквартирний (розміщення в МОП-ах у вузлі на одну квартиру)
79 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 95 | 83.7 | 7951.5
80 | Лiчильники холодної води зі штуцерами DN15 (поставка Замовника) |  |  | шт | 95
81 | Лiчильники холодної води зі штуцерами DN20 (поставка Замовника) |  |  | шт | 0
82 | Монтажний комплект |  |  | шт | 95 |  |  | 45 | 4275
83 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 95 | 50.95 | 4840.25
84 | Кран кульовий муфтовий для води DN15 PN2,5 мПа |  |  | шт | 57 |  |  | 64.57 | 3680.49
85 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN20, PN40, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 38 |  |  | 79.47 | 3019.86
86 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм |  |  | шт | 95 | 50.95 | 4840.25
87 | Фільтр осадовий різьбовий DN15 PN 2,55 Mpa |  |  | шт | 57 |  |  | 61.07 | 3480.99
88 | Фільтр осадовий різьбовий DN20 PN 2,55 Mpa |  |  | шт | 38 |  |  | 100.4 | 3815.2
89 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 25 мм |  |  | шт | 95 | 72.78 | 6914.1
90 | Регулятор тиску DN15. PN16. Tmax 70 °C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - внутрішня різьба 1/2", зовнішня різьба 3/4" |  |  | шт | 57 |  |  | 446.88 | 25472.16
91 | Регулятор тиску DN20. PN16. Tmax 70 °C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - внутрішня різьба 3/4", зовнішня різьба 1" |  |  | шт | 38 |  |  | 488.85 | 18576.3
83 | Установлення клапанів зворотніх дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 95 | 50.95 | 4840.25
92 | Клапан зворотнiй муфтовий для води DN 15 PN 2,0MPa |  |  | шт | 57 |  |  | 63.94 | 3644.58
93 | Клапан зворотнiй муфтовий для води DN 20 PN 2,0MPa |  |  | шт | 38 |  |  | 89.64 | 3406.32
94 | Контргайка 1/2" |  |  | шт | 118 |  |  | 7.5 | 885
95 | Контргайка 3/4" |  |  | шт | 76 |  |  | 8.9 | 676.4
96 | Муфта коротка 1/2"" |  |  | шт | 114 |  |  | 4.35 | 495.9
97 | Муфта коротка 3/4" |  |  | шт | 76 |  |  | 4.75 | 361
98 | Муфта перехідна РЕ/сталь ф20/ф15 |  |  | шт | 57 |  |  | 29.17 | 1662.69
99 | Муфта перехідна РЕ/сталь ф25/ф20 |  |  | шт | 38 |  |  | 40 | 1520
100 | Перехідник ф20/15мм, сталь |  |  | шт | 76 |  |  | 36.63 | 2783.88
101 | Кріплення водомірних вузлів, сталь |  |  | кг | 170 |  |  | 17.08 | 2903.6
Приміщення санвузла вестибюлю
102 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiетиленових труб з антидифузійним захистом зовнiшнiм дiаметром до 20 мм |  |  | м | 6 | 21.83 | 130.98
103 | Труба РЕ-Ха діаметр ф20*2,8мм |  |  | м | 6 |  |  | 26.15 | 156.9
104 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 15 мм |  |  | м | 3 | 65.5 | 196.5
105 | Труба ст. Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 3 |  |  | 30.09 | 90.27
106 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  | м | 3 | 7.28 | 21.84
107 | Врізка в стояк із стал.труби ф32 стал.патрубком ф15, І=500мм |  |  | м | 1 | 87.33 | 87.33
108 | Установлення змішувачів для умивальника |  |  | шт | 1 | 254.73 | 254.73
109 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 3 | 50.95 | 152.85
110 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 1 |  |  | 64.57 | 64.57
111 | Кран водорозбірний з підведенням холодної води DN15 PN1,0 Mpa |  |  | шт | 1 |  |  | 64.57 | 64.57
112 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 1 |  |  | 64.57 | 64.57
113 | З`єднувач кутовий DN15 PN 1,0 Mpa |  |  | шт | 1 |  |  | 20.83 | 20.83
114 | Затягування полiетиленових труб у захисні гофровані труби, дiаметр до 25 мм |  |  | м | 6 | 3.64 | 21.84
115 | Труба захисна гофрована для труб діаметр 20 мм |  |  | м | 6 |  |  | 2.3 | 13.8
116 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 3 | 18.19 | 54.57
117 | Трубка K-Flex 09х022-2 ST |  |  | м | 3 |  |  | 10.55 | 31.65
Приміщення санвузла вестибюлю. Водомірний вузол холодної води
118 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 1 | 83.7 | 83.7
119 | Лiчильники холодної води зі штуцерами DN15 (поставка Замовника) |  |  | шт | 1
120 | Монтажний комплект |  |  | шт | 1 |  |  | 45 | 45
121 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 1 | 50.95 | 50.95
122 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 1 |  |  | 64.57 | 64.57
123 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм |  |  | шт | 1 | 50.95 | 50.95
124 | Фільтр осадовий різьбовий DN15 PN 2,55 Mpa |  |  | шт | 1 |  |  | 61.07 | 61.07
125 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 25 мм |  |  | шт | 1 | 72.78 | 72.78
126 | Регулятор тиску DN15. PN16. Tmax 70 °C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - внутрішня різьба 1/2", зовнішня різьба 3/4" |  |  | шт | 1 |  |  | 446.88 | 446.88
83 | Установлення клапанів зворотніх дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 1 | 50.95 | 50.95
127 | Клапан зворотнiй муфтовий для води DN 15 PN 2,0MPa |  |  | шт | 1 |  |  | 63.94 | 63.94
128 | Контргайка 1/2" |  |  | шт | 2 |  |  | 7.5 | 15
129 | Муфта коротка 1/2"" |  |  | шт | 2 |  |  | 4.35 | 8.7
Роздiл 2. Система холодного господарсько-питного водопроводу вбудованих приміщень В1вб
Відгалудження до вбудованих приміщень
130 | Врізка в стояк із стал.труби ф50 стал.патрубком ф20мм, І=500мм |  |  | шт | 1 | 87.33 | 87.33
131 | Врізка в стояк із стал.труби ф50 стал.патрубком ф25мм, І=500мм |  |  | шт | 3 | 87.33 | 261.99
132 | Врізка в стояк із стал.труби ф65 стал.патрубком ф25мм, І=500мм |  |  | шт | 1 | 87.33 | 87.33
133 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 15 мм |  |  | м | 90 | 65.5 | 5895
134 | Труба ст. Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 90 |  |  | 30.09 | 2708.1
135 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм |  |  | м | 4 | 65.5 | 262
136 | Труба ст. Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 4 |  |  | 38.76 | 155.04
137 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм |  |  | м | 20 | 65.5 | 1310
138 | Труба ст. Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 20 |  |  | 55.03 | 1100.6
139 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  | м | 114 | 7.28 | 829.92
140 | Фарбування металевих поверхонь емаллю сріблястою за 2 рази |  |  | м2 | 24 | 20.38 | 489.12
| Емаль ПФ-132 |  |  | кг | 10 |  |  | 121.88 | 1218.8
141 | Трійник перехідний DN20*15мм, сталь оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 35 | 35
142 | Заглушка, сталь оцинк. DN15 PN 1,0 MPa |  |  | шт | 9 |  |  | 6.08 | 54.72
143 | Хомут ф15 |  |  | шт | 60 |  |  | 4.17 | 250.2
144 | -ІІ- ф20 |  |  | шт | 6 |  |  | 4.38 | 26.28
145 | -ІІ- ф25 |  |  | шт | 14 |  |  | 5 | 70
146 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 114 | 18.19 | 2073.66
147 | Трубка K-Flex 09х022-2 ST |  |  | м | 90 |  |  | 10.55 | 949.5
148 | Трубка K-Flex 09х028-2 ST |  |  | м | 4 |  |  | 14.08 | 56.32
149 | Трубка K-Flex 09х035-2 ST |  |  | м | 20 |  |  | 15.83 | 316.6
150 | Кріплення тру-дів сталевими деталями (кутники, кронштенйи) до стін та перекритя |  |  | кг | 20 |  |  | 17.08 | 341.6
Обладнання загальне для 2х вбудованих приміщень на мережі холодного водопостачання В1вб (вихід на водоміри)
151 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 25 мм |  |  | шт | 4 | 72.78 | 291.12
152 | Регулятор тиску із збалансованим сідлом DN25. PN25. Tmax 70 °C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - зовнішня різьба 1" |  |  | шт | 4 |  |  | 1316.62 | 5266.48
153 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 4 | 50.95 | 203.8
154 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN25, PN25, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 4 |  |  | 145.71 | 582.84
155 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм |  |  | шт | 4 | 50.95 | 203.8
156 | Фільтр осадовий різьбовий DN25 PN 2,55 Mpa |  |  | шт | 4 |  |  | 157.55 | 630.2
157 | Установлення колекторів на 2 виходи |  |  | шт | 4 | 127.37 | 509.48
158 | Гребінка оц. DN25" на 2 виходи DN25 І=400мм |  |  | комплект | 4 |  |  | 291.67 | 1166.68
159 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 4 | 50.95 | 203.8
160 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 4 | 64.67 | 258.68 | 64.57 | 258.28
161 | Врізка в стал.труби ф25 стал.патрубком ф15*2,8мм оцинк., І=150мм |  |  | шт | 8 | 87.33 | 698.64
162 | Трійник перехідний DN25*15 сталь оцинк. |  |  | шт | 8 |  |  | 35 | 280
163 | Заглушка DN25 сталь оцинк. PN1,6 MPa |  |  | шт | 4 |  |  | 16.25 | 65
Водомірний вузол обліку холодної води для вбудованих приміщень )розміщення у підвалі)
164 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 9 | 83.7 | 753.3
165 | Лiчильники холодної води зі штуцерами DN15 (поставка Замовника) |  |  | шт | 9
166 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 9 | 50.95 | 458.55
167 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 9 |  |  | 64.57 | 581.13
168 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм |  |  | шт | 1 | 50.95 | 50.95
169 | Фільтр осадовий різьбовий DN15 PN 2,55 Mpa |  |  | шт | 1 |  |  | 61.07 | 61.07
170 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 25 мм |  |  | шт | 1 | 72.78 | 72.78
171 | Регулятор тиску DN15. PN16. Tmax 70 °C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - внутрішня різьба 1/2", зовнішня різьба 3/4" |  |  | шт | 1 |  |  | 446.88 | 446.88
83 | Установлення клапанів зворотніх дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 9 | 50.95 | 458.55
| Клапан зворотнiй муфтовий для води DN 15 PN 2,0MPa |  |  | шт | 9 |  |  | 63.94 | 575.46
172 | Контргайка 1/2" |  |  | шт | 18 |  |  | 7.5 | 135
173 | Муфта коротка 1/2"" |  |  | шт | 18 |  |  | 4.35 | 78.3
174 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 3 | 50.95 | 152.85
175 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 3 |  |  | 64.57 | 193.71
176 | Врізка в стал.труби ф15 стал.патрубком ф15*2,8мм оцинк., І=150мм |  |  | шт | 3 | 87.33 | 261.99
177 | Трійник перехідний DN25*15 сталь оцинк. |  |  | шт | 3 |  |  | 35 | 105
Роздiл 3. Поливальний водопровід В10
Відгалудження до поливальних кранів
178 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм |  |  | м | 36 | 65.5 | 2358
179 | Труба ст. Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 36 |  |  | 38.76 | 1395.36
180 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  | м | 36 | 7.28 | 262.08
181 | Фарбування металевих поверхонь емаллю сріблястою за 2 рази |  |  | м2 | 3 | 20.38 | 61.14
| Емаль ПФ-132 |  |  | кг | 1 |  |  | 121.88 | 121.88
182 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiетиленових труб дiаметром до 20 мм |  |  | м | 5 | 21.83 | 109.15
183 | Труба водопровідні із поліетилену ПЕ-100 SDR 17 ф20*2,0мм |  |  | м | 5 |  |  | 10.83 | 54.15
184 | Муфта перехідна РЕ/сталь ф25/20 |  |  | шт | 2 |  |  | 40 | 80
185 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 6 | 50.95 | 305.7
186 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN20, PN40, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 2 |  |  | 79.47 | 158.94
187 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN20, PN40, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 2 |  |  | 79.47 | 158.94
188 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 2 |  |  | 64.57 | 129.14
189 | Шланг для поливального крану DN20 PN1,0 Mpa L=40м |  |  | шт | 2 |  |  | 166.67 | 333.34
190 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 36 | 18.19 | 654.84
191 | Трубка K-Flex 09х028-2 ST |  |  | м | 36 |  |  | 14.08 | 506.88
192 | Хомут ф20 |  |  | шт | 8 |  |  | 4.25 | 34
193 | Кріплення тру-дів сталевими деталями (кутники, кронштенйи) до стін та перекритя |  |  | кг | 10 |  |  | 17.08 | 170.8
194 | Гільза-футляр із стал. Труби Ду50 І=1000мм |  |  | шт | 1 |  |  | 41.67 | 41.67
195 | Ковер для поливального крану, чавун |  |  | шт | 1 |  |  | 829.17 | 829.17
196 | Адаптер для крану ВН 3/4", пластик |  |  | шт | 1 |  |  | 191.67 | 191.67
197 | Муфта компресійна ВН ф25*3/4" |  |  | шт | 1 |  |  | 37.5 | 37.5
198 | Основа під ковер (бетонна підготовка) |  |  | шт | 1 |  |  | 125 | 125
Водомірний вузол
199 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 2 | 83.7 | 167.4
200 | Лiчильники холодної води зі штуцерами DN20 (поставка Замовника) |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0
201 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 2 | 50.95 | 101.9
202 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN20, PN40, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 2 |  |  | 79.47 | 158.94
203 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм |  |  | шт | 2 | 50.95 | 101.9
204 | Фільтр осадовий різьбовий DN20 PN 2,0 Mpa |  |  | шт | 2 |  |  | 100.4 | 200.8
205 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 25 мм |  |  | шт | 2 | 72.78 | 145.56
206 | Регулятор тиску DN20. PN16. Tmax 70 °C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - внутрішня різьба 3/4", зовнішня різьба 1" |  |  | шт | 2 |  |  | 488.85 | 977.7
83 | Установлення клапанів зворотніх дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 2 | 50.95 | 101.9
207 | Клапан зворотній муфтовий для води DN20 PN1,6 Mpa |  |  | шт | 2 |  |  | 89.64 | 179.28
208 | Контргайка 1/2" |  |  | шт | 4 |  |  | 7.5 | 30
209 | Муфта коротка 1/2"" |  |  | шт | 4 |  |  | 4.35 | 17.4
Роздiл 4. Мережа гарячого водопостачання, Т3. Житлова частина
Магістралі та стояки
210 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 32 мм |  |  | м | 266 | 72.78 | 19359.48
211 | Труба ст.оц. Ду32х3,2 ГОСТ 3262 |  |  | м | 266 |  |  | 119.92 | 31898.72
212 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 40 мм |  |  | м | 98 | 80.06 | 7845.88
213 | Труба ст.оц. Ду40х3,5 ГОСТ 3262 |  |  | м | 98 |  |  | 149.46 | 14647.08
214 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм |  |  | м | 30 | 87.33 | 2619.9
215 | Труба ст.оц. Ду50х3,5 ГОСТ 3262 |  |  | м | 30 |  |  | 189.79 | 5693.7
216 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 65 мм |  |  | м | 12 | 109.17 | 1310.04
217 | Труба ст.оц. Ду76х4,0 ГОСТ 3262 |  |  | м | 12 |  |  | 276.94 | 3323.28
218 | Перехідник концентричний DN50*40 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 18.4 | 18.4
219 | Перехідник концентричний DN65*50 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 28.3 | 28.3
220 | Перехідник концентричний DN50*20 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 21.18 | 21.18
221 | Трійник перехідний Dn65*40 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 44.23 | 44.23
222 | Трійник перехідний Dn65*32 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 34.03 | 34.03
223 | Трійник перехідний Dn50*32 оцинк. |  |  | шт | 5 |  |  | 21.42 | 107.1
224 | Відведення 90град. DN32 оцинк. |  |  | шт | 6 |  |  | 14.65 | 87.9
225 | Відведення 90град. DN40 оцинк. |  |  | шт | 2 |  |  | 18.3 | 36.6
226 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  | м | 394 | 7.28 | 2868.32
227 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм |  |  | м | 12 | 10.92 | 131.04
228 | Фарбування металевих поверхонь емаллю сріблястою за 2 рази |  |  | м2 | 43 | 20.38 | 876.34
| Емаль ПФ-132 |  |  | кг | 15 |  |  | 121.88 | 1828.2
229 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 18 | 50.95 | 917.1
230 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN32, PN25, PERFECTA, ричаг, F.I.V. |  |  | шт | 6 |  |  | 222.76 | 1336.56
231 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN40, PN25, PERFECTA, ричаг, F.I.V. |  |  | шт | 2 |  |  | 358.51 | 717.02
232 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 10 |  |  | 64.57 | 645.7
233 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм |  |  | шт | 2 | 269.28 | 538.56
234 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN65, PN15, EVOLUTION, ричаг, F.I.V. |  |  | шт | 2 |  |  | 1389.37 | 2778.74
235 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 406 | 18.19 | 7385.14
236 | Трубка K-Flex 13х042-2 ST |  |  | м | 266 |  |  | 23.48 | 6245.68
237 | Трубка K-Flex 13х054-2 ST |  |  | м | 98 |  |  | 33.63 | 3295.74
238 | Трубка K-Flex 13х060-2 ST |  |  | м | 30 |  |  | 36.4 | 1092
239 | Трубка K-Flex 13х076-2 ST |  |  | м | 12 |  |  | 44.84 | 538.08
240 | Хомут ф32 |  |  | шт | 90 |  |  | 5.67 | 510.3
241 | -ІІ- ф40 |  |  | шт | 40 |  |  | 6.01 | 240.4
242 | -ІІ- ф50 |  |  | шт | 14 |  |  | 7.09 | 99.26
243 | -ІІ- ф65 |  |  | шт | 6 |  |  | 10.96 | 65.76
244 | Кріплення тру-дів сталевими деталями (кутники, кронштенйи) до стін та перекритя |  |  | кг | 200 |  |  | 17.08 | 3416
245 | Нерухома опора 10.НО.01 |  |  | шт | 18 |  |  | 100 | 1800
246 | Гільза ст. Ду125 І=500мм |  |  | шт | 2 |  |  | 83.33 | 166.66
247 | Установлення компенсаторiв дiаметром 40 мм |  |  | шт | 6 | 181.95 | 1091.7
248 | Компенсатор сільфонний Ду32 з зовн.захистом та внутр.вставкою для ділянки з лінійним подовженням в 40мм |  |  | шт | 6 |  |  | 1118.33 | 6709.98
249 | Хомут для зрівнювання потенціаліів для сталевих труб ф32 |  |  | шт | 6 |  |  | 100 | 600
250 | -ІІ- ф40 |  |  | шт | 2 |  |  | 100 | 200
Відгалудження до санітарно-технічних приладів квартир
251 | Врізка в стояк із стал.труби ф32 стал.патрубком ф15*2,8мм оцинк., І=250-650мм |  |  | шт | 39 | 87.33 | 3405.87
252 | Врізка в стояк із стал.труби ф32 стал.патрубком ф20*2,8мм оцинк., І=250-650мм |  |  | шт | 18 | 87.33 | 1571.94
253 | Врізка в стояк із стал.труби ф40 стал.патрубком ф25*3,2мм оцинк., І=250-650мм |  |  | шт | 19 | 87.33 | 1659.27
254 | Відвід оцинк. стал. безшовний ф15мм |  |  | шт | 32 |  |  | 5.7 | 182.4
255 | Відвід оцинк. стал. безшовний ф20мм |  |  | шт | 16 |  |  | 6.85 | 109.6
256 | Відвід оцинк. стал. безшовний ф25мм |  |  | шт | 38 |  |  | 9.7 | 368.6
257 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 15 мм |  |  | м | 39 | 65.5 | 2554.5
258 | Труба ст. Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 39 |  |  | 30.09 | 1173.51
259 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм |  |  | м | 18 | 65.5 | 1179
260 | Труба ст. Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 18 |  |  | 38.76 | 697.68
261 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм |  |  | м | 19 | 65.5 | 1244.5
262 | Труба ст. Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 19 |  |  | 55.03 | 1045.57
263 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  | м | 76 | 7.28 | 553.28
264 | Фарбування металевих поверхонь емаллю сріблястою за 2 рази |  |  | м2 | 9 | 20.38 | 183.42
| Емаль ПФ-132 |  |  | кг | 5 |  |  | 121.88 | 609.4
265 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiетиленових труб з антидифузійним захистом зовнiшнiм дiаметром до 20 мм |  |  | м | 975 | 21.83 | 21284.25
266 | Труба РЕ-Ха діаметр ф20*2,8мм |  |  | м | 975 |  |  | 26.15 | 25496.25
267 | Прокладання трубопроводiв водопостачанняз полiетиленових труб з антидифузійним захистом зовнiшнiм дiаметром 25 мм |  |  | м | 321 | 25.48 | 8179.08
268 | Труба РЕ-Ха діаметр ф25*3,5мм |  |  | м | 321 |  |  | 43.54 | 13976.34
269 | Затягування полiетиленових труб у захисні гофровані труби, дiаметр до 25 мм |  |  | м | 1296 | 3.64 | 4717.44
270 | Труба захисна гофрована для труб діаметр 20 мм |  |  | м | 975 |  |  | 2.3 | 2242.5
271 | Труба захисна гофрована для труб діаметр 25 мм |  |  | м | 321 |  |  | 3.25 | 1043.25
272 | Монтажні кріплення для ПЕ труб до підлоги та стін |  |  | шт | 1297 |  |  | 0.92 | 1193.24
273 | Заглушка для РЕ труби ф20мм |  |  | шт | 154 |  |  | 21.11 | 3250.94
274 | Заглушка для РЕ труби ф25мм |  |  | шт | 50 |  |  | 35.91 | 1795.5
275 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 76 | 18.19 | 1382.44
276 | Трубка K-Flex 13х022-2 ST |  |  | м | 39 |  |  | 14.11 | 550.29
277 | Трубка K-Flex 13х028-2 ST |  |  | м | 18 |  |  | 18.07 | 325.26
278 | Трубка K-Flex 13х035-2 ST |  |  | м | 19 |  |  | 20.75 | 394.25
279 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 17 | 50.95 | 866.15
280 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN25, PN25, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 17 |  |  | 145.71 | 2477.07
281 | Установлення колекторів на 2 виходи |  |  | шт | 17 | 127.37 | 2165.29
282 | Гребінка оц. DN25" на 2 виходи DN15 І=80мм |  |  | комплект | 17 |  |  | 291.67 | 4958.39
283 | Заглушка DN25 сталь оцинк. PN2,0 MPa |  |  | шт | 17 |  |  | 5.17 | 87.89
284 | Коліно 90град. DN25 сталь оцинк. PN2,0 Mpa |  |  | шт | 33 |  |  | 10.71 | 353.43
Водомірний вузол обліку гарячої води, поквартирний (розміщення в нішах МОП-ів)
285 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 95 | 83.7 | 7951.5
286 | Лiчильники гарячої води зі штуцерами DN15 (поставка Замовника) |  |  | шт | 95
287 | Лiчильники гарячої води зі штуцерами DN20 (поставка Замовника) |  |  | шт | 0
288 | Монтажний комплект |  |  | шт | 95 |  |  | 45 | 4275
289 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 95 | 50.95 | 4840.25
290 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 57 |  |  | 64.57 | 3680.49
291 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN20, PN40, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 38 |  |  | 79.47 | 3019.86
292 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм |  |  | шт | 95 | 50.95 | 4840.25
293 | Фільтр осадовий різьбовий DN15 PN 2,55 Mpa |  |  | шт | 57 |  |  | 61.07 | 3480.99
294 | Фільтр осадовий різьбовий DN20 PN 2,55 Mpa |  |  | шт | 38 |  |  | 100.4 | 3815.2
295 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 25 мм |  |  | шт | 95 | 72.78 | 6914.1
296 | Регулятор тиску DN15. PN16. Tmax 70 °C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - внутрішня різьба 1/2", зовнішня різьба 3/4" |  |  | шт | 57 |  |  | 446.88 | 25472.16
297 | Регулятор тиску DN20. PN16. Tmax 70 °C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - внутрішня різьба 3/4", зовнішня різьба 1" |  |  | шт | 38 |  |  | 488.85 | 18576.3
298 | Клапан зворотнiй муфтовий для води DN 15 PN 2,0MPa |  |  | шт | 57 |  |  | 63.94 | 3644.58
299 | Клапан зворотнiй муфтовий для води DN 20 PN 2,0MPa |  |  | шт | 38 |  |  | 89.64 | 3406.32
300 | Контргайка 1/2" |  |  | шт | 114 |  |  | 7.5 | 855
301 | Контргайка 3/4" |  |  | шт | 76 |  |  | 8.9 | 676.4
302 | Муфта коротка 1/2"" |  |  | шт | 114 |  |  | 4.35 | 495.9
303 | Муфта коротка 3/4" |  |  | шт | 76 |  |  | 4.75 | 361
304 | Муфта перехідна РЕ/сталь ф20/ф15 |  |  | шт | 57 |  |  | 29.17 | 1662.69
305 | Муфта перехідна РЕ/сталь ф25/ф20 |  |  | шт | 28 |  |  | 40 | 1120
306 | Перехідник ф20/15мм, сталь |  |  | шт | 76 |  |  | 36.63 | 2783.88
307 | Кріплення водомірних вузлів, сталь |  |  | кг | 170 |  |  | 17.08 | 2903.6
Приміщення санвузла вестибюлю. Водомірний вузол гарячої води
308 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 1 | 83.7 | 83.7
309 | Лiчильники гарячої води зі штуцерами DN15 (поставка Замовника) |  |  | шт | 1 |  |  |  | 0
310 | Монтажний комплект |  |  | шт | 1 |  |  | 45 | 45
311 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 1 | 50.95 | 50.95
312 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 1 |  |  | 64.57 | 64.57
313 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм |  |  | шт | 1 | 50.95 | 50.95
314 | Фільтр осадовий різьбовий DN15 PN 2,55 Mpa |  |  | шт | 1 |  |  | 61.07 | 61.07
315 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 25 мм |  |  | шт | 1 | 72.78 | 72.78
316 | Регулятор тиску DN15. PN16. Tmax 70 °C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - внутрішня різьба 1/2", зовнішня різьба 3/4" |  |  | шт | 1 |  |  | 446.88 | 446.88
83 | Установлення клапанів зворотніх дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 1 | 50.95 | 50.95
317 | Клапан зворотнiй муфтовий для води DN 15 PN 2,0MPa |  |  | шт | 1 |  |  | 63.94 | 63.94
318 | Контргайка 1/2" |  |  | шт | 2 |  |  | 7.5 | 15
319 | Муфта коротка 1/2"" |  |  | шт | 2 |  |  | 4.35 | 8.7
320 | Муфта перехідна РЕ/сталь ф20 |  |  | шт | 2 |  |  | 29.17 | 58.34
321 | Кріплення водомірних вузлів, сталь |  |  | кг | 2 |  |  | 17.08 | 34.16
Приміщення санвузла вестибюлю
322 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiетиленових труб з антидифузійним захистом зовнiшнiм дiаметром до 20 мм |  |  | м | 6 | 21.83 | 130.98
323 | Труба РЕ-Ха діаметр ф20*2,8мм |  |  | м | 6 |  |  | 26.15 | 156.9
324 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 15 мм |  |  | м | 1 | 65.5 | 65.5
325 | Труба ст. Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 1 |  |  | 30.09 | 30.09
326 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  | м | 1 | 7.28 | 7.28
327 | Врізка в стояк із стал.труби ф32 стал.патрубком ф15, І=500мм |  |  | м | 1 | 87.33 | 87.33
328 | Затягування полiетиленових труб у захисні гофровані труби, дiаметр до 25 мм |  |  | м | 6 | 3.64 | 21.84
329 | Труба захисна гофрована для труб діаметр 20 мм |  |  | м | 6 |  |  | 2.3 | 13.8
330 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 1 | 18.19 | 18.19
331 | Трубка K-Flex 13х022-2 ST |  |  | м | 1 |  |  | 14.11 | 14.11
332 | Гільзи із сталевої труби Ду50 І=350мм |  |  | шт | 1 |  |  | 41.67 | 41.67
Роздiл 5. Система гарячого водопостачання вбудованих приміщень Т3вб
Відгалудження до вбудованих приміщень
333 | Врізка в стояк із стал.труби ф50 стал.патрубком ф20мм, І=500мм |  |  | шт | 1 | 87.33 | 87.33
334 | Врізка в стояк із стал.труби ф50 стал.патрубком ф25мм, І=500мм |  |  | шт | 3 | 87.33 | 261.99
335 | Врізка в стояк із стал.труби ф65 стал.патрубком ф25мм, І=500мм |  |  | шт | 1 | 87.33 | 87.33
339 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 15 мм |  |  | м | 90 | 65.5 | 5895
340 | Труба ст. Ду15х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 90 |  |  | 30.09 | 2708.1
341 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм |  |  | м | 4 | 65.5 | 262
342 | Труба ст. Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 4 |  |  | 38.76 | 155.04
343 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм |  |  | м | 20 | 65.5 | 1310
344 | Труба ст. Ду25х3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 20 |  |  | 55.03 | 1100.6
345 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  | м | 114 | 7.28 | 829.92
346 | Фарбування металевих поверхонь емаллю сріблястою за 2 рази |  |  | м2 | 12 | 20.38 | 244.56
| Емаль ПФ-132 |  |  | кг | 5 |  |  | 121.88 | 609.4
347 | Трійник перехідний DN20*15мм, сталь оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 20 | 20
348 | Гільзи із сталевої труби Ду50 І=300мм |  |  | шт | 2 |  |  | 41.67 | 83.34
349 | Заглушка, сталь оцинк. DN15 PN 1,0 MPa |  |  | шт | 9 |  |  | 6.08 | 54.72
350 | Хомут ф15 |  |  | шт | 60 |  |  | 4.17 | 250.2
351 | -ІІ- ф20 |  |  | шт | 6 |  |  | 4.38 | 26.28
352 | -ІІ- ф25 |  |  | шт | 14 |  |  | 5 | 70
353 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 114 | 18.19 | 2073.66
354 | Трубка K-Flex 13х022-2 ST |  |  | м | 90 |  |  | 14.11 | 1269.9
355 | Трубка K-Flex 13х028-2 ST |  |  | м | 4 |  |  | 18.07 | 72.28
356 | Трубка K-Flex 13х035-2 ST |  |  | м | 20 |  |  | 20.75 | 415
357 | Кріплення тру-дів сталевими деталями (кутники, кронштенйи) до стін та перекритя |  |  | кг | 20 |  |  | 17.08 | 341.6
Обладнання загальне для 2х вбудованих приміщень на мережі гарячого водопостачання Т3вб (вихід на водоміри)
358 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 25 мм |  |  | шт | 4 | 72.78 | 291.12
359 | Регулятор тиску із збалансованим сідлом DN25. PN25. Tmax 70 °C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - зовнішня різьба 1" |  |  | шт | 4 |  |  | 1316.62 | 5266.48
360 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 4 | 50.95 | 203.8
361 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN25, PN25, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 4 |  |  | 145.71 | 582.84
362 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм |  |  | шт | 4 | 50.95 | 203.8
363 | Фільтр осадовий різьбовий DN25 PN 1,6 MPa |  |  | шт | 4 |  |  | 157.55 | 630.2
364 | Установлення колекторів на 2 виходи |  |  | шт | 4 | 127.37 | 509.48
365 | Гребінка оц. DN25" на 2 виходи DN25 І=400мм |  |  | комплект | 4 |  |  | 291.67 | 1166.68
366 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 8 | 50.95 | 407.6
367 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 4 |  |  | 64.57 | 258.28
368 | Повітровідводники ф15 |  |  | шт | 4 |  |  | 83.84 | 335.36
369 | Врізка в стал.труби ф25 стал.патрубком ф15*2,8мм оцинк., І=150мм |  |  | шт | 4 | 87.33 | 349.32
371 | Заглушка DN25 сталь оцинк. PN1,6 MPa |  |  | шт | 4 |  |  | 16.3 | 65.2
Водомірний вузол обліку гарячої води для вбудованих приміщень (розміщення у підвалі)
372 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 9 | 83.7 | 753.3
373 | Лiчильники гарячої води зі штуцерами DN15 (поставка Замовника) |  |  | шт | 9
374 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 9 | 50.95 | 458.55
375 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 9 |  |  | 64.57 | 581.13
376 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм |  |  | шт | 1 | 50.95 | 50.95
377 | Фільтр осадовий різьбовий DN15 PN 2,0 MPa |  |  | шт | 1 |  |  | 61.07 | 61.07
378 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 25 мм |  |  | шт | 1 | 72.78 | 72.78
379 | Регулятор тиску DN15. PN16. Tmax 70 °C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - внутрішня різьба 1/2", зовнішня різьба 3/4" |  |  | шт | 1 |  |  | 446.88 | 446.88
380 | Клапан зворотній муфтовий для води DN15 PN1,6 MРa |  |  | шт | 9 |  |  | 63.94 | 575.46
381 | Контргайка 1/2" |  |  | шт | 18 |  |  | 7.5 | 135
382 | Муфта коротка 1/2"" |  |  | шт | 18 |  |  | 4.35 | 78.3
383 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 3 | 50.95 | 152.85
384 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 3 |  |  | 64.57 | 193.71
385 | Врізка в стал.труби ф15 стал.патрубком ф15*2,8мм оцинк., І=150мм |  |  | шт | 3 | 87.33 | 261.99
Роздiл 6. Циркуляційний трубопровід гарячого водопостачання Т4. житлова частина
Магістралі та стояки
387 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм |  |  | м | 15 | 65.5 | 982.5
388 | Труба ст.оц. Ду25х3,2 ГОСТ 3262 |  |  | м | 15 |  |  | 93.28 | 1399.2
389 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 32 мм |  |  | м | 23 | 72.78 | 1673.94
390 | Труба ст.оц. Ду32х3,2 ГОСТ 3262 |  |  | м | 23 |  |  | 119.92 | 2758.16
391 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 40 мм |  |  | м | 34 | 80.06 | 2722.04
392 | Труба ст.оц. Ду40х3,5 ГОСТ 3262 |  |  | м | 34 |  |  | 149.46 | 5081.64
393 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм |  |  | м | 52 | 87.33 | 4541.16
394 | Труба ст.оц. Ду50х3,5 ГОСТ 3262 |  |  | м | 52 |  |  | 189.79 | 9869.08
395 | Перехідник концентричний DN50*32 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 20.1 | 20.1
396 | Перехідник концентричний DN32*15 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 13.75 | 13.75
397 | Перехідник концентричний DN32*25 оцинк. |  |  | шт | 6 |  |  | 14.2 | 85.2
398 | Перехідник концентричний DN40*32 оцинк. |  |  | шт | 2 |  |  | 12.2 | 24.4
399 | Трійник перехідний Dn40*25 оцинк. |  |  | шт | 6 |  |  | 40.61 | 243.66
400 | Трійник перехідний Dn50*32 оцинк. |  |  | шт | 2 |  |  | 47.5 | 95
401 | Трійник перехідний Dn50*40 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 52.21 | 52.21
402 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  | м | 124 | 7.28 | 902.72
403 | Фарбування металевих поверхонь емаллю сріблястою за 2 рази |  |  | м2 | 13 | 20.38 | 264.94
| Емаль ПФ-132 |  |  | кг | 7 |  |  | 121.88 | 853.16
404 | Врізка в стояк із стал.труби ф50 стал.патрубком ф32мм, І=300мм |  |  | шт | 16 | 87.33 | 1397.28
406 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 14 | 50.95 | 713.3
407 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN25, PN25, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 6 |  |  | 145.71 | 874.26
408 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN32, PN25, PERFECTA, ричаг, F.I.V. |  |  | шт | 2 |  |  | 222.76 | 445.52
409 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 4 |  |  | 64.57 | 258.28
410 | Повітровідводники ф15 |  |  | шт | 4 |  |  | 83.84 | 335.36
411 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 2 |  |  | 64.57 | 129.14
412 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм |  |  | шт | 2 | 211.07 | 422.14
413 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN50, PN16, PERFECTA, ричаг, F.I.V. |  |  | шт | 2 |  |  | 525.38 | 1050.76
414 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 124 | 18.19 | 2255.56
415 | Трубка K-Flex 13х035-2 ST |  |  | м | 15 |  |  | 20.75 | 311.25
416 | Трубка K-Flex 13х042-2 ST |  |  | м | 23 |  |  | 23.48 | 540.04
417 | Трубка K-Flex 13х048-2 ST |  |  | м | 34 |  |  | 26.64 | 905.76
418 | Трубка K-Flex 13х060-2 ST |  |  | м | 52 |  |  | 36.4 | 1892.8
419 | Хомут ф25 |  |  | шт | 10 |  |  | 5 | 50
420 | -ІІ- ф32 |  |  | шт | 12 |  |  | 5.67 | 68.04
421 | -ІІ- ф40 |  |  | шт | 18 |  |  | 6.01 | 108.18
422 | -ІІ- ф50 |  |  | шт | 30 |  |  | 7.09 | 212.7
423 | Кріплення тру-дів сталевими деталями (кутники, кронштенйи) до стін та перекритя |  |  | кг | 70 |  |  | 17.08 | 1195.6
424 | Нерухома опора 10.НО.01 |  |  | шт | 2 |  |  | 100 | 200
425 | Гільза ст. Ду100 І=400мм |  |  | шт | 1 |  |  | 83.33 | 83.33
428 | Установлення компенсаторiв дiаметром 50 мм |  |  | шт | 1 | 181.95 | 181.95
429 | Компенсатор сільфонний Ду50 з зовн.захистом та внутр.вставкою для ділянки з лінійним подовженням в 40мм |  |  | шт | 1 |  |  | 1557.5 | 1557.5
430 | Хомут для зрівнювання потенціаліів для сталевих труб Д50 |  |  | шт | 1 |  |  | 100 | 100
431 | Стрічка K-Flex 003-050-15 ST |  |  | м | 850 |  |  | 3.35 | 2847.5
432 | Клей K-Flex К414 |  |  | л | 12.5 |  |  | 288.54 | 3606.75
Роздiл 7. Циркуляційний трубопровід гарячого водопостачання Т4вб. Вбудовані приміщення
433 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм |  |  | м | 35 | 65.5 | 2292.5
434 | Труба ст.оц. Ду20х2,8 ГОСТ 3262 |  |  | м | 35 |  |  | 64.93 | 2272.55
435 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм |  |  | м | 18 | 65.5 | 1179
436 | Труба ст.оц. Ду25х3,2 ГОСТ 3262 |  |  | м | 18 |  |  | 93.28 | 1679.04
437 | Перехідник концентричний DN25*20 оцинк. |  |  | шт | 5 |  |  | 8.3 | 41.5
438 | Перехідник концентричний DN20*15 оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  | 9.09 | 9.09
439 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  | м | 53 | 7.28 | 385.84
440 | Фарбування металевих поверхонь емаллю сріблястою за 2 рази |  |  | м2 | 5.6 | 20.38 | 114.13
| Емаль ПФ-132 |  |  | кг | 3 |  |  | 121.88 | 365.64
441 | Врізка в стояк із стал.труби ф50 стал.патрубком ф20мм, І=500мм |  |  | шт | 1 | 87.33 | 87.33
442 | Врізка в стояк із стал.труби ф50 стал.патрубком ф25мм, І=500мм |  |  | шт | 1 | 87.33 | 87.33
443 | Врізка в стояк із стал.труби ф25 стал.патрубком ф20мм, І=500мм |  |  | шт | 2 | 87.33 | 174.66
444 | Установлення кранів кульових дiаметром до 40 мм |  |  | шт | 12 | 50.95 | 611.4
445 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 4 |  |  | 64.57 | 258.28
446 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВВ DN20, PN40, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 4 |  |  | 79.47 | 317.88
447 | Повітровідводники ф15 |  |  | шт | 4 |  |  | 83.84 | 335.36
448 | Кран кульовий латунний муфтовий для води ВЗ DN15, PN50, PERFECTA, метелик, F.I.V. |  |  | шт | 4 |  |  | 64.57 | 258.28
449 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 53 | 18.19 | 964.07
450 | Трубка K-Flex 13х028-2 ST |  |  | м | 35 |  |  | 18.07 | 632.45
451 | Трубка K-Flex 13х035-2 ST |  |  | м | 18 |  |  | 20.71 | 372.78
452 | Кріплення тру-дів сталевими деталями (кутники, кронштенйи) до стін та перекритя |  |  | кг | 16 |  |  | 17.08 | 273.28
Загальна вартість робіт, та матеріалів грн без ПДВ | [6 empty] | 307881.19 |  | 555457.57
Заготівельно-складські витрати, %, грн без ПДВ | [6 empty] | 9236.4357 |  |  | #REF!
РАЗОМ ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛІВ, грн без ПДВ: | [8 empty] | 872575.2
ПДВ 20% | [8 empty] | 174515.04
РАЗОМ ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛІВ, грн з ПДВ: | [8 empty] | 1047090.24
Від Підрядника:
| Директор ТОВ "ВІС ГРАНДІС" ____________ Грига О.М. | [7 empty] | "____" грудня 2020 року
| мп | [7 empty] | дата
Від Замовника:
| Директор ТОВ "ВЕНЗАБУД" _______________ Бойченко І. А. | [7 empty] | "____" грудня 2020 року
| мп | [7 empty] | дата

## ТЗ_ЕТР_кв128
№ п/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Норма витрат | Кількість | РОБОТИ
[5 empty] | за одиницю, грн | Всього, грн
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Електропостачання кв.134
1.1 | Монтаж щита розподільчого квартирного | компл |  | 1 |  | 0
1.1.1 | Щит розподільчий квартирний навісний, інд. Виготовлення в складі: - м/конструкція щита навісного, виконана на 12 модулів ЩРн-П-12 (ІЕК)- 1шт; - вимикач навантаження, 1Р, ВН32 1Р 63А (ІЕК) -1 шт | компл |  | 1
1.2 | Монтаж провода установчого з мідними жилами перерізом 1х10мм2 | мп |  | 36 |  | 0
1.2.1 | провід установчий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластику пониженої горючості та димоутворення, перерізом 1х10мм2, ПВЗнгд ТУ У 31.3-00214534-056:2006 | мп | 1.02 | 36.72
1.3 | Монтаж труби гофрованої ПВХ діам.=25мм | мп |  | 22 |  | 0
1.3.1 | труба ПВХ гофрована легка з протяжкою та комплектом кріплень, діам.=25мм, серія 9, ТУ 2247-008-47022248-2002, DKC | мп | 1.01 | 22.22