## Лист1
№ п/п | Найменування | Од. | Кількість | Ціна матеріалу, од., грн без ПДВ | Ціна роботи, грн, без ПДВ | Вартість матеріалів всього, грн без ПДВ | Вартість роботи всього, грн, без ПДВ | Всього без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Нестандартні комплектні пристрої напругою до 1000 В
1 | Автоматичний вимикач, однополюсний, 16 А, х-ка В, 6 кА | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Автоматичний вимикач, однополюсний, 16 А, х-ка С, 6 кА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Автоматичний вимикач, трьохполюсний, 25 А, х-ка С, 6 кА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Автоматичний вимикач, трьохполюсний, 80 А, х-ка С, 6 кА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Контактор імпульсний RВS 220-20 230V AC (20A, 2NO) | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Демонтаж автоматичного вимикача, трьохполюсного, 32 А, х-ка С, 6 кА (для подальшого монтажу) | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Монтаж автоматичного вимикача, трьохполюсного, 32 А, х-ка С, 6 кА (раніше демонтованого) | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. Комплектні розподільні пристрої напругою до 1000 В
9 | Щит управління двигуном 1,5 кВт, однофідерний, діапазон уставок теплового розчіплювача 2.4-4 А, струм силовго розчіплювача 4А (ПП-7, ПП-8, ПП-9, ПП-10) | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Щит управління двигуном 4 кВт, однофідерний, діапазон уставок теплового розчіплювача 7-10 А, струм силовго розчіплювача 16А (ПП-4) | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Щит управління двигуном 7,5 кВт, однофідерний, діапазон уставок теплового розчіплювача 13-19 А, струм силовго розчіплювача 25А (ПП-2.1, ПП-2.2) | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Щит управління двигуном 11 кВт, однофідерний, діапазон уставок теплового розчіплювача 18-25 А, струм силовго розчіплювача 25А (ВД-1, ВД-2, ПП-1.1, ПП-1.2, ПП-3.1, ПП-3.2, ПП-11, ПП-12, ПП-13, ПП-14) | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Щит управління двигуном 15 кВт, однофідерний, діапазон уставок теплового розчіплювача 25-32 А, струм силовго розчіплювача 40А (ВД-3, ВД-4) | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. Обладнання світлотехнічне
14 | Світильник накладний, світлодіодний, білого кольору, 18 Вт, 5500 К, IP65 LED-NLR-18/55(P) | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Світильник накладний лінійний, світлодіодний, 40 Вт, 4000 К, L=1200 мм, IP65 ДПП07В-40-313 | шт | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Світильник накладний лінійний, світлодіодний, 20 Вт, 4000 К, L=600 мм, IP65 ДПП07В-20-313 | шт | 77 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Світильник аварійний e.emerg.500L.led.M.3h.IP65, постійний, 3 години, E.NEXT | шт | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Піктограма "ВИХІД" для аварійних світильників 500 e.pict.exit.310.100 | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Піктограма "ПК" для аварійних світильників 500 e.pict.pk.310.100 | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Світильник підвісний, аварійний ONTEC S M1 301 M ST/W 3h IP65 (2 режими) | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Скло ETE/PLX | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Піктограма PS1 125х250 Вихід | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 250 Вт 220/36, ІР54 (ЯТП) | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
4. Установочні вироби
24 | Вимикач одноклавішний однополюсний, для зовнішньої установки, 16 А, 220 В, ІР44 MULTIMA | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Вимикач одноклавішний на два напрямки однополюсний, для зовнішньої установки, 16 А, 220 В, ІР44 MULTIMA | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Вимикач імпульсний однополюсний, для зовнішньої установки, установки, 16 А, 220 В, ІР44 MULTIMA | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Датчик руху накладний, ДР-09, ІРЗЗ | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Коробка розподільча (100х100x50) квадратна зовнішня IP54 | шт | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Коробка стальна відгалужувальна 150х110x65, IP54, вогнестійкість Р90 | шт | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
5. Провода та кабелі
30 | Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює горіння, з низьким димо- та газовиділенням:
31 | ВВГ нгд 2х1,5 | м | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | ВВГ нгд 3х1,5 | м | 362 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | ВВГ нгд 3х2,5 | м | 489 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | ВВГ нгд 5х4 | м | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | ВВГ нгд 5х6 | м | 64 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | ВВГ нгд 5х16 | м | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | ВВГ нгд 5х35 | м | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E30:
39 | (N)HXH-J 2x1,5 | м | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | (N)HXH-J 3x1,5 | м | 900 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | (N)HXH-J 3x2,5 | м | 633 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E90:
43 | (N)HXH-J 5х4 | м | 252 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | (N)HXH-J 5х6 | м | 717 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | (N)HXH-J 5х25 | м | 152 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Провід гнучкий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює горіння, з низьким димо- та газовиділенням:
47 | ПВЗ нгд 6 | м | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 10 мм3 | шт | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Наконечники мідні DT-35 | шт | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Наконечники мідні DT-25 | шт | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Наконечники мідні DT-16 | шт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Наконечники мідні DT-6 | шт | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Наконечники мідні НМ-4 | шт | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6. Труби та металовироби
55 | Металовироби | кг | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Труба сталева водогазопровідна, ф20 мм | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Труба сталева водогазопровідна, ф25 мм | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Труба сталева водогазопровідна, ф32 мм | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Труба сталева водогазопровідна, ф40 мм | м | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Труба сталева водогазопровідна, ф50 мм | м | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Смуга сталева 25x4 мм, оцинкована | м | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Тримач шини заземлення 30x4 мм | шт | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Стандартний анкер з болтом М6 | шт | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Тримач оцинкований СMM-08 d9-10мм | шт | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Тримач оцинкований СMM-10 d11-12мм | шт | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Тримач оцинкований СMM-12 d15-17мм | шт | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0
7. Конструкції для прокладки кабелів
67 | Лоток драбинного типу 300х80, довжина 3000 мм | м | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Стiнове крiплення лотка (кронштейн) | шт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Гвинт метричний М6х10 | шт | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування М6 | шт | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Стандартний анкер з болтом М8 | шт | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Лоток перфорований 300х80, довжина 3000 мм | м | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Кут горизонтальний 90°, для лотків 300x80(h) | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Т-подібний відгалуджувач, для лотків 300x80(h) | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | П-подібний профіль, L=3000 мм | м | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | З'єднувач горизонтальний H80 | шт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Пластина для з'єднання основ лотка 300 | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Гвинт метричний М6х10 | шт | 336 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування М6 | шт | 336 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Шпилька різьбова М10x1000 | шт | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Гайка шестигранна М10 | шт | 220 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Шайба збільшена М10 | шт | 220 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Анкер сталевий забивний М10 | шт | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Лоток перфорований 200х80, довжина 3000 мм | м | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Кришка для кабельного лотка 200x80(h)x3000 | м | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Кут горизонтальний 90°, для лотків 200x80(h) | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Кришка для кута горизонтального 90°, для лотків 200x80(h) | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Т-подібний відгалуджувач, для лотків 200x80(h) | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | П-подібний профіль, L=3000 мм | м | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | З'єднувач горизонтальний H80 | шт | 58 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Пластина для з'єднання основ лотка 200 | шт | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Гвинт метричний М6х10 | шт | 531 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування М6 | шт | 531 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Шпилька різьбова М10x1000 | шт | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Гайка шестигранна М10 | шт | 136 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Шайба збільшена М10 | шт | 136 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Анкер сталевий забивний М10 | шт | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Консоль настінно-підлогова основа 200 мм | шт | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Стандартний анкер з болтом М12 | шт | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
8. Комплект по техніці безпеки й засоби індивідуального захисту
100 | Покажчик напруги 1кв УН-1 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Ізолюючі кліщі | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Діелектричні рукавички | пар | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Діелектричні калоші Г0СТ13385-78 | пар | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Діелектричний килим ГОСТ 49.97-75 | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Попереджувальні плакати | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Захисні окуляри | пар | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Переносні заземлення (при відсутності стаціонарних заземл. ножів) | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Пусконалагоджувальні роботи (без налагодження ШМУ) | посл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Разом за всіма розділами без ПДВ, грн. | грн.
| Податок на додану вартiсть (20 %) | грн.
| Всього з ПДВ, грн. | грн.