## тип 2А та 2В
Додаток №3
до Договору №000000000
від "00" жовтня 2024 року
ДОГОВІРНА ЦІНА
на влаштування опорядження типу "ВАЙТ БОКС" у загальній кількості 5 шт. по типам 2А та 2В (кв. 00000) та 1В (кв. 0000). на обєкті «Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. П. Лумумби, 12 в Печерському районі м. Києва», 2 черга будівництва
Квартира типу 2А та 2В - 2 шт. Специфікація приведена на 1 квартиру.
№ п/п | Найменування робіт | Од.вим. | К-сть | Ціна за од., грн з ПДВ | Сума, грн з ПДВ | Найменування матеріалів, виробів, конструкцій | Од.вим. | Витрати на од. | К-сть | Ціна за од., грн з ПДВ | Сума, грн з ПДВ | Примітки
Розділ 1. Стіни
1 | Влаштування гіпсокартонних перегородок в 2 шари з мінватою 50 мм , стіна т.110 мм | м2 | 45,15 | 400 | 18060 | Гіпсокартон вологостійкий стіновий Knauf 2000х1200x12.5 мм | м2 | 4,05 | 182,86 | 182.76 | 33419.4936
[6 empty] | Профіль СW 55 мм.3м. | м.п. | 2,00 | 90,30 | 70.62 | 6376.986
[6 empty] | Дюбель 6/40 (100шт) | шт | 1,50 | 67,73 | 0.51 | 34.5423
[6 empty] | Саморізи TN 3,5*35мм | шт | 23,00 | 1 038,45 | 0.36 | 373.842
[6 empty] | Саморізи TN 3,5*25мм | шт | 15,00 | 677,25 | 0.28 | 189.63
[6 empty] | Саморізи TN 3,5*9,5мм | упак. | 1,40 | 63,21 | 0.29 | 18.3309
[6 empty] | Ізоляція мінеральна вата 80 50 мм | м2 | 1,10 | 49,67 | 112.86 | 5605.7562
[6 empty] | Профіль BauGut UW 75/3 м 0.55 мм | м.п. | 0,70 | 31,61 | 54.22 | 1713.8942
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Фугенфюллер 25 кг | кг | 0,90 | 40,64 | 17.77 | 722.1728
[6 empty] | Стрічка ущильнююча | м.п. | 1,20 | 54,18 | 11.97 | 648.5346
[6 empty] | Стрічка армууча | м.п. | 2,20 | 99,33 | 5.44 | 540.3552
[6 empty] | Дихтунг 30 мм (стрічка звукоіз.) | м.п | 0,70 | 31,61 | 6.96 | 220.0056
[6 empty] | Двухсторонній скотч шириною 50 мм. | м.п |  | 10,00 | 3.5 | 35
[6 empty] | Анкер клин бієрбах | шт | 2,70 | 122,00 | 6.6 | 805.2
2 | Влаштування фальшстіни на колони | м2 | 14,43 | 327.25 | 4722.2175 | Гіпсокартон вологостійкий стіновий Knauf 2000х1200x12.5 мм | м2 | 1,05 | 15,15 | 182.76 | 2768.814
[6 empty] | Клей Перфлікс | кг | 3,00 | 43,29 | 11.13 | 481.8177
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Фугенфюллер 25 кг | кг | 0,90 | 12,99 | 17.77 | 230.8323
[6 empty] | Стрічка ущильнююча | м.п. | 1,20 | 17,32 | 11.97 | 207.3204
[6 empty] | Стрічка армууча | м.п. | 2,20 | 31,75 | 5.44 | 172.72
3 | Влаштування відкосів з ГКЛ (ширина відкосу 110 мм) | м.п. | 14,21 | 299 | 4248.79 | Гіпсокартон вологостійкий стіновий Knauf 2000х1200x12.5 мм | м2 | 1,05 | 14,92 | 182.76 | 2726.7792
[6 empty] | Профіль UA-50 L=3 м | м.п | 0,30 | 4,26 | 136.32 | 580.7232
[6 empty] | Профіль UA-50 L=3 м | м.п | 1,20 | 17,05 | 136.32 | 2324.256
[6 empty] | Саморізи TN 3,5*25мм | шт | 15,00 | 213,15 | 0.28 | 59.682
[6 empty] | Кутник для UA-профіля з кріпленням | шт | 1,00 | 14,21 | 57.59 | 818.3539
4 | Очищення та знежирення поверхні оцинкованого металу на примиканні до фасадної системи | мп | 39,00 | 45.5 | 1774.5 | Розчинник Уайт-Спіріт | л | 0,10 | 3,90 | 89.88 | 350.532
5 | Грунтування поверхні оцинкованого металу на примиканні до фасадної системи | мп | 39,00 | 22.75 | 887.25 | Грунт-фарба типу ГФ-021 | кг | 0,02 | 0,78 | 172.35 | 134.433
6 | Монтаж укосів із вологостійкого ГКЛ на піну-клей | мп | 39,00 | 230 | 8970 | ГКЛ вологостійкий | м2 | 0,30 | 11,70 | 182.76 | 2138.292
[6 empty] | Піна-клей | шт | 0,30 | 11,70 | 211.33 | 2472.561
[6 empty] | Стрічка для швів універсальна | мп | 2,10 | 81,90 | 1.97 | 161.343
[6 empty] | Шпаклівка Semin тріщиностістійка СЕ-86 | кг | 0,30 | 11,70 | 45.89 | 536.913
7 | Гіпсова штукатурка стін | м2 | 4,50 | 220 | 990 | Гіпсова штукатурка МП-75 | кг | 22,00 | 99,00 | 12.1 | 1197.9
[6 empty] | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 0,10 | 0,45 | 93.38 | 42.021
[6 empty] | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,15 | 0,68 | 49.55 | 33.694
[6 empty] | Маяк штукатурний 3000*6 мм | м.п | 1,15 | 5,18 | 11.77 | 60.9686
[6 empty] | Склосітка штукатурна 5*5 мм, щільність 160 | м2 | 0,30 | 1,35 | 26.11 | 35.2485
[6 empty] | Кутик для мокрих штукатурок 3000 мм ПВХ | м/п | 0,15 | 0,68 | 27.11 | 18.4348
8 | Цементно-піщана штукатурка стін (санвузол) | м2 | 4,50 | 230 | 1035 | Бауміт МРІ 25 Штукатурна суміш цементно-піщана | кг | 25,20 | 113,40 | 6.07 | 688.338
[6 empty] | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 0,05 | 0,21 | 93.38 | 19.6098
[6 empty] | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,15 | 0,68 | 49.55 | 33.694
[6 empty] | Маяк штукатурний 3000*6 мм | м.п | 1,15 | 5,18 | 11.77 | 60.9686
[6 empty] | Склосітка штукатурна 5*5 мм, щільність 160 | м2 | 0,30 | 1,35 | 26.11 | 35.2485
[6 empty] | Кутик для мокрих штукатурок 3000 мм ПВХ | м/п | 0,15 | 0,68 | 27.11 | 18.4348
9 | Гіпсова штукатурка відкосів | м.п. | 7,00 | 220.75 | 1545.25 | Гіпсова штукатурка МП-75 | кг | 8,00 | 56,00 | 12.1 | 677.6
[6 empty] | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 0,04 | 0,28 | 93.38 | 26.1464
[6 empty] | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,15 | 1,05 | 49.55 | 52.0275
[6 empty] | Маяк штукатурний 3000*6 мм | м.п | 0,46 | 3,22 | 11.77 | 37.8994
[6 empty] | Склосітка штукатурна 5*5 мм, щільність 160 | м2 | 0,12 | 0,84 | 26.11 | 21.9324
[6 empty] | Кутик для мокрих штукатурок 3000 мм ПВХ | м/п | 0,06 | 0,42 | 27.11 | 11.3862
10 | Шпаклювання стін зі склохолстом | м2 | 171,10 | 300 | 51330 | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,15 | 25.67 | 49.55 | 1271.9485
[6 empty] | Шпаклівка Knauf HP START | кг | 0.25 | 42.775 | 7.95 | 340.0612
[6 empty] | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0.15 | 25.665 | 49.55 | 1271.7007
[6 empty] | Шпаклівка Knauf HP FINISH (в 1 шар) | кг | 0.9 | 153.99 | 10.92 | 1681.5708
[6 empty] | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0.1 | 17,11 | 49.55 | 847.8005
[6 empty] | Склохолст Паутинка "Wellton Premium" W50-50 | м2 | 1,10 | 188,21 | 22.07 | 4153.7947
[6 empty] | Клей "Welltonall" для склообоїв, готовий | л | 0,33 | 56,46 | 106.36 | 6005.0856
[6 empty] | Шпаклівка Мульти-Фініш (в 2 шар) | кг | 0.9 | 153.99 | 13.71 | 2111.2029
11 | Шпаклювання відкосів із ГКЛ зі склохолстом | м.п. | 64,21 | 300 | 19263 | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,05 | 3,21 | 49.55 | 159.0555
[6 empty] | Шпаклівка Knauf HP FINISH (в 1 шар) | кг | 0,30 | 19,26 | 10.92 | 210.3192
[6 empty] | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,05 | 3,21 | 49.55 | 159.0555
[6 empty] | Склохолст Паутинка "Wellton Premium" W50-50 | м2 | 0,32 | 20,55 | 22.07 | 453.5385
[6 empty] | Клей "Welltonall" для склообоїв, готовий | л | 0,06 | 3,85 | 106.36 | 409.486
[6 empty] | Шпаклівка Мульти-Фініш (в 2 шар) | кг | 0,22 | 14,13 | 13.71 | 193.7223
[6 empty] | Кутик | м.п. | 1,10 | 70,63 | 26.11 | 1844.1493
12 | Монтаж П-профіля | мп | 39,00 | 45 | 1755 | Клей монтажний Ceresit СВ100 білий 400 | шт | 0,03 | 1,17 | 27.11 | 31.7187
[6 empty] | Профіль П-образний 3 м пластик | шт | 0,34 | 13,26 | 12.1 | 160.446
13 | Забивання штроб | мп | 25,00 | 65 | 1625 | Штукатурка МП-75 | кг | 2,00 | 10,00 | 12.1 | 121
[6 empty] | Штукатурка МПІ-25 | кг | 4,00 | 60,00 | 6.07 | 364.2
[6 empty] | Всього матеріалів: |  |  |  |  | 58311.031
[6 empty] | Додаткові витратні материали та інструменти 4% |  |  |  |  | 2332.4412
| Розділ 2. Стеля |  |  |  |  | Всього по розділу |  |  |  |  | 60643.4722
1 | Улаштування підвісних стель із ГКЛ | м2 | 68,60 | 400 | 27440 | Гіпсокартон вологостійкий стіновий Knauf 2000х1200x12.5 мм | м2 | 1,05 | 72,03 | 182.76 | 13164.2028
[6 empty] | Профіль СД | м.п | 2,90 | 199,00 | 45.91 | 9136.09
[6 empty] | Профіль УД | м.п | 1,50 | 103,00 | 29.54 | 3042.62
[6 empty] | Подовжувач профілів | шт | 0,20 | 14,00 | 5.35 | 74.9
[6 empty] | З'еднувач профілю однорівневий (краб) | шт | 1,70 | 117,00 | 5.35 | 625.95
[6 empty] | Підвіс прямий | шт | 0,70 | 48,00 | 7.9 | 379.2
[6 empty] | Анкер для підвісу | шт | 0,70 | 48,00 | 7.9 | 379.2
[6 empty] | Саморізи TN 3,5*25мм | шт | 23,00 | 1 578,00 | 0.28 | 441.84
[6 empty] | Саморізи TN 3,5*9,5мм | шт | 1,40 | 96,00 | 0.29 | 27.84
[6 empty] | Дюбель6х40 | шт | 3,00 | 206,00 | 0.51 | 105.06
[6 empty] | Стрічка із склохолста пресованого 5см | м.п | 1,10 | 75,46 | 2.14 | 161.4844
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Фугенфюллер 25 кг | кг | 0,30 | 20,58 | 17.77 | 365.7066
[6 empty] | Анкер для підвісу бієрбах | шт | 2,00 | 137,00 | 6.6 | 904.2
[6 empty] | З'єднувач кутовий для профілю CD 60/27 | шт | 0,90 | 62,00 | 4.6 | 285.2
[6 empty] | Підвіс ноніус L=300 | шт | 0,50 | 34,00 | 52.04 | 1769.36
[6 empty] | Двухсторонній скотч шириною 50 мм. | м.п | 0,40 | 27,00 | 3.5 | 94.5
[6 empty] | Анкерний підвіс (тяга 250 мм) для профілю CD 60/27 | шт | 1,00 | 69,00 | 29.6 | 2042.4
2 | Вирізання отворів в гіпсокартоні під світильники | шт | 65,00 | 120 | 7800 | [5 empty] | 0
3 | Улаштування відкосів стелі і підшторної ніші з ГКЛ, в 2х площинах (ширина 200мм+150мм) - комплекс | м.п. | 12,40 | 299 | 3707.6 | Гіпсокартон вологостійкий стіновий Knauf 2000х1200x12.5 мм | м2 | 0,23 | 1,37 | 182.76 | 250.3812
[6 empty] | Профіль СД | м.п | 2,20 | 27,00 | 45.91 | 1239.57
[6 empty] | Профіль УД | мп | 3,00 | 39,06 | 29.54 | 1153.8324
[6 empty] | Саморізи TN 3,5*25мм | шт | 23,00 | 285,00 | 0.28 | 79.8
[6 empty] | Саморізи TN 3,5*9,5мм | шт | 1,40 | 17,00 | 0.29 | 4.93
[6 empty] | Дюбель6х40 | шт | 3,00 | 37,00 | 0.51 | 18.87
[6 empty] | Цементно-стружкова плита 3100х1250х12 | шт |  | 3,00 | 3200 | 9600
4 | Шпаклювання підшторної ніші, поклейка склохолста, в 2х площинах - комплекс | м.п. | 12,40 | 300 | 3720 | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,02 | 0,29 | 49.55 | 14.3695
[6 empty] | Шпаклівка Knauf HP FINISH (в 1 шар) | кг | 0,42 | 3,41 | 10.92 | 37.2372
[6 empty] | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,02 | 0,24 | 49.55 | 11.892
[6 empty] | Склохолст Паутинка "Wellton Premium" W50-50 | м2 | 0,21 | 2,64 | 22.07 | 58.2648
[6 empty] | Клей "Welltonall" для склообоїв, готовий | л | 0,04 | 0,47 | 106.36 | 49.9892
[6 empty] | Шпаклівка Мульті-Фініш(2 шар) | кг | 0,43 | 5,29 | 13.7046 | 72.4971
5 | Шпаклювання стель із ГКЛ, поклейка склохолста | м2 | 78,60 | 300 | 23580 | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,15 | 11,79 | 49.55 | 584.1945
[6 empty] | Шпаклівка Knauf HP START | кг | 0.25 | 19.65 | 7.95 | 156.2175
[6 empty] | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0.15 | 11.79 | 49.55 | 584.1945
[6 empty] | Шпаклівка Knauf HP FINISH (в 1 шар) | кг | 0.9 | 70.74 | 10.92 | 772.4808
[6 empty] | Кутик перфорований 3 м | шт | 0,15 | 11,79 | 29.96 | 353.2284
[6 empty] | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,15 | 11,79 | 49.55 | 584.1945
[6 empty] | Склохолст Паутинка "Wellton Premium" W50-50 | м2 | 1,10 | 86,46 | 22.07 | 1908.1722
[6 empty] | Клей "Welltonall" для склообоїв, готовий | л | 0,33 | 25,94 | 106.36 | 2758.9784
[6 empty] | Шпаклівка Мульти-Фініш (в 2 шар) | кг | 0.9 | 70.74 | 13.71 | 969.8454
[6 empty] | Стрічка для швів універсальна 150 м Semin | мп | 3,00 | 235,80 | 1.97 | 464.526
6 | Шпаклювання вертикальної ніші стелі із ГКЛ, поклейка склохолста | м.п. | 1,20 | 313 | 375.6 | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,05 | 0,06 | 49.55 | 2.973
[6 empty] | Шпаклівка Knauf HP FINISH (в 1 шар) | кг | 0,30 | 0,36 | 10.92 | 3.9312
[6 empty] | Кутик перфорований 3 м | шт | 0,32 | 0,38 | 29.96 | 11.3848
[6 empty] | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,05 | 0,00 | 49.55 | 0
[6 empty] | Склохолст Паутинка "Wellton Premium" W50-50 | м2 | 0,32 | 0,38 | 22.07 | 8.3866
[6 empty] | Клей "Welltonall" для склообоїв, готовий | л | 0,06 | 0,07 | 106.36 | 7.4452
[6 empty] | Шпаклівка Мульти-Фініш (в 2 шар) | кг | 0,22 | 0,26 | 13.71 | 3.5646
7 | Монтаж ревізійних люків прихованого монтажу в ГК конструкції | шт | 6,00 | 500 | 3000 | Ревізійний люк | шт |  | 6,00 |  | 0 | МПЗ
[6 empty] | Всього матеріалів: |  |  |  |  | 54765.1048
[6 empty] | Додаткові витратні материали та інструменти 4% |  |  |  |  | 2190.6042
| Розділ 3. Електромонтажні роботи |  |  |  |  | Всього по розділу |  |  |  |  | 56955.709
1 | Монтаж начинки щита електричного на 60 модулів (автомати, диф реле, реле і тд.) з матеріалів замовника (сам щиток вже встановлений) | шт | 1,00 | 4000 | 4000 | Вимикач навантаження 3-х фазний IS-63/3 | шт |  | 1,00 |  | 0 | МПЗ
[6 empty] | Багатофункціональне реле MF63 ZUBR | шт |  | 3,00 |  | 0 | МПЗ
[6 empty] | Автомат 1-фазний Iн=10A PL6-C10/1 | шт |  | 4,00 |  | 0 | МПЗ
[6 empty] | Автомат 3-фазний Iн=16A PL6-C16/3 | шт |  | 1,00 |  | 0 | МПЗ
[6 empty] | Автомат 1-фазний Iн=16A | шт |  | 15,00 |  | 0 | МПЗ
[6 empty] | Диф реле 2Р 25А | шт |  | 3,00 |  | 0 | МПЗ
[6 empty] | Автомат 1-фазний Iн=10A PL6-C10/1 | шт |  | 2,00 | 208.85 | 417.7
[6 empty] | Автомат 1-фазний Iн=16A | шт |  | 5,00 | 208.85 | 1044.25
[6 empty] | Автомат 2Р 25А | шт |  | 1,00 | 598.55 | 598.55
[6 empty] | Перемичка для об'єднання автоматів | шт |  | 1,00 | 656.77 | 656.77
[6 empty] | Шина з'єднувальна штирьова | м/п |  | 1,20 | 757.63 | 909.156
[6 empty] | Наконечник ізольований 25 шт. | пак |  | 2,00 | 36 | 72
[6 empty] | Хомут маркувальний 50 шт. | пак |  | 1,00 | 103.65 | 103.65
[6 empty] | Стяжка кабельна 100 мм (50шт.) | пак |  | 1,00 | 27.6 | 27.6
[6 empty] | Стяжка кабельна 150 мм (50шт.) | пак |  | 1,00 | 42.8 | 42.8
2 | Прокладка кабелів перетином до 10 мм2 з вінілової, наїритові і поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м.п. | 850,00 | 27 | 22950 | Провод ПВ3 1х6 | м |  | 30,00 | 40.21 | 1206.3
[6 empty] | Кабель ВВГ-НГД 3х1,5мм2 | м |  | 180,00 | 30.83 | 5549.4
[6 empty] | Кабель ВВГ-НГД 3х2,5мм2 | м |  | 535,00 | 48.16 | 25765.6
[6 empty] | Кабель ВВГ-НГД 5х4мм2 | м |  | 30,00 | 126.33 | 3789.9
[6 empty] | Кабель ПВ3-НГД 1х2,5мм2 | м |  | 60,00 | 16.28 | 976.8
[6 empty] | Кабель ВВГ-НГД 4х2,5мм2 | м |  | 15,00 | 61.38 | 920.7
3 | Вирізання штроб , перетин 20 х 20мм | м.п. | 16,00 | 60 | 960 | [5 empty] | 0
4 | Монтаж труби вініпласт. с кріпл. накладними скобами по опалубочним конструкціям, перетин до 25 мм | м.п. | 850,00 | 34 | 28900 | Труба гофрированная D16 | м |  | 270,00 | 9.12 | 2462.4
[6 empty] | Труба гофрированная D20 | м |  | 580,00 | 10.1 | 5858
[6 empty] | Шина скрытого монтажа для выравнивания потенциалов скрытого монтажа 1804 UP OBO Betterman | шт |  | 2,00 | 970.61 | 1941.22
[6 empty] | Крепление для крепежа гофрованной трубы (клипса) D 16мм | шт |  | 250,00 | 3.66 | 915
[6 empty] | Крепление для крепежа гофрованной трубы (клипса) D 20мм | шт |  | 550,00 | 3.92 | 2156
[6 empty] | Дюбель-саморез 6х60 | шт |  | 1 720,00 | 1.86 | 3199.2
[6 empty] | Металлорукав 20мм | м |  | 5,50 | 47.87 | 263.285
5 | Монтаж отворів для коробок в цеглі | шт | 115,00 | 65 | 7475
6 | Монтаж подрозетников и разводных коробок | шт | 115,00 | 80 | 9200 | Коробка разводная DKC код53700 | шт |  | 50,00 | 74 | 3700
[6 empty] | Коробка установочная Asfora Schneider Electric | шт |  | 75,00 | 7.69 | 576.75
7 | Приєднання до затискачів жил проводів або кабелів перетином до 2,5 мм2 | шт | 153,00 | 25 | 3825 | Клемми - для перетину жил 1,5/2,5мм2 на 3 D1.5/2.5-3 | шт |  | 75,00 | 17.93 | 1344.75
[6 empty] | Клемми - для перетину жил 1,5/2,5мм2 на 5 D1.5/2.5-5 | шт |  | 75,00 | 27.77 | 2082.75
8 | Монтаж начинки щита СКС (сам щит встановлений) | шт | 1,00 | 1000 | 1000 | Трансформатори струму | шт |  | 2,00 |  | 0 | МПЗ
[6 empty] | DIN рейка L 400 мм | шт |  | 1,00 | 81.5 | 81.5
[6 empty] | Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone | шт |  | 2,00 | 989.27 | 1978.54
[6 empty] | Маркувальна смуга на 12 модулів, самоклеюча | шт |  | 2,00 | 205.9 | 411.8
[6 empty] | Монтажна пластина перфорована з гвинтами, 95х265мм | шт |  | 2,00 | 411.77 | 823.54
[6 empty] | Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі | шт |  | 2,00 | 93.48 | 186.96
[6 empty] | Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град. | шт |  | 1,00 | 1661.85 | 1661.85
[6 empty] | Модуль захисту від перенапруги, тип 3, 1.5кВт | шт |  | 1,00 | 1962.88 | 1962.88
[6 empty] | Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA | шт |  | 2,00 | 186.29 | 372.58
[6 empty] | Комплект монтажних рейок для 4-рядних щитів в/у VOLTA | шт |  | 1,00 | 637.34 | 637.34
9 | Прокладка кабелів | м.п. | 409,00 | 25 | 10225 | Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4*2*0,51 (UTP-cat.5E LSOH) | м.п. |  | 358,00 | 17.43 | 6239.94
[6 empty] | Абонентський коаксиальний кабель FinMark F690BVcu | м.п. |  | 51,00 | 18.31 | 933.81
10 | Монтаж модуля KeyStone RJ45 UTP | шт | 38,00 | 100 | 3800 | Модуль KeyStone RJ45 UTP, кат. 6 Tooless | шт |  | 38,00 | 63.71 | 2420.98
11 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 13,00 | 74 | 962 | Розподільча коробка | шт |  | 13,00 | 74 | 962
12 | Монтаж труби вініпласт. с кріпл. накладними скобами по опалубочним конструкціям, перетин до 25 мм | м.п. | 258,00 | 30 | 7740 | Труба ПВХ гнучка гофр. ∅16мм | м.п. |  | 258,00 | 9.12 | 2352.96
13 | Монтаж тримча труби | шт | 516,00 | 6.19 | 3194.04 | Тримач ПВХ-гофротруби ∅16мм | шт |  | 516,00 | 3.66 | 1888.56
14 | Влаштування отвору в цегляній стіні, з.б. стелі і підлозі (32 мм) | шт | 11,00 | 30 | 330 | [5 empty] | 0
15 | Влаштування в цегляній стіні гнізд під розбодільчі коробки (80 мм) | шт | 3,00 | 20 | 60 | [5 empty] | 0
16 | Влаштування штроби в цегляній стіні (100 мм) | м.п. | 4,00 | 70 | 280 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Витратні матеріали |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Стрічка монтажна перфорована 10 м; ширина 12 мм; товщина 0,55 мм | шт |  | 4,00 | 789.88 | 3159.52
[6 empty] | Дюбель ударний гриб 6x40 мм 100 шт | упак |  | 2,00 | 1.86 | 3.72
[6 empty] | Цвяхи 3*18 | кг |  | 1,00 | 123 | 123
[6 empty] | Планка монтажна | шт |  | 90,00 | 10 | 900
[6 empty] | Алмазный диск Total сегментный 230 мм | шт |  | 0,01 | 396 | 3.96
[6 empty] | Бур Bosch SDS-plus S4L 6 x 150 мм | шт |  | 1,00 | 105.57 | 105.57
[6 empty] | Ізострічка | шт |  | 5,00 | 73.51 | 367.55
[6 empty] | Зубило лопатка Haisser SDS-plus 40x250 мм 104011 | шт |  | 0,01 | 231.65 | 2.3165
[6 empty] | Плита OSB-3 12ммх2500х1250 | шт |  | 2,00 | 492 | 984
[6 empty] | Всього матеріалів: |  |  |  |  | 95145.4075
[6 empty] | Додаткові витратні материали та інструменти 4% |  |  |  |  | 3805.8163
| Розділ 4. Дифузори |  |  |  |  | Всього по розділу |  |  |  |  | 98951.2238
1 | Улаштування оздоблення дифузорів ГКЛ | м.п. | 24,00 | 280 | 6720 | Гіпсокартон вологостійкий стіновий Knauf 2000х1200x12.5 мм | м2 | 0,41 | 9,84 | 182.76 | 1798.3584
[6 empty] | Профіль СД | м.п | 3,23 | 77,52 | 45.91 | 3558.9432
[6 empty] | Саморізи TN 3,5*25мм | шт | 16,00 | 384,00 | 0.28 | 107.52
2 | Шпаклювання стельових дифузорів | м.п. | 24,00 | 285 | 6840 | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,05 | 1,20 | 49.55 | 59.46
[6 empty] | Шпаклівка Knauf HP FINISH (в 1 шар) | кг | 0,86 | 20,64 | 10.92 | 225.3888
[6 empty] | Грунтовка Ceresit CT-17 | л | 0,04 | 0,96 | 49.55 | 47.568
[6 empty] | Склохолст Паутинка "Wellton Premium" W50-50 | м2 | 0,43 | 10,32 | 22.07 | 227.7624
[6 empty] | Клей "Welltonall" для склообоїв, готовий | л | 0,08 | 1,92 | 106.36 | 204.2112
[6 empty] | Шпаклівка Мульти-Фініш (в 2 шар) | кг | 0,78 | 18,72 | 13.71 | 256.6512
[6 empty] | Всього матеріалів |  |  |  |  | 6485.8632
[6 empty] | Додаткові витратні материали та інструменти 4% |  |  |  |  | 259.4345
| ВСЬОГО робіт за одну квартиру: |  |  |  | 304290.2475 | Всього по розділу |  |  |  |  | 6745.2977
[6 empty] | Всього матеріалів за одну квартиру |  |  |  |  | 223295.7028
| ВСЬОГО вартість робіт по квартирам типу 2А та 2В (2шт.) |  |  |  | 608580.495
| ВСЬОГО вартість матеріалів по квартирам типу 2А та 2В (2шт.) |  |  |  | 446591.4
| Всього вартість по типу 2А та 2В (2шт.) |  |  |  | 1055171.895