|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кіл.** |
|   | Прилад управління на 8 адресних кілець ПУ-П | 1 |
|   | Прилад передачі сповіщень МЦА-GSM.4 | 1 |
|   | Блок живлення БЖ 1230 | 1 |
|   | Акумулятор 12В, 7 А/г | 1 |
|   | Сповіщувач адресний димовий CПДОТА | 62 |
|   | Сповіщувач адресний димовий CПДОТА (резерв) | 7 |
|   | Сповіщувач адресний тепловий СПТТА | 25 |
|   | Сповіщувач адресний тепловий СПТТА (резерв) | 3 |
|   | Розетка для сповіщувача Р-96 | 87 |
|   | Пластина монтажна ПМ-89 для монтажу на підвісну стелю | 10 |
|   | Захисний ковпак для сповіщувача СП-200 | 87 |
|   | Сповіщувач адресний ручний CПРА | 11 |
|   | Сповіщувач адресний ручний CПРА (резерв) | 2 |
|   | Виносний індикатор для CПДОТА ІВ | 10 |
|   | Сповіщувач пожежний димовий оптичний лінійний в комплекті з призматичним відбивачем Артон-ДЛ3 | 5 |
|   | Сповіщувач пожежний димовий оптичний лінійний в комплекті з призматичним відбивачем Артон-ДЛ3 (резерв) | 1 |
|   | Модуль для підключення по 2-х провідному шлейфу сповіщувача «АРТОН-ДЛ» до ППКП МУШ-ДЛМ | 5 |
|   | Модуль для підключення по 2-х провідному шлейфу сповіщувача «АРТОН-ДЛ» до ППКП МУШ-ДЛМ (резерв 10%) | 1 |
|   | Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8 | 9 |
|   | Блок сполучення адресний БСА-01 | 2 |
|   | Джерело безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)» | 1 |
|   | Акумулятор 12В, 18А/г | 2 |
|   | Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 J-H(St)H | 1200 |
|   | Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30 | 150 |
|   | Короб ПВХ 20х15 | 30 |
|   | Труба ПВХ гнучка гофрована, чорна Д=20 мм | 800 |
|   | Комплект кріплень для труби ПВХ гнучкої гофрованої чорної Д=20 мм | 2600 |
|   | Труба ПВХ гнучка гофрована, чорна Д=25 мм | 150 |
|   | Комплект кріплень для труби ПВХ гнучкої гофрованої чорної Д=25 мм | 500 |
|   | Металевий лоток драбинного типу 100х50 | 12 |
|   | Комплект кріплень для металевого лотку драбинного типу 100х50 мм | 48 |
|   | Кабельний тримач (скоба) UDF5 | 1000 |
|   | Кабельний тримач (скоба) UDF7 | 100 |
|   | Дюбель-цвях Bierbach 6/30 | 100 |
|   | Шуруп забивний з дюбелем 3/35 | 1000 |
|   | Саморіз по дереву 3/35 | 1000 |
|   | Вогнестійка піна CP 660 | 1 |
|   | Комплект кріплень для приладів СПЗ | 3 |
|   | Автоматичний вимикач АВВ SH202C 10А | 4 |
|   | Корпус для автоматичних вимикачів PСD 10 N | 1 |
|   | Оповіщувач світловий «ВИХІД» У-07-12/24 | 8 |
|   | Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ», прямо УА-2-12/24 | 17 |
|   | Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ», вправо УА-2-12/24 | 5 |
|   | Джерело безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)» | 1 |
|   | Акумулятор 12В, 18А/г | 2 |
|   | Кабель 2x1,5 мм2 Е30 (N)HXH FE180/E30  | 400 |
|   | Коробка розподільча вогнестійка Е30 КРОМА-01-90 К8 | 26 |
|   | Короб 20х15 | 30 |
|   | Кабель живлення 3x1,5 мм2 Е30 (N)HXH FE180/E30  | 50 |
|   | Труба ПВХ гнучка гофрована, чорна Д=25 мм | 450 |
|   | Комплект кріплень для труби ПВХ гнучкої гофрованої чорної Д=25 мм | 1500 |
|   | Шуруп забивний з дюбелем 3/35 | 1000 |
|   | Саморіз по дереву 3/35 | 1000 |
|   | Комплекс обладнання оповіщення «ВЕЛЛЕЗн-120-200» | 1 |
|   | Пульт мікрофонний ПМН-12 | 1 |
|   | Блок керування інформацією БКІ-02М | 1 |
|   | Патч-корд FTP кат. 5, L=2 м. | 1 |
|   | Гучномовець настінного монтажу 6АС100ПНм | 48 |
|   | Кабель 2x1,5 мм2 Е30 (N)HXH FE180/E30  | 600 |
|   | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В | 12 |
|   | Кабель живлення 3x1,5 мм2 Е30 (N)HXH FE180/E30  | 50 |
|   | Труба ПВХ гнучка гофрована, чорна Д=25 мм | 650 |
|   | Комплект кріплень для труби ПВХ гнучкої гофрованої чорної Д=25 мм | 2200 |
|   | Шуруп забивний з дюбелем 3/35 | 1000 |
|   | Саморіз по дереву 3/35 | 1000 |
|   | Вогнестійка піна CP 660 | 1 |
|   | Комплект кріплень для приладів СПЗ | 2 |
|   | Автоматичний вимикач АВВ SH202C 10А | 2 |
|   | Корпус для автоматичних вимикачів PСD 6 N | 1 |
|   | Панель управління та індикації (24сигнали) ПІУ | 1 |
|   | Блок комутації адресний БКА-220 | 3 |
|   | Реле проміжне | 3 |
|   | Колодка установочна для реле | 3 |
|   | Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8 | 3 |
|   | Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 J-H(St)H  | 10 |
|   | Кабель «вита пара» 1х2x0,8 мм2 JE-H(St)H FE180/E30  | 100 |
|   | Кабель 2x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30  | 6 |
|   | Труба ПВХ гнучка гофрована, чорна Д=20 мм | 100 |
|   | Комплект кріплень для труби ПВХ гнучкої гофрованої чорної Д=20 мм | 330 |
|   | Шуруп забивний з дюбелем 3/35 | 100 |
| ***Вартість обладнання*** |  | ***грн.*** |
| ***Вартість монтажу та пусконаладки складає:*** |  | ***грн.*** |
| **грн.** |  |