## АПЗ
Кошторис на 2024 р.
Перелік матеріалів та робіт по монтажу систем протипожежного захисту:
№ | Найменування робіт, послуг | Од.в имір юв. | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн | Загальна вартість, грн
1 | Прилад приймально-контрольний на 8 кілець ПУ-П | шт. | 1 | 0 | 0
2 | Панель управління і індикації ПУИ-24 | шт. | 1 | 0 | 0
3 | Кнопки керування протипожежною автоматикою (сповіщувач пожежний ручнийадресний з надписом "РУЧНЕ ЗАПУСКАННЯ. Система протидимного захисту") КА04-Ж | шт. | 6 | 0 | 0
4 | Блок сполучення адресний БСА | шт. | 8 | 0 | 0
5 | Блок комутації адресний БКА-220 | шт. | 75 | 0 | 0
6 | Щит автоматики насосної ЩАН | шт. | 1 | 0 | 0
7 | Щит місцевого управління вентилятором ( 11 кВт, 4,0 кВт, 2,2 кВт ) ЩМУ- ДВ,ПП | шт. | 1 | 0 | 0
8 | Щит місцевого управління вентилятором ( 15 кВт ) ЩМУ-ДВ | шт. | 1 | 0 | 0
9 | Вимикач 1-кл. накладний IP54 | шт. | 1 | 0 | 0
10 | Світлове табло "Насосна станція пожежогасіння" | шт. | 1 | 0 | 0
11 | Терморегулятор на DIN-рейку РТУ-16/D-NT | шт. | 1 | 0 | 0
12 | Реле контролю рівня рідини PZ-828 RC B 2S з зондом PZ | шт. | 1 | 0 | 0
13 | Електроконтактний датчик тиску PS1500 | шт. | 4 | 0 | 0
14 | Коробка розподільча пластикова з клемником 100х100 | шт. | 10 | 0 | 0
| Клемник Фібергласс, 12р,150°З,450V, 32A, 4мм.кв. FLAMEBOX 115 6x4 | шт. | 150 | 0 | 0
15 | Коробка комутаційна вогнестійка, 90хв. FLAMEBOX 115 6x4 | шт. | 178 | 0 | 0
16 | Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск димовидалення") РУПД-05-НР | шт. | 7 | 0 | 0
17 | Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск насосу") РУПД-06-НР | шт. | 7 | 0 | 0
18 | Мікроперемикач з важилем VT16031C HIGHLY | шт. | 7 | 0 | 0
19 | Кабель силовий, вогнестійкий 30 хв., 2x1,5 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30 | м. | 790 | 0 | 0
20 | Кабель силовий, вогнестійкий 30 хв., 3x1,5 м Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30 | м. | 460 | 0 | 0
21 | Кабель силовий, вогнестійкий 30 хв., 4x1,5 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30 | м. | 120 | 0 | 0
22 | Кабель силовий, вогнестійкий 30 хв., 4x4 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30 | м. | 60 | 0 | 0
23 | Кабель силовий, вогнестійкий 30 хв., 4x6 Flame-X 950 (N)HXH FE 180/E30 | м. | 60 | 0 | 0
24 | Кабель сигнальний, вогнестійкий 30хв., 1х2х0,8 JE-H(St)H … Bd FE180/E30 | м. | 30 | 0 | 0
25 | Кабель сигнальний, вогнестійкий 30хв., 2х2х0,8 JE-H(St)H … Bd FE180/E30 | м. | 1850 | 0 | 0
26 | Кабель сигнальний, вогнестійкий 30хв., 4х2х0,8 JE-H(St)H … Bd FE180/E30 | м. | 20 | 0 | 0
27 | Кабель сигнальний, 1x2x0.8 J-H(St)H Bd | м. | 120 | 0 | 0
28 | Кабель сигнальний, 2x2x0.8 J-H(St)H Bd | м. | 675 | 0 | 0
29 | Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ-пластикату ∅20 | бух. | 15 | 0 | 0
30 | Кріплення для труби гофрованої ∅20 | шт. | 35 | 0 | 0
31 | Металорукав із оцинкованої сталі ∅50 | м. | 200 | 0 | 0
32 | Затискач кабельний UDF5 | шт. | 650 | 0 | 0
33 | Затискач кабельний UDF7 | шт. | 5650 | 0 | 0
34 | Затискач кабельний UDF9 | шт. | 3100 | 0 | 0
35 | Затискач кабельний UDF12 | шт. | 1600 | 0 | 0
36 | Затискач кабельний UDF18 | шт. | 300 | 0 | 0
37 | Гвозді оцинкованні для экстра твердого бетону і металлу DeWALT DCN8903022 | упк. | 14 | 0 | 0
38 | Щиток розподільчий NRP-6 | шт. | 1 | 0 | 0
39 | Автоматичний вимикач, 6А | шт. | 3 | 0 | 0
40 | Дюбель з шурупом 6х40 (100шт) | упк. | 18 | 0 | 0
41 | Дюбель з шурупом 6x80 (100шт) | упк. | 1 | 0 | 0
42 | Анкер REDIBOLT-B 8х100/М6/65 болт | шт. | 12 | 0 | 0
43 | Монтажна стрічка 10 x 0.7 мм 50м | шт. | 1 | 0 | 0
44 | Ізоляційна стрічка, 19mm x 20m, біла | шт. | 3 | 0 | 0
45 | Стяжка Relfix 3 x 150 мм (100 шт/уп) біла | упк. | 1 | 0 | 0
40 | Металорукав із оцинкованої сталі ∅20 | бух. | 1 | 0 | 0
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи систем протипожежного захисту:
4 | Прилад приймально-контрольний на 8 кілець ПУ-П | шт. | 1 | 0 | 0
5 | Панель управління і індикації ПУИ-24 | шт. | 1 | 0 | 0
6 | Кнопки керування протипожежною автоматикою (сповіщувач пожежний ручнийадресний з надписом "РУЧНЕ ЗАПУСКАННЯ. Система протидимного захисту") КА04-Ж | шт. | 6 | 0 | 0
7 | Блок сполучення адресний БСА | шт. | 8 | 0 | 0
8 | Блок комутації адресний БКА-220 | шт. | 75 | 0 | 0
9 | Щит автоматики насосної ЩАН | шт. | 1 | 0 | 0
10 | Щит місцевого управління вентилятором ( 11 кВт, 4,0 кВт, 2,2 кВт ) ЩМУ- ДВ,ПП | шт. | 1 | 0 | 0
11 | Щит місцевого управління вентилятором ( 15 кВт ) ЩМУ-ДВ | шт. | 1 | 0 | 0
12 | Вимикач 1-кл. накладний IP54 | шт. | 1 | 0 | 0
13 | Світлове табло "Насосна станція пожежогасіння" | шт. | 1 | 0 | 0
14 | Терморегулятор на DIN-рейку РТУ-16/D-NT | шт. | 1 | 0 | 0
15 | Реле контролю рівня рідини PZ-828 RC B 2S з зондом PZ | шт. | 1 | 0 | 0
16 | Електроконтактний датчик тиску PS1500 | шт. | 4 | 0 | 0
17 | Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск димовидалення") РУПД-05-НР | шт. | 7 | 0 | 0
18 | Пристрій ручного управління (сповіщувач пожежний ручний з надписом "Пуск насосу") РУПД-06-НР | шт. | 7 | 0 | 0
19 | Мікроперемикач з важилем VT16031C HIGHLY | шт. | 7 | 0 | 0
20 | Прокладання кабеля в гофрі та прокладання гофри | м. | 930 | 0 | 0
21 | Прокладання кабелних трас відкритим способом скобами | м. | 2325 | 0 | 0
22 | Щиток розподільчий NRP-6 | шт. | 1 | 0 | 0
23 | Автоматичний вимикач, 6А | шт. | 3 | 0 | 0
Всього разом по матеріалам, грн: Всього разом по монтажу, грн: Всього разом, грн: |  |  |  |  | 0
0
0
Всього на суму: Загальна вартість робіт (послуг) склала

## ПГ1
Кошторис на 2024 р.
Перелік матеріалів та робіт по монтажу системи газового пожежогасіння:
№ | Найменування робіт, послуг | Од.в имір юв. | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн | Загальна вартість, грн
1 | Блок дистанційного управління БДУ | шт. | 2 | 0 | 0
2 | Модуль газового пожежогасіння (заряд 15,6кг) "Імпульс-22" | шт. | 8 | 0 | 0
3 | Вогнегасна речовина HFC 227ea | кг. | 57.9 | 0 | 0
4 | Кнопка керування автоматикою "Ручне запускання" КА01-Ж №01 | шт. | 3 | 0 | 0
5 | Кнопка керування автоматикою "Аварійне зупинення" КА01-С №02 | шт. | 3 | 0 | 0
6 | Кнопка керування автоматикою "Ручний режим" КА01-Б №03 | шт. | 3 | 0 | 0
7 | Скло для кнопок керування автоматикою | шт. | 9 | 0 | 0
8 | Оповіщувач світлозвуковий, 12В з написом "ГАЗ ВИХОДЬ" ОСЗ-4 | шт. | 3 | 0 | 0
9 | Оповіщувач світлозвуковий, 12В з написом "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ" ОСЗ-3 | шт. | 3 | 0 | 0
10 | Покажчик світловий, 12В з написом "Автоматику вимкнено" ОС-6.9 | шт. | 3 | 0 | 0
11 | Сповіщувач магнітоконтактний, накладний СОМК 1-8 | шт. | 3 | 0 | 0
12 | Комутаційна коробка КМС 1-4н | шт. | 3 | 0 | 0
13 | Доводчик дверний ATIS DC-5036 BC | шт. | 3 | 0 | 0
14 | Коробка вогнестійка розподільча (клас вогнестійкості Р30) FLAMEBOX 100Р (4x4mm2) | шт. | 3 | 0 | 0
15 | Кабель сигнальний, 1x2x0,8 J-H(St)H Bd | м. | 60 | 0 | 0
16 | Кабель сигнальний вогнестійкий, 1x2x0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30 | м. | 80 | 0 | 0
17 | Кабель силовий вогнестійкий, 2x1,5 (N)HXH FE 180/E30 | м. | 70 | 0 | 0
18 | Кабель силовий вогнестійкий, 3x1,5 N)HXH FE 180/E30 | м. | 10 | 0 | 0
19 | Провід для заземлення ПВ1х1,5 | бух. | 1 | 0 | 0
20 | Затискач кабельний UDF6 | шт. | 270 | 0 | 0
21 | Затискач кабельний UDF9 | шт. | 230 | 0 | 0
22 | Гвозді оцинкованні для экстра твердого бетону і металлу DeWALT DCN8903022 | упк. | 1 | 0 | 0
23 | Короб пластиковий ПВХ самозатухаючий, L=2 м 40х40 | шт. | 15 | 0 | 0
24 | Шпилька L=2м М8 | шт. | 2 | 0 | 0
25 | Латунний розрізний анкер М8 | шт. | 16 | 0 | 0
26 | Гайка М8 | шт. | 16 | 0 | 0
27 | Шайба М8 | шт. | 16 | 0 | 0
28 | Дюбель з шурупом 6х40 (100шт) | упк. | 1 | 0 | 0
29 | Саморіз 3.5x35 мм (упаковка 100 шт) | упк. | 1 | 0 | 0
30 | Ізолента e.tape.stand.20.white, біла (20м) | шт. | 3 | 0 | 0
31 | Стяжка Relfix 3 x 150 мм (100 шт/уп) біла | упк. | 1 | 0 | 0
32 | Кабель сигнальний вогнестійкий, 2x2x0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30 | м. | 30 | 0 | 0
33 | Затискач кабельний UDF7 | шт. | 100 | 0 | 0
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи системи газового пожежогасіння:
1 | Блок дистанційного управління БДУ | шт. | 2 | 0 | 0
2 | Модуль газового пожежогасіння (заряд 15,6кг) "Імпульс-22" | шт. | 4 | 0 | 0
3 | Кнопка керування автоматикою "Ручне запускання" КА01-Ж №01 | шт. | 3 | 0 | 0
4 | Кнопка керування автоматикою "Аварійне зупинення" КА01-С №02 | шт. | 3 | 0 | 0
5 | Кнопка керування автоматикою "Ручний режим" КА01-Б №03 | шт. | 3 | 0 | 0
6 | Оповіщувач світлозвуковий, 12В з написом "ГАЗ ВИХОДЬ" ОСЗ-4 | шт. | 3 | 0 | 0
7 | Оповіщувач світлозвуковий, 12В з написом "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ" ОСЗ-3 | шт. | 3 | 0 | 0
8 | Покажчик світловий, 12В з написом "Автоматику вимкнено" ОС-6.9 | шт. | 3 | 0 | 0
9 | Сповіщувач магнітоконтактний, накладний СОМК 1-8 | шт. | 3 | 0 | 0
10 | Доводчик дверний ATIS DC-5036 BC | шт. | 3 | 0 | 0
11 | Прокладання кабелних трас відкритим способом скобами | м. | 250 | 0 | 0
12 | Провід для заземлення ПВ1х1,5 | м. | 20 | 0 | 0
13 | Короб пластиковий ПВХ самозатухаючий, L=2 м 40х40 | шт. | 15 | 0 | 0
Всього разом по матеріалам, грн: Всього разом по монтажу, грн: Всього разом, грн: |  |  |  |  | 0
0
0
Всього на суму: Загальна вартість робіт (послуг) склала

## ПГ2
Кошторис на 2024 р.
Перелік матеріалів та робіт по монтажу автономної модульної системи локального пожежогасіння:
№ | Найменування робіт, послуг | Од.ви мірюв. | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн | Загальна вартість, грн
1 | Модуль з механічним пуском BKS-20-2-МТ | шт. | 1 | 0 | 0
2 | Труба неіржавіюча 16х1 ТН-16-BKS | м. | 29 | 0 | 0
3 | Фітинг прямий під трубу 16х1 | шт. | 3 | 0 | 0
4 | Коліно під трубку 16х1 [W-NW-13-HS] | шт. | 19 | 0 | 0
5 | Трійник під трубу 16х1 T-NW-13-HS | шт. | 6 | 0 | 0
6 | Хрестовина під трубу 16х1 К-NW-13-HS | шт. | 3 | 0 | 0
7 | Ввід для труб ВТ16-BKS | шт. | 10 | 0 | 0
8 | Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-ФЗ 2 | шт. | 8 | 0 | 0
9 | Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50 | шт. | 2 | 0 | 0
10 | Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 | шт. | 1 | 0 | 0
11 | Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 | шт. | 2 | 0 | 0
12 | Хомут з гайкою під трубу 16х1 ХТ-М8-3/8" | шт. | 38 | 0 | 0
13 | Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8-3М | шт. | 2 | 0 | 0
14 | Трос натяжний неіржавіючий ø 1 мм ТМП-BKS | м. | 17 | 0 | 0
15 | Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS | шт. | 2 | 0 | 0
16 | Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS | шт. | 4 | 0 | 0
17 | Груз натяжний ГН-BKS | шт. | 1 | 0 | 0
18 | Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS | шт. | 1 | 0 | 0
19 | Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS | шт. | 9 | 0 | 0
20 | Хомут обвідний ХО.BKS | шт. | 3 | 0 | 0
21 | Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS | шт. | 1 | 0 | 0
22 | Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS | шт. | 1 | 0 | 0
22 | Вогнегасна речовина Prevento 10-BKS | шт. | 2 | 0 | 0
23 | Мембрана 14 мм 50 bar ЗПП.І-20.08 | шт. | 1 | 0 | 0
24 | Захисний ковпачок ЗХ18-BKS | шт. | 1 | 0 | 0
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи автономної модульної системи локального пожежогасіння:
1 | Модуль з механічним пуском BKS-20-2-МТ | шт. | 1 | 0 | 0
2 | Труба неіржавіюча 16х1 ТН-16-BKS | м. | 29 | 0 | 0
3 | Коліно під трубку 16х1 [W-NW-13-HS] | шт. | 19 | 0 | 0
4 | Трійник під трубу 16х1 T-NW-13-HS | шт. | 6 | 0 | 0
5 | Хрестовина під трубу 16х1 К-NW-13-HS | шт. | 3 | 0 | 0
6 | Ввід для труб ВТ16-BKS | шт. | 10 | 0 | 0
7 | Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-ФЗ 2 | шт. | 8 | 0 | 0
8 | Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50 | шт. | 2 | 0 | 0
9 | Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 | шт. | 1 | 0 | 0
10 | Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 | шт. | 2 | 0 | 0
11 | Трос натяжний неіржавіючий ø 1 мм ТМП-BKS | м. | 17 | 0 | 0
12 | Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS | шт. | 1 | 0 | 0
Всього разом по матеріалам, грн: Всього разом по монтажу, грн: Всього разом, грн: |  |  |  |  | 0
0
0
Всього на суму: Загальна вартість робіт (послуг) склала

## СО
Кошторис на 2024 р.
Перелік матеріалів та робіт по монтажу системи керування евакуюванням:
№ | Найменування робіт, послуг | Од.вимі рюв. | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн | Загальна вартість, грн
1 | Блок керування та індикації мовного оповіщення ЦДП02-120 | шт. | 1 | 0 | 0
2 | Блок комутації і контролю БКК-16/16 | шт. | 1 | 0 | 0
3 | Підсилювач потужності 600ПП030М | шт. | 2 | 0 | 0
4 | Блок електроживлення БРЖ02-24/12 | шт. | 2 | 0 | 0
5 | Панель мережева ПС-4 | шт. | 1 | 0 | 0
6 | Шафа комутаційна закрита Н9,5 (18U) | шт. | 1 | 0 | 0
7 | Панель ПР-44 (1U) | шт. | 2 | 0 | 0
8 | Пульт мікрофонний настільний ПМН-16 | шт. | 1 | 0 | 0
9 | Блок керування інформацією БКІ-02А | шт. | 1 | 0 | 0
10 | Моноблок оповіщення настінного типу (200 Вт) ВЕЛЛЕЗн-120-200 | шт. | 1 | 0 | 0
11 | Блок керування інформацією БКІ-02М | шт. | 1 | 0 | 0
12 | Гучномовць для настінного монтажу (6, 3, 1,5, або 0,75 Вт) 6АС100ПНм | шт. | 255 | 0 | 0
13 | Гучномовець для настінного монтажу (15, 10 та 6 Вт) 15АС100ПН Vellez | шт. | 3 | 0 | 0
14 | Гучномовець прожекторний (20, 10, 5 та 2,5 Вт) 20ГП100П | шт. | 15 | 0 | 0
15 | Коробка вогнестійка розподільча (клас вогнестійкості Р30) КВР 01/30- 100В | шт. | 28 | 0 | 0
16 | Блок безперебійного живлення 24В/3А IPS-2430C-05 | шт. | 1 | 0 | 0
17 | Акумулятор 12В, 7 А*год | шт. | 4 | 0 | 0
18 | Блок безперебійного живлення 24В/2А PPS-2420-03 | шт. | 1 | 0 | 0
19 | Покажчик світловий з написом "ПОЖЕЖА" У-07-12/24 | шт. | 71 | 0 | 0
20 | Оповіщувач світловий М-06-12/24 | шт. | 7 | 0 | 0
21 | Коробка вогнестійка розподільча (клас вогнестійкості Р30) FLAMEBOX 100Р (4х4мм2) | шт. | 27 | 0 | 0
22 | Коробка вогнестійка розподільча (клас вогнестійкості Р30) FLAMEBOX 140 (8х4мм2) | шт. | 1 | 0 | 0
23 | Кнопка управління червона 1з+1р з фіксацією AEAL-22 | шт. | 4 | 0 | 0
24 | Корпус для кнопок КП 101 | шт. | 4 | 0 | 0
25 | Кабель силовий вогнестійкий, 2x1,5 (N)HXH FE 180/E30 | м. | 4750 | 0 | 0
26 | Кабель силовий вогнестійкий, 3x1,5 (N)HXH FE 180/E30 | м. | 20 | 0 | 0
27 | Затискач кабельний UDF9 | шт. | 15900 | 0 | 0
28 | Гвозді оцинкованні для экстра твердого бетону і металлу DeWALT DCN8903022 | упк. | 16 | 0 | 0
29 | Дюбель з шурупом 6х40 | упк. | 9 | 0 | 0
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи системи керування евакуюванням:
1 | Прокладання кабелних трас відкритим способом скобами | м. | 4770 | 0 | 0
2 | Блок керування та індикації мовного оповіщення ЦДП02-120 | шт. | 1 | 0 | 0
3 | Блок комутації і контролю БКК-16/16 | шт. | 1 | 0 | 0
4 | Пульт мікрофонний настільний ПМН-16 | шт. | 1 | 0 | 0
5 | Блок керування інформацією БКІ-02А | шт. | 1 | 0 | 0
6 | Шафа комутаційна закрита Н9,5 (18U) | шт. | 1 | 0 | 0
7 | Моноблок оповіщення настінного типу (200 Вт) ВЕЛЛЕЗн-120-200 | шт. | 1 | 0 | 0
8 | Блок керування інформацією БКІ-02М | шт. | 1 | 0 | 0
9 | Підсилювач потужності 600ПП030М | шт. | 2 | 0 | 0
10 | Панель мережева ПС-4 | шт. | 1 | 0 | 0
11 | Панель ПР-44 (1U) | шт. | 2 | 0 | 0
12 | Гучномовць для настінного монтажу (6, 3, 1,5, або 0,75 Вт) 6АС100ПНм | шт. | 255 | 0 | 0
13 | Гучномовець для настінного монтажу (15, 10 та 6 Вт) 15АС100ПН Vellez | шт. | 3 | 0 | 0
14 | Гучномовець прожекторний (20, 10, 5 та 2,5 Вт) 20ГП100П | шт. | 15 | 0 | 0
15 | Покажчик світловий з написом "ПОЖЕЖА" У-07-12/24 | шт. | 71 | 0 | 0
16 | Оповіщувач світловий М-06-12/24 | шт. | 7 | 0 | 0
17 | Блок електроживлення БРЖ02-24/12 | шт. | 2 | 0 | 0
18 | Блок безперебійного живлення 24В/3А IPS-2430C-05 | шт. | 1 | 0 | 0
19 | Блок безперебійного живлення 24В/2А PPS-2420-03 | шт. | 1 | 0 | 0
20 | Кнопка управління червона 1з+1р з фіксацією AEAL-22 | шт. | 4 | 0 | 0
Всього разом по матеріалам, грн: Всього разом по монтажу, грн: Всього разом, грн: |  |  |  |  | 0
0
0
Всього на суму: Загальна вартість робіт (послуг) склала

## СПС
Кошторис на 2024 р.
Перелік матеріалів та робіт по монтажу системи пожежної сигналізації:
№ | Найменування робіт, послуг | Од.вимі рюв. | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн | Загальна вартість, грн
1 | Прилад приймально-контрольний пожежний (8 зон, 8 реле) ППУ-ПТ | шт. | 1 | 0 | 0
2 | Прилад розширення (8 зон, 8 реле) ППКП-П | шт. | 1 | 0 | 0
3 | Прилад приймально-контрольний пожежний (4 зони, 4 реле) ПУ-П | шт. | 1 | 0 | 0
4 | Пристрій передавання сповіщень "ППС-М" (Омега-F) | шт. | 1 | 0 | 0
5 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА | шт. | 587 | 0 | 0
6 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА (А2S) | шт. | 5 | 0 | 0
7 | Розетка Р-96 | шт. | 592 | 0 | 0
8 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА | шт. | 46 | 0 | 0
9 | Скло для адресних ручних сповіщувачів | шт. | 46 | 0 | 0
10 | Зовнішній присрій оптичної сигналізації (виносний індикатор) ЗПОС | шт. | 203 | 0 | 0
11 | Кабель сигнальний, 2x2x0,8 J-H(St)H Bd | м. | 6100 | 0 | 0
12 | Кабель сигнальний вогнестійкий, 2x2x0,8 J-H(St)H Bd FE180/E30 | м. | 100 | 0 | 0
13 | Кабель силовий вогнестійкий, 3x1,5 (N)HXH FE 180/E30 | м. | 15 | 0 | 0
14 | Короб пластиковий ПВХ самозатухаючий, L=2 м PK 110х70 | м. | 8 | 0 | 0
15 | Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ-пластикату ∅16 мм | бух. | 122 | 0 | 0
16 | Кріплення для труби гофрованої ∅16 мм | шт. | 153 | 0 | 0
17 | Монтажний комплект/Дюбель з шурупом 6х40 | шт. | 169 | 0 | 0
18 | Затискач кабельний UDF7 | шт. | 330 | 0 | 0
19 | Гвозді оцинкованні для экстра твердого бетону і металлу DeWALT DCN8903022 | упк. | 1 | 0 | 0
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації:
1 | Прокладання кабеля в гофрі та прокладання гофри | м. | 6100 | 0 | 0
2 | Прокладання кабелних трас відкритим способом скобами | м. | 115 | 0 | 0
3 | Короб пластиковий ПВХ самозатухаючий, L=2 м PK 110х70 | шт. | 4 | 0 | 0
4 | Прилад приймально-контрольний пожежний (8 зон, 8 реле) ППУ-ПТ | шт. | 1 | 0 | 0
5 | Прилад приймально-контрольний пожежний (4 зони, 4 реле) ПУ-П | шт. | 1 | 0 | 0
6 | Прилад розширення (8 зон, 8 реле) ППКП-П | шт. | 1 | 0 | 0
7 | Пристрій передавання сповіщень "ППС-М" (Омега-F) | шт. | 1 | 0 | 0
8 | СПДОТА | шт. | 587 | 0 | 0
9 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА (А2S) | шт. | 5 | 0 | 0
10 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА | шт. | 46 | 0 | 0
11 | Зовнішній присрій оптичної сигналізації (виносний індикатор) ЗПОС | шт. | 203 | 0 | 0
Всього разом по матеріалам, грн: Всього разом по монтажу, грн: Всього разом, грн: |  |  |  |  | 0
0
0
Всього на суму: Загальна вартість робіт (послуг) склала