## ТЗ_ВТВ+
Додаток №___ до Тендерного завдання
Генпідрядник: ТОВ " "БП "ПРОМ-СЕРВІС"
Підрядник:
Найменування об'єкту та його адреса: "Будівництво садибних житлових будинків, господарських будівель і споруд, об’єктів громадського призначення та закладу дошкільної освіти у смт. Козин, Обухівського району Київської області".
Об'єкт будівництва: Miracle Residents ЖК (в цілому)
Підстава та шифр проекту: Дефектний акт від 10.01.2025 р.
Стаття бюджету: 6.14.2
Договірна ціна: динамічна
Технічне завдання
сантехнічні роботи в Гуртожитку
№ п/п | Найменування робіт і матеріалів | Од. вим. | Норма витрат | К-сть всього | РОБОТИ |  | МАТЕРІАЛИ |  | Вартість всього без ПДВ, грн
[5 empty] | Ціна од. без ПДВ, грн | Разом без ПДВ, грн | Ціна од. без ПДВ, грн | Разом без ПДВ, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Сантехнічні роботи в Гуртожитку
1 | Санвузол чоловічий
1.1 | Виготовлення і монтаж вузлів трубопровідних із труб і фасонних елементів поліпропіленових PP-R Ø25 мм | комплект |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | R3560035025 Труба PP-R Glass (скловолокно) Ø25 x 3,5 мм PN20 PRAWTECH Sp. z o.o. | м |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Заглушка PP-R Ø20 PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 5
1.2 | Виготовлення і монтаж вузлів трубопровідних із труб поліпропіленових PP-R Ø20 мм | комплект |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | R3560028020 Труба PP-R Glass (скловолокно) Ø20 x 2,8 мм PN20 PRAWTECH Sp. z o.o. | м |  | 4
1.2.2 | Коліно PP-R Ø20 ВВ 90° PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 10
1.2.3 | Коліно PP-R Ø20 ВВ 45° PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 10
1.2.4 | Заглушка PP-R Ø25 PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 5
1.3 | Монтаж навісного бачка унітаза | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | VS0846101 Зливний бачок PERK 1/2″ Valsir | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | 853692232P Трубка Г-подібна PP біла Ø32 мм / 22 х 69 см Ghidini SpA | шт |  | 4
1.3.3 | Parinox® EPDM DN8 Шланг 1/2" х 1/2" ВВ 0,5 м PN10 PARIGI | шт |  | 4
1.3.4 | F592R003 Заглушка латунна Ø1/2" З FP Pattaroni S.r.l. | шт |  | 4
1.4 | Монтаж крана підключення сантехприладів Ду15 | шт |  | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | C408681 Кран вентильний для сантехприладів Ø1/2" х 1/2" VA Albertoni srl | шт |  | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Монтаж змішувача для умивальника | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.1 | Lidz Aria 001F Змішувач для раковини (k35) Nickel (12 32 001F) | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.2 | Parinox® EPDM DN8 Шланг МОК10 х 1/2" 0,5м PN10 довга голка PARIGI | шт |  | 5
1.5.3 | Parinox® EPDM DN8 Шланг MOK10 х 1/2" 0,5 м PN10 коротка голка PARIGI | шт |  | 5
1.6 | Монтаж сифона | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.1 | 352114 Сифон для умивальника (з випуском) Ø32 Ghidini SpA | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.2 | 1000TOPCR5 Трубка гофрована Ø6/4" x 40 з металевою гайкою GoPlast S.r.l. | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.3 | VS0524003 Ø50 HTM Заглушка Valsir S.p.A. | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Витратні матеріали | шт |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Душова чоловіча
2.1 | Виготовлення і монтаж вузлів трубопровідних із труб і фасонних елементів поліпропіленових PP-R Ø32 мм | комплект |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Коліно PP-R Ø32 ВВ 90° PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Коліно PP-R Ø32 ВВ 45° PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Трійник PP-R Ø32 PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Муфта з`єднувальна PP-R Ø32 мм PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Муфта редукційна PP-R Ø32 x 25 мм PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Муфта редукційна PP-R Ø25 x 20 мм PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Виготовлення і монтаж вузлів трубопровідних із труб і фасонних елементів поліпропіленових PP-R Ø25 мм | комплект |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | Муфта з`єднувальна PP-R Ø25 мм PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Трійник PP-R редукційний Ø25 x 20 x 25 мм PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | Заглушка PP-R Ø25 PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Виготовлення і монтаж вузлів трубопровідних із труб і фасонних елементів поліпропіленових PP-R Ø20 мм | комплект |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | Коліно PP-R для сантехприладів Ø20 x 1/2" ВР PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | Трійник PP-R Ø20 PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 | Муфта з`єднувальна PP-R Ø20 мм PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 | Обвід PP-R Ø20 PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Монтаж вузла обліку витрати води | шт |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | 76070004R Кран кульовий TAMIGI Ø1/2" ВЗ PN40 –10°C/+95°C "метелик" Idrosanitaria Bonomi | шт |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.2 | 19050004 Фільтр магістральний Ø1/2" PN16 0/+95°C Idrosanitaria Bonomi | шт |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.3 | Лічильник води зі штуцерами GSD8-I R 100 Ø1/2" ХВ 0°С-50°С L=110 мм Qn= 2,5 м³/г | шт |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4 | 10100004 Зворотній клапан Ø1/2" Idrosanitaria Bonomi | шт |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Монтаж крана підключення сантехприладів Ду15 | шт |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | C408681 Кран вентильний для сантехприладів Ø1/2" х 1/2" VA Albertoni srl | шт |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Монтаж душового змішувача із гарнітурою | комплект |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1 | Lidz 41 86 010 Змішувач для душу (з душовим гарнітуром) (k40) Chrome (41 86 010) | комплект |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.2 | Карниз для ванної VOLVER 70-120 см білий 68310 | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.3 | Шторка для ванни Woko SIMONA 180х180 см з кільцями | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Монтаж змішувача для умивальника | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1 | Lidz Aria 001F Змішувач для раковини (k35) Nickel (12 32 001F) | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.2 | Parinox® EPDM DN8 Шланг МОК10 х 1/2" 0,5м PN10 довга голка PARIGI | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.3 | Parinox® EPDM DN8 Шланг MOK10 х 1/2" 0,5 м PN10 коротка голка PARIGI | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Монтаж сифона | шт |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.1 | 3500 Сифон для душового піддону LYON Ø40/50 х 1 1/2″ випуск D.70 мм Ghidini SpA | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.2 | 352114 Сифон для умивальника (з випуском) Ø32 Ghidini SpA | шт |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.3 | 1000TOPCR5 Трубка гофрована Ø6/4" x 40 з металевою гайкою GoPlast S.r.l. | шт |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Монтаж крана для поливу Ду15 | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1 | 73000204R Кран поливочний кульовий ARNO Ø1/2" алюмінієва ручка Idrosanitaria Bonomi | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.2 | F594R002 Заглушка латунна Ø1/2" В FP Pattaroni S.r.l. | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Витратні матеріали | шт |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Кухня спільна
3.1 | Монтаж крана підключення сантехприладів Ду15 | шт |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1 | C408681 Кран вентильний для сантехприладів Ø1/2" х 1/2" VA Albertoni srl | шт |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Монтаж змішувача для мийки | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1 | Змішувач (CRM) - 14 34 008F-3 для кухні на гайці (k35) Lidz | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | Parinox® EPDM DN8 Шланг MOK10 х 1/2" 0,5м PN10 коротка голка PARIGI | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | Parinox® EPDM DN8 Шланг МОК10 х 1/2" 0,5м PN10 довга голка PARIGI | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Монтаж сифона | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.1 | 13411240 Сифон для мийки з гофрою Ø40/50 х 1 1/2" без випуску Ghidini SpA | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.2 | 332112 Випуск з переливом Ø70 х 1 1/2″ Ghidini SpA | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Душова чоловіча
4.1 | Виготовлення і монтаж вузлів трубопровідних із труб і фасонних елементів поліпропіленових PP-R Ø25 мм | комплект |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.1 | R3560035025 Труба PP-R Glass (скловолокно) Ø25 x 3,5 мм PN20 PRAWTECH Sp. z o.o. | м |  | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | Коліно PP-R Ø25 ВВ 90° PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Трійник PP-R Ø25 PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | Коліно PP-R для сантехприладів Ø25 x 1/2" ВР PRAWTECH Sp. z o.o. | шт |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Монтаж бойлера | шт |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.1 | 762045 Водонагрівач GBU 200V9 2 х 1,0 кВт 200 л 1450 x 500 x 507 мм GORENJE | шт |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Обв'язка та підключення бойлера | комплект |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.1 | 526142KIT Комплект безпеки бойлера вертикальний (група безпеки Ø1/2" + сифон Ø25/32) | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.2 | 526004040F Кран кутовий Ø1/2" З х 1/2" В з накидною гайкою (red/червоний) BIANCHI F.lli S.p.A. | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.3 | 526004040E Кран кутовий Ø1/2" З х 1/2" В з накидною гайкою (blue/синій) BIANCHI F.lli S.p.A. | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Кріплення і витратні матеріали | комплект |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Перевірка системи
5.1 | Діагностика системи опалення | послуга |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Діагностика системи гарячого водопостачання | послуга |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Діагностика системи холодного водопостачання | послуга |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.1 | 1012 UNIDELTA Заглушка Ø50 PN16 PP-B (УФ захист) | шт |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Разом без ПДВ, грн: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ПДВ 20%, грн: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Разом з ПДВ, грн: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
в тому числі:
Разом матеріалів Генпідрядника без ПДВ:
ПДВ 20%
Всього матеріалів Генпідрядника з ПДВ:
Разом витрат Підрядника без ПДВ:
ПДВ 20%
Всього витрат Підрядника з ПДВ:
Примітки:
1. | Вартість Робіт враховує весь комплекс (але не виключно) на даний вид робіт із витратними матеріалами що не визначені явно, всі витрати Підрядника на інструменти, заробітну плату, загальновиробничі та адміністративні витрати , заготівельно-складські витрати, прибуток, згідно переліку ДБН та ДСТУ, вартість пусконалагоджувальних робіт та технічних звітів, актів, протоколів (але не вичерпно) відповідно до систем, вартість гідравлічних та повторних гідравлічних випробувань (при необхідності), вартість експлуатації машин, механізмів (крім тих що надаються Генпідрядником) та засобів малої механізації, обладнання і оснастки, засоби підмощування та риштування, будівельні люльки та підйомники (при необхідності), вартість перебазування на об'єкт, вартість паливно-мастильних матеріалів, прибирання сміття та збирання його у відведених місцях, навантажувально-розвантажувальні роботи, перенесення виробів, інструментів, матеріалів в тому числі вручну, до місця монтажу, геодезичний супровід процесу виконання робіт (при необхідності), дрібні, допоміжні та супутні операції необхідні для виконання Робіт у відповідній якості та комплексності за проектом, технічним рішенням, дизайн-проектом.
2. | Договірною ціною не враховуються витрати на електроенергію і воду.
3. | Вартість матеріальних ресурсів в Договірній ціні є з урахуванням транспортних витрат та потребує погодження на момент їх закупівлі.
4. | Додаткові та витратні матеріали враховано у вартість робіт.
5. | Обсяги і вартість робіт та матеріалів, що використовуються при виконанні робіт, можуть змінюватись відповідно до зміни проектних рішень з поміткою "До виконання робіт".
6. | Норми витрат, встановлені договірною ціною підтверджуються Технологічною картою. Відхилення норм витрат фактичного виконання підтверджуються комісійно за погодженням Генпідрядника. Супутні роботи та витратні матеріали, необхідні для якісного виконання робіт в комплексі вказуються в технологічній карті.
7. | Пробивання та свердлення отворів діаметром до 50мм включно (що не вказані явно в проектній документації) враховано вартістю робіт і окремо не оплачуються.
8. | Перед виконанням робіт та виготовленням виробів (при необхідності) виконати заміри фактичних прорізів.
9. | Конфігурація, комплектація та RAL виробів погоджується Генпідрядником та дизайнером до початку виготовлення виробів.
10. | Підрядником розробляється проектна документація перед початком виконнаня робіт та погоджується із Генпідрядником в установленому порядку.
Підрядник:
Директор
_________________________________
м.п.