## Аркуш1 (2)
Комерційна пропозиція на сервісне обслуговування обладнання систем вентиляції та кондиціювання повітря
Фітнес-центр
№ | Найменування |  | Виробник | к-ть од. | к-ть обсл на рік | Вартість обсл-ня за од (без ПДВ, грн) | Вартість обсл-ня за рік (без ПДВ, грн)
1 | ПВ9.1 Сторона-ЛІВА | Припливно-витяжна установка ПВ9.1 внутрішнього виконання Lпр.=7500 м3/год, Рпр.=500 Па, Lвит.=5750 м3/год, Рвит.=450 Па у складі з заслінками, філь-трами, пластинчастим рекуперато-ром, теплообмінником холодного кон-туру, водяним калорифером, секцією компресорів, вентиляторами, гнучкими вставками. Щит автоматики та управління. | VBW Engineering BS-3-BIS(50) | 1 | 4
2 | ПВ9.2 Сторона-ПРАВА | Припливно-витяжна установка ПВ9.2 внутрішнього виконання Lпр.=7500 м3/год, Рпр.=500 Па, Lвит.=5750 м3/год, Рвит.=450 Па у складі з заслінками, філь-трами, пластинчастим рекуперато-ром, теплообмінником холодного кон-туру, водяним калорифером, секцією компресорів, вентиляторами, гнучкими вставками. Щит автоматики та управління. | VBW Engineering BS-3-BIS(50) | 1 | 4
3 | ПВ10 Сторона-ПРАВА | Припливно-витяжна установка ПВ10 підвісного виконання Lпр.=5260 м3/год, Рпр.=400 Па, Lвит.=4460 м3/год, Рвит.=350 Па у складі з заслінками, фільтрами, пластинчастим рекуператором, водя-ним калорифером, секцією реверсивного теплообмінника, вентиляторами, гнуч-кими вставками. Щит автоматики та управління. | VENTS AV06 | 1 | 2
4 | ПВ27.1 ПВ27.2 | Провітрювач з регенерацією тепла ПВ27.1 та ПВ27.2 L=100 м3/год, Nел.=0,018 кВт +фільтр тонкого очищення F8+ набір змінних фільтрів G3+ ковпак для товс-тих стін в компл. з пультом керування | VENTO EXPERT A100-1 S10WV.2 | 2 | 1
| ПВ9.1, ПВ9.2, ПВ10, ПВ27.1, ПВ27.2, П30 | Заміна фільтрів FMK |  | 6 | 4
5 | В11 | Витяжний вентилятор канальний В11 Lвит.=3500 м3/год, Рвит.=600 Па, Nел.=3,7кВт, n=1320об/хв 380V | AEROSTAR SVF70-40/35-4D | 1 | 2
6 | В12 | Витяжний вентилятор канальний В12 Lвит.=600 м3/год, Рвит.=300 Па, Nел.=0,115кВт, 220V | Ostberg CK200А | 1 | 1
7 | В42 | Витяжний вентилятор канальний В42 Lвит.=50 м3/год, Рвит.=320 Па, Nел.=0,062кВт | Ostberg CK100C | 1 | 1
8 | В44 | Витяжний вентилятор канальний В44 Lвит.=60 м3/год, Рвит.=310 Па, Nел.=0,062кВт | Ostberg CK100C | 1 | 1
9 | В43, В43.1 | Витяжний вентилятор канальний В43, В43.1 Lвит.=500 м3/год, Рвит.=200 Па, Nел.=0,1кВт n=2480об/хв + регулятор швидкості, 220V | Ostberg CK160C | 2 | 1
10 | В12.2 | Витяжний вентилятор канальний В12.2 Lвит.=50 м3/год, Рвит.=320 Па, Nел.=0,062кВт, 220V | Ostberg CK100C | 1 | 1
11 | В12.3 | Витяжний вентилятор канальний В12.3 Lвит.=60 м3/год, Рвит.=310 Па, Nел.=0,062кВт, 220V | Ostberg CK100C | 1 | 1
12 | У1 | Повітряно-теплова завіса У1 електрич-на L=6000 м3/год, Nел.=19,1 кВт, у складі з пультом керування та кріпленням | Stavoklima THCP 250-4- Li1 E Light | 1 | 1
13 | K1 Зовнішній блок VRF | K1 Зовнішній блок системи VRF Qx=56,0 кВт, Qт=63,0 кВт Nел=18,0 кВт. 3х380V L=17900 м3/год розм.1830(Н)х1600х780 | TOSHIBA MMY-MAP2006HT8P-E | 1 | 4
14 | K1.4 - К1.8, К1.10 Внутрішній блок | K1.4 - К1.8, К1.10 Внутрішній блок сис-теми VRF канального типу Qx=5,6 кВт, Qт=6,3 кВт Nел=0,062 кВт. 1х220V L=800 м3/год | TOSHIBAMMD-AP0186BHP1-E | 6 | 2
15 | К1.3 Внутрішній блок | К1.3 Внутрішній блок системи VRF кана-льного типу Qx=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт Nел=0,077 кВт. 1х220V L=1200 м3/год | TOSHIBA MMD-AP0246BHP1-E | 1 | 2
16 | K1.1, К1.2, К1.9 Внутрішній блок | K1.1, К1.2, К1.9 Внутрішній блок систе-ми VRF канального типу Qx=8,0кВт, Qт=9,0 кВт Nел=0,077 кВт. 1х220V L=1200 м3/год | TOSHIBA MMD-AP0276BHP1-E | 3 | 2
17 | K6 | K6 Зовнішний блок мультисистеми Qх=4,0 кВт, Qт=4,4 кВт. N=1,13 кВт. 220В, Внутрішній блок настінного типу Qх=2,5 кВт, Qт=3,2 кВт, 220В в компле-кті з пультом ДУ | TOSHIBA RAS-2M14U2AVG-E | 1 | 2
18 | ККБ ПВ10 | Блок Qхол=25,7кВт, Qт=15,3кВт Nел.=6,0кВт, 380V | HITACHI RAS-8.0HNBRMQ | 1 | 2
19 | K2 | K2 Спліт-система настінного типу Qх=2,35 кВт, Qт=2,5 кВт, Nел=0,7 кВт. 220В в компл. з пультом ДУ | Gree GWH07AAA-K6DNA5C/I/ | 1 | 2
20 | П30 | Припливна установка | VKSB 500x300-2 L1, 0,31кВт | 1 | 2
21 | В85 | Вентилятор витяжний | VKSB 500х300-4 L3, 0,2 кВт | 1 | 1
[6 empty] | Всього | 0
[6 empty] | ПДВ 20% | 0
[6 empty] | Всього, з ПДВ | 0
[6 empty] | в місяць | 0
| Від Виконавця: |  | Від Замовника:
ТОВ «________________»
ТОВ «ЕНВІЛ-СПОРТ»
| Директор |  | Директор
| _________________ ____________ |  | _________________ Д.О.Скиба
Телефон: ________________