## Ком.предложение
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
на влаштування системи зрошення
Зрошувальне обладнання
№ п/п | Найменування | Од. вим. | К-сть | Вартість од. у грн | Загальна вартість у грн
1 | Форсунка МР ротатор | шт | 118 |  | 0
2 | Статичний зрошувач, PROS-04, шток 10 см | шт | 118 |  | 0
3 | Фітінг кутовий для корпуса зрошувача 16 Х 1/2" | шт | 118 |  | 0
4 | Фітінг кутовий для корпуса зрошувача 16 Х 3/4" | шт | 188 |  | 0
5 | Трубка гнучка 16мм FLEX-SG (30 метрів бухта) | бу | 6 |  | 0
6 | Електромагнітний клапан PGV-101G-B | шт | 7 |  | 0
7 | Соленоїд AC Solenoid | шт | 7 |  | 0
8 | Клапанний бокс Irritec MINI | шт | 7 |  | 0
9 | Автономний контроллер, для управління 1 ел/м клапаном NODE-100 | шт | 3 |  | 0
10 | Автономний контроллер, для управління 2 ел/м клапанами NODE-200 | шт | 1 |  | 0
11 | Автономний контроллер, для управління 4 ел/м клапанами NODE-400 | шт | 1 |  | 0
12 | Датчик дощу RAIN-CLIK | шт | 5 |  | 0
13 | Клапан швидкого доступу (гідрант) | шт | 3 |  | 0
14 | Ключ до гідранту | шт | 1 |  | 0
Вартість зрошувального обладнання: |  |  |  |  | 0
Фітінги
1 | Муфта 32 х 1" | шт | 3 |  | 0
2 | Муфта НР 25 х 1" | шт | 3 |  | 0
3 | Коліно ВР 25 х 1" | шт | 3 |  | 0
4 | Хомут 25 х 3/4" | шт | 109 |  | 0
5 | Муфта ВР 25 х 3/4" | шт | 7 |  | 0
6 | Муфта НР 32 x 1 1/4" | шт | 2 |  | 0
7 | Муфта НР 32 x 1" | шт | 9 |  | 0
8 | Муфта НР 25 x 1" | шт | 8 |  | 0
9 | Трійник 25 | шт | 24 |  | 0
10 | Трійник 32 | шт | 8 |  | 0
11 | Коліно 32 | шт | 13 |  | 0
12 | Коліно 25 | шт | 38 |  | 0
13 | Муфта з'єднувальна 25 | шт | 5 |  | 0
14 | Муфта з'єднувальна 32 | шт | 2 |  | 0
15 | Irritec Фільтр дисковий (120 мк) - ЗР 1 1/4" | шт | 1 |  | 0
Вартість фітінгів: |  |  |  |  | 0
Вартість зрошувального обладнання та фітінгів: |  |  |  |  | 0
Трубопровод, iнше обладнання
№ п/п | Найменування | Од. вим. | К-сть | Вартість од. у грн | Загальна вартість у грн
1 | Труба ПЕ 100 10 атм Ø 32 | м | 250 |  | 0
2 | Труба ПЕ 100 10 атм Ø 25 | м | 600 |  | 0
3 | Кабель шввп 2*0,75 | м | 150 |  | 0
4 | Гофра Ø 20 | м | 150 |  | 0
5 | Кран шаровий 1 1/4"ВВ мет | шт | 2 |  | 0
6 | Кран шаровий 1"ВВ мет | шт | 1 |  | 0
7 | Тефлонова стрічка | шт | 12 |  | 0
Вартість трубопроводу, iншого обладнання: |  |  |  |  | 0
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ: |  |  |  |  | 0
Вартість робіт
1 | Монтаж обладнання | 25% |  | 0.12 | 0
2 | Пусконалагоджувальні роботи | 15% |  |  | 0
3 | Викопка, засипання після монтажу траншей | м.п | 540 |  | 0
4 | Викопування та влаштування клапанних боксів | шт | 8 |  | 0
5 | Установка зрошувачів в грунті та настройка секторів зрошення | шт | 142 |  | 0
6 | Розробка схем системи автоматичного зрошення |  |  |  | 0
7 | Транспортні витрати |  |  |  | 0
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ РОБІТ: |  |  |  | 0
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ: |  |  |  |  | 0
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ: |  |  |  |  | 0
ПРИМІТКИ: 1) Розрахунок є дійсним при умові, що система водопостачання забезпечує на вході в магістральну лінію системи зрошення: витрату води Q=2,5 м³/год при напорі Н=44 м. 2) Загальна вартість розрахована на прогнозуємий об'єм робіт. Фактичний об'єм буде наданий згідно акта виконаних робіт. 3) У коммерційну пропозицію не входить вартість проходу під доріжками, ширшими ніж 1,5 м.