## Лист1
Кошторис на монтаж сонячної станціі на 12 панелей
| Кільк | Од.зм | Вартість |  | Ціна.,грн
Матеріали
Монокристалічний модуль DAH Solar DHN-60X16/FS(BW)-490W або аналог | 12 | шт | 0 | грн/шт | 0
Профіль монтажний 41х41х1.5 L=3 м | 14 | шт | 0 | грн/шт | 0
Зєднувач для профіля 41х41х1.5 | 12 | шт | 0 | грн/шт | 0
HIS HIKRA кабель 6 мм або аналог | 60 | м | 0 | грн/м | 0
Прижим кінцевий | 12 | шт | 0 | грн/шт | 0
Прижим міжмодульний | 16 | шт | 0 | грн/шт | 0
Гайка монтажна 18/35 М8 з пластиковим фіксатором | 30 | шт | 0 | грн/шт | 0
Гвинт з циліндричною головкою з внутрішнім шестигранником М8/40 нержавійка А2 | 30 | шт | 0 | грн/шт | 0
коннектор мс для солнечних панелей | 12 | шт | 0 | грн/шт | 0
Анкер Для Бетону Ø 10 х 180 мм/М8 | 12 | шт | 0 | грн/шт | 0
Збірка АВР 1ф + реле напруги Geya для захисту інверора по перемінному струму | 1 | шт | 0 | грн/шт | 0
Збірка захист по постійному струму | 1 | шт | 0 | грн/шт | 0
Однофазное WIFI реле напряжения, на DIN рейку, 25А / WIFI автомат / WIFI выключатель / | 1 | шт | 0 | грн/шт | 0
Провід кабель багатожильний ПВС 3х4 Одеса ГОСТ мідний круглий білий | 10 | м | 0 | грн/м | 0
ВСЬОГО МАТЕРІАЛИ |  |  |  |  | 0
Роботи по монтажу панелей | 0 | чол-год. | 0 | грн/год | 0
Роботи електротехнічні | 0 | чол-год. | 0 | грн/год | 0
транспортні витрати | 0 | км | 0 | грн/км | 0
ВСЬОГО РОБОТА |  |  |  |  | 0
ОБЛАДНЕННЯ
Гібридний інвертор 6,2 кВт 48B Anenji 6.2KW 48W ANJ 6200W 48V wifi або аналог | 1 |  | 0 |  | 0
Акумуляторна батарея Anern LiFePO4 51.2V 100Ah 5.12kWh або аналог | 1 |  | 0 |  | 0
ВСЬОГО ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |  | 0
РАЗОМ |  |  |  |  | 0