## СВН
Система відеоспостереження
на Будівництво складського комплексу за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, с. Погреби, вул. Лісова 4А.
№ п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн.
Локальний кошторис 02-01-01 на придбання устаткування
Розділ 1. Обладнання
1 |  | Відеореєстратор Vivotek ND9542P | шт | 5
2 |  | Жорсткий диск Western Digital Purple Pro 12 TB 7200 rpm 256 MB WD121PURP 3.5 SATA III | шт | 20
3 |  | Комп'ютер ARTLINE WorkStation W78 v27Win | шт | 3
4 |  | Монітор 31.5" Philips 325B1L/00 | шт | 6
5 |  | Монітор 23.8" Philips 243V7QJABF /00/01 | шт | 2
6 |  | Кабель PowerPlant HDMI - HDMI 5 м, позолочені конектори, v1.4, Nylon Double ferrites (KD00AS1203) | шт | 6
7 |  | Кабель Vention DisplayPort v1.4 5 м Black, 8K 60 Hz, 4K 144Hz, 2K 165Hz, 1080P 240Hz (HCCBJ) | шт | 2
8 |  | Комплект бездротовий Logitech MK235 UA (920-007931) | шт | 3
9 |  | Відеокамера Vivotek IB9388-HT | шт | 48
10 |  | Відеокамера Vivotek IB9380-H | шт | 42
11 |  | Відеокамера Vivotek IT9380-H | шт | 19
12 |  | Відеокамера Vivotek FD9380-H | шт | 38
13 |  | Коробка Vivotek AM-71C | шт | 94
14 |  | Коробка Vivotek AM-21M | шт | 17
15 |  | Коробка Vivotek AM-21A | шт | 36
16 |  | Кріплення для камери Vivotek AM-314 | шт | 13
17 |  | Кронштейн для камери PiPo PP-601, сірий, метал, 0,6-1,2m | шт | 12
18 |  | Мережевий комутатор Vivotek AW-GEV- 288A-370 | шт | 5
19 |  | Подовжувач Vivotek AP-GXC-0150 | шт | 2
20 |  | Патч панель 1U 24 порти кат. 5Е 19" з менеджментом кабелю ззаду, UTP (WT- 2126-CAT.5E) | шт | 9
21 |  | Кабельний органайзер OK-net (OK- CM107) | шт | 7
22 |  | Модуль SFP-1SM-1550nm-3SC | шт | 5
23 |  | Модуль SFP-1SM-1310nm-3SC | шт | 5
24 |  | Панель оптична розподільча Crosver FOB-19/1-336/36-1-24 | шт | 4
25 |  | Стійка 49U, подвійна, чорна UA-OF49-D-BK | шт | 1
26 |  | Полиця стаціонарна CMS 19" 1U для серверної шафи/стійки, глибина 75 см, Чорна (UA-SH4-750B) | шт | 5
27 |  | Шафа 15U, 600х700х773 мм (Ш*Г*В), акрилове скло, чорна UA-MGSWA157B | шт | 2
28 |  | Панель 19" 3U з DIN-рейкою, для 24-х автоматичних вимикачів, сіра UA- ASU3UXG | шт | 3
29 |  | Кліматична серверна шафа CSV 12U всепогодна (12U450GC) | шт | 1
30 |  | Кронштейн для встановлення кліматичної шафи на підлогу | шт | 1
31 |  | EZ9 ЗАХ.ІМП.П-НАПР.1Р+N/20кА/10кА/1, 3кВ EZ9L33620 | шт | 1
32 |  | Автоматичний вимикач PL6-C32/1 1P 32 А х-ка C, Eaton (Moeller) (286536) | шт | 1
33 |  | Автоматичний вимикач PL6-C16/1 1P 16 А х-ка C, Eaton (Moeller) (286533) | шт | 3
34 |  | Диференційний автомат EATON PFL6- 32/1N/B/003 (286434) | шт | 1
35 |  | Диференційний автомат PFL6- 16/1N/В/003 2P 16 А 30 мА характеристика B тип AC, Eaton (Moeller) (286431) | шт | 3
36 |  | ДБЖ 2.7kW/3kVA,On-Line,SmartSlot,RM 2U (SRT3000RMXLI) | шт | 1
37 |  | Додаткова батарея SRT 96V RM для SRT3000RMXLI (SRT96RMBP) | шт | 1
38 |  | ДБЖ 1.0kW/1.0kVA,OnLine,SmartSlot,RM 2U (SRT1000RMXLI) | шт | 2
39 |  | ДБЖ 1300W/2000VA,L-I,USB,LCD (SMC2000I) | шт | 4
40 |  | Розетка c з/к "SHUKO" на DIN-рейку PC16A(250V) 2P+E Schneider A9A15310 | шт | 7
41 |  | Блок розеток 19" 1U 8 розеток з вимикачем, 220В, німецький тип, 1U, алюмінієвий корпус, чорний довжина кабелю 1,8м (WT-2261A-GER-8WAY- WO) | шт | 5
42 |  | Кабель живлення (С13-C14), 1.5мм2, 3м (PC6063-3m) | шт | 4
43 |  | Шнур живлення С13-C14, 5 м, 1.5 мм2, (комп'ютер-монітор) Kingda (PC6063-5m) | шт | 1
44 |  | Кабель-перехідник Powercom C14M-CEE 7/4F (IEC M - Schuko F) 10 А 0.1 м | шт | 3
45 |  | Подовжувач на 5 розеток, 16 А, кабель 1, 5 м, чорний, стандарт 694556 Legrand | шт | 3
Всього по розділу 1
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-02 на монтаж обладнання
Розділ 1. Монтаж обладнання
46 |  | Монтаж пристрою цифрової реєстрацiї (відеореєстратор) | пристрій | 5
47 |  | Пульти та робочi мiсця, маса до 0,3 т (ВРМ) | шт | 3
48 |  | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 8
49 |  | Прилад сигналізуючий ємкісний (відеокамера) | шт | 147
50 |  | Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг (коробка до відеокамери, кронштейн) | шт | 172
51 |  | Комутатор службового зв'язку | шт | 5
52 |  | Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового (РОЕ- подовжувач, SFP-модуль) | шт | 12
53 |  | Вузли обв'язування приладiв (патч- панель, кабельний органайзер, шина заземлення) | шт | 26
54 |  | Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг (кронштейн для шафи) | шт | 1
55 |  | Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг | шт | 1
56 |  | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм | шт | 3
57 |  | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (полиця) | шт | 5
58 |  | Колонка розподiльна зi штепсельними розетками на струм до 25 А, що установлюється на модульнiй коробцi та приєднується до магiстралi, перерiз жил проводiв до 35 мм2 (мережевий блок розеток, електророзподільча панель) | шт | 8
59 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 9
60 |  | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 8
61 |  | Установлення блокiв у готове гнiздо з кiлькiстю установочних апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 3 (розетка на дінрейку) | 100шт | 0.07
62 |  | Кросування двопроводове лiнiй довжиною до 4 м у кросi (патч-корд) | 10 шт | 16.4
63 |  | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0.03
64 |  | Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм | шт | 11
Всього по розділу 1
Розділ 2. Монтаж кабельно-провідникової продукції
65 |  | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] (труба гофрована) | 100 м | 10
1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 10
|  | Робота + матеріали | 100 м | 10
66 |  | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 4
67 |  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | 100 м | 23.5
68 |  | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках, переріз однієї жили до 10 мм2 | 100 м | 64.49
1 |  | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0.35469
|  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100 м | 64.49
Всього по розділу 2
Розділ 3. Матеріали та кабельно-провідникова продукція
69 |  | Кабель UT004-SM-15, 1000м=1бхт | 1000м | 0.45
70 |  | Кабель 4 пари Кат.5e Utp LSZH Legrand (L32750) | 1000м | 7.32
71 |  | Кабель зовнішній КПП-ВП UTP кат.5е 4х2х0,51 24 AWG поліетилен , бухта 305м | 1000м | 1.014
72 |  | Кабель ВВГнгд 3*2,5 | 1000м | 0.015
73 |  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 25 м.п., 91532, ДКС | м | 50
74 |  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91525, ДКС | м | 100
75 |  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91520, ДКС | м | 200
76 |  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91516, ДКС | м | 700
77 |  | Труба гофрована гнучка; УФ-стійка; двошарова Копофлекс, чорна, протяжка,; д.40мм; поліетилен HDPE; Бухта 50 м, KF 09040_UVFA, Копос | м | 300
78 |  | Оглядова, розподільча, комутаційна коробка (колодязь), термопластичний поліпропілен для встановлення в грунт, і в бетон, ввідні діаметри, 32-50; габаритні розміри мм 260х210х185 (ДхШхВ), внутрішні монтажні розміри 215х160х145 (ДхШхВ), 025001, ДКС | шт | 11
79 |  | Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з.32мм, д.в.24,3мм, стандартна з протяжкою, чорний колір, бухта 25м, 91932A, ДКС | м | 50
80 |  | ТА-GN 200x80 Короб із кришкою з направляючими для встановлення роздільників, довжина 2000 мм, білий RAL9001, 01793, ДКС | м | 4
81 |  | Коробка відгалуж. з кабельними вводами, IP55, 100х100х50 мм, з подвійним замком, 54800, ДКС | шт | 25
82 |  | Коробка відгалуж. з гладкими стінками, IP56, 240х190х90мм, 54210, ДКС | шт | 1
83 |  | Монтажний комплект та витратні матеріали (патч-корди, пігтейлі, комплекти заземлення, розетки, роз'єми, комплекти кріплення, клемні колодки, саморізи, припої, ізолююча стрічка тощо) | шт | 1
Всього по розділу 3
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-03 на налагодження
84 |  | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт | комплекс | 2
85 |  | Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів (відеокамера) | сигнал | 147
Всього по локальному кошторису
Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування
у тому числі
Робота
Матеріали та устаткування
Податок на додану вартість
Всього з урахуванням ПДВ

## СКС
Структурована кабельна система
на Будівництво складського комплексу за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, с. Погреби, вул. Лісова 4А.
№ п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн.
Локальний кошторис 02-01-01 на придбання устаткування
Розділ 1. Обладнання
1 |  | Маршрутизатор Ubiquiti UniFi Dream Machine (UDM-PRO) | шт | 1
2 |  | Комутатор Ubiquiti UniFi Switch PRO 48 PoE Gen2 (USW-PRO-48-POE) (40xGE PoE+, 8xGE PoE++, 4xSFP+, L3, 802. 3bt/at/af, 600W max) | шт | 1
3 |  | Комутатор керований Ubiquiti UniFi Switch Pro 8 PoE (USW-Pro-8-PoE) | шт | 1
4 |  | Точка доступу Ubiquiti U7 Pro Wall (U7- PRO-WALL) | шт | 18
5 |  | Точка доступу Ubiquiti UniFi U7 Pro Max White (U7-Pro-Max) | шт | 7
6 |  | Патч панель 48 портів UTP 1U кат.5е з тримачем кабелю 19" (WT-2264-CAT.5E) | шт | 1
7 |  | Патч панель 1U 24 порти кат. 5Е 19" з менеджментом кабелю ззаду, UTP (WT- 2126-CAT.5E) | шт | 1
8 |  | Кабельний органайзер OK-net (OK- CM107) | шт | 2
9 |  | Пара SFP модулів Ubiqiti UF-SM-1G-S | шт | 2
10 |  | Полиця консольна 450мм, 2U, колір чорний, Україна (UA-SHC450B) | шт | 1
11 |  | Автоматичний вимикач PL6-C10/1 1P 10 А х-ка C, Eaton (Moeller) (286531) | шт | 2
12 |  | Диференційний автоматичний вимикач PFL6-10/1N/B/003 Eaton (286429) | шт | 2
13 |  | ДБЖ 1.0kW/1.0kVA,OnLine,SmartSlot,RM 2U (SRT1000RMXLI) | шт | 1
14 |  | Розетка c з/к "SHUKO" на DIN-рейку PC16A(250V) 2P+E Schneider A9A15310 | шт | 1
15 |  | Блок розеток 19" 1U 8 розеток з вимикачем, 220В, німецький тип, 1U, алюмінієвий корпус, чорний довжина кабелю 1,8м (WT-2261A-GER-8WAY- WO) | шт | 1
16 |  | Кабель живлення (С13-C14), 1.5мм2, 3м (PC6063-3m) | шт | 1
Всього по розділу 1
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-02 на монтаж устаткування
Розділ 1. Монтаж обладнання
17 |  | Комутатор службового зв'язку (маршрутизатор) | шт | 3
18 |  | Монтаж точки доступу | шт | 25
19 |  | Вузли обв'язування приладiв (патч- панель, кабельний органайзер) | шт | 4
20 |  | Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового (SFP- модуль) | шт | 4
21 |  | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (полиця) | шт | 1
22 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 4
23 |  | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1
24 |  | Установлення блокiв у готове гнiздо з кiлькiстю установочних апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 3 (розетка на дінрейку) | 100шт | 0.01
25 |  | Колонка розподiльна зi штепсельними розетками на струм до 25 А, що установлюється на модульнiй коробцi та приєднується до магiстралi, перерiз жил проводiв до 35 мм2 (мережевий блок розеток) | шт | 1
26 |  | Кросування двопроводове лiнiй довжиною до 4 м у кросi (патч-корд) | 10 шт | 4.5
27 |  | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0.17
Всього по розділу 1
Розділ 2. Монтаж кабельно-провідникової продукції
28 |  | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] (труба гофрована) | 100 м | 1.9
29 |  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | 100 м | 2.5
30 |  | Короби металеві на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м | 100 м | 4.95
31 |  | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках, переріз однієї жили до 10 мм2 | 100 м | 22.05
32 |  | Використання підйомного механізму | шт. | 1
Всього по розділу 2
Розділ 3. Матеріали та кабельно-провідникова продукція
33 |  | Кабель 4 пари Кат.5e Utp LSZH Legrand (L32750) | 1000м | 2.455
34 |  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91525, ДКС | м | 30
35 |  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91520, ДКС | м | 30
36 |  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91516, ДКС | м | 130
37 |  | Короб/лоток перфорований 200х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 35264, ДКС | м | 3
38 |  | Консоль стельова DS основа 200 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BBA3020, ДКС | шт | 4
39 |  | Короб/лоток перфорований 150х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 35263, ДКС | м | 135
40 |  | Легка консоль стельова DS основа 150 мм, товщина 1,5 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 3416115, ДКС | шт | 106
41 |  | Кут CDV 90 вертикальний зовнішній основа 150 висота 50 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 37573, ДКС | шт | 4
42 |  | Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90°, 150/50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36663, ДКС | шт | 2
43 |  | Відгалужувач DL 150х50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36236, ДКС | шт | 3
44 |  | Відгалужувач DPT Т-подібний горизонтальний 150х50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36123, ДКС | шт | 1
45 |  | Кут CPO 90 горизонтальний 90°, 150х50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36003, ДКС | шт | 4
46 |  | Короб/лоток перфорований 100х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 35262, ДКС | м | 93
47 |  | Легка консоль стельова DS основа 100 мм, товщина 1,5 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 3416015, ДКС | шт | 58
48 |  | Перехідник RRC симетричний 100/50 висота 50 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36308, ДКС | шт | 5
49 |  | Кут CPO 90 горизонтальний 90°, 100х50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36002, ДКС | шт | 4
50 |  | Відгалужувач DL 100х50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36235, ДКС | шт | 1
51 |  | Короб/лоток перфорований 50х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 35260, ДКС | м | 261
52 |  | Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90°, 50/50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36660, ДКС | шт | 2
53 |  | Кут CD 90 вертикальний зовнішній 90°, 50/50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36780, ДКС | шт | 2
54 |  | Легка консоль стельова DS основа 50 мм, товщина 1,5 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 3415915, ДКС | шт | 193
55 |  | Відгалужувач DL 50х50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36233, ДКС | шт | 3
56 |  | Відгалужувач DPT Т-подібний горизонтальний 50х50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36120, ДКС | шт | 1
57 |  | Відгалужувач DPX хрестоподібний 50х50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36180, ДКС | шт | 1
58 |  | Кут CPO 90 горизонтальний 90°, 50х50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 36000, ДКС | шт | 5
59 |  | Короб/лоток драбинного типу 50х200, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, LL5020, ДКС | м | 3
60 |  | Стінове кріплення лотку (кронштейн), гарячого цинкування, метод Сендзіміра, LP5000, ДКС | шт | 8
61 |  | Посилена консоль 600 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BBH6060, ДКС | шт | 85
62 |  | Посилена консоль 100 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BBH6010, ДКС | шт | 20
63 |  | Кріплення до профнастилу V-подібне M8, CM330800, ДКС | шт | 138
64 |  | Струбцина М8, CM300800, ДКС | шт | 30
65 |  | Коробка відгалуж. з кабельними вводами, IP55, 100х100х50 мм, з подвійним замком, 54800, ДКС | шт | 7
66 |  | Монтажний комплект та витратні матеріали (патч-корди, пігтейлі, комплекти заземлення, розетки, роз'єми, комплекти кріплення, клемні колодки, саморізи, припої, ізолююча стрічка тощо) | шт | 1
Всього по розділу 3
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-03 на налагодження
67 |  | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик безконтактний аналоговий з числом «вхід-вихід» до 10 (комутатор, маршрутизатор) | шт | 3
68 |  | Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів (точка доступу) | сигнал | 25
Всього по локальному кошторису
Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування
у тому числі
Робота
Матеріали та устаткування
Податок на додану вартість
Всього з урахуванням ПДВ

## СКУД
Система контролю та управління доступом
на Будівництво складського комплексу за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, с. Погреби, вул. Лісова 4А.
№ п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн.
Локальний кошторис 02-01-01 на придбання устаткування
Розділ 1. Обладнання
1 |  | Комп'ютер ARTLINE WorkStation W78 v27Win |  |  | шт | 1
2 |  | Монітор 23.8" Philips 243V7QJABF /00/01 |  |  | шт | 2
3 |  | Кабель Vention DisplayPort v1.4 5 м Black, 8K 60 Hz, 4K 144Hz, 2K 165Hz, 1080P 240Hz (HCCBJ) |  |  | шт | 2
4 |  | Комплект бездротовий Logitech MK235 UA (920-007931) |  |  | шт | 1
5 |  | Контролер для систем керування доступом та охоронної сигналізації ABC- E v.13.3 Ethernet |  |  | шт | 2
6 |  | Уніфікований модуль ARCP GUARD |  |  | шт | 31
7 |  | Джерело безперебійного живлення RCA-12A |  |  | шт | 2
8 |  | Джерело безперебійного живлення RCA-24A |  |  | шт | 31
9 |  | Свинцево-кислотний акумулятор Full Energy FEP-127 |  |  | шт | 2
10 |  | Свинцево-кислотний акумулятор Full Energy FEP-124 |  |  | шт | 62
11 |  | Електромагнітний замок YM-280N |  |  | шт | 21
12 |  | Куток MBK-280NL |  |  | шт | 21
13 |  | Ригельний замок YB-100+ |  |  | шт | 9
14 |  | Кріпильний комплект BBK-500 |  |  | шт | 9
15 |  | Електромагнітний замок YM-2400SL |  |  | шт | 1
16 |  | Сповіщувач СОМК 1-8 (ИО 102-9-8) магнітоконтактний накладний на метал, черговий режим-20мм, тривога-28мм, білий |  |  | шт | 21
17 |  | Кронштейн до СОМК 1-8 |  |  | шт | 21
18 |  | Сповіщувач СОМК 3-11 магнітоконтактний врізний (для металевих поверхонь) |  |  | шт | 9
19 |  | Сповіщувач магнітоконтактний вуличний B-4M |  |  | шт | 1
20 |  | Пристрій ручного управління "РУПД-04- НЗ" - "Розблокування дверей" |  |  | шт | 30
21 |  | Зчитувач U-Prox SL mini v2 |  |  | шт | 45
22 |  | Зчитувач U-Prox SL steel |  |  | шт | 17
23 |  | Зчитувач U-Prox Desktop |  |  | шт | 2
24 |  | ДБЖ 1300W/2000VA,L-I,USB,LCD (SMC2000I) |  |  | шт | 1
25 |  | Кабель-перехідник Powercom C14M-CEE 7/4F (IEC M - Schuko F) 10 А 0.1 м |  |  | шт | 1
26 |  | Подовжувач на 5 розеток, 16 А, кабель 1, 5 м, чорний, стандарт 694556 Legrand |  |  | шт | 1
27 |  | Диференційний автомат PFL6- 16/1N/В/003 2P 16 А 30 мА характеристика B тип AC, Eaton (Moeller) (286431) |  |  | шт | 1
28 |  | Автоматичний вимикач PL6-C16/1 1P 16 А х-ка C, Eaton (Moeller) (286533) |  |  | шт | 1
29 |  | Диференційний автоматичний вимикач PFL6-10/1N/B/003 Eaton (286429) |  |  | шт | 2
30 |  | Автоматичний вимикач PL6-C10/1 1P 10 А х-ка C, Eaton (Moeller) (286531) |  |  | шт | 2
31 |  | Розетка c з/к "SHUKO" на DIN-рейку PC16A(250V) 2P+E Schneider A9A15310 |  |  | шт | 1
Всього по розділу 1
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-02 на монтаж устаткування
Розділ 1. Монтаж обладнання
32 |  | Пульти та робочi мiсця, маса до 0,3 т (ВРМ) |  |  | шт | 1
33 |  | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення |  |  | шт | 2
34 |  | Субблок спряження СС (центральний контролер) |  |  | шт | 2
35 |  | Пристрiй промiжний на 5 променiв (модуль) |  |  | шт | 31
36 |  | Монтаж блока живлення, тип БЖ |  |  | шт | 33
37 |  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (акумулятор) |  |  | шт | 64
38 |  | Конструкцiї для установлення сповiщувача (замка, сповіщувача магніоконтактного) |  |  | шт | 51
39 |  | Монтаж пристрою сигнально- блокувального (електромагнітний замок) |  |  | шт | 22
40 |  | Командоапарат кулачковий регульований без редуктора, що установлюється на металевiй основi, кiлькiсть кiл до 6 (замок електроригельний) |  |  | шт | 9
41 |  | Сповiщувач ОС автоматичний контактний, магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон, дверей |  |  | шт | 31
42 |  | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi (кнопка розблокування дверей) |  |  | шт | 30
43 |  | Пульт керування виносний ВПК (зчитувач) |  |  | шт | 64
44 |  | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо |  |  | шт | 1
45 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  | шт | 6
46 |  | Установлення блокiв у готове гнiздо з кiлькiстю установочних апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 3( розетка на дінрейку) |  |  | 100шт | 0.01
47 |  | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці |  |  | 100 шт | 0.01
48 |  | Кросування двопроводове лiнiй довжиною до 4 м у кросi (патч-корд) |  |  | 10 шт | 0.3
Всього по розділу 1
Розділ 2. Монтаж кабельно-провідникової продукції
49 |  | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] (труба гофрована) |  |  | 100 м | 10.68
50 |  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 |  |  | 100 м | 12.54
51 |  | Прокладання коробів пластикових |  |  | 100м | 1.2
52 |  | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  | 100 м | 2.52
53 |  | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках, переріз однієї жили до 10 мм2 |  |  | 100 м | 14.14
Всього по розділу 2
Розділ 3. Матеріали та кабельно-провідникова продукція
54 |  | Кабель 4 пари Кат.6 FTP LSZH Legrand (L32756) |  |  | 1000м | 0.875
55 |  | Кабель 4 пари Кат.5e Utp LSZH Legrand (L32750) |  |  | 1000м | 0.73
56 |  | Кабель ВВГнгд 3х1,5 |  |  | 1000м | 0.635
57 |  | Кабель ПСННнг-HF (J-HH-U) 4х0,5 мм |  |  | 1000м | 0.68
58 |  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91525, ДКС |  |  | м | 150
59 |  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91520, ДКС |  |  | м | 650
60 |  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91516, ДКС |  |  | м | 250
61 |  | Труба ПВХ жорстка гладка д.20мм, стандартна, 3м, сірий колір, 63920, ДКС |  |  | м | 18
62 |  | TMC 25x17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00304, ДКС |  |  | м | 66
63 |  | TMR 12x7 Мініканал самоклеючий, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00369, ДКС |  |  | м | 54
64 |  | Коробка відгалуж. з кабельними вводами, IP55, 100х100х50 мм, з подвійним замком, 54800, ДКС |  |  | шт | 4
65 |  | Монтажний комплект та витратні матеріали (патч-корди, пігтейлі, комплекти заземлення, розетки, роз'єми, комплекти кріплення, клемні колодки, саморізи, припої, ізолююча стрічка тощо) |  |  | шт | 1
Всього по розділу 3
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-03 на налагодження устаткування
66 |  | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт |  |  | комплекс | 1
67 |  | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 10 (контролер) |  |  | шт | 2
68 |  | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний аналоговий «посилення- перетворення» з числом «вхід-вихід» до 10 без органів настроювання (модуль) |  |  | шт | 31
69 |  | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (замок) |  |  | шт | 31
70 |  | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2 (СОМК) |  |  | шт | 31
Всього по локальному кошторису
Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування
у тому числі
Робота
Матеріали та устаткування
Податок на додану вартість
Всього з урахуванням ПДВ
Керівник підприємства (організації) замовника |  |  | ______________ | Андрій Каплан
Керівник генеральної підрядної організації |  |  | ______________ | Максим Парахоненко

## СОС
Система охоронної сигналізації
на Будівництво складського комплексу за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, с. Погреби, вул. Лісова 4А.
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн.
Локальний кошторис 02-01-01 на придбання обладнання
Розділ 1. Обладнання
1 | Прилад приймально-контрольний INTEGRA-128 Plus | шт | 1
2 | Модуль ETHM-1 Plus | шт | 1
3 | Кабель RJ/PIN5 | шт | 1
4 | Клавіатура INT-KLCD-BL | шт | 3
5 | Модуль розширення INT-E | шт | 4
6 | Трансформатор TR-60 VA | шт | 1
7 | Джерело безперебійного живлення APS-612 | шт | 1
8 | Корпус OPU-3 P | шт | 2
9 | Свинцево-кислотний акумулятор Full Energy FEP-1218 | шт | 2
10 | Сповіщувач комбінований NAVY | шт | 8
11 | Сповіщувач інфрачервоний AQUA Plus | шт | 5
12 | Кронштейн BRACKET B | шт | 13
13 | Сповіщувач СОМК 1-8 (ИО 102-9-8) магнітоконтактний накладний на метал, черговий режим-20мм, тривога-28мм, білий | шт | 39
14 | Кронштейн до СОМК 1-8 | шт | 39
15 | Автоматичний вимикач PL6-C10/1 1P 10 А х-ка C, Eaton (Moeller) (286531) | шт | 2
Всього по розділу 1
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-02 на монтаж обладнання
Розділ 1. Монтаж обладнання
16 | Субблок спряження СС (ППК) | шт | 1
17 | Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового (комунікаційний модуль) | шт | 1
18 | Пульт керування виносний ВПК (клавіатура) | шт | 3
19 | Пристрiй промiжний на 10 променiв (модуль розширення) | шт | 4
20 | Монтаж трансформатора | шт | 1
21 | Монтаж блока живлення, тип БЖ | шт | 1
22 | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм | шт | 2
23 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (акумулятор) | шт | 2
24 | Конструкцiї для установлення сповiщувача | шт | 52
25 | Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні (сповіщувач комбінований, сповіщувач інфрачервоний) | шт | 13
26 | Сповiщувач ОС автоматичний контактний, магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон, дверей (СОМК 1-8) | шт | 39
27 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 2
28 | Кросування двопроводове лiнiй довжиною до 4 м у кросi (патч-корд) | 10 шт | 0.1
Всього по розділу 1
Розділ 2. Монтаж кабельно-провідникової продукції
29 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] (труба гофрована) | 100 м | 3.2
30 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | 100 м | 3.2
31 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках, переріз однієї жили до 10 мм2 | 100 м | 20.5
Всього по розділу 2
Розділ 3. Матеріали та кабельно-провідникова продукція
32 | Кабель 4 пари Кат.5e Utp LSZH Legrand (L32750) | 1000м | 0.365
33 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 | 1000м | 0.02
34 | Кабель ПСННнг-HF (J-HH-U) 8х0,5 мм | 1000м | 0.615
35 | Кабель ПСННнг-HF (J-HH-U) 4х0,5 мм | 1000м | 1.37
36 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91520, ДКС | м | 170
37 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91516, ДКС | м | 150
38 | Коробка відгалуж. з кабельними вводами, IP55, 100х100х50 мм, з подвійним замком, 54800, ДКС | шт | 12
39 | Монтажний комплект та витратні матеріали (патч-корди, пігтейлі, комплекти заземлення, розетки, роз'єми, комплекти кріплення, клемні колодки, саморізи, припої, ізолююча стрічка тощо) | шт | 1
Всього по розділу 3
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-03 на налагодження обладнання
40 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт | комплекс | 1
41 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний аналоговий «посилення- перетворення» з числом «вхід-вихід» до 10 без органів настроювання (модуль) | шт | 4
42 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2 (СОМК, комбінований, інфрачервоний) | шт | 52
Всього по локальному кошторису
Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування
у тому числі
Робота
Матеріали та устаткування
Податок на додану вартість
Всього з урахуванням ПДВ

## Зведена
Зведена по розділах
"Нове будівництво та експлуатація складського комплексу в с.Погреби по вул.Лісова, 4А Броварського району, Київської області ".
№ | Система | Обладнання, грн. з ПДВ | Матеріали, грн. з ПДВ | Роботи, грн. з ПДВ | Всього, грн. з ПДВ
1 | СВН
2 | СКС
3 | СКУД
4 | СОС
РАЗОМ, грн. з ПДВ |  | 0 | 0 | 0 | 0