## Опалення 2поверх
Специфікація до заповнення по розділу "Опалення 2 поверху / М44"
Назва компанії_________________________
Контактна особа _______________________
Номер телефону_______________________
2 поверх
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Обладнання 2 поверху
1 | Вертикальний сталевий радіатор, з нижнім підключенням трубопроводів до системи опалення в комплекті з нікельованими трубками підключення та фітингами до них тип V20, 500х1800 | Kermi | шт | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Електричний конвектор 500 Вт з вбудованим термостатом Bonjour CEG BL-Meca/M (500W) | GROUPE ATLANTIC | шт | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х355х2200 + декоративна гратка | Hitte | шт | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х355х2300 + декоративна гратка | Hitte | шт | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х410х2200 + декоративна гратка | Hitte | шт | 6 |  | 0 |  | 0
6 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х410х2300 + декоративна гратка | Hitte | шт | 4 |  | 0 |  | 0
7 | Насосно-змішувальний блок в комплекті з системою управління Uponor Smatrix Move (Fluvia Move,MPG-10-A-W) в комплекті: | Uponor | компл. | 3 |  | 0 |  | 0
"- Uponor Smatrix Move контролер;
"- Датчик температури теплоносія на подачі;
"- Датчик зовнішньої температури повітря;
"- 3-х ходовий клапан з електроприводом, Kvs 4,3 м³/год;
"- Частотно-регульований циркуляційний насос;
"- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4", балансувальний клапан і кульовий кран;
"- Фітинги на приєднання до системи опалення
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Арматура 2 поверху
8 | Автоматичний повітроспусник Ø15 |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0
9 | Балансувальний клапан з вбудованою діафрагмою та вимірювальними штуцерами Ø20 STRÖMAX 4017 М | Herz | шт | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Клапан терморегулятора з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску та обмеження витрати теплоносія Ø15 + Термопривід ГЕРЦ 2-х позиційний з кінцевим вимикачем, M28 x 1.5, 230 В, 50 Гц (артикул 1 7708 87) HERZ-TS-120-V-SMART + 1 7708 87 | Herz | шт | 18 |  | 0 |  | 0
11 | Клапани для відключення радіатора з можливістю гідравлічного налаштування та зливу Ø15 RL-5 | Herz | шт | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Кран кульовий муфтовий з важільною ручкою Ø32 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Кран кульовий муфтовий, ручка-метелик Ø15 |  | шт | 45 |  | 0 |  | 0
14 | Кран кульовий муфтовий, ручка-метелик Ø20 |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0
15 | Кран кульовий муфтовий, ручка-метелик Ø25 |  | шт | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Лічильник тепла ультразвуковий різьбовий Ø15 (Tmax=150°C, Qn=0,6м3/ч, з архватором, в комплекті: - з термоперетворювачами Рt500 і трійником) DN15; - Модуль M-Bus для дистанційного зчитування даних з теплолічильників T550/UH-50, що встановлені в системі диспетчеризації, WZU-MB G4; - Комплект штуцерів RA 1/2"x3/4" (матеріал-латунь) Frigotech DN15 | Landis+Gyr Ultraheat T550/UH50-B05Q | компл. | 3 |  | 0 |  | 0
17 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 3 відгалудження у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 3 |  | 0 |  | 0
18 | Термометр біметалевий, осьовий 0-120°С Ø15 |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0
19 | Фільтр-грязьовик, розмір комірки 0,5 мм Ø15 |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Фільтр-грязьовик, розмір комірки 0,5 мм Ø20 |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Фільтр-грязьовик, розмір комірки 0,5 мм Ø25 |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Шафа внутрішня для колекторів теплої підлоги розмірами 768x735x107mm |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Фасонні вироби для трубопроводів 2 поверху
23 | Відвод металевий (пресс-фітинг) Ø18 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Відвод металевий (пресс-фітинг) Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Заглушка металева (пресс-фітинг) Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
26 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø18/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 10 |  | 0 |  | 0
27 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø22/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
28 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø22/Ø20 (Ø20-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 6 |  | 0 |  | 0
29 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø28/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
30 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø28/Ø25 (Ø25-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 6 |  | 0 |  | 0
31 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø20 (Ø20-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
32 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø28 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
33 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø28 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
34 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø32 (Ø32-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 4 |  | 0 |  | 0
35 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø54/Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 1 |  | 0 |  | 0
36 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø66/Ø54 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
37 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
38 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
39 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø18 | KAN-therm Steel | шт | 4 |  | 0 |  | 0
40 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø22 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
41 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø66/Ø66/Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
42 | Відвод пластиковий Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 93 |  | 0 |  | 0
43 | Відвод пластиковий Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 13 |  | 0 |  | 0
44 | Відвод пластиковий Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 10 |  | 0 |  | 0
45 | Відвод пластиковий Dy32 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 10 |  | 0 |  | 0
46 | Перехід пластиковий Dy16/Ø15 + обжимні кільця (Ø15-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 37 |  | 0 |  | 0
47 | Перехід пластиковий Dy20/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 14 |  | 0 |  | 0
48 | Перехід пластиковий Dy20/Ø15 + обжимні кільця (Ø15-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
49 | Перехід пластиковий Dy25/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
50 | Перехід пластиковий Dy25/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
51 | Перехід пластиковий Dy25/Ø20 + обжимні кільця (Ø20-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
52 | Перехід пластиковий Dy32/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
53 | Перехід пластиковий Dy32/Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
54 | Перехід пластиковий Dy32/Ø25 + обжимні кільця (Ø25-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
55 | Трійник пластиковий Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 12 |  | 0 |  | 0
56 | Трійник пластиковий Dy20/Dy20/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 12 |  | 0 |  | 0
57 | Трійник пластиковий Dy25/Dy20/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
58 | Трійник пластиковий Dy25/Dy25/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
59 | Трійник пластиковий Dy32 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Трубопроводи 2-го поверху
60 | Трубопроводи RAUTHERМ S для систем обігріву поверхонь + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм. Dy17x2.0 | Rehau RAUTHERМ S | м | 781 |  | 0 |  | 0
61 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy16x2.2 | Rehau RAUTITAN flex | м | 160 |  | 0 |  | 0
62 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy20x2.8 | Rehau RAUTITAN flex | м | 106 |  | 0 |  | 0
63 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy25x3.5 | Rehau RAUTITAN flex | м | 45 |  | 0 |  | 0
64 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy32x4.4 | Rehau RAUTITAN flex | м | 20 |  | 0 |  | 0
65 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø15 | KAN-therm Steel | м | 1 |  | 0 |  | 0
66 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø18 | KAN-therm Steel | м | 1 |  | 0 |  | 0
67 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø22 | KAN-therm Steel | м | 11 |  | 0 |  | 0
68 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø28 | KAN-therm Steel | м | 1 |  | 0 |  | 0
69 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø35 | KAN-therm Steel | м | 2 |  | 0 |  | 0
70 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø54 | KAN-therm Steel | м | 4 |  | 0 |  | 0
71 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø66 | KAN-therm Steel | м | 5 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Матеріали 2 поверху
72 | Мат-теплоізоляція для теплої підлоги, з фольгою та розміткою, товщ. 30 мм. |  | м2 | 95 |  | 0 |  | 0
73 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø15 | K-FLEX-ST | м | 1 |  | 0 |  | 0
74 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø18 | K-FLEX-ST | м | 1 |  | 0 |  | 0
75 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø22 | K-FLEX-ST | м | 20 |  | 0 |  | 0
76 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø28 | K-FLEX-ST | м | 1 |  | 0 |  | 0
77 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø35 | K-FLEX-ST | м | 2 |  | 0 |  | 0
78 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø54 | K-FLEX-ST | м | 4 |  | 0 |  | 0
79 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø66 | K-FLEX-ST | м | 5 |  | 0 |  | 0
80 | Гофрований пешель пластиковий Ø16 |  | м | 316 |  | 0 |  | 0
81 | Гофрований пешель пластиковий Ø20 |  | м | 106 |  | 0 |  | 0
82 | Гофрований пешель пластиковий Ø25 |  | м | 45 |  | 0 |  | 0
83 | Гофрований пешель пластиковий Ø32 |  | м | 20 |  | 0 |  | 0
Загальна сума за матеріали / роботи: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Загальна сума за Роботи на 2 поверсі: |  |  |  |  | 0
3 поверх
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Обладнання 3 поверху
1 | Вертикальний сталевий радіатор, з нижнім підключенням трубопроводів до системи опалення в комплекті з нікельованими трубками підключення та фітингами до них тип V10, 400х1600 | Kermi | шт | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Вертикальний сталевий радіатор, з нижнім підключенням трубопроводів до системи опалення в комплекті з нікельованими трубками підключення та фітингами до них тип V20, 500х1800 | Kermi | шт | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х355х2200 + декоративна гратка | Hitte | шт | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х355х2300 + декоративна гратка | Hitte | шт | 3 |  | 0 |  | 0
5 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х410х2200 + декоративна гратка | Hitte | шт | 7 |  | 0 |  | 0
6 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х410х2300 + декоративна гратка | Hitte | шт | 5 |  | 0 |  | 0
7 | Насосно-змішувальний блок в комплекті з системою управління Uponor Smatrix Move (Fluvia Move,MPG-10-A-W) в комплекті: | Uponor | компл. | 4 |  | 0 |  | 0
"- Uponor Smatrix Move контролер;
"- Датчик температури теплоносія на подачі;
"- Датчик зовнішньої температури повітря;
"- 3-х ходовий клапан з електроприводом, Kvs 4,3 м³/год;
"- Частотно-регульований циркуляційний насос;
"- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4", балансувальний клапан і кульовий кран;
"- Фітинги на приєднання до системи опалення
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Арматура 3 поверху
8 | Автоматичний повітроспусник Ø15 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Балансувальний клапан з вбудованою діафрагмою та вимірювальними штуцерами Ø20 STRÖMAX 4017 М | Herz | шт | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Клапан терморегулятора з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску та обмеження витрати теплоносія Ø15 + Термопривід ГЕРЦ 2-х позиційний з кінцевим вимикачем, M28 x 1.5, 230 В, 50 Гц (артикул 1 7708 87) HERZ-TS-120-V-SMART + 1 7708 87 | Herz | шт | 23 |  | 0 |  | 0
11 | Клапани для відключення радіатора з можливістю гідравлічного налаштування та зливу Ø15 RL-5 | Herz | шт | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Кран кульовий муфтовий з важільною ручкою Ø32 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Кран кульовий муфтовий, ручка-метелик Ø15 |  | шт | 51 |  | 0 |  | 0
14 | Кран кульовий муфтовий, ручка-метелик Ø25 |  | шт | 6 |  | 0 |  | 0
15 | Лічильник тепла ультразвуковий різьбовий Ø15 (Tmax=150°C, Qn=0,6м3/ч, з архватором, в комплекті: - з термоперетворювачами Рt500 і трійником) DN15; - Модуль M-Bus для дистанційного зчитування даних з теплолічильників T550/UH-50, що встановлені в системі диспетчеризації, WZU-MB G4; - Комплект штуцерів RA 1/2"x3/4" (матеріал-латунь) Frigotech DN15 | Landis+Gyr Ultraheat T550/UH50-B05Q | компл. | 3 |  | 0 |  | 0
16 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 2 відгалудження у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 2 |  | 0 |  | 0
17 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 3 відгалудження у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 2 |  | 0 |  | 0
18 | Термометр біметалевий, осьовий 0-120°С Ø15 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Фільтр-грязьовик, розмір комірки 0,5 мм Ø15 |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Фільтр-грязьовик, розмір комірки 0,5 мм Ø25 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
21 | Шафа внутрішня для колекторів теплої підлоги розмірами 548x735x107mm |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
22 | Шафа внутрішня для колекторів теплої підлоги розмірами 768x735x107mm |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Фасонні вироби для трубопроводів 3 поверху
23 | Відвод металевий (пресс-фітинг) Ø18 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Відвод металевий (пресс-фітинг) Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Заглушка металева (пресс-фітинг) Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
26 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø18/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 10 |  | 0 |  | 0
27 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø28/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 4 |  | 0 |  | 0
28 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø28/Ø25 (Ø25-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 1 |  | 0 |  | 0
29 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø28/Ø25 (Ø25-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 11 |  | 0 |  | 0
30 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø20 (Ø20-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
31 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø28 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
32 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø32 (Ø32-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 4 |  | 0 |  | 0
33 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
34 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
35 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø18 | KAN-therm Steel | шт | 4 |  | 0 |  | 0
36 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø28 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
37 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø54/Ø54/Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
38 | Відвод пластиковий Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 124 |  | 0 |  | 0
39 | Відвод пластиковий Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 19 |  | 0 |  | 0
40 | Відвод пластиковий Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 10 |  | 0 |  | 0
41 | Відвод пластиковий Dy32 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 18 |  | 0 |  | 0
42 | Перехід пластиковий Dy16/Ø15 + обжимні кільця (Ø15-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 46 |  | 0 |  | 0
43 | Перехід пластиковий Dy20/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 20 |  | 0 |  | 0
44 | Перехід пластиковий Dy20/Ø15 + обжимні кільця (Ø15-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
45 | Перехід пластиковий Dy25/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
46 | Перехід пластиковий Dy25/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
47 | Перехід пластиковий Dy32/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
48 | Перехід пластиковий Dy32/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
49 | Перехід пластиковий Dy32/Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
50 | Перехід пластиковий Dy32/Ø25 + обжимні кільця (Ø25-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
51 | Трійник пластиковий Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 16 |  | 0 |  | 0
52 | Трійник пластиковий Dy20/Dy20/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 18 |  | 0 |  | 0
53 | Трійник пластиковий Dy25/Dy25/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
54 | Трійник пластиковий Dy25/Dy25/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
55 | Трійник пластиковий Dy32 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
56 | Трійник пластиковий Dy32/Dy32/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Трубопроводи 3-го поверху
57 | Трубопроводи RAUTHERМ S для систем обігріву поверхонь + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм. Dy17x2.0 | Rehau RAUTHERМ S | м | 746 |  | 0 |  | 0
58 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy16x2.2 | Rehau RAUTITAN flex | м | 227 |  | 0 |  | 0
59 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy20x2.8 | Rehau RAUTITAN flex | м | 120 |  | 0 |  | 0
60 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy25x3.5 | Rehau RAUTITAN flex | м | 66 |  | 0 |  | 0
61 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy32x4.4 | Rehau RAUTITAN flex | м | 42 |  | 0 |  | 0
62 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø15 | KAN-therm Steel | м | 10 |  | 0 |  | 0
63 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø18 | KAN-therm Steel | м | 1 |  | 0 |  | 0
64 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø28 | KAN-therm Steel | м | 2 |  | 0 |  | 0
65 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø35 | KAN-therm Steel | м | 2 |  | 0 |  | 0
66 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø54 | KAN-therm Steel | м | 9 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Матеріали 3 поверху
67 | Мат-теплоізоляція для теплої підлоги, з фольгою та розміткою, товщ. 30 мм. |  | м2 | 85 |  | 0 |  | 0
68 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø16 | K-FLEX-ST | м | 0 |  | 0 |  | 0
69 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø18 | K-FLEX-ST | м | 1 |  | 0 |  | 0
70 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø20 | K-FLEX-ST | м | 1 |  | 0 |  | 0
71 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø22 | K-FLEX-ST | м | 9 |  | 0 |  | 0
72 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø28 | K-FLEX-ST | м | 2 |  | 0 |  | 0
73 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø32 | K-FLEX-ST | м | 2 |  | 0 |  | 0
74 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø35 | K-FLEX-ST | м | 2 |  | 0 |  | 0
75 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø54 | K-FLEX-ST | м | 9 |  | 0 |  | 0
76 | Гофрований пешель пластиковий Ø16 |  | м | 384 |  | 0 |  | 0
77 | Гофрований пешель пластиковий Ø20 |  | м | 119 |  | 0 |  | 0
78 | Гофрований пешель пластиковий Ø25 |  | м | 66 |  | 0 |  | 0
79 | Гофрований пешель пластиковий Ø32 |  | м | 39 |  | 0 |  | 0
Загальна сума за матеріали / роботи: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Загальна сума за Роботи на 3 поверсі: |  |  |  |  | 0
4 поверх
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Обладнання 4 поверху
1 | Вертикальний сталевий радіатор, з нижнім підключенням трубопроводів до системи опалення в комплекті з нікельованими трубками підключення та фітингами до них тип V10, 400х1600 | Kermi | шт | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х355х2200 + декоративна гратка | Hitte | шт | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х355х2300 + декоративна гратка | Hitte | шт | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х410х2200 + декоративна гратка | Hitte | шт | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х410х2300 + декоративна гратка | Hitte | шт | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Насосно-змішувальний блок в комплекті з системою управління Uponor Smatrix Move (Fluvia Move,MPG-10-A-W) в комплекті: | Uponor | компл. | 4 |  | 0 |  | 0
"- Uponor Smatrix Move контролер;
"- Датчик температури теплоносія на подачі;
"- Датчик зовнішньої температури повітря;
"- 3-х ходовий клапан з електроприводом, Kvs 4,3 м³/год;
"- Частотно-регульований циркуляційний насос;
"- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4", балансувальний клапан і кульовий кран;
"- Фітинги на приєднання до системи опалення
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Арматура 4 поверху
7 | Автоматичний повітроспусник Ø15 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Балансувальний клапан з вбудованою діафрагмою та вимірювальними штуцерами Ø20 STRÖMAX 4017 М | Herz | шт | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Клапан терморегулятора з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску та обмеження витрати теплоносія Ø15 + Термопривід ГЕРЦ 2-х позиційний з кінцевим вимикачем, M28 x 1.5, 230 В, 50 Гц (артикул 1 7708 87) HERZ-TS-120-V-SMART + 1 7708 87 | Herz | шт | 18 |  | 0 |  | 0
10 | Клапани для відключення радіатора з можливістю гідравлічного налаштування та зливу Ø15 RL-5 | Herz | шт | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Кран кульовий муфтовий з важільною ручкою Ø32 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Кран кульовий муфтовий, ручка-метелик Ø15 |  | шт | 44 |  | 0 |  | 0
13 | Кран кульовий муфтовий, ручка-метелик Ø25 |  | шт | 6 |  | 0 |  | 0
14 | Лічильник тепла ультразвуковий різьбовий Ø15 (Tmax=150°C, Qn=0,6м3/ч, з архватором, в комплекті: - з термоперетворювачами Рt500 і трійником) DN15; - Модуль M-Bus для дистанційного зчитування даних з теплолічильників T550/UH-50, що встановлені в системі диспетчеризації, WZU-MB G4; - Комплект штуцерів RA 1/2"x3/4" (матеріал-латунь) Frigotech DN15 | Landis+Gyr Ultraheat T550/UH50-B05Q | компл. | 2 |  | 0 |  | 0
15 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 2 відгалудження у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 3 відгалудження у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 7 відгалуджень у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 8 відгалуджень у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Термометр біметалевий, осьовий 0-120°С Ø15 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Фільтр-грязьовик, розмір комірки 0,5 мм Ø25 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
21 | Шафа внутрішня для колекторів теплої підлоги розмірами 548x735x107mm |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Шафа внутрішня для колекторів теплої підлоги розмірами 768x735x107mm |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Шафа внутрішня для колекторів теплої підлоги розмірами 929x735x107mm |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Фасонні вироби для трубопроводів 4 поверху
24 | Відвод металевий (пресс-фітинг) Ø18 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Відвод металевий (пресс-фітинг) Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
26 | Заглушка металева (пресс-фітинг) Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
27 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø18/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
28 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø28/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 4 |  | 0 |  | 0
29 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø28/Ø25 (Ø25-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 12 |  | 0 |  | 0
30 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø20 (Ø20-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
31 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø28 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
32 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø32 (Ø32-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 4 |  | 0 |  | 0
33 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
34 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
35 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø18 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
36 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø28 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
37 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø54/Ø54/Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
38 | Відвод пластиковий Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 90 |  | 0 |  | 0
39 | Відвод пластиковий Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 20 |  | 0 |  | 0
40 | Відвод пластиковий Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
41 | Відвод пластиковий Dy32 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 16 |  | 0 |  | 0
42 | Перехід пластиковий Dy16/Ø15 + обжимні кільця (Ø15-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 28 |  | 0 |  | 0
43 | Перехід пластиковий Dy20/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 10 |  | 0 |  | 0
44 | Перехід пластиковий Dy20/Ø15 + обжимні кільця (Ø15-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 8 |  | 0 |  | 0
45 | Перехід пластиковий Dy25/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
46 | Перехід пластиковий Dy25/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
47 | Перехід пластиковий Dy32/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
48 | Перехід пластиковий Dy32/Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
49 | Перехід пластиковий Dy32/Ø25 + обжимні кільця (Ø25-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
50 | Трійник пластиковий Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 12 |  | 0 |  | 0
51 | Трійник пластиковий Dy20/Dy20/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 14 |  | 0 |  | 0
52 | Трійник пластиковий Dy25/Dy25/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
53 | Трійник пластиковий Dy25/Dy25/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
54 | Трійник пластиковий Dy32 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
55 | Трійник пластиковий Dy32/Dy32/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
56 | Трійник пластиковий Dy32/Dy32/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Трубопроводи 4-го поверху
57 | Трубопроводи RAUTHERМ S для систем обігріву поверхонь + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм. Dy17x2.0 | Rehau RAUTHERМ S | м | 1813 |  | 0 |  | 0
58 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy16x2.2 | Rehau RAUTITAN flex | м | 177 |  | 0 |  | 0
59 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy20x2.8 | Rehau RAUTITAN flex | м | 112 |  | 0 |  | 0
60 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy25x3.5 | Rehau RAUTITAN flex | м | 29 |  | 0 |  | 0
61 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy32x4.4 | Rehau RAUTITAN flex | м | 50 |  | 0 |  | 0
62 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø15 | KAN-therm Steel | м | 10 |  | 0 |  | 0
63 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø18 | KAN-therm Steel | м | 0 |  | 0 |  | 0
64 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø28 | KAN-therm Steel | м | 2 |  | 0 |  | 0
65 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø35 | KAN-therm Steel | м | 2 |  | 0 |  | 0
66 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø54 | KAN-therm Steel | м | 9 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Матеріали 4 поверху
67 | Мат-теплоізоляція для теплої підлоги, з фольгою та розміткою, товщ. 30 мм. |  | м2 | 254 |  | 0 |  | 0
68 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø16 | K-FLEX-ST | м | 9 |  | 0 |  | 0
69 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø18 | K-FLEX-ST | м | 0 |  | 0 |  | 0
70 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø28 | K-FLEX-ST | м | 2 |  | 0 |  | 0
71 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø32 | K-FLEX-ST | м | 2 |  | 0 |  | 0
72 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø35 | K-FLEX-ST | м | 2 |  | 0 |  | 0
73 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø54 | K-FLEX-ST | м | 9 |  | 0 |  | 0
74 | Гофрований пешель пластиковий Ø16 |  | м | 628 |  | 0 |  | 0
75 | Гофрований пешель пластиковий Ø20 |  | м | 112 |  | 0 |  | 0
76 | Гофрований пешель пластиковий Ø25 |  | м | 29 |  | 0 |  | 0
77 | Гофрований пешель пластиковий Ø32 |  | м | 49 |  | 0 |  | 0
Загальна сума за матеріали / роботи: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Загальна сума за Роботи на 4 поверсі: |  |  |  |  | 0
5 поверх
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Обладнання 5 поверху
1 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х410х2100 + декоративна гратка | Hitte | шт | 6 |  | 0 |  | 0
2 | Насосно-змішувальний блок в комплекті з системою управління Uponor Smatrix Move (Fluvia Move,MPG-10-A-W) в комплекті: | Uponor | компл. | 3 |  | 0 |  | 0
"- Uponor Smatrix Move контролер;
"- Датчик температури теплоносія на подачі;
"- Датчик зовнішньої температури повітря;
"- 3-х ходовий клапан з електроприводом, Kvs 4,3 м³/год;
"- Частотно-регульований циркуляційний насос;
"- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4", балансувальний клапан і кульовий кран;
"- Фітинги на приєднання до системи опалення
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Арматура 5 поверху
3 | Автоматичний повітроспусник Ø15 |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Балансувальний клапан з вбудованою діафрагмою та вимірювальними штуцерами Ø20 STRÖMAX 4017 М | Herz | шт | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Клапан терморегулятора з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску та обмеження витрати теплоносія Ø15 + Термопривід ГЕРЦ 2-х позиційний з кінцевим вимикачем, M28 x 1.5, 230 В, 50 Гц (артикул 1 7708 87) HERZ-TS-120-V-SMART + 1 7708 87 | Herz | шт | 7 |  | 0 |  | 0
6 | Кран кульовий муфтовий з важільною ручкою Ø32 |  | шт | 5 |  | 0 |  | 0
7 | Кран кульовий муфтовий, ручка-метелик Ø15 |  | шт | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Кран кульовий муфтовий, ручка-метелик Ø25 |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0
9 | Лічильник тепла ультразвуковий різьбовий Ø15 (Tmax=150°C, Qn=0,6м3/ч, з архватором, в комплекті: - з термоперетворювачами Рt500 і трійником) DN15; - Модуль M-Bus для дистанційного зчитування даних з теплолічильників T550/UH-50, що встановлені в системі диспетчеризації, WZU-MB G4; - Комплект штуцерів RA 1/2"x3/4" (матеріал-латунь) Frigotech DN15 | Landis+Gyr Ultraheat T550/UH50-B05Q | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 7 відгалужень у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 8 відгалужень у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 12 відгалужень у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Термометр біметалевий, осьовий 0-120°С Ø15 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
14 | Фільтр-грязьовик, розмір комірки 0,5 мм Ø32 |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Шафа внутрішня для колекторів теплої підлоги розмірами 929x735x107mm |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
16 | Шафа внутрішня для колекторів теплої підлоги розмірами 1150x735x107mm |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Фасонні вироби для трубопроводів 5 поверху
17 | Відвод металевий (пресс-фітинг) Ø18 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
18 | Відвод металевий (пресс-фітинг) Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø18/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
21 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø20 (Ø20-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
22 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø32 (Ø32-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 10 |  | 0 |  | 0
23 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø54/Ø42 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø18 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
26 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø54/Ø54/Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
27 | Відвод пластиковий Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 26 |  | 0 |  | 0
28 | Відвод пластиковий Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 8 |  | 0 |  | 0
29 | Відвод пластиковий Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 6 |  | 0 |  | 0
30 | Відвод пластиковий Dy32 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
31 | Відвод пластиковий Dy40 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
32 | Перехід пластиковий Dy16/Ø15 + обжимні кільця (Ø15-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 12 |  | 0 |  | 0
33 | Перехід пластиковий Dy20/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
34 | Перехід пластиковий Dy20/Ø15 + обжимні кільця (Ø15-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
35 | Перехід пластиковий Dy25/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 6 |  | 0 |  | 0
36 | Перехід пластиковий Dy32/Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
37 | Перехід пластиковий Dy40/Dy32 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
38 | Трійник пластиковий Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
39 | Трійник пластиковий Dy20/Dy20/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
40 | Трійник пластиковий Dy25/Dy25/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
41 | Трійник пластиковий Dy32/Dy32/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
42 | Трійник пластиковий Dy32/Dy32/Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
43 | Трійник пластиковий Dy40/Dy40/Dy32 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Трубопроводи 5-го поверху
44 | Трубопроводи RAUTHERМ S для систем обігріву поверхонь + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм. Dy17x2.0 | Rehau RAUTHERМ S | м | 2780 |  | 0 |  | 0
45 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy16x2.2 | Rehau RAUTITAN flex | м | 61 |  | 0 |  | 0
46 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy20x2.8 | Rehau RAUTITAN flex | м | 43 |  | 0 |  | 0
47 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy25x3.5 | Rehau RAUTITAN flex | м | 23 |  | 0 |  | 0
48 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy32x4.4 | Rehau RAUTITAN flex | м | 35 |  | 0 |  | 0
49 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy40x5.5 | Rehau RAUTITAN flex | м | 5 |  | 0 |  | 0
50 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø15 | KAN-therm Steel | м | 1 |  | 0 |  | 0
51 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø18 | KAN-therm Steel | м | 0 |  | 0 |  | 0
52 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø35 | KAN-therm Steel | м | 2 |  | 0 |  | 0
53 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø42 | KAN-therm Steel | м | 5 |  | 0 |  | 0
54 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø54 | KAN-therm Steel | м | 5 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Матеріали 2 поверху
55 | Мат-теплоізоляція для теплої підлоги, з фольгою та розміткою, товщ. 30 мм. |  | м2 | 444 |  | 0 |  | 0
56 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø15 | K-FLEX-ST | м | 0 |  | 0 |  | 0
57 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø18 | K-FLEX-ST | м | 0 |  | 0 |  | 0
58 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø35 | K-FLEX-ST | м | 2 |  | 0 |  | 0
59 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø40 | K-FLEX-ST | м | 1 |  | 0 |  | 0
60 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø42 | K-FLEX-ST | м | 5 |  | 0 |  | 0
61 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø54 | K-FLEX-ST | м | 5 |  | 0 |  | 0
62 | Гофрований пешель пластиковий Ø16 |  | м | 477 |  | 0 |  | 0
63 | Гофрований пешель пластиковий Ø20 |  | м | 43 |  | 0 |  | 0
64 | Гофрований пешель пластиковий Ø25 |  | м | 23 |  | 0 |  | 0
65 | Гофрований пешель пластиковий Ø32 |  | м | 35 |  | 0 |  | 0
66 | Гофрований пешель пластиковий Ø40 |  | м | 3 |  | 0 |  | 0
Загальна сума за матеріали / роботи: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Загальна сума за Роботи на 5 поверсі: |  |  |  |  | 0
6 поверх
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Обладнання 6 поверху
1 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х410х2700 + декоративна гратка | Hitte | шт | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Конвектор опалювальний, для прихованого монтажу, без вентилятора (природня конвекція) Hitte Standart 105х410х3000 + декоративна гратка | Hitte | шт | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Насосно-змішувальний блок в комплекті з системою управління Uponor Smatrix Move (Fluvia Move,MPG-10-A-W) в комплекті: | Uponor | компл. | 2 |  | 0 |  | 0
"- Uponor Smatrix Move контролер;
"- Датчик температури теплоносія на подачі;
"- Датчик зовнішньої температури повітря;
"- 3-х ходовий клапан з електроприводом, Kvs 4,3 м³/год;
"- Частотно-регульований циркуляційний насос;
"- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4", балансувальний клапан і кульовий кран;
"- Фітинги на приєднання до системи опалення
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Арматура 6 поверху
4 | Автоматичний повітроспусник Ø15 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Балансувальний клапан з вбудованою діафрагмою та вимірювальними штуцерами Ø20 STRÖMAX 4017 М | Herz | шт | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Клапан терморегулятора з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску та обмеження витрати теплоносія Ø15 + Термопривід ГЕРЦ 2-х позиційний з кінцевим вимикачем, M28 x 1.5, 230 В, 50 Гц (артикул 1 7708 87) HERZ-TS-120-V-SMART + 1 7708 87 | Herz | шт | 6 |  | 0 |  | 0
7 | Кран кульовий муфтовий з важільною ручкою Ø32 |  | шт | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Кран кульовий муфтовий, ручка-метелик Ø15 |  | шт | 14 |  | 0 |  | 0
9 | Кран кульовий муфтовий, ручка-метелик Ø20 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Лічильник тепла ультразвуковий різьбовий Ø15 (Tmax=150°C, Qn=0,6м3/ч, з архватором, в комплекті: - з термоперетворювачами Рt500 і трійником) DN15; - Модуль M-Bus для дистанційного зчитування даних з теплолічильників T550/UH-50, що встановлені в системі диспетчеризації, WZU-MB G4; - Комплект штуцерів RA 1/2"x3/4" (матеріал-латунь) Frigotech DN15 | Landis+Gyr Ultraheat T550/UH50-B05Q | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 9 відгалуджень у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Сталевий колектор FM для систем підлогового опалення На 10 відгалуджень у комплекті: - Подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря; - Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають пласкі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу; - Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм; - Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі; - Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів; - Набір різьбових фітингів типу "Євроконус" + фітинги на приєднання до системи опалення; - Термоелектроприводи 220В | Uponor Vario S | компл. | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Термометр біметалевий, осьовий 0-120°С Ø15 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
14 | Фільтр-грязьовик, розмір комірки 0,5 мм Ø32 |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Шафа внутрішня для колекторів теплої підлоги розмірами 929x735x107mm |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Фасонні вироби для трубопроводів 6 поверху
16 | Відвод металевий (пресс-фітинг) Ø18 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
17 | Відвод металевий (пресс-фітинг) Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
18 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø18/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø20 (Ø20-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
21 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø32 (Ø32-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 10 |  | 0 |  | 0
22 | Перехід металевий (пресс-фітинг) Ø42/Ø28 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
23 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø15 (Ø15-різьба) | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø35/Ø35/Ø18 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Трійник металевий (пресс-фітинг) Ø42/Ø42/Ø35 | KAN-therm Steel | шт | 2 |  | 0 |  | 0
26 | Відвод пластиковий Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 24 |  | 0 |  | 0
27 | Відвод пластиковий Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 6 |  | 0 |  | 0
28 | Відвод пластиковий Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 8 |  | 0 |  | 0
29 | Відвод пластиковий Dy40 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
30 | Перехід пластиковий Dy16/Ø15 + обжимні кільця (Ø15-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 12 |  | 0 |  | 0
31 | Перехід пластиковий Dy20/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
32 | Перехід пластиковий Dy25/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 6 |  | 0 |  | 0
33 | Перехід пластиковий Dy32/Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
34 | Перехід пластиковий Dy32/Ø32 + обжимні кільця (Ø32-різьба) | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
35 | Перехід пластиковий Dy40/Dy25 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
36 | Перехід пластиковий Dy40/Dy32 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
37 | Трійник пластиковий Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
38 | Трійник пластиковий Dy20/Dy20/Dy16 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 6 |  | 0 |  | 0
39 | Трійник пластиковий Dy32/Dy32/Dy20 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 4 |  | 0 |  | 0
40 | Трійник пластиковий Dy40 + обжимні кільця | Rehau RAUTITAN | шт | 2 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Трубопроводи 6-го поверху
41 | Трубопроводи RAUTHERМ S для систем обігріву поверхонь + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм. Dy17x2.0 | Rehau RAUTHERМ S | м | 1844 |  | 0 |  | 0
42 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy16x2.2 | Rehau RAUTITAN flex | м | 29 |  | 0 |  | 0
43 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy20x2.8 | Rehau RAUTITAN flex | м | 66 |  | 0 |  | 0
44 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy25x3.5 | Rehau RAUTITAN flex | м | 24 |  | 0 |  | 0
45 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy32x4.4 | Rehau RAUTITAN flex | м | 33 |  | 0 |  | 0
46 | Трубопроводи RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення + комплект скоб-кріплень. Шорсткість k=0,007 мм Dy40x5.5 | Rehau RAUTITAN flex | м | 6 |  | 0 |  | 0
47 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø15 | KAN-therm Steel | м | 0 |  | 0 |  | 0
48 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø18 | KAN-therm Steel | м | 0 |  | 0 |  | 0
49 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø28 | KAN-therm Steel | м | 6 |  | 0 |  | 0
50 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø35 | KAN-therm Steel | м | 2 |  | 0 |  | 0
51 | Трубопроводи із вуглецевої сталі STEEL системи KAN-therm, оцинковані зовні, Траб = 110 град. + комплект кріплень (у разі застосування ущільнювальних кілець Viton Tраб = 180 град.), Pmax = 1,6 МПа. З'єднання Press Ø42 | KAN-therm Steel | м | 5 |  | 0 |  | 0
№ | Найменування робіт / матеріалів | Назва виробника | Один. вим. | Обсяг робіт | Матеріали |  | Робота
[5 empty] | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ | Ціна за один. грн, без ПДВ | Вартість всього, грн. без ПДВ
Матеріали 6 поверху
52 | Мат-теплоізоляція для теплої підлоги, з фольгою та розміткою, товщ. 30 мм. |  | м2 | 294 |  | 0 |  | 0
53 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø18 | K-FLEX-ST | м | 0 |  | 0 |  | 0
54 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø28 | K-FLEX-ST | м | 6 |  | 0 |  | 0
55 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø35 | K-FLEX-ST | м | 2 |  | 0 |  | 0
56 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø40 | K-FLEX-ST | м | 1 |  | 0 |  | 0
57 | Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку товщ. 13 мм для трубопроводів Ø42 | K-FLEX-ST | м | 5 |  | 0 |  | 0
58 | Гофрований пешель пластиковий Ø16 |  | м | 246 |  | 0 |  | 0
59 | Гофрований пешель пластиковий Ø20 |  | м | 66 |  | 0 |  | 0
60 | Гофрований пешель пластиковий Ø25 |  | м | 24 |  | 0 |  | 0
61 | Гофрований пешель пластиковий Ø32 |  | м | 33 |  | 0 |  | 0
62 | Гофрований пешель пластиковий Ø40 |  | м | 5 |  | 0 |  | 0
Загальна сума за матеріали / роботи: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Загальна сума за Роботи на 6 поверсі: |  |  |  |  | 0
Загальна сума за матеріали / роботи з 2 по 6 поверхи: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Загальна сума за Роботи з 2 по 6 поверхи : |  |  |  |  | 0
ПРИМІТКИ:
- Об'єми надані орієнтовно та будуть погоджуватись окремо після отримання всіх креслень..
- Розхід матеріалів можливо буде відкориговано після виконання контрольних обмірів виконаних робіт.
Вартість робіт в договірній ціні включає:
- Всі витрати Підрядника на заробітну плату, загальновиробничі та адміністративні витрати, прибуток, вартість експлуатації і перебазування машин, механізмів та засобів малої механізації, інструмент, вартість витратних, паливно-мастильних матеріалів, геодезичний супровід процесу виконання робіт та лаборатоні випробування; дрібні, допоміжні та супутні операції необхідні для виконання робіт.
- Вартість тимчасових мереж електро та водопостачання (від точки підключення)
-Засоби колективного захисту і заходи з охорони праці та техніки безпеки.
-Вартість та експлуатація захисних огороджувальних конструкцій та систем.
-Вивезення та утилізація будівельного сміття, утримання тимчасових доріг та прилеглої територии
-Вартість монтажу амортізації та/або оренди засобів підмащювання (підмостки, ріштування, драбини, тури тощо)
- Вартість робіт включає всі затрати підрядника: оплату праці (відряджувальні), прибуток, адміністративні та загальновиробничі витрати, податки, роботу механізмів, тимчасові будівлі та споруди, перенесення матеріалів до місця виконання робіт, прибирання та перенесення сміття, вартість витратних матеріалів,
- вартість доставки матеріалів, опалубки та обладнання на об'єкт будівництва;
- вартість застосування всіх машин та механізмів;
- вартість забезпечення всіх робітників засобами індивідуального захисту;
- вартість перебазування механізмів на об'єкт та з об'єкту;
- витрати на заробітну плату робітників, ІТР, геодезичний супровід та ін.
- витрати на механізми та спецтехніку;
- вартість вивезення та прибирання сміття;