## 9_ДЦ_ВОБ
СОБІВАРТІСТЬ
Капітальний ремонт приміщення для проживання внутрішньо переміщених осіб, що розташований за адресою: Миколаївська область м. Новий Буг
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Робота, грн. без ПДВ | Разом, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Локальний кошторис 02-01-01 на архітектурно- будівельні роботи
Роздiл 1. Демонтажні роботи
1 | Демонтаж дверних коробок | шт | 18 | 250 | 4500
2 | Знімання дверних полотен | м2 | 14.364 | 100 | 1436.4
3 | Демонтаж вхідних дверей | м2 | 4.116 | 500 | 2058
4 | Знімання наличників | м | 124 | 10 | 1240
5 | Знімання підвіконних дощок | м2 | 1.91 | 480 | 916.8
6 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 186.07 | 40 | 7442.8
7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 44.16 | 80 | 3532.8
| Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 354.08 | 90 | 31867.2
8 | Відбивання штукатурки | м2 | 150.95 | 80 | 12076
9 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 50.86 | 80 | 4068.8
10 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 4.67 | 650 | 3035.5
11 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 1.512 | 650 | 982.8
12 | Розбирання покриттів з ФЕМ | м2 | 0.96 | 100 | 96
13 | Демонтаж ганків | м3 | 0.5 | 1200 | 600
| Роздiл 2. Прорізи |  |  |  | 0
0
14 | Мурування перегородок та частини дверних прорізів із цегли | м3 | 4 | 1200 | 4800
15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 3.82 | 150 | 573
16 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику | м2 | 34.08 | 600 | 20448
| Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику | м2 | 4.2 | 500 | 2100
| Установлення дотягувачів дверних | шт. | 2 | 350 | 700
| Установлення сенсору інфрачервоного та радару | шт. | 2 | 300 | 600
| Монтаж комлекту автоматики до дверей Manusa Vector зсенсорами та датчиками | шт. | 1 |  | 0
| Монтаж металевих ролет | шт. | 2 |  | 0
| Роздiл 3. Перемички |  |  |  | 0
0
18 | Улаштування отворів в цегляних стінах глибиною 50 мм під арматуру перемички ПР4 | отв. | 3 | 30 | 90
19 | Улаштування перемичок | т | 0.38228 | 20000 | 7645.6
20 | Очищення металевих конструкцій | м2 | 14.2 | 20 | 284
21 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017 | м2 | 14.2 | 80 | 1136
22 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 14.2 | 80 | 1136
| Роздiл 4. Оздоблювальнi роботи |  |  |  | 0
0
23 | Улаштування каркасу підвісних стель типу "Armstrong" | м2 | 224.22 | 160 | 35875.2
24 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 216.3 | 50 | 10815
25 | Зашивка труб в приміщеннях 10, 14 | м2 | 20.85 | 380 | 7923
26 | Грунтування стін за 2 рази | м2 | 560.3 | 20 | 11206
27 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 349.01 | 160 | 55841.6
28 | Додається на 2 мм зміни товщини шпаклівки | м2 | 349.01 |  | 0
29 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі | м2 | 188 | 160 | 30080
30 | Поліпшене фарбування стін по штукатурці | м2 | 349.01 | 110 | 38391.1
31 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | м2 | 188 | 550 | 103400
32 | Опорядження стін вініловими панелями /90м/ | м2 | 27 | 200 | 5400
33 | Установлення кутиків | м | 20 | 30 | 600
34 | Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та труб | м2 | 30 | 110 | 3300
35 | Грунтування укосів за 2 рази | м2 | 19 | 20 | 380
36 | Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів | м2 | 19 | 160 | 3040
37 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 13 | 160 | 2080
38 | Додається на 2 мм зміни товщини шпаклівки | м2 | 13 |  | 0
39 | Поліпшене фарбування укосів по штукатурці | м2 | 13 | 110 | 1430
40 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками | м2 | 6 | 850 | 5100
| Роздiл 5. Підлоги |  |  |  | 0
0
41 | Грунтування СТ 17 за 2 рази | м2 | 229.4 | 40 | 9176
42 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм | м2 | 229.4 | 200 | 45880
52 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 111.85 | 40 | 4474
53 | Улаштування гідроізоляції із гідроізолу на бітумній мастиці в 2 шари | м2 | 25.84 | 150 | 3876
54 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм | м2 | 0 | 200 | 0
55 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додається до товщини 38 мм | м2 | 0 |  | 0
56 | Улаштування покриттів з керамічних плиток | м2 | 110.4 | 550 | 60720
57 | Улаштування покриття з лінолеуму | м2 | 119 | 120 | 14280
58 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 78.23 | 40 | 3129.2
| Роздiл 6. ПОРУЧНІ |  |  |  | 0
0
59 | Встановлення поручнів інклюзивних в санвузлах інвалідів | шт | 5 | 300 | 1500
| Роздiл 7. Водовiдливи |  |  |  | 0
0
60 | Улаштування водозливної ринви | м | 15.3 | 150 | 2295
61 | Установлення воронок водостічних | шт | 2 | 300 | 600
62 | Навішування водостічних труб | м | 6 | 150 | 900
| Роздiл 8. Улаштування пандусів і огорож |  |  |  | 0
0
63 | Розробка ґрунту вручну | м3 | 6 | 450 | 2700
64 | Улаштування бетонної підготовки | м2 | 0 | 250 | 0
65 | Улаштування бетонних пандусів | м3 | 2.4 | 2200 | 5280
66 | Виготовлення арматурних сіток для армування пандусу | т | 0.0604 | 15000 | 906
67 | Армування пандусів сіткою з арматури | м2 | 12 | 40 | 480
68 | Улаштування деформаційного шву та заповнення його | м шва | 11 | 250 | 2750
69 | Установлення закладних деталей Зд1 | т | 0.03552 | 15000 | 532.8
70 | Засипання груту вручну+трамбування | м3 | 5.8 | 300 | 1740
71 | Ущільнення ґрунту трамбівками | м3 | 5.8 | 70 | 406
72 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 12 | 170 | 2040
73 | Виготовлення огородження Ог1 | т | 0.1764 | 20000 | 3528
74 | Монтаж огородження Ог1 | т | 0.1764 | 20000 | 3528
75 | Очищення металевих конструкцій | м2 | 5.43 | 10 | 54.3
76 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017[ /при фарбуванні гратчастих поверхонь /] /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 8.6 | 80 | 688
77 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 8.6 | 80 | 688
| Роздiл 9. Дашки по осі А та по осі 1 |  |  |  | 0
0
78 | Установлення дюбелів | кг | 2 | 100 | 200
79 | Виготовлення конструкцій дашка | т | 0.136 | 15000 | 2040
80 | Монтаж конструкцій дашка | т | 0.136 | 15000 | 2040
81 | Очищення металевих конструкцій | м2 | 6 | 20 | 120
82 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 6 | 80 | 480
83 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 6 | 110 | 660
84 | Улаштування покриття з профнастилу | м2 | 9.1 | 120 | 1092
| Улаштування планки з оц. сталі 250х0,8 мм | м | 8.8 | 30 | 264
| Роздiл 10. Вимощення |  |  |  | 0
0
85 | Улаштування корит вручну | м2 | 2.5 | 120 | 300
86 | Ущільнення грунту трамбівками вручну | м3 | 2.5 | 70 | 175
87 | Улаштування гідроізоляції Техноеласт в 2 шари | м2 | 0 | 150 | 0
| Улаштування бетонної підготовки | м3 | 2.5 | 700 | 1750
88 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 2.3 | 170 | 391
89 | Установлення бортових каменів | м | 0 | 120 | 0
| Роздiл 11. Інші роботи |  |  |  | 0
0
90 | Очищення приміщень від сміття | т | 19.95 |  | 0
91 | Навантаження сміття вручну | т | 19.95 | 1200 | 23940
92 | Перевезення сміття до 30 км | т | 19.95 | 1000 | 19950
| Локальний кошторис 02-01-02 на опалення та вентиляцію |  |  |  | 0
0
| Роздiл 1. Опалення |  |  |  | 0
0
93 | Установлення кранів кульових муфтових діам. 50 мм з американкою | шт | 2 | 160 | 320
| Демонтаж регістрів опалення | м | 14.7 | 40 | 588
| Демонтаж трубопроводів опалення | м | 12 | 40 | 480
| Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 2 | 65 | 130
| Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм | шт | 6 | 100 | 600
| Установлення кранів 15 мм | шт. | 1 | 160 | 160
| Прокладання трубопроводу з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 6 | 100 | 600
| Прокладання трубопроводів з труб поліпропіленових діаметром 25 мм | м | 20 | 45 | 900
| Роздiл 2. Вентиляцiя |  |  |  | 0
0
94 | Установлення зонтів (парасольок) витяжних пристінних снек 2000*1200 | зонт | 2 | 1000 | 2000
95 | Установлення вентиляторів | шт | 10 | 350 | 3500
96 | Прокладання повітроводів | м2 | 8 | 310 | 2480
97 | Ізоляція повітроводів мінеральною ватою | м | 20 | 50 | 1000
| Роздiл 3. Система кондиціонування |  |  |  | 0
0
98 | Установлення кондиціонерів (внутрішні блоки - 5шт. + зовнішні блоки - 5шт.) | шт | 10 | 1500 | 15000
99 | Установлення кріплень для кондиціонерів | кг | 50 |  | 0
100 | Труба мідна м’яка кондиціонерна | м | 40 | 140 | 5600
101 | Ізоляція труб мідних трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | 15 | 600
| Локальний кошторис 02-01-03 на водопостачання і каналізацію |  |  |  | 0
0
| Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  | 0
0
102 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 6.4 | 80 | 512
103 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 6.4 | 100 | 640
104 | Демонтаж унітазів | к-т | 6 | 250 | 1500
105 | Демонтаж умивальників кекрамічних | к-т | 7 | 180 | 1260
106 | (Демонтаж) Демонтаж сталевих душових піддонів | к-т | 2 | 320 | 640
107 | Демонтаж чавуних каналізаційних труб Д-110 мм | м | 12 | 40 | 480
108 | Демонтаж чавуних каналізаційних труб Д-70 мм | м | 7 | 40 | 280
109 | Демонтаж чавуних гідрозатворів | шт | 7 | 200 | 1400
110 | Демонтаж чавуних фасоних частин системи каналізації Д-110 мм | м | 8 | 40 | 320
111 | Демонтаж чавуних фасоних частин системи каналізації Д-70 мм | м | 10 | 40 | 400
112 | (Демонтаж) Демонтаж сталевої водопровідної труби Д- 32 мм | м | 12 | 40 | 480
113 | (Демонтаж) Демонтаж сталевої водопровідної труби Д- 25 мм | м | 10 | 40 | 400
114 | (Демонтаж) Демонтаж сталевої водопровідної труби Д- 20 мм | м | 8 | 40 | 320
115 | Демонтаж запірної арматури Ду-15 мм | шт | 14 | 70 | 980
116 | Демонтаж запірної арматури Ду-25 мм | шт | 1 | 70 | 70
| Роздiл 2. Система водопостачання В1, Т3 |  |  |  | 0
0
117 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 18 | 40 | 720
118 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 14 | 40 | 560
119 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 20 | 40 | 800
125 | Установлення згонів латунних (американок) | шт | 7 | 100 | 700
129 | Установлення кранів | шт | 43 | 160 | 6880
130 | Ізоляція трубопроводів | м | 48 | 15 | 720
131 | Установлення змішувачів | шт | 15 | 350 | 5250
| Установлення комплекта для змішувачів | шт | 6 |  | 0
132 | Установлення клапанів зворотних | шт | 3 | 160 | 480
133 | Установлення клапанів запобіжних діаметром 20 мм | клапан | 3 | 160 | 480
134 | Установлення клапанів повітряних діаметром 20 мм | шт | 3 | 160 | 480
135 | Установлення електроводопідігрівачів | шт | 3 | 800 | 2400
136 | Установлення лічильників води Powogaz Smart + JS-4 Ду-20 | шт | 1 | 300 | 300
137 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм | фільтр | 1 | 160 | 160
138 | Установлення кранів | шт | 2 | 160 | 320
139 | Установлення клапанів зворотних | шт | 1 | 160 | 160
| Роздiл 3. Система каналізації К1 |  |  |  | 0
0
141 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 9 | 85 | 765
142 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм | м | 18 | 65 | 1170
143 | Установлення поліетиленових трійників | шт | 17 | 65 | 1105
145 | Установлення автоматичних клапанів повітряних | шт | 3 | 400 | 1200
150 | Установлення хомутів | шт | 15 | 30 | 450
151 | Установлення трапів діаметром 100 мм | к-т | 2 | 700 | 1400
152 | Встановлення сифона-ревізії для умивальника діам. 50 мм | шт | 5 | 200 | 1000
153 | АБУ (гофра армированная для унитаза діам. 110) Valsir | шт | 4 |  | 0
154 | Установлення умивальників підвісних | к-т | 5 | 400 | 2000
155 | Установлення унітазів | к-т | 4 | 600 | 2400
158 | Установлення мийної ванни 2-х секційної | к-т | 2 | 800 | 1600
159 | Встановлення сифона-ревізії для мийки діам. 50 мм | шт | 4 |  | 0
160 | Очищення приміщень від сміття | т | 2 |  | 0
161 | Навантаження сміття вручну | т | 2 | 1200 | 2400
162 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2 | 1000 | 2000
| Локальний кошторис 02-01-04 на електротехнічні роботи |  |  |  | 0
0
| Роздiл 1. Електромонтажні роботи |  |  |  | 0
0
163 | Встановлення щита ВРЩ | шафа | 1 | 800 | 800
164 | Встановлення щитів ЩС-1, ЩС-2, ЩС-3 | шт | 3 | 600 | 1800
165 | Установлення автоматичних вимикачів | шт | 43 | 180 | 7740
166 | Монтаж захисту від імпульсних перенапруг УЗІП 4р | комплект | 1 | 550 | 550
167 | Установлення електролічильників трифазових багатотарифних | шт | 1 | 600 | 600
168 | Монтаж трансформаторів струму низьковольтних 800/5 | комплект | 1 | 200 | 200
169 | Допоміжний пристрій аварійного відключення + сигналізація, 1НВ+1НЗ | стояк | 9 |  | 0
170 | Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях | шт | 33 | 180 | 5940
171 | Монтаж світильників настінних/стельових світлодіодних | шт | 5 | 180 | 900
172 | Монтаж cвітильників аварійних, світлодіодних з вмонтованим блоком живлення та акумулятором | шт | 7 | 180 | 1260
| Монтаж світильників вуличних настінних, атмосферостійких, пожежобезпечних | шт | 2 | 180 | 360
173 | Установлення вимикачів, 1-клавішних | шт | 31 | 75 | 2325
174 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 6 | 75 | 450
175 | Розетка при схованій проводці | шт | 66 | 75 | 4950
176 | Розетка силова внутрішня трифазна із заземленням і кришкою, що самозакривається 16A/5п 380-415B, IP44 | шт | 8 | 100 | 800
177 | Смуга сталева 40х4мм | м | 26 | 40 | 1040
178 | Смуга сталева 25х4мм | м | 45 | 40 | 1800
179 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | шт | 10 | 800 | 8000
180 | Круг сталевий (пруток) ст. 9ХС діаметром 12 мм | м | 10 | 40 | 400
| Провідник заземлюючий перерізом 10 мм2 | м | 12 | 40 | 480
181 | Кабель силовий з полівінілхлоридною ізоляцією, з мідними жилами непідтримуючий горіння, із зменшеним димовидаленням ВВГнгд | м | 330 | 30 | 9900
182 | Прокладання гофрованих труб | м | 225 | 20 | 4500
183 | Прокладання лотків | м | 40 | 120 | 4800
184 | Прокладання кришок лотків | м | 40 | 50 | 2000
185 | Кут горизонтальний з кришкою 80x100 | шт | 15 | 50 | 750
186 | Відгалужувач Т-образний 80x100 | шт | 5 | 50 | 250
187 | Кришка Т-образного відгалужувача 15x100 | шт | 5 | 20 | 100
188 | Короб підлоговий 70x15мм, сірий, 1 м | м | 25 | 60 | 1500
189 | Консоль монолітна з основою для лотка 100мм | шт | 50 |  | 0
190 | Коробка відгалужувальна | шт | 40 | 140 | 5600
0
Всього |  |  |  |  | 805115.9