|  |  |
| --- | --- |
| 1. Назва документу
 | **Технічне завдання** |
| 1. Філіал/підрозділ компанії
 | **Складський комплекс ДП СК «ОМЕГА 2 Лоджистік»** |
| 1. Вид, найменування робіт: Облаштування покрівлі
 |
|  **Ремонт покрівлі складської будівлі****ДП СК “ОМЕГА 2 Лоджістік”**  |
| 1. Дата початку виконання робіт
 | 01/07/2025 | 1. Дата закінчення виконання робіт
 | 30/08/2025 |
| 1. Перелік дозвільної документації, що має бути надана підрядником:
 |
| «Проект виробництва робіт» (ПВР) для погодження Замовником. Підрядник виконує роботи у відповідності до нормативного документа «Правила улаштування та безпечної експлуатації покрівель (ДНАОП 0.00-1.85-98)» |
| 1. Необхідність надання підрядником переліку клієнтів
 | Так/Ні |
| 1. Необхідність надання підрядником підтвердження кількості, кваліфікації та працевлаштування працівників
 | Так/Ні |
| 1. Необхідність проведення попереднього аудиту підрядника
 | Так/Ні |
| 1. ПІБ, особи відповідальної за технічний нагляд зі сторони замовника
 |  Глущук Б. А. |
| 1. Проектна документація
 |
| 1. Необхідність в розробці/внесення змін в проектну документацію для проведення робіт
 | Так/Ні  |
| * 1. наявність проектної документації, достатньої для проведення робіт:
 | Так/Ні |
| * 1. Назва проектної документації, достатньої для проведення робіт:
 |
| * Проектно – кошторисна документація на капітальний ремонт покрівлі даху (ПВХ мембрана)
 |
| * 1. Наявність проектної документації, в яку необхідно вносити зміни для проведення робіт:
 | Так/Ні |
| * 1. Назва проектної документації, в яку необхідно вносити зміни для проведення робіт: Проект виробництва робіт
 |
| 1. Опис та/або перелік робіт, що необхідно виконувати відповідно технічного завдання:
 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Од.** | **Послуга/Кількість** | **Вартість ,грн з ПДВ/послугу** | **Сума** |
| **1** | Частковий ремонт покрівлі (заміна ТПО мембрани на двох пошкоджених ділянках - загальною площею 750 кв.м.) | **шт** | **1** |  |  |
| **2.** | Частковий ремонт покрівлі (встановлення «латок» розмірами 20\*20 см) | **Шт.** | **52** |  |  |
| **3** | Облаштування аераторів покрівельних (флюгарки) | **Шт.** | **40** |  |  |
| **4** | Відновлення розуклону стоку дощових вод до водоприймальної воронки (див. схему) | **зони** | **3** |  |  |
| **5** | Відновлення вузлів примикання ТПО мембрани до каркасу «зенітнимх» фонарів (димовидалення) | **Шт.** | **20** |  |  |

***Причина:* незадовільний технічний стан існуючої ТПО мембрани, що приводить до протікання в середину будівлі*****Примітка:*** **Знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, Об’їзна дорога, буд. 68** |
| 1. Схема, креслення, фото:

  |
|  У додатках надаються будівельні креслення будівлі (план покрівлі з фіксацією місць розташування зенітних ліхтарів, воронок)  |
| 1. Перелік обладнання та періодичність обслуговування
 |
|  |
| 1. Умови розташування обладнання/систем:
 |
|  |
| 1. Додаткові відомості про обладнання:
 |
|  |
| 1. Додаткова інформація про умови виконання робіт:
 |
| 1. Перелік робіт у дефектних актах
 |
| 1. Бажані пріоритети по порядку та/або послідовності виконання робіт:
 |
| * Згідно складеного Підрядником та погодженого Замовником «Плану виконання робіт»
 |
| 1. Умови надання/використання підіймальної техніки та/або конструкцій:
 |
| * у Замовника відсутня
 |
| 1. Опис матеріалів (склад, вимоги наявності сертифікатів СЕС, назва, марка матеріалу тощо):
 |
| * «Технічна документація на застосовані матеріали та вироби».
 |
| 1. Умови використання/відшкодування вартості матеріалів та/або запчастин:
 |
| * Згідно Договору підряду
 |
| 1. Перелік документів, що мають бути надані підрядником під час аналізу пропозицій:

Комерційна пропозиція з даними по вартості матеріалів та виконання робіт, гарантійні зобов’язання на виконанні роботи в строк не менше 10 років. |
| * «Виконавча документація на виконані роботи – креслення, Акти прихованих робіт, тощо
 |
| 1. Перелік та/або структура розділів, котрі обов’язково мають бути окремо виділені у надані цінові пропозиції:
 |
| * Вартість робіт, вартість матеріалів
 |
| 1. Склав:
 | \_\_\_\_\_\_\_підпис | 19.06.2025 | *Веденко С. П.* |
| 1. Затверджено:
 | \_\_\_\_\_\_\_підпис | 19.06.2025 | *Керівник відділу, Веденко С.П.* |