|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Назва документу | | | **Технічне завдання** | | | |
| 1. Філіал/підрозділ компанії | | | **Складський комплекс ДП СК «ОМЕГА 2 Лоджистік»** | | | |
| 1. Вид, найменування робіт: Облаштування покрівлі | | | | | | |
| **Ремонт покрівлі складської будівлі**  **ДП СК “ОМЕГА 2 Лоджістік”** | | | | | | |
| 1. Дата початку виконання робіт | 01/07/2025 | | 1. Дата закінчення виконання робіт | | 30/08/2025 | |
| 1. Перелік дозвільної документації, що має бути надана підрядником: | | | | | | |
| «Проект виробництва робіт» (ПВР) для погодження Замовником. Підрядник виконує роботи у відповідності до нормативного документа «Правила улаштування та безпечної експлуатації покрівель (ДНАОП 0.00-1.85-98)» | | | | | | |
| 1. Необхідність надання підрядником переліку клієнтів | | | | | | Так/Ні |
| 1. Необхідність надання підрядником підтвердження кількості, кваліфікації та працевлаштування працівників | | | | | | Так/Ні |
| 1. Необхідність проведення попереднього аудиту підрядника | | | | | | Так/Ні |
| 1. ПІБ, особи відповідальної за технічний нагляд зі сторони замовника | | | | | | Глущук Б. А. |
| 1. Проектна документація | | | | | | |
| 1. Необхідність в розробці/внесення змін в проектну документацію для проведення робіт | | | | | | Так/Ні |
| * 1. наявність проектної документації, достатньої для проведення робіт: | | | | | | Так/Ні |
| * 1. Назва проектної документації, достатньої для проведення робіт: | | | | | | |
| * Проектно – кошторисна документація на капітальний ремонт покрівлі даху (ПВХ мембрана) | | | | | | |
| * 1. Наявність проектної документації, в яку необхідно вносити зміни для проведення робіт: | | | | | | Так/Ні |
| * 1. Назва проектної документації, в яку необхідно вносити зміни для проведення робіт: Проект виробництва робіт | | | | | | |
| 1. Опис та/або перелік робіт, що необхідно виконувати відповідно технічного завдання: | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Найменування робіт** | **Од.** | **Послуга/Кількість** | **Вартість ,грн з ПДВ/послугу** | **Сума** | | **1** | Частковий ремонт покрівлі (заміна ТПО мембрани на двох пошкоджених ділянках - загальною площею 750 кв.м.) | **шт** | **1** |  |  | | **2.** | Частковий ремонт покрівлі (встановлення «латок» розмірами 20\*20 см) | **Шт.** | **52** |  |  | | **3** | Облаштування аераторів покрівельних (флюгарки) | **Шт.** | **40** |  |  | | **4** | Відновлення розуклону стоку дощових вод до водоприймальної воронки (див. схему) | **зони** | **3** |  |  | | **5** | Відновлення вузлів примикання ТПО мембрани до каркасу «зенітнимх» фонарів (димовидалення) | **Шт.** | **20** |  |  |   ***Причина:* незадовільний технічний стан існуючої ТПО мембрани, що приводить до протікання в середину будівлі**  ***Примітка:***  **Знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, Об’їзна дорога, буд. 68** | | | | | | |
| 1. Схема, креслення, фото: | | | | | | |
| У додатках надаються будівельні креслення будівлі (план покрівлі з фіксацією місць розташування зенітних ліхтарів, воронок) | | | | | | |
| 1. Перелік обладнання та періодичність обслуговування | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. Умови розташування обладнання/систем: | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. Додаткові відомості про обладнання: | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. Додаткова інформація про умови виконання робіт: | | | | | | |
| 1. Перелік робіт у дефектних актах | | | | | | |
| 1. Бажані пріоритети по порядку та/або послідовності виконання робіт: | | | | | | |
| * Згідно складеного Підрядником та погодженого Замовником «Плану виконання робіт» | | | | | | |
| 1. Умови надання/використання підіймальної техніки та/або конструкцій: | | | | | | |
| * у Замовника відсутня | | | | | | |
| 1. Опис матеріалів (склад, вимоги наявності сертифікатів СЕС, назва, марка матеріалу тощо): | | | | | | |
| * «Технічна документація на застосовані матеріали та вироби». | | | | | | |
| 1. Умови використання/відшкодування вартості матеріалів та/або запчастин: | | | | | | |
| * Згідно Договору підряду | | | | | | |
| 1. Перелік документів, що мають бути надані підрядником під час аналізу пропозицій:   Комерційна пропозиція з даними по вартості матеріалів та виконання робіт, гарантійні зобов’язання на виконанні роботи в строк не менше 10 років. | | | | | | |
| * «Виконавча документація на виконані роботи – креслення, Акти прихованих робіт, тощо | | | | | | |
| 1. Перелік та/або структура розділів, котрі обов’язково мають бути окремо виділені у надані цінові пропозиції: | | | | | | |
| * Вартість робіт, вартість матеріалів | | | | | | |
| 1. Склав: | | \_\_\_\_\_\_\_  підпис | 19.06.2025 | *Веденко С. П.* | | |
| 1. Затверджено: | | \_\_\_\_\_\_\_  підпис | 19.06.2025 | *Керівник відділу, Веденко С.П.* | | |