## ТЗ
Додаток №
до тендерного завдання № від 202_ року
Генпідрядник: …………….
Підрядник: ………….. | ПП Персей Техно
Найменування будівництва та його адреса: "Реконструкція адміністративних будівель під багатофункціональний комплекс (Коригування)"
Об'єкт будівництва: Багатофункціональний комплекс
Підстава та шифр проекту: 17/23.5.01.00 - АІО
Стаття бюджету: 6.14.3
Договірна ціна: динамічна
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання комплексу робіт з монтажу системи автоматизації припливно-витяжних установок
№ п/п | Найменування робіт і матеріалів | Од. виміру | Норма витрат | Кількість | РОБОТИ |  | МАТЕРІАЛИ |  | РАЗОМ, грн без ПДВ
[5 empty] | ціна, грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ | ціна, грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Монтаж систем автоматизації припливно-витяжних установок |  |  | 1215
1 | Влаштування приладів та засобів вимірювання |  |  | 20
Температура в подавальному трубопроводі змішувального вузла теплопостачання вентсистеми П1В1
1.1 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | шт. |  | 2
1.1.1 | термометр біміталічний трубний; границі вимірювання від 0 до +120°С, ТБТ - 63, ТОВ "ТД "Віктер Плюс" Київ; приєднання з допомогою металевої пружини(МПЗ) | шт. |  | 2
Тиск в зворотному трубопроводі змішувального вузла теплопостачання вентсистеми П1В1
1.2 | Встановлення манометрів з триходовим краном | шт. |  | 8
1.2.1 | манометр показуючий загального призначення для рідини, ДМ 05 100 - 60кПа-1,0, Границі вимірювання від 0 до 60 кПа; різьба штуцера М20х1,5; діаметр циферблату 100 мм, ТОВ "ТД "Віктер Плюс" Київ(МПЗ) | шт. |  | 4
1.2.2 | кран триходовий без фланця, М20х1,5 (внутрішня) / G1/2"(внутрішня), ТОВ "ТД "Віктер Плюс" Київ(МПЗ) | шт. |  | 4
Температура в приміщенні насосної станції, приміщенні насосної станції АПГ та в приміщенні теплового пункту
1.3 | Встановлення реле температури | шт. |  | 3
1.3.1 | Реле температури; ~ 220B, 50 Гц; границi вимiрювання вiд -5°С до 35°С, КР - 68, фірма "Danfoss"(МПЗ) | шт. |  | 3
Повітряно - теплові завіси (У2.1, У2.2)
1.4 | Монтаж системи керування FC Building-BMS, FCBA, фірма "FRICO" | шт. |  | 4
1.4.1 | панель керування FCCF(МПЗ) | шт. |  | 1
1.4.2 | пульт локального доступу BMS, FCBAP(МПЗ) | шт. |  | 1
1.4.3 | дверний контакт, FCDC(МПЗ) | шт. |  | 1
1.4.4 | додатковий комунікаційний кабель FCBC10(МПЗ) | шт. |  | 1
1.4.5 | Рівень в дренажному приямку
1.5 | Монтаж системи вимірювання рівня рідини | шт. |  | 2
1.5.1 | сигналізатор рівня, САУ - М6, ТОВ "Акутек" м. Харків(МПЗ) | шт. |  | 1
1.5.2 | Датчик рівня поплавковий з нормально розімкнутим контактом, ПДУ-3.1, ТОВ "Акутек" м. Харків(МПЗ) | шт. |  | 1
Електроапаратура по місцю (для встановлення в шафу захисну ШЗп - в приміщенні охорони паркінгу. Шафа замовляється в розділі 17/23.5.01.00 - СКГ)
1.6 | Монтаж контакторів | шт. |  | 1
1.6.1 | Допоміжний контактор, 4з контакти, ~220В, 50 Гц, DIL ER - 40, 051759, Фірма "EATON(МПЗ) | шт. |  | 1
2 | Монтаж кабельно-провідникової продукції |  |  | 1075
2.1 | Прокладання кабелю перерізом до 10 мм² на скобі | м.п. |  | 1060
2.1.1 | кабель контрольний з мідною жилою, не розповсюджує горіння КВВГнгд 4х1(МПЗ) | м.п. |  | 750
2.1.2 | кабель контрольний з мідною жилою, не розповсюджує горіння КВВГнгд 7х1(МПЗ) | м.п. |  | 75
2.1.3 | кабель контрольний з мідною жилою, не розповсюджує горіння КВВГнг 4х1(МПЗ) | м.п. |  | 100
2.1.4 | кабель контрольний з мідною жилою, не розповсюджує горіння КВВГнг 4х1.5(МПЗ) | м.п. |  | 10
2.1.5 | кабель контрольний з мідною жилою, не розповсюджує горіння КВВГнг 7х1.5(МПЗ) | м.п. |  | 15
2.1.6 | кабель контрольний з мідною жилою, не розповсюджує горіння КВВГЭнгд 4х1(МПЗ) | м.п. |  | 75
2.1.7 | кабель контрольний з мідною жилою, не розповсюджує горіння КВВГЭнг 4х1(МПЗ) | м.п. |  | 35
2.2 | Прокладання кабелю перерізом до 16 мм² на скобі | м.п. |  | 15
2.2.1 | кабель контрольний з мідною жилою, не розповсюджує горіння КВВГнгд 10х1(МПЗ) | м.п. |  | 15
3 | Монтаж трубної продукції |  |  | 71
3.1 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм(труба гофрована) | м.п. |  | 70
3.1.1 | труба гофрована з поліетилена (серія 10), Ду 16 ПНД код 11516 ПАТ "ДКСУ" м. Київ(МПЗ) | м.п. |  | 40
3.1.2 | труба гофрована легка з ПВХ - пластиката, що не поширює горіння Ду 20 ПВХ код 57020 ПАТ "ДКСУ" м. Київ(МПЗ) | м.п. |  | 30
3.2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м.п. |  | 1
3.2.1 | труба стальна водогазопровідна 15 х 2,8 ГОСТ 3262-75(МПЗ) | м.п. |  | 1
4 | Монтаж електроустановчих виробів |  |  | 17
4.1 | Монтаж коробки розподільчої | шт. |  | 17
4.1.1 | коробка з`єднувальна клемна КС-8 IP54(МПЗ) | шт. |  | 14
4.1.2 | коробка з`єднувальна клемна КС-12 IP54(МПЗ) | шт. |  | 1
4.1.3 | коробка з`єднувальна клемна КС-32 IP54(МПЗ) | шт. |  | 2
5 | Монтаж щитового обладнання |  |  | 32
Щит автоматизації ЩАВ10
5.1 | Монтаж шафи | шт. |  | 1
5.1.1 | Металоконструкція розміри 300 х 500(h) х 150 не нижче IP 30, ввід кабелю зверху. "Електроцентр", м. Київ(МПЗ) | шт. |  | 1
5.2 | Монтаж автоматичних вимикачів | шт. |  | 1
5.2.1 | Вимикач автоматичний, 1 полюсний, х-ка В; Iн=2А; ~220B; 50Гц; PL6 -B2; 286516, "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.3 | Монтаж керуючої кнопки | шт. |  | 4
5.3.1 | керуюча кнопка(зелена кнопка) M22-D-G-Х1/K10 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.3.2 | штовхач M22-D-G, 216596 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.3.3 | адаптер M22-А, 216374 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.3.4 | контактний елемент 1з контакт M22-К10, 216376 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.4 | Монтаж керуючої кнопки | шт. |  | 4
5.4.1 | керуюча кнопка(червона кнопка) M22-D-R-Х0/K01 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.4.2 | штовхач M22-D-R, 216594 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.4.3 | адаптер M22-А, 216374 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.4.4 | контактний елемент 1р контакт M22-К01, 216378 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.5 | Монтаж перемикача кулачкового | шт. |  | 2
5.5.1 | Перемикач кулачковий типу Т; 1 полюсний ТО - 1 - 8210/ ЕZ I 1 048337 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.5.2 | лицьовий шильдік FS 684, "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.6 | Монтаж сигнальної лампи | шт. |  | 2
5.6.1 | елемент світлодіодний з гвинтовим зажимом М22-LED230-W, 216563 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.6.2 | головка для сигнальної лампочки, лінза біла, ~220 B, 50 Гц М22-LH-W, 216778, "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.7 | Монтаж сигнальної лампи | шт. |  | 2
5.7.1 | елемент світлодіодний з гвинтовим зажимом M22-LED230 - G, 216565 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.7.2 | головка для сигнальної лампочки, лінза зелена, ~220 B, 50 Гц M22-LН - G, 216780, "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
Щит автоматизації ЩАВ11
5.8 | Монтаж шафи | шт. |  | 1
5.8.1 | Металоконструкція розміри 300 х 500(h) х 150 не нижче IP 30, ввід кабелю зверху. "Електроцентр", м. Київ(МПЗ) | шт. |  | 1
5.9 | Монтаж автоматичних вимикачів | шт. |  | 1
5.9.1 | Вимикач автоматичний, 1 полюсний, х-ка В; Iн=2А; ~220B; 50Гц; PL6 -B2; 286516, "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.10 | Монтаж керуючої кнопки | шт. |  | 4
5.10.1 | керуюча кнопка(зелена кнопка) M22-D-G-Х1/K10 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.10.2 | штовхач M22-D-G, 216596 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.10.3 | адаптер M22-А, 216374 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.10.4 | контактний елемент 1з контакт M22-К10, 216376 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.11 | Монтаж керуючої кнопки | шт. |  | 4
5.11.1 | керуюча кнопка(червона кнопка) M22-D-R-Х0/K01 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.11.2 | штовхач M22-D-R, 216594 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.11.3 | адаптер M22-А, 216374 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.11.4 | контактний елемент 1р контакт M22-К01, 216378 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.12 | Монтаж перемикача кулачкового | шт. |  | 2
5.12.1 | Перемикач кулачковий типу Т; 1 полюсний ТО - 1 - 8210/ ЕZ I 1 048337 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.12.2 | лицьовий шильдік FS 684, "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.13 | Монтаж сигнальної лампи | шт. |  | 2
5.13.1 | елемент світлодіодний з гвинтовим зажимом М22-LED230-W, 216563 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.13.2 | головка для сигнальної лампочки, лінза біла, ~220 B, 50 Гц М22-LH-W, 216778, "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.14 | Монтаж сигнальної лампи | шт. |  | 2
5.14.1 | елемент світлодіодний з гвинтовим зажимом M22-LED230 - G, 216565 "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
5.14.2 | головка для сигнальної лампочки, лінза зелена, ~220 B, 50 Гц M22-LН - G, 216780, "EATON"(МПЗ) | шт. |  | 1
РАЗОМ без ПДВ:
ПДВ 20%
ВСЬОГО з ПДВ:
в тому числі:
Разом матеріалів Генпідрядника без ПДВ:
ПДВ 20%
Всього матеріалів Генпідрядника з ПДВ:
Разом витрат Підрядника без ПДВ:
ПДВ 20%
Всього витрат Підрядника з ПДВ:
Примітки:
1 | Вартість Робіт враховує весь комплекс (але не виключно) на даний вид робіт із витратними матеріалами що не визначені явно, всі витрати Підрядника на інструменти, заробітну плату, загальновиробничі та адміністративні витрати , заготівельно-складські витрати, прибуток, згідно переліку ДБН та ДСТУ, вартість пусконалагоджувальних робіт та технічних звітів, актів, протоколів (але не вичерпно) відповідно до систем, вартість гідравлічних та повторних гідравлічних випробувань (при необхідності), вартість експлуатації машин, механізмів (крім тих що надаються Генпідрядником) та засобів малої механізації, обладнання і оснастки, засоби підмощування та риштування, будівельні люльки та підйомники (при необхідності), вартість перебазування на об'єкт, вартість паливно-мастильних матеріалів, прибирання сміття та збирання його у відведених місцях, навантажувально-розвантажувальні роботи, перенесення виробів, інструментів, матеріалів в тому числі вручну, до місця монтажу, геодезичний супровід процесу виконання робіт (при необхідності), дрібні, допоміжні та супутні операції необхідні для виконання Робіт у відповідній якості та комплексності за проектом, технічним рішенням, дизайн-проектом.
2 | Договірною ціною не враховуються витрати на електроенергію і воду.
3 | Вартість матеріальних ресурсів в Договірній ціні є з урахуванням транспортних витрат та потребує погодження на момент їх закупівлі.
4 | Додаткові та витратні матеріали враховано у вартість робіт.
5 | Обсяги і вартість робіт та матеріалів, що використовуються при виконанні робіт, можуть змінюватись відповідно до зміни проектних рішень з поміткою "До виконання робіт".
6 | Норми витрат, встановлені договірною ціною підтверджуються Технологічною картою. Відхилення норм витрат фактичного виконання підтверджуються комісійно за погодженням Генпідрядника. Супутні роботи та витратні матеріали, необхідні для якісного виконання робіт в комплексі вказуються в технологічній карті.
7 | Пробивання та свердлення отворів діаметром до 50мм включно (що не вказані явно в проектній документації) враховано вартістю робіт і окремо не оплачуються.
8 | Перед виконанням робіт та виготовленням виробів (при необхідності) виконати заміри фактичних прорізів.
9 | Конфігурація, комплектація та RAL виробів погоджується Генпідрядником та дизайнером до початку виготовлення виробів.
10 | Підрядником розробляється проектна документація (КМД) перед початком виконнаня робіт та погоджується із Генпідрядником в установленому порядку.
Підрядник:
ТОВ "____________________"
Директор
_____________________ ПІБ
мп