## ТЗ
Додаток №
до тендерного завдання № від 202_ року
Генпідрядник: …………….
Підрядник: ………….. | ПП Персей Техно
Найменування будівництва та його адреса: (Коригування)"
Об'єкт будівництва: Автоматизована система моніторингу та управління
Підстава та шифр проекту: 17/23.5.01.00-АСМУ
Стаття бюджету: 6.14.3
Договірна ціна: динамічна
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання комплексу робіт з монтажу автоматизованої системи моніторингу та управління
№ п/п | Найменування робіт і матеріалів | Од. виміру | Норма витрат | Кількість | РОБОТИ |  | МАТЕРІАЛИ |  | РАЗОМ, грн без ПДВ
[5 empty] | ціна, грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ | ціна, грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Монтаж автоматизованої системи моніторингу та управління |  |  | 6174
1 | Влаштування приладів та засобів вимірювання |  |  | 71
1.1 | Монтаж перетворювачів | шт. |  | 18
1.1.1 | Т1, перетворювач температури вуличний, NTC, -40...90 °C STO500 "Schneider Electric" (МПЗ) | шт. |  | 2
1.1.2 | Т2, перетворювач температури вуличний, NTC, -40…130 °C STС500 "Schneider Electric" (МПЗ) | шт. |  | 8
1.1.3 | P1, перетворювач тиску рідини 0…16бар, 4…20mA, MBS 1700 Danfoss (МПЗ) | шт. |  | 8
1.2 | Монтаж сигналізатора | шт. |  | 13
1.2.1 | L1, сигналізатор затоплення контактний Octopus МП "Електрон" (МПЗ) | шт. |  | 13
1.3 | Монтаж плати узгодження | шт. |  | 4
1.3.1 | плата узгодження для датчиків протікання рідини, PC-1-12B, МП "Електрон" (МПЗ) | шт. |  | 4
1.4 | Монтаж аналізатора | шт. |  | 12
1.4.1 | Е1, аналізатор електромережі LCD display, RS485, class 1, METSEPMA2220 Schneider Electric (МПЗ) | шт. |  | 12
1.5 | Монтаж трансформаторів струму | шт. |  | 12
1.5.1 | трансформатор струму 200А, METSECT5MA020 Schneider Electric (МПЗ) | шт. |  | 10
1.5.2 | трансформатор струму 300А, METSECT5MA030 Schneider Electric (МПЗ) | шт. |  | 2
1.6 | Монтаж автоматичних вимикачів | шт. |  | 12
1.6.1 | автоматичний вимикач 3-полюсний 6А, A9F79306 Schneider Electric (МПЗ) | шт. |  | 12
2 | Щитове обладнання
2.1 | Встановлення щитів | шт. |  | 7
2.1.1 | щит автоматизації та диспетчеризації(компл) ЩД-1 (МПЗ) | шт. |  | 1
2.1.2 | щит автоматизації та диспетчеризації(компл) ЩД-2 (МПЗ) | шт. |  | 1
2.1.3 | щит автоматизації та диспетчеризації(компл) ЩД-3, ЩД-4, ЩД-5, ЩД7 (МПЗ) | шт. |  | 4
2.1.4 | щит автоматизації та диспетчеризації(компл) ЩД-6 (МПЗ) | шт. |  | 1
3 | Програмно-технічний комплекс |  |  | 5
3.1 | Встановлення робочого місця | компл. |  | 1
3.1.1 | АРМ диспетчера(Core i7 3.2GHz 4 cores, 16GB, 1024GB CCD) з монітором 24", Windows 10 64-bit(Professional and Enterprice) (МПЗ) | компл. |  | 1
3.2 | Встановлення ліцензії | шт. |  | 1
3.2.1 | віртуальна ліцензія Enterprise Server v3, Reports Server 10 AS, SXWSWESXX00010 Schneider Electric (МПЗ) | шт. |  | 1
3.3 | Встановлення програмного забезпечення | шт. |  | 1
3.3.1 | програмне забезпечення WORKSTATION PRO, SXWSWWORK00002, Schneider Electric (МПЗ) | шт. |  | 1
3.4 | Монтаж джерела живлення | шт. |  | 2
3.4.1 | джерело безперебійного живлення SRP-2000 LCD Powercom (МПЗ) | шт. |  | 2
4 | Кабельно-провідникова продукція
4.1 | Прокладання кабелю перерізом до 10 мм² по стінах, стелях та інснуючих металоконструкціях | м.п. |  | 3710
4.1.1 | кабель інсталяційний з мідними жилами і електростатичним екрануванням J-Y(St) Lg 1x2x0,8 "Helucabel" (МПЗ) | м.п. |  | 300
4.1.2 | кабель інсталяційний з мідними жилами і електростатичним екрануванням J-Y(St) Lg 1x2x0,8 "Helucabel" (МПЗ) | м.п. |  | 1700
4.1.3 | кабель контрольний в оболонці та ізоляцією з ПВХ, з мідними жилами, нерозповсюджуючий горіння, з пониженим газовиділенням OLFLEX SMART 108 2x0,75 (МПЗ) | м.п. |  | 230
4.1.4 | кабель контрольний в оболонці та ізоляцією з ПВХ, з мідними жилами, нерозповсюджуючий горіння, з пониженим газовиділенням OLFLEX SMART 108 3x0,75 (МПЗ) | м.п. |  | 460
4.1.5 | кабель контрольний в оболонці та ізоляцією з ПВХ, з мідними жилами, нерозповсюджуючий горіння, з пониженим газовиділенням OLFLEX SMART 108 4x0,75 (МПЗ) | м.п. |  | 680
4.1.6 | кабель контрольний в оболонці та ізоляцією з ПВХ, з мідними жилами, нерозповсюджуючий горіння, з пониженим газовиділенням OLFLEX SMART 108 2x1 (МПЗ) | м.п. |  | 50
4.1.7 | кабель силовий в оболонці та ізоляцією з ПВХ, з мідними жилами, нерозповсюджуючий горіння, з пониженим газовиділенням, OLFLEX SMART 100 10GO,75 (МПЗ) | м.п. |  | 90
4.1.8 | кабель інсталяційний неекранований "вита пара" Utp cat.5e LSZH "ЗЗЦМ" (МПЗ) | м.п. |  | 200
5 | Монтаж трубної продукції |  |  | 5738
5.1 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм(труба гофрована) | м.п. |  | 1810
5.1.1 | труба гофрована з протяжкою Ø16 мм, 1416 D K50D Корос (МПЗ) | м.п. |  | 1500
5.1.2 | труба гофрована з протяжкою Ø20 мм, 1420 D K50D Корос (МПЗ) | м.п. |  | 50
5.1.3 | труба гофрована, армована, стійка до УФ-випромінювання, з протяжкою, Ø20 мм Корос (МПЗ) | м.п. |  | 260
5.2 | Прокладання трубопроводiв з поліпропіленових труб зовнiшнiм дiаметром 25 мм | м.п. |  | 780
5.2.1 | труба гладка ПВХ Ø20 мм, 1520 КА (МПЗ) | м.п. |  | 530
5.2.2 | труба гладка ПВХ Ø25 мм, 1525 КА (МПЗ) | м.п. |  | 250
5.3 | Фасонні елементи | шт. |  | 3148 | [5 empty] | 2
5.3.1 | муфта з'єднувальни ПВХ Ø20 мм, 0220 КВ, Корос (МПЗ) | шт. |  | 200
5.3.2 | муфта з'єднувальни ПВХ Ø25 мм, 0225 КВ, Корос (МПЗ) | шт. |  | 100
5.3.3 | коліно для труби ПВХ Ø20 мм, 4220 КВ Корос (МПЗ) | шт. |  | 80
5.3.4 | коліно для труби ПВХ Ø25 мм, 4225 КВ Корос (МПЗ) | шт. |  | 30
5.3.5 | тримач труби М16, Quick/ПП 2149004 Obo Bettermann (МПЗ) | шт. |  | 1600
5.3.6 | тримач труби М20, Quick/ПП 2149010 Obo Bettermann (МПЗ) | шт. |  | 850
5.3.7 | тримач труби М25, Quick/ПП 2149016 Obo Bettermann (МПЗ) | шт. |  | 270
5.3.8 | труба сталева водогазопровідна Ø32 мм (для гільз довжиною 400 мм) (МПЗ) | м.п. |  | 18
6 | Електроустановчі вироби |  |  | 360
6.1 | Монтаж коробки розподільчої | шт. |  | 60
6.1.1 | коробка розподільча 114х114х57 мм, ІР66 Obo Bettermann (МПЗ) | шт. |  | 20
6.1.2 | коробка розподільча 150х116х67 мм, ІР66 Obo Bettermann (МПЗ) | шт. |  | 40
6.2 | Кріпильні елементи | шт. |  | 300
6.2.1 | стяжка поліамідна 290х4,8 (МПЗ) | шт. |  | 300
РАЗОМ без ПДВ:
ПДВ 20%
ВСЬОГО з ПДВ:
в тому числі:
Разом матеріалів Генпідрядника без ПДВ:
ПДВ 20%
Всього матеріалів Генпідрядника з ПДВ:
Разом витрат Підрядника без ПДВ:
ПДВ 20%
Всього витрат Підрядника з ПДВ:
Примітки:
1 | Вартість Робіт враховує весь комплекс (але не виключно) на даний вид робіт із витратними матеріалами що не визначені явно, всі витрати Підрядника на інструменти, заробітну плату, загальновиробничі та адміністративні витрати , заготівельно-складські витрати, прибуток, згідно переліку ДБН та ДСТУ, вартість пусконалагоджувальних робіт та технічних звітів, актів, протоколів (але не вичерпно) відповідно до систем, вартість гідравлічних та повторних гідравлічних випробувань (при необхідності), вартість експлуатації машин, механізмів (крім тих що надаються Генпідрядником) та засобів малої механізації, обладнання і оснастки, засоби підмощування та риштування, будівельні люльки та підйомники (при необхідності), вартість перебазування на об'єкт, вартість паливно-мастильних матеріалів, прибирання сміття та збирання його у відведених місцях, навантажувально-розвантажувальні роботи, перенесення виробів, інструментів, матеріалів в тому числі вручну, до місця монтажу, геодезичний супровід процесу виконання робіт (при необхідності), дрібні, допоміжні та супутні операції необхідні для виконання Робіт у відповідній якості та комплексності за проектом, технічним рішенням, дизайн-проектом.
2 | Договірною ціною не враховуються витрати на електроенергію і воду.
3 | Вартість матеріальних ресурсів в Договірній ціні є з урахуванням транспортних витрат та потребує погодження на момент їх закупівлі.
4 | Додаткові та витратні матеріали враховано у вартість робіт.
5 | Обсяги і вартість робіт та матеріалів, що використовуються при виконанні робіт, можуть змінюватись відповідно до зміни проектних рішень з поміткою "До виконання робіт".
6 | Норми витрат, встановлені договірною ціною підтверджуються Технологічною картою. Відхилення норм витрат фактичного виконання підтверджуються комісійно за погодженням Генпідрядника. Супутні роботи та витратні матеріали, необхідні для якісного виконання робіт в комплексі вказуються в технологічній карті.
7 | Пробивання та свердлення отворів діаметром до 50мм включно (що не вказані явно в проектній документації) враховано вартістю робіт і окремо не оплачуються.
8 | Перед виконанням робіт та виготовленням виробів (при необхідності) виконати заміри фактичних прорізів.
9 | Конфігурація, комплектація та RAL виробів погоджується Генпідрядником та дизайнером до початку виготовлення виробів.
10 | Підрядником розробляється проектна документація (КМД) перед початком виконнаня робіт та погоджується із Генпідрядником в установленому порядку.
Підрядник:
ПП " Персей Техно "
Директор Лукіянчук Е.Ф.
_____________________ ПІБ
мп