## Цінова пропозиція
Фірмовий Бланк
Додаток 2 до Запиту
Форма цінової пропозиції
Опис та технічні вимоги наведені у додатку 2,3
№ п/п | Найменування робіт та матеріалів | Од.вим. | К-ть | Вартість, грн., з ПДВ |  | Примітка (вказати аналоги торгових марок або інші відмінності від ТЗ, у разі необхідності)
|  |  |  | од. | всього
Демонтажні роботи
1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0.049 | 10000 | 490
2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0.12 | 18000 | 2160
3 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0.502 | 10000 | 5020
4 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0.22 | 18000 | 3960
5 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 8.1 | 650 | 5265
6 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 2.18 | 6500 | 14170
7 | Розбирання дерев'яних перегородок | 100 м2 | 0.048 | 12000 | 576
8 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0.72735 | 100000 | 72735
9 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 4.3 | 8000 | 34400
10 | Розбирання монолітних бетонних конструкцій | 1 м3 | 0.5 | 1200 | 600
11 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0.213 | 8000 | 1704
12 | Розбирання монолітних бетонних підлог | 1 м3 | 2.1 | 1200 | 2520
13 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | 100 м3 | 0.053 | 120000 | 6360
15 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 9.275 | 270 | 2504.25
Перекриття першого поверху
16 | Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях | 100 м2 | 2.112 | 15000 | 31680
17 | Розбирання засипки міжповерхових перекриттів | 1 м2 | -211.2 | 20 | -4224
18 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0.11 | 8000 | 880
Перекриття другого поверху (горище)
19 | Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях | 100 м2 | 2.242 | 15000 | 33630
Другого поверху
20 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0.066 | 10000 | 660
21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0.11 | 18000 | 1980
22 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0.5219 | 10000 | 5219
23 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0.22 | 18000 | 3960
24 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 7.5 | 650 | 4875
25 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 2.18 | 6500 | 14170
26 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0.72735 | 100000 | 72735
27 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 4.4 | 8000 | 35200
28 | Розбирання монолітних площадок балконів | 1 м3 | 0.6 | 1200 | 720
31 | Демонтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | 1т | 0.09 | 5000 | 450
33 | Розбирання монолітних бетонних конструкцій | 1 м3 | 0.6 | 1200 | 720
36 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 7.5 | 40 | 300
38 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0.075 | 10000 | 750
41 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари; | 100м2 | 0.075 | 12000 | 900
44 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком | 100м2 | 0.065 | 16000 | 1040
Розділ 3. Перекриття першого поверху
50 | Установлення опорних кутиків | 1т | 0.4132 | 10000 | 4132
53 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | 1т | 6.076 | 15000 | 91140
61 | Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т | 1т | 6.076 | 10000 | 60760
66 | Забивання гнізд у цегляних стінах | м3 | 5.1 | 2500 | 12750
68 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 1.8 | 10000 | 18000
71 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари; | 100м2 | 1.8 | 12000 | 21600
74 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | 100м2 | 1.8 | 5000 | 9000
77 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 20.631 | 200 | 4126.2
80 | Установлення елементів із брусів | 1 м3 | 1.25 | 15000 | 18750
83 | Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими | 100 м2 | 2.0631 | 15000 | 30946.5
86 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 2.0631 | 8000 | 16504.8
88 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо | 100м2 | 2.0631 | 2000 | 4126.2
90 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | 100м2 | 2.0631 | 5000 | 10315.5
92 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 2.0631 | 12000 | 24757.2
96 | Улаштування перемичок із металевих | 1 т | 3.132 | 20000 | 62640
102 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0.318 | 20000 | 6360
105 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | 1т | 1.5858 | 10000 | 15858
113 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | 1 т | 1.5858 | 15000 | 23787
Розділ 7. Фундаменти під перегородки
123 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 | 1 м3 | 3.6 | 650 | 2340
124 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (щебінь 20-40 мм, М800) | 1 м3 | 1.1 | 650 | 715
126 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | 100м3 | 0.025 | 300000 | 7500
132 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100 м2 | 0.25 | 8000 | 2000
Розділ 8. Стіни, перегородки
134 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | 100 м2 | 0.656 | 40000 | 26240
137 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | 100 м3 | 0.0114 | 250000 | 2850
140 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | 100 м3 | 0.05 | 250000 | 12500
Розділ 9. Перемички
143 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0.01 | 25000 | 250
ПМ-1
148 | Улаштування перемичок із металевих | 1 т | 0.145 | 20000 | 2900
ПМ-2
154 | Улаштування перемичок із металевих | 1 т | 0.071 | 20000 | 1420
160 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0.02 | 20000 | 400
Розділ 10. Монолітний пояс
163 | Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | 100м3 | 0.073 | 350000 | 25550
170 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції | 1 т | 0.024 | 15000 | 360
174 | Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами | 100 м | 0.74 | 3000 | 2220
177 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 2.121 | 18000 | 38178
185 | Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників) | 100м2 | 2.038 | 3000 | 6114
187 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0.262 | 12000 | 3144
196 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0.262 | 12000 | 3144
Розділ 21. Опорядження внутрiшнє
Стеля
203 | Шпаклювання стель по гіпсокартону | 100м2 | 0.262 | 8000 | 2096
206 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 0.262 | 8000 | 2096
208 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0.262 | 11000 | 2882
211 | Улаштування багетів | 100м | 0.345 | 10000 | 3450
Стіни
Тип-1
214 | Грунтування простих стін | 100м2 | 3.337 | 2000 | 6674
217 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементним розчином М100 при товщині накиді до 10 мм | 100м2 | 3.337 | 16000 | 53392
219 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином М100 по каменю та бетону | 100м2 | 3.337 | 21000 | 70077
222 | Шпаклювання стін шпаклівкою | 100м2 | 3.337 | 8000 | 26696
225 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 3.337 | 8000 | 26696
227 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 3.337 | 11000 | 36707
Тип-2
230 | Грунтування простих стін | 100м2 | 0.761 | 2000 | 1522
233 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином М100 по каменю та бетону | 100м2 | 0.761 | 21000 | 15981
236 | Шпаклювання стін шпаклівкою | 100м2 | 0.761 | 8000 | 6088
239 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 0.761 | 8000 | 6088
241 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0.761 | 11000 | 8371
Тип-3
244 | Грунтування простих стін | 100м2 | 0.52 | 2000 | 1040
247 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементним розчином М100 при товщині накиді до 10 мм | 100м2 | 0.52 | 16000 | 8320
249 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином М100 по каменю та бетону | 100м2 | 0.52 | 21000 | 10920
252 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0.52 | 16000 | 8320
254 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0.52 | 60000 | 31200
Тип-4
260 | Грунтування простих стін | 100м2 | 0.419 | 2000 | 838
263 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином М100 по каменю та бетону | 100м2 | 0.419 | 21000 | 8799
266 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0.419 | 16000 | 6704
268 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0.419 | 60000 | 25140
Тип-5
274 | Грунтування простих стін | 100м2 | 0.326 | 2000 | 652
277 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементним розчином М100 при товщині накиді до 10 мм | 100м2 | 0.326 | 16000 | 5216
279 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином М100 по каменю та бетону | 100м2 | 0.326 | 21000 | 6846
282 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0.326 | 16000 | 5216
284 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0.326 | 60000 | 19560
Відкоси внутрішні
290 | Грунтування простих стін | 100м2 | 1.197 | 2000 | 2394
293 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 1.197 | 32000 | 38304
296 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 3.491 | 3000 | 10473
298 | Шпаклювання відкосів | 100м2 | 1.197 | 16000 | 19152
301 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 1.197 | 16000 | 19152
303 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1.197 | 22000 | 26334
Розділ 22. Підлоги
Тип - 1
306 | Улаштування підстильного шару щебеневого (щебінь 40-70 мм) | м3 | 18.2 | 650 | 11830
308 | Улаштування підстильного шару щебеневого (щебінь 20-40 мм) | м3 | 42.6 | 650 | 27690
310 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 12.16 | 3000 | 36480
313 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо | 100м2 | 1.216 | 2000 | 2432
315 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістерольних | 100м2 | 1.216 | 8000 | 9728
317 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 1.216 | 4000 | 4864
321 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 1.216 | 10000 | 12160
323 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм | 100м2 | 1.216 | 10000 | 12160
325 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 1.216 | 12000 | 14592
330 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0.84 | 4000 | 3360
Тип - 2
333 | Улаштування підстильного шару щебеневого (щебінь 40-70 мм) | м3 | 13 | 650 | 8450
335 | Улаштування підстильного шару щебеневого (щебінь 20-40 мм) | м3 | 30.4 | 650 | 19760
337 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 8.69 | 3000 | 26070
340 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо | 100м2 | 0.869 | 2000 | 1738
342 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістерольних | 100м2 | 0.869 | 8000 | 6952
344 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0.869 | 4000 | 3476
348 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0.869 | 10000 | 8690
350 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм | 100м2 | 0.869 | 10000 | 8690
352 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0.869 | 8000 | 6952
353 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0.869 | 8000 | 6952
355 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0.869 | 60000 | 52140
Тип - 3
362 | Улаштування підстильного шару щебеневого (щебінь 40-70 мм) | м3 | 2.4 | 650 | 1560
364 | Улаштування підстильного шару щебеневого (щебінь 20-40 мм) | м3 | 5.6 | 650 | 3640
366 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1.61 | 3000 | 4830
369 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо в два шари | 100м2 | 0.161 | 2000 | 322
371 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістерольних | 100м2 | 0.161 | 8000 | 1288
373 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0.161 | 4000 | 644
377 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0.161 | 10000 | 1610
379 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм | 100м2 | 0.161 | 10000 | 1610
381 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0.161 | 8000 | 1288
382 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0.161 | 8000 | 1288
384 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0.161 | 60000 | 9660
Тип - 4
391 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основтовщиною 5 мм | 100м2 | 0.137 | 8000 | 1096
395 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основ до середньої товщини 20 мм | 100м2 | 0.137 | 8000 | 1096
397 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 13.7 | 1000 | 13700
404 | Улаштування плінтусів шириною 200 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 3 | 1000 | 3000
Розділ 23. Облаштування санвузлів для МГН
411 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | 10шт | 0.7 | 2500 | 1750
420 | Установлення дзеркал | 10шт | 0.1 | 2500 | 250
423 | Установлення поручнів | 100м | 0.022 | 25000 | 550
426 | Установлення кнопки | 100к-т | 0.01 | 15000 | 150
Розділ 24. Забезпечення інклюзивності будівлі
429 | Установлення табличок | 10шт | 0.9 | 2500 | 2250
432 | Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з липких стрічок | 100м | 1.23 | 5000 | 6150
436 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою | 100м2 | 0.01466 | 15000 | 219.9
441 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0.311 | 7000 | 2177
451 | Прилади, що установлюються на трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 2 | 250 | 500
454 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0.311 | 3000 | 933
457 | Установлення муфтових кранів | 100 шт | 0.01 | 25000 | 250
459 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 2 | 250 | 500
461 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0.1 | 8000 | 800
465 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 | 300 | 300
470 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0.01 | 20000 | 200
471 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 400 мм | 100шт | 0.01 | 20000 | 200
472 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 300 мм | 100шт | 0.01 | 20000 | 200
473 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 300 мм | 10шт | 0.1 | 2000 | 200
476 | Забивання сальників діаметром понад 200 до 300 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 1 | 500 | 500
Розділ 2. Каналізація К1
479 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0.032 | 15000 | 480
482 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0.134 | 15000 | 2010
490 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0.01 | 20000 | 200
491 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 400 мм | 100шт | 0.01 | 20000 | 200
492 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 400 мм | 100шт | 0.01 | 20000 | 200
493 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 400 мм | 10шт | 0.1 | 2000 | 200
496 | Забивання сальників діаметром понад 300 до 400 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 1 | 500 | 500
Розділ 3. Сантехнічне обладнання
499 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0.2 | 10000 | 2000
504 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0.2 | 10000 | 2000
Локальний кошторис 02-01-03 на опалення, вентиляція
Розділ 1. Система опалення
509 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 1.224 | 7000 | 8568
516 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0.725 | 7000 | 5075
522 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0.554 | 7000 | 3878
529 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | 100м | 0.085 | 8000 | 680
535 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | 100м | 0.021 | 10000 | 210
542 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м | 0.024 | 50000 | 1200
549 | Прилади, що установлюються на трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 2 | 250 | 500
551 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 2.633 | 3000 | 7899
559 | Прилади, що монтуються на трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 48 | 250 | 12000
563 | Установлення муфтових кранів | 100 шт | 0.24 | 25000 | 6000
565 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт | 0.2662 | 170548 | 45399.8776
569 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою | 100м2 | 0.35 | 10000 | 3500
572 | Прилади, що монтуються на трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | 500 | 1000
Розділ 2. Система витяжної вентиляції В1
575 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0.01 | 15000 | 150
576 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 0.01 | 1000 | 10
577 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 140 мм | 100шт | 0.01 | 1000 | 10
578 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | 500 | 500
580 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 125 мм | 1 шт | 1 | 500 | 500
583 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 | 250 | 500
585 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг | 1 шт | 1 | 250 | 250
588 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0.0629 | 60000 | 3774
595 | Установлення вставок гнучких | 1 м2 | 0.1 | 500 | 50
598 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м2 | 0.03 | 25000 | 750
Розділ 3. Система кондиціонування
601 | Установка кондиціонерів (блок зовнішній) | 10шт | 0.3 | 50000 | 15000
602 | Установлення блоків внутрішніх | 1 блок | 3 | 2500 | 7500
606 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0.36 | 25000 | 9000
611 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0.36 | 30000 | 10800
Локальний кошторис 02-01-04 на електромонтажні роботи
Розділ 1. Силове електроустаткування
615 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 | 600 | 600
620 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 16 | 200 | 3200
627 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 | 200 | 200
632 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0.39 | 7500 | 2925
636 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0.01 | 7500 | 75
Розділ 2. Монтажні вироби, труби
638 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 1.82 | 15000 | 27300
639 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 1.82 | 2000 | 3640
644 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 2.82 | 2000 | 5640
Розділ 3. Кабелі і провода
651 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 2.74 | 3000 | 8220
654 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0.39 | 3000 | 1170
657 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 3.36 | 3000 | 10080
Розділ 4. Світлотехнічне обладнання
660 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0.23 | 18000 | 4140
665 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0.1 | 18000 | 1800
668 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0.04 | 18000 | 720
671 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0.13 | 7500 | 975
674 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0.03 | 7500 | 225
Локальний кошторис 02-01-05 на пожежна сигналізація, система оповіщення
Розділ 1. Пожежна сигналізація
677 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 | 8000 | 8000
680 | Прилад приймально-контрольний на 16 променів "Тірас-16П" | шт. | 1 | 5000 | 5000
683 | Установлення знімних та висувних модулів, маса до 5 кг | шт | 1 | 1500 | 1500
685 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, кiлькiсть елементiв поста до 3 | шт | 3 | 500 | 1500
688 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 15 | 250 | 3750
691 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 1 | 18000 | 18000
693 | Встановлення резисторів | шт | 18 | 20 | 360
695 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | 100м | 0.03 | 5000 | 150
698 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 1.62 | 3000 | 4860
703 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 1.9 | 3000 | 5700
Резервні сповіщувачі
Розділ 2. Сповіщення про пожежу
709 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 8 | 180 | 1440
712 | Встановлення оповіщувача охоронно- пожежного | шт | 1 | 180 | 180
714 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | 100м | 0.01 | 5000 | 50
717 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0.65 | 3000 | 1950
721 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0.7 | 3000 | 2100
724 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації | ділянка | 1 | 5000 | 5000
Локальний кошторис 02-01-06 на тепломеханічні рішення
725 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т | шт | 1 | 5000 | 5000
731 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 1.87 | 20000 | 37400
741 | Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з липких стрічок | 100м | 0.1 | 15000 | 1500
747 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 0.15 | 5000 | 750
753 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.1792 | 65000 | 11648
754 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0.1792 | 65000 | 11648
755 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | 100 м | 0.06 | 20000 | 1200
757 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2 | 100 м | 0.64 | 20000 | 12800
762 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 0.6 | 15000 | 9000
765 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | вимір. | 6 | 250 | 1500
766 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 | 600 | 600
771 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 | 500 | 500
774 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0.03 | 2000 | 60
778 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | 100м | 0.5 | 3000 | 1500
783 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0.4 | 3000 | 1200
786 | Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х16 мм2 | 1000м | 0.01 | 30000 | 300
787 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0.45 | 3000 | 1350
788 | Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2 | 1000м | 0.025 | 30000 | 750
789 | Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х16 мм2 | 1000м | 0.02 | 30000 | 600
797 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.087 | 65000 | 5655
798 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0.087 | 65000 | 5655
799 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0.31 | 20000 | 6200
802 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 0.8 | 15000 | 12000
Об'єктний кошторис 06-01 Зовнішні мережі каналізації, водопостачання та теплопостачання
Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопроводу
804 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.363 | 14000 | 5082
805 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.047 | 14000 | 658
806 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 8.225 | 270 | 2220.75
807 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0.363 | 65000 | 23595
808 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0.363 | 65000 | 23595
809 | Улаштування піщаної основи трубопроводів | м3 | 2.7 | 65000 | 175500
811 | Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м | 0.68 | 15000 | 10200
814 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0.03 | 25000 | 750
817 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм | 1 шт | 1 | 1000 | 1000
822 | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм | 10шт | 0.7 | 700 | 490
826 | Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм | 10шт | 0.1 | 2500 | 250
828 | Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 1.2 | 2500 | 3000
839 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 0.089 | 2500 | 222.5
842 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм | 100шт | 0.03 | 50000 | 1500
844 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм | 100шт | -0.03 | 1 | -0.03
846 | Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 3 | 200 | 600
Локальний кошторис 06-01-02 на зовнішні мережі каналізації
849 | Нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою, глибина щілини 600 мм | 100 м | 0.1 | 17000 | 1700
850 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 0.002 | 120000 | 240
851 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0.004 | 65000 | 260
852 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0.04 | 15000 | 600
855 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7 | 100м2 | -0.04 | 1 | -0.04
857 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 | 0.04 | 90000 | 3600
859 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42- 1 | 100м2 | 0.04 | 1 | 0.04
862 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.419 | 14000 | 5866
863 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.091 | 14000 | 1274
864 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 15.925 | 270 | 4299.75
865 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0.419 | 65000 | 27235
866 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0.419 | 65000 | 27235
867 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 2.4 | 650 | 1560
869 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м | 0.48 | 15000 | 7200
Колодязь
871 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 1.2 | 2500 | 3000
883 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 0.089 | 2500 | 222.5
Фільтруючий колодязь
886 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 1.6 | 2500 | 4000
899 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | 100 м3 | 0.00087 | 250000 | 217.5
902 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту | м3 | 0.184 | 5000 | 920
905 | Улаштування фільтруючої щебеневої основи | 100м3 | 0.053 | 65000 | 3445
907 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм | шт | 1 | 500 | 500
910 | Установлення кришки утепленої | 100м2 | 0.008 | 25000 | 200
913 | Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті | 100 м2 | 0.008 | 12000 | 96
915 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (ручки) | 100шт | 0.1 | 5000 | 500
919 | Установлення опорних скоб | 1 т | 0.0012 | 25000 | 30
921 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 280 мм | 100шт | 0.04 | 15000 | 600
923 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 280 мм | 100шт | -0.04 | 1 | -0.04
925 | Установлення гільз зі стальних труб | 10шт | 0.4 | 2000 | 800
928 | Забивання сальників діаметром понад 200 до 300 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 4 | 200 | 800
Локальний кошторис 06-01-03 на зовнішні мережі теплопостачання
931 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.12 | 14000 | 1680
932 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.036 | 14000 | 504
933 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 36.75 | 280 | 10290
934 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0.055 | 65000 | 3575
935 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0.391 | 65000 | 25415
936 | Улаштування піщаної основи та засипки під трубопроводи | м3 | 3.6 | 650 | 2340
938 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | 1000м | 0.038 | 150000 | 5700
944 | Укладання сигнальної стрічки | 100 м | 0.19 | 2000 | 380
946 | Установлення повітровідвідників, дренажів | 1 шт | 6 | 350 | 2100
951 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м | 0.08 | 25000 | 2000
955 | Ізоляція трубопроводів циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному | 100м | 0.08 | 6000 | 480
957 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0.01 | 20000 | 200
958 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 400 | 100шт | 0.01 | 20000 | 200
959 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 200 мм | 100шт | 0.01 | 1 | 0.01
960 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 219 мм | 10шт | 0.1 | 200 | 20
963 | Забивання сальників діаметром понад 200 до 300 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 1 | 200 | 200
Об'єктний кошторис 07-01 Благоустрій території
Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій території
Розділ 1. Демонтажні роботи
966 | Розбирання цементнобетонних покриттів | 100м3 | 0.18 | 120000 | 21600
967 | Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] | 1 га | 0.0627 | 60000 | 3762
968 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура більше 32 см | 100шт | 0.05 | 50000 | 2500
969 | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см | 100 пнів | 0.05 | 50000 | 2500
970 | Розбирання бортових каменів | 100м | 0.49 | 5000 | 2450
971 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0.0054 | 120000 | 648
972 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0.38592 | 14000 | 5402.88
973 | Перевезення сміття до 10 км | т | 38.592 | 270 | 10419.84
974 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0.797 | 30000 | 23910
Розділ 2. Тротуар вимощення
975 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1.971 | 4500 | 8869.5
976 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 68.985 | 270 | 18625.95
977 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0.394 | 35000 | 13790
978 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню | 100м2 | 1.971 | 9000 | 17739
979 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47- 1 до товщини 6 см | 100м2 | -1.971 | 1 | -1.971
981 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню | 100м2 | 1.971 | 9000 | 17739
982 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47- 1 до товщини 6 см | 100м2 | -1.971 | 1 | -1.971
984 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0.1971 | 300000 | 59130
Розділ 3. Парковка для МГН
990 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | 100м2 | 0.373 | 4500 | 1678.5
991 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 28.721 | 270 | 7754.67
992 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0.164 | 35000 | 5740
993 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0.373 | 9000 | 3357
995 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0.373 | 9000 | 3357
997 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0.0373 | 300000 | 11190
Розділ 4. Влаштування бортів, поребриків
1003 | Улаштування щебеневої основи (щебінь 20-40 мм М800) | м3 | 4 | 650 | 2600
1005 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 131.5 | 150 | 19725
Розділ 5. Озеленення
1008 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом без внесення рослинної землі | 100м2 | 5.626 | 3000 | 16878
1009 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 5.626 | 1000 | 5626
Розділ 6. МАФ
1011 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0.04 | 10000 | 400
Розділ 7. Тимчасова автостоянка
1015 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100шт | 0.01 | 50000 | 500
1020 | Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м | км лінії | 0.0254 | 30000 | 762
Розділ 8. Інші роботи
1022 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 | 0.069 | 90000 | 6210
1027 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення | 100м2 | 0.191 | 30000 | 5730
Покрівлі
1030 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 3.8 | 6000 | 22800
1031 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 3.8 | 3000 | 11400
1032 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | 100м2 | 3.8 | 6000 | 22800
1033 | Демонтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | 1т | 0.12 | 5000 | 600
Фасаду
1035 | Розбирання монолітних бетонних площадок | 1 м3 | 4 | 1200 | 4800
1036 | Розбирання монолітних бетонних оздоблень | 1 м3 | 6.06 | 1200 | 7272
1039 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 1.6846 | 14000 | 23584.12
1040 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 42.114 | 1000 | 42114
1041 | Перевезення сміття до 10 км | т | 210.572 | 270 | 56854.44
Розділ 4. Перекриття другого поверху (горище)
1042 | Улаштування балок | м3 | 7.93 | 15000 | 118950
1055 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 25.49 | 200 | 5098
1058 | Установлення елементів із брусів | 1 м3 | 1.25 | 15000 | 18750
1061 | Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими | 100 м2 | 2.451 | 15000 | 36765
1064 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 2.549 | 8000 | 20392
1066 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо | 100м2 | 2.549 | 2000 | 5098
1068 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | 100м2 | 0.204 | 5000 | 1020
1070 | Укладання ходових дошок | 100м | 0.284 | 10000 | 2840
1072 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 7.3 | 2500 | 18250
1075 | Ґрунтування простих фасадів | 100м2 | 0.9 | 2000 | 1800
1078 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів | м3 | 4.5 | 5000 | 22500
1079 | Установлення елементів каркасу із брусів | 1 м3 | -0.225 | 15000 | -3375
1083 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | 100м2 | 0.9 | 6000 | 5400
Розділ 5. Усунення дефектів
1086 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці понад 1 м2 | 10 м2 | 3 | 2000 | 6000
1089 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином | 10 м | 12 | 300 | 3600
1091 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 7.66 | 20000 | 153200
Розділ 11. Дерев'яні елементи покрівлі
1094 | Улаштування крокв з дощок (крокв, маурлеатів) | м3 | 6.85 | 15000 | 102750
1100 | Укладання по фермах прогонів, лежнів із брусів | 1 м3 | 1.07 | 15000 | 16050
1102 | Установлення елементів каркасу | 1 м3 | 2.78 | 15000 | 41700
Елементи кріплення даху
1120 | Улаштування карнизів | 100 м2 | 0.75 | 60000 | 45000
1124 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 3.9 | 8000 | 31200
Слухові вікна
1128 | Улаштування слухових вікон | шт | 1 | 650 | 650
1134 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.0048 | 60000 | 288
1139 | Облицювання стальним профільованим листом | 100м2 | 0.025 | 25000 | 625
1142 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 | 250 | 250
Розділ 12. Вогнезахист
1144 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | 100м2 | 11.7 | 2000 | 23400
Розділ 13. Покрівля
1146 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо | 100м2 | 3.9 | 2000 | 7800
1148 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 3.9 | 25000 | 97500
1153 | Різання стального профільованого настилу | 1м різа | 43.6 | 15 | 654
1156 | Улаштування з листової сталі розжолобків | 100м | 0.463 | 15000 | 6945
1163 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 0.52 | 15000 | 7800
1166 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | 100м | 2.85 | 15000 | 42750
1173 | Улаштування підшивки карнизу сталлю покрівельною оцинкованою по дереву | 100 м2 | 0.75 | 60000 | 45000
1176 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | 1т | 0.199 | 15000 | 2985
1183 | Огородження покрівель перилами | 100м | 0.552 | 25000 | 13800
1184 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0.075 | 10000 | 750
1187 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари; | 100м2 | 0.075 | 12000 | 900
Розділ 14. Система водовідведення
1190 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі | 100м | 0.56 | 30000 | 16800
1196 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0.632 | 30000 | 18960
Розділ 15. Драбина ДД-1
1202 | Установлення елементів драбини | 1 м3 | 0.11 | 10000 | 1100
Розділ 16. Пожежна драбина П-1
1208 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т | 0.246 | 15000 | 3690
1217 | Установлення готових пожежних драбин | т | 0.246 | 10000 | 2460
1221 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0.138 | 10000 | 1380
1224 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари; | 100м2 | 0.138 | 12000 | 1656
1227 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | 100м2 | 0.138 | 5000 | 690
Розділ 17. Утеплення цоколю
Цоколь нижче рівня землі
1230 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.98 | 65000 | 63700
1231 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0.98 | 65000 | 63700
1232 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0.98 | 65000 | 63700
1233 | Ґрунтування простих фасадів з землі та риштувань | 100м2 | 0.83 | 2000 | 1660
1236 | Поліпшене штукатурення цементно- піщаним розчином М150 по каменю стін фасадів | 100м2 | 0.83 | 16000 | 13280
1238 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів | 100 м2 | 0.83 | 16000 | 13280
1240 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінополістиролу | м3 | 4.15 | 5000 | 20750
1245 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100 м2 | 0.83 | 8000 | 6640
Цоколь вище рівня землі
1248 | Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | 100м2 | 0.36 | 2000 | 720
1251 | Суцільне вирівнювання стін цементно- піщаним розчином М150, товщина шару 10 мм | 100м2 | 0.36 | 16000 | 5760
1254 | Поліпшене штукатурення цементно- піщаним розчином М150 по каменю стін фасадів | 100м2 | 0.36 | 16000 | 5760
1256 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів | 100 м2 | 0.36 | 16000 | 5760
1258 | Утеплення цоколю мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (без фарбування) | 100 м2 | 0.36 | 50000 | 18000
Розділ 18. Зовнiшнє оздоблення
Фасад
1267 | Утеплення фасаду мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | 100 м2 | 7.66 | 60000 | 459600
Відкоси зовнішні
1279 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-піщаним розчином М150, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 1.107 | 16000 | 17712
1281 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 1.107 | 80000 | 88560
1292 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків (різниця між проектними та нормативними) | 100м | 1.28 | 3000 | 3840
1294 | Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами | 100 м | 0.58 | 3000 | 1740
1297 | Установлення віконних зливів | 100м | 0.58 | 15000 | 8700
Розділ 19. Прорізи
Двері
1301 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0.046 | 60000 | 2760
1305 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0.161 | 60000 | 9660
1310 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0.062 | 60000 | 3720
1314 | Установлення дверних наборів | 100 шт | 0.16 | 110000 | 17600
Вікна
1316 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.028 | 60000 | 1680
1321 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 1.013 | 60000 | 60780
1327 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.048 | 60000 | 2880
1332 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0.58 | 15000 | 8700
1335 | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | 10 п. м. | 5.13 | 500 | 2565
Вітражі
1338 | Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.311 | 60000 | 18660
Люк
1344 | Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах | 1 люк | 1 | 1000 | 1000
Розділ 25. Ганок №3
1346 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.148 | 65000 | 9620
1347 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0.148 | 14000 | 2072
1348 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 25.9 | 270 | 6993
1349 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (щебінь 20-40 мм, М800) | 1 м3 | 2.1 | 650 | 1365
1351 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 7.9 | 650 | 5135
1353 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] | 100 м3 | 0.095 | 300000 | 28500
1360 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0.155 | 60000 | 9300
1367 | Грунтування простих стін | 100м2 | 0.025 | 2000 | 50
1370 | Декоративне штукатурення фасадів | 100м2 | 0.025 | 35000 | 875
1373 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | -0.025 | 16000 | -400
1375 | Виготовлення огорожі | 1т | 0.0781 | 15000 | 1171.5
1382 | Установлення металевих огорож з поручнями | 100м | 0.155 | 25000 | 3875
Розділ 26. Драбина металева МД-1
1385 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т | 0.497 | 15000 | 7455
1398 | Установлення готових пожежних драбин | т | 0.497 | 10000 | 4970
1402 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0.3 | 10000 | 3000
1405 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари; | 100м2 | 0.3 | 12000 | 3600
1408 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | 100м2 | 0.3 | 5000 | 1500
Розділ 27. Драбина металева МД-2
1410 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т | 0.075 | 15000 | 1125
1418 | Установлення готових пожежних драбин | т | 0.075 | 10000 | 750
1422 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0.032 | 10000 | 320
1425 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари; | 100м2 | 0.032 | 12000 | 384
1428 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | 100м2 | 0.032 | 5000 | 160
Розділ 28. Козирьок Кр-1, Кр-2
1431 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.012 | 65000 | 780
1432 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (щебінь 20-40 мм, М800) | 1 м3 | 0.24 | 650 | 156
1434 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0.012 | 500000 | 6000
1438 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | 1 т | 0.2224 | 10000 | 2224
1441 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т | 0.522 | 15000 | 7830
1451 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | 1т | 0.522 | 10000 | 5220
1458 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0.36 | 10000 | 3600
1461 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари; | 100м2 | 0.36 | 12000 | 4320
1464 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0.23 | 25000 | 5750
1469 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0.122 | 15000 | 1830
1470 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100м | 0.122 | 15000 | 1830
1473 | Герметизація горизонтальних стиків | 100 м | 0.122 | 2000 | 244
1475 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0.122 | 5000 | 610
1477 | Улаштування підшивки карнизу сталлю покрівельною оцинкованою по дереву | 100 м2 | 0.0204 | 25000 | 510
Водостічна система
1480 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі | 100м | 0.1135 | 30000 | 3405
1486 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0.0925 | 30000 | 2775
Розділ 29. Козирьок Кр-3
1492 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т | 0.051 | 15000 | 765
1499 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0.051 | 10000 | 510
1507 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0.022 | 10000 | 220
1510 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари; | 100м2 | 0.022 | 12000 | 264
1513 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0.025 | 25000 | 625
Локальний кошторис 02-01-07 на обладнання
Сума, роботи |  |  |  | 5195460.8256