## Тех завдання до заявки
Коммерційна пропрзиція : Реконструкція систем вентиляції та кондиціонування на 8-му поверсі ПІДРЯДНИК: ПП Персей Техно
№ |  | Од. виміру | Кількість | Ціна грн бкз ПДВ | Сума грн. без ПДВ
Роботи
| Монтаж припливно-витяжна установки з пластинчастим рекуперетором Lп=1500м3/год, Lв=1500м3/год, Р=250Па, Nдв.п=0,5кВт, Nдв.в=0,5кВт, електричний нагрів (преднагрів) Nкал=3,0кВт, електричний нагрів (догрів) Nкал=3,0кВт. В комплекті з гнучкою вставкою та автоматикою. SlimStar-1500 EC | компл | 1 |  | 0
| Мронтаж повітряної заслонки 500х300 з електроприводом ШПК 500х200х1000 | шт | 2 |  | 0
| Монтаж Шумоглушника канального 500х200 l=1000 ШКК 250/500 | шт | 2 |  | 0
| Монтаж Припливно-витяжної установки а з пластинчастим рекуперетором Lп=1000м3/год, Lв=1000м3/год, Р=200Па, Nдв.п=0,5кВт, Nдв.в=0,5кВт, електричний нагрів (преднагрів) Nкал=2,0кВт, електричний нагрів (догрів) Nкал=2,0кВт. В комплекті з гнучкою вставкою та автоматикою. SlimStar-1000 EC Аеростар | компл | 2 |  | 0
| Монтаж Повітряної заслонки ∅250 з електроприводом | шт | 4 |  | 0
| Монтаж Шумоглушника канального ∅250 l=500 ШКК 250/500 | шт | 4 |  | 0
| Монтаж Канальний вентилятор L=575 м3/год, Р=200 Па, Nдв.=0,11кВт Сайлент-М 200 | шт | 1 |  | 0
| МонтажЗворотній клапан ∅200 | шт | 1 |  | 0
| Монтаж Гнучка вставка ∅200 | шт | 2 |  | 0
| Монтаж Дросель-клапан ∅200 ДК ∅200 по серії 1.494-39 | шт | 7 |  | 0
| Монтаж Дросель-клапан ∅160 ДК ∅160 по серії 1.494-39 | шт | 18 |  | 0
| Монтаж Дросель-клапан ∅125 ДК ∅125 по серії 1.494-39 | шт | 4 |  | 0
| Монтаж Дросель-клапан ∅100 ДК ∅100 по серії 1.494-39 | шт | 7 |  | 0
| Монтаж Зовнішня гратка 500х600 РН 3070-1Н 500х600 | шт | 2 |  | 0
| Монтаж Зовнішня гратка 350х250 РН 3070-1Н 350х250 | шт | 2 |  | 0
| МонтажЗовнішня гратка 400х200 РН 3070-1Н 400х200 | шт | 2 |  | 0
| Монтаж Дифузор стельовий квадратний з пленум-боксом 600х600(305х305) | компл | 25 |  | 0
| Монтаж Дифузор стельовий квадратний з пленум-боксом ПДК-9 | компл | 4 |  | 0
| Монтаж Дифузор стельовий квадратний з пленум-боксом ПДК-6 | компл | 6 |  | 0
| Дифузор круглий стельовий МВ 125 ПФс | шт | 6 |  | 0
| Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі δ=0,7мм 500х300 | м | 7 |  | 0
| 500х200 | м | 12 |  | 0
| 400х200 | м | 6 |  | 0
| 350х200 | м | 57 |  | 0
| 350х250 | м | 1 |  | 0
| Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі δ=0,55мм 200х200 | м | 24 |  | 0
| 250х150 | м | 14 |  | 0
| 200х150 | м | 2 |  | 0
| ∅ 200 | м | 20 |  | 0
| ∅ 160 | м | 22 |  | 0
| ∅ 125 | м | 3 |  | 0
| ∅ 100 | м | 5 |  | 0
| Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі δ=0,7мм | м2 | 39 |  | 0
| Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі δ=0,55мм | м2 | 20 |  | 0
| Гнучкий повітровод ∅ 200 ATCO ATR-110008 | м | 24 |  | 0
| Гнучкий повітровод ∅ 160 ATCO ATR-110006 | м | 88 |  | 0
| Гнучкий повітровод ∅ 125 ATCO ATR-110005 | м | 28 |  | 0
| Гнучкий повітровод ∅ 100 ATCO ATR-110004 | м | 18 |  | 0
| Теплоізоляція каучукова самоклейка Δ=20мм K-Flex AD DUCT ST | м2 | 109 |  | 0
| Монтаж Елементи кріплення повітроводів | компл | 1 |  | 0
| Монтаж Зовнішній блок VRV системи кондиціонування Qх=33,5 кВт, Qт=33,5 кВт, Nспож.=8,19 кВт. | шт | 1 |  | 0
| Монтаж Внутрішній блок касетного типу Qх=9,0кВт, Qт=10,0кВт, Nспож.=45Вт | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=7,1кВт, Qт=8,0кВт, Nспож.=28Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=2,8кВт, Qт=3,2кВт, Nспож.=17Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок настінного типу Qх=3,6кВт, Qт=4,0кВт, Nспож.=40Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок настінного типу Qх=2,8кВт, Qт=3,2кВт, Nспож.=30Вт. | шт | 0 |  | 0
| Пульт керування провідний | шт | 6 |  | 0
| Панель декоративна | шт | 4 |  | 0
| Монтаж Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Монтаж Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Монтаж Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 3 |  | 0
| Монтаж Труба мідна ∅6,35х0,76 | м | 22 |  | 0
| Монтаж Труба мідна ∅9,53х0,81 | м | 28 |  | 0
| Труба мідна ∅12,7х0,81 | м | 39 |  | 0
| Труба мідна ∅15,88х0,89 | м | 23 |  | 0
| Труба мідна ∅19,05х0,89 | м | 3 |  | 0
| Труба мідна ∅22,23х1,14 | м | 2 |  | 0
| Труба мідна ∅28,58х1,27 | м | 17 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅6,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 22 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅10,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 28 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅12,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 39 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅15,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 23 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅18,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 3 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅22,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 2 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅28,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 17 |  | 0
| Кабель міжблочного підключення системи кондиціонування та підключення пультів керування FTP КППЕ-ВП 4х2х0,64 F/UTP cat.5E | м | 125 |  | 0
| Зовнішній блок VRV системи кондиціонування Qх=33,5 кВт, Qт=33,5 кВт, Nспож.=8,19 кВт. | шт | 1 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=7,1кВт, Qт=8,0кВт, Nспож.=28Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=5,6кВт, Qт=6,3кВт, Nспож.=23Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=4,5кВт, Qт=5,0кВт, Nспож.=18Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=4,5кВт, Qт=5,0кВт, Nспож.=29Вт. | шт | 1 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=2,8кВт, Qт=3,2кВт, Nспож.=20Вт. | шт | 1 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=1,7кВт, Qт=1,9кВт, Nспож.=18Вт. | шт | 2 |  | 0
| Внутрішній блок настінного типу Qх=1,7кВт, Qт=1,9кВт, Nспож.=30Вт | шт | 2 |  | 0
| Пульт керування провідний | шт | 9 |  | 0
| Панель декоративна | шт | 4 |  | 0
| Панель декоративна | шт | 3 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 2 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 5 |  | 0
| Пульт керування провідний | шт | 6 |  | 0
| Панель декоративна | шт | 4 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 3 |  | 0
| Труба мідна ∅6,35х0,76 | м | 67 |  | 0
| Труба мідна ∅9,53х0,81 | м | 34 |  | 0
| Труба мідна ∅12,7х0,81 | м | 80 |  | 0
| Труба мідна ∅15,88х0,89 | м | 11 |  | 0
| Труба мідна ∅19,05х0,89 | м | 8 |  | 0
| Труба мідна ∅22,23х1,14 | м | 15 |  | 0
| Труба мідна ∅28,58х1,27 | м | 13 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅6,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 67 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅10,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 34 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅12,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 80 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅15,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 11 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅18,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 8 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅22,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 15 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅28,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 13 |  | 0
| Кабель міжблочного підключення системи кондиціонування та підключення пультів керування FTP КППЕ-ВП 4х2х0,64 F/UTP cat.5E | м | 195 |  | 0
| Зовнішній блок VRV системи кондиціонування Qх=33,5 кВт, Qт=33,5 кВт, Nспож.=8,19 кВт. | шт | 1 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=7,1кВт, Qт=8,0кВт, Nспож.=28Вт. | шт | 3 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=5,6кВт, Qт=6,3кВт, Nспож.=23Вт. | шт | 1 |  | 0
| Внутрішній блок настінного типу Qх=3,6кВт, Qт=4,0кВт, Nспож.=19Вт. | шт | 1 |  | 0
| Пульт керування провідний | шт | 5 |  | 0
| Панель декоративна | шт | 1 |  | 0
| Панель декоративна | шт | 4 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 2 |  | 0
| Труба мідна ∅6,35х0,76 | м | 8 |  | 0
| Труба мідна ∅9,53х0,81 | м | 52 |  | 0
| Труба мідна ∅12,7х0,81 | м | 25 |  | 0
| Труба мідна ∅15,88х0,89 | м | 37 |  | 0
| Труба мідна ∅19,05х0,89 | м | 7 |  | 0
| Труба мідна ∅22,23х1,14 | м | 8 |  | 0
| Труба мідна ∅28,58х1,27 | м | 17 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅6,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 8 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅10,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 52 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅12,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 25 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅15,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 37 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅18,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 7 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅22,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 8 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅28,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 17 |  | 0
| Кабель міжблочного підключення системи кондиціонування та підключення пультів керування FTP КППЕ-ВП 4х2х0,64 F/UTP cat.5E | м | 140 |  | 0
| Дефлектор екран-відбійник для внутрішнього блоку касетного типу | шт | 16 |  | 0
| Дефлектор екран-відбійник для внутрішнього блоку настінного типу | шт | 4 |  | 0
| Монтажд Насос дренажний Mini Orange | шт | 4 |  | 0
| Труба дренажна ПВХ ∅32мм | м | 72 |  | 0
| Труба дренажна ПВХ ∅25мм | м | 148 |  | 0
| Монтаж фітінгів для фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Монтаж фітінгів для дренажної труби | компл | 1 |  | 0
| Монтаж воронки з сифоном для злива конденсату, Dn32 | шт | 2 |  | 0
| Монтажна рама зовнішнього блоку | компл | 3 |  | 0
| Закачка Фреон R410A | кг | 16 |  | 0
| Очистка Азотом | л | 90 |  | 0
| Фільтр-осушувач реверсивний всмоктування 1 1 8" DAS309S Danfoss | шт | 3 |  | 0
| Фільтр-осушувач реверсивний 1/2" DMB084S Danfoss | шт | 3 |  | 0
| Кульовий вентиль 1 1 8" GBC28S Danfoss | шт | 3 |  | 0
| Кульовий вентиль 1/2" GBC12S Danfoss | шт | 3 |  | 0
| Монтаж Елементыв кріплення фреонопроводів та дренажу | компл | 1 |  | 0
| Анкерні механізми | шт | 100 |  | 0
| Свердло д 14х410 | шт | 2 |  | 0
| Шайба 12х36 мм | шт | 350 |  | 0
| Шпилька М12,1 м | шт | 4 |  | 0
| Гайка М12 | шт | 12 |  | 0
| Всього Роботи : |  |  |  | 0
| Накладні витрати 7 % |  |  |  | 0
| Всього по розділу Роботи |  |  |  | 0
Матеріали
1 | Припливно-витяжна установка з пластинчастим рекуперетором Lп=1500м3/год, Lв=1500м3/год, Р=250Па, Nдв.п=0,5кВт, Nдв.в=0,5кВт, електричний нагрів (преднагрів) Nкал=3,0кВт, електричний нагрів (догрів) Nкал=3,0кВт. В комплекті з гнучкою вставкою та автоматикою. ВУТ 1500 ПБ ЕС П А21 DTV | компл | 1 |  | 0
2 | Повітряна заслонка 500х300 з електроприводом ШПК 500х200х1000 | шт | 2 |  | 0
| Шумоглушник канальний 500х200 l=1000 ШКК 250/500 | шт | 2 |  | 0
| Припливно-витяжна установк а з пластинчастим рекуперетором Lп=1000м3/год, Lв=1000м3/год, Р=200Па, Nдв.п=0,5кВт, Nдв.в=0,5кВт, електричний нагрів (преднагрів) Nкал=2,0кВт, електричний нагрів (догрів) Nкал=2,0кВт. В комплекті з гнучкою вставкою та автоматикою. ВУТ 1200 ПБ ЕС Л А21 DTV | компл | 2 |  | 0
| Повітряна заслонка ∅250 з електроприводом | шт | 4 |  | 0
| Шумоглушник канальний ∅250 l=500 ШКК 250/500 | шт | 4 |  | 0
| Канальний вентилятор L=575 м3/год, Р=200 Па, Nдв.=0,11кВт Сайлент-М 200 | шт | 1 |  | 0
| Зворотній клапан ∅200 | шт | 1 |  | 0
| Гнучка вставка ∅200 | шт | 2 |  | 0
| Дросель-клапан ∅200 ДК ∅200 по серії 1.494-39 | шт | 7 |  | 0
| Дросель-клапан ∅160 ДК ∅160 по серії 1.494-39 | шт | 18 |  | 0
| Дросель-клапан ∅125 ДК ∅125 по серії 1.494-39 | шт | 4 |  | 0
| Дросель-клапан ∅100 ДК ∅100 по серії 1.494-39 | шт | 7 |  | 0
| Зовнішня гратка 500х600 РН 3070-1Н 500х600 | шт | 2 |  | 0
| Зовнішня гратка 350х250 РН 3070-1Н 350х250 | шт | 2 |  | 0
| Зовнішня гратка 400х200 РН 3070-1Н 400х200 | шт | 2 |  | 0
| Дифузор стельовий квадратний з пленум-боксом 600х600(305х305) | компл | 25 |  | 0
| Дифузор стельовий квадратний з пленум-боксом ПДК-9 | компл | 4 |  | 0
| Дифузор стельовий квадратний з пленум-боксом ПДК-6 | компл | 6 |  | 0
| Дифузор круглий стельовий МВ 125 ПФс | шт | 6 |  | 0
| Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі δ=0,7мм 500х300 | м | 7 |  | 0
| 500х200 | м | 12 |  | 0
| 400х200 | м | 6 |  | 0
| 350х200 | м | 57 |  | 0
| 350х250 | м | 1 |  | 0
| Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі δ=0,55мм 200х200 | м | 24 |  | 0
| 250х150 | м | 14 |  | 0
| 200х150 | м | 2 |  | 0
| ∅ 200 | м | 20 |  | 0
| ∅ 160 | м | 22 |  | 0
| ∅ 125 | м | 3 |  | 0
| ∅ 100 | м | 5 |  | 0
| Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі δ=0,7мм | м2 | 39 |  | 0
| Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі δ=0,55мм | м2 | 20 |  | 0
| Гнучкий повітровод ∅ 200 ATCO ATR-110008 | м | 24 |  | 0
| Гнучкий повітровод ∅ 160 ATCO ATR-110006 | м | 88 |  | 0
| Гнучкий повітровод ∅ 125 ATCO ATR-110005 | м | 28 |  | 0
| Гнучкий повітровод ∅ 100 ATCO ATR-110004 | м | 18 |  | 0
| Теплоізоляція каучукова самоклейка Δ=20мм K-Flex AD DUCT ST | м2 | 109 |  | 0
| Елементи кріплення повітроводів | компл | 1 |  | 0
| Зовнішній блок VRV системи кондиціонування Qх=33,5 кВт, Qт=33,5 кВт, Nспож.=8,19 кВт. | шт | 1 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=9,0кВт, Qт=10,0кВт, Nспож.=45Вт | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=7,1кВт, Qт=8,0кВт, Nспож.=28Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=2,8кВт, Qт=3,2кВт, Nспож.=17Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок настінного типу Qх=3,6кВт, Qт=4,0кВт, Nспож.=40Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок настінного типу Qх=2,8кВт, Qт=3,2кВт, Nспож.=30Вт. | шт | 0 |  | 0
| Пульт керування провідний | шт | 6 |  | 0 | в комплекті пульти дистанційного керування
| Панель декоративна | шт | 1 |  | 0 | в комплекті
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 3 |  | 0
| Труба мідна ∅6,35х0,76 | м | 22 |  | 0
| Труба мідна ∅9,53х0,81 | м | 28 |  | 0
| Труба мідна ∅12,7х0,81 | м | 39 |  | 0
| Труба мідна ∅15,88х0,89 | м | 23 |  | 0
| Труба мідна ∅19,05х0,89 | м | 3 |  | 0
| Труба мідна ∅22,23х1,14 | м | 2 |  | 0
| Труба мідна ∅28,58х1,27 | м | 17 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅6,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 22 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅10,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 28 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅12,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 39 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅15,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 23 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅18,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 3 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅22,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 2 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅28,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 17 |  | 0
| Кабель міжблочного підключення системи кондиціонування та підключення пультів керування FTP КППЕ-ВП 4х2х0,64 F/UTP cat.5E | м | 125 |  | 0
| Зовнішній блок VRV системи кондиціонування Qх=33,5 кВт, Qт=33,5 кВт, Nспож.=8,19 кВт. | шт | 1 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=7,1кВт, Qт=8,0кВт, Nспож.=28Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=5,6кВт, Qт=6,3кВт, Nспож.=23Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=4,5кВт, Qт=5,0кВт, Nспож.=18Вт. | шт | 0 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=4,5кВт, Qт=5,0кВт, Nспож.=29Вт. | шт | 1 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=2,8кВт, Qт=3,2кВт, Nспож.=20Вт. | шт | 1 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=1,7кВт, Qт=1,9кВт, Nспож.=18Вт. | шт | 2 |  | 0
| Внутрішній блок настінного типу Qх=1,7кВт, Qт=1,9кВт, Nспож.=30Вт. | шт | 2 |  | 0
| Пульт керування провідний | шт | 9 |  | 0 | в комплекті пульти дистанційного керування
| Панель декоративна | шт | 4 |  | 0 | в комплекті
| Панель декоративна | шт | 0 |  | 0 | в комплекті
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 6 |  | 0
| Пульт керування провідний | шт | 6 |  | 0
| Панель декоративна | шт | 4 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 3 |  | 0
| Труба мідна ∅6,35х0,76 | м | 67 |  | 0
| Труба мідна ∅9,53х0,81 | м | 34 |  | 0
| Труба мідна ∅12,7х0,81 | м | 80 |  | 0
| Труба мідна ∅15,88х0,89 | м | 11 |  | 0
| Труба мідна ∅19,05х0,89 | м | 8 |  | 0
| Труба мідна ∅22,23х1,14 | м | 15 |  | 0
| Труба мідна ∅28,58х1,27 | м | 13 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅6,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 67 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅10,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 34 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅12,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 80 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅15,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 11 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅18,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 8 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅22,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 15 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅28,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 13 |  | 0
| Кабель міжблочного підключення системи кондиціонування та підключення пультів керування FTP КППЕ-ВП 4х2х0,64 F/UTP cat.5E | м | 195 |  | 0
| Зовнішній блок VRV системи кондиціонування Qх=33,5 кВт, Qт=33,5 кВт, Nспож.=8,19 кВт. | шт | 1 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=7,1кВт, Qт=8,0кВт, Nспож.=28Вт. | шт | 3 |  | 0
| Внутрішній блок касетного типу Qх=5,6кВт, Qт=6,3кВт, Nспож.=23Вт. | шт | 1 |  | 0
| Внутрішній блок настінного типу Qх=3,6кВт, Qт=4,0кВт, Nспож.=19Вт. | шт | 1 |  | 0
| Пульт керування провідний | шт | 5 |  | 0 | в комплекті пульти дистанційного керування
| Панель декоративна | шт | 1 |  | 0 | в комплекті
| Панель декоративна | шт | 4 |  | 0 | в комплекті
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Рефнет для розгалудження систем фреонопроводів | компл | 2 |  | 0
| Труба мідна ∅6,35х0,76 | м | 8 |  | 0
| Труба мідна ∅9,53х0,81 | м | 52 |  | 0
| Труба мідна ∅12,7х0,81 | м | 25 |  | 0
| Труба мідна ∅15,88х0,89 | м | 37 |  | 0
| Труба мідна ∅19,05х0,89 | м | 7 |  | 0
| Труба мідна ∅22,23х1,14 | м | 8 |  | 0
| Труба мідна ∅28,58х1,27 | м | 17 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅6,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 8 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅10,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 52 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅12,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 25 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅15,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 37 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅18,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 7 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅22,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 8 |  | 0
| Ізоляція трубна ∅28,0х9мм K-Flex Frigo ST | м | 17 |  | 0
| Кабель міжблочного підключення системи кондиціонування та підключення пультів керування FTP КППЕ-ВП 4х2х0,64 F/UTP cat.5E | м | 140 |  | 0
| Дефлектор екран-відбійник для внутрішнього блоку касетного типу | шт | 16 |  | 0
| Дефлектор екран-відбійник для внутрішнього блоку настінного типу | шт | 4 |  | 0
| Насос дренажний Mini Orange | шт | 4 |  | 0
| Труба дренажна ПВХ ∅32мм | м | 72 |  | 0
| Труба дренажна ПВХ ∅25мм | м | 148 |  | 0
| Комплект фітінгів для фреонопроводів | компл | 1 |  | 0
| Комплект фітінгів для дренажної труби | компл | 1 |  | 0
| Воронка з сифоном для злива конденсату, Dn32 | шт | 2 |  | 0
| Монтажна рама зовнішнього блоку | компл | 3 |  | 0
| Фреон R410A | кг | 16 |  | 0
| Азот | л | 90 |  | 0
| Фільтр-осушувач реверсивний всмоктування 1 1 8" DAS309S Danfoss | шт | 3 |  | 0
| Фільтр-осушувач реверсивний 1/2" DMB084S Danfoss | шт | 3 |  | 0
| Кульовий вентиль 1 1 8" GBC28S Danfoss | шт | 3 |  | 0
| Кульовий вентиль 1/2" GBC12S Danfoss | шт | 3 |  | 0
| Елементи кріплення фреонопроводів та дренажу | компл | 1 |  | 0
3 | Анкерні механізми | шт | 100 |  | 0
4 | Свердло д 14х410 | шт | 2 |  | 0
5 | Шайба 12х36 мм | шт | 350 |  | 0
6 | Шпилька М12,1 м | шт | 4 |  | 0
7 | Гайка М12 | шт | 12 |  | 0
| Всього Роботи : |  |  |  | 0
| Всього Матеріали |  |  |  | 0
| Всього по всім розділам |  |  |  | 0
| Транспортні витрати |  |  |  | 0
| Всього |  |  |  | 0
| ПДВ 20 % |  |  |  | 0
| ВСЬОГО ДО СПЛАТИ |  |  |  | 0

## Умови авто перевезення (hidden)
Обов'язкові умови для участі для усіх учасників:
1. Наявність коштів, обладнання/товару і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання для виконання робіт/надання послуг/поставки товарів, тощо.
2. Наявність на балансі підприємства активів, в т.ч. у достатній кількості для виконання взятих на себе зобов'язань.
3. Реальний фінансовий обіг підприємства та наявність підтверджуючих документів.
4. Досвід у виконанні аналогічних договорів не менше ніж 3 роки. Або надати лист від компанії-гаранта на виконання робіт/ повернення передплати (договір поруки).
5. Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів).
6. Провадження учасником підприємницької діяльності, відповідно до положень його Статуту та вимог законодавства.
7. Відсутність податкових боргів.
8. Вчасне подання первинних документів (у разі відсутності накладної підприємство не зможе оприбуткувати, що в свою чергу автоматично відтерміновує оплату).
9. Дотримання правил доставки.
10. При постачанні товару необхідно додавати скан-копії (обов’язково засвідчені підприємством постачальником!) сертифікатів якості/відповідності на товар.
11. Відсутність відкритих виконавчих проваджень та судових спорів.
12. Відсутність співпраці через стороннього найманого диспетчера;
Для участі в тендері необхідно долучити наступний пакет документів (скановані засвідчені підписом керівника копії):
1. Свідоцтво платника ПДВ.
2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фзичних осіб пдприємців та громадських формувань
3. Статут – сторінки з інформацією про повноваження або код доступу до Статуту на сайті ЄДР.
4. Протокол та Наказ про призначення керівника або довіреність на уповноважену особу підприємства.
5. Місцезнаходження підприємства.
6. Референц лист.
7. Документи, які свідчать про можливість виконання відповідних робіт або постачання товару.
Обов'язкові документи для перевізника, які необхідно додати до тендерної пропозиції:
1. Технічні паспорти на автомобіль та причіп (власник - компанія з якою буде заключений договір з перевезення вантажів).
2. Реєстр транспортних засобів, якими будуть надаватись послуги з перевезення (оформлювати, як додаткова угода до основного договору з перевезення).
Обов'язкові документи для експедиторів, які необхідно додати до тендерної пропозиції:
1. Генеральний договір добровільного страхування цивільної відповідальності експедитора (мінімальну страхову суму на один страховий випадок повинен затвердити відділ Аналізу та управління ризиками).
2. Договори з перевезення експедитор/перевізник (власник авто)
3. Технічні паспорти на автомобіль та причіп (власник – компанія перевізник).
4. Реєстр транспортних засобів, якими будуть надаватись послуги з експедирування (оформлювати як додаткова угода до основного договору ТЕО).
Подача даних докуметів є обов'язково, без з них пропозиції до розгляду не приймаються!
Замовник залишає за собою право обрати будь-кого з учасників тендеру переможцем.

## умови корма (hidden)
Заявка на проведення тендеру ___ | [5 empty] | Інструкція заповнення: | ВАЖЛИВО!!! РЯДКИ ТА СТОВПЦІ НЕ ВИДАЛЯТИ!!! | Підприємство | Ініціатор | Електронна пошта | № телефону | Адреса доставки | Підпримємство | Підпримємство
Підприємство (найменування та код ЄДРПОУ): | ТОВ УКРСТАРЧ 42625175 | [6 empty] | МПП ФІРМА ЕРІДОН 19420704 |  |  |  |  | МПП ФІРМА ЕРІДОН 19420704 | МПП ФІРМА ЕРІДОН 19420704
Ініціатор: | Севець Євгеній Євгенович |  | Віповідальний за ТЗ (ПІБ) : |  |  | 1. Заповнюється тільки українською мовою; |  | ТОВ ФІРМА ЕРІДОН 43106699 |  |  |  |  | ТОВ ФІРМА ЕРІДОН 43106699 | ТОВ ФІРМА ЕРІДОН 43106699
Ел. Пошта: | Sevets.Yauheni@eridon.ua |  | Ел. Пошта: |  |  | 2. Підприємство/Ініціатор/Ел. Пошта/№тел. - вибираєте з автоматичного випадаючого списку - якщо Вас у списку немає - необхідно написати на тендерний відділ щоб доповнили; |  | ТОВ УКРСТАРЧ 42625175 | Салига Володимир Георгійович | Salyga.Volodymyr@eridon.ua | 095-273-57-88 | Київська обл., м. Яготин, вулиця Кузнєцова, буд 18 | ТОВ УКРСТАРЧ 42625175 | ТОВ УКРСТАРЧ 42625175 | Київська обл., м. Яготин, вулиця Кузнєцова, буд 18
№. тел.: | 050-332-97-60 |  | №. тел.: |  |  | 3. Відповідальна особа за створення технічного завдання - вказуєте хто створив технічне завдання: ПІБ, №тел., ел.пошту - це необхідно для подальшої роботи учасників для обговорення питань технічного завдання; |  | ТОВ УКРСТАРЧ 42625175 | Фетісова Тетяна Миколаївна | fetisova@eridon.ua | 050-447-24-01 |  | ТОВ ЕКОТРАНС 23616583 | ТОВ ЕКОТРАНС 23616583 | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Проектна 3В
[8 empty] | ТОВ УКРСТАРЧ 42625175 | Севець Євгеній Євгенович | Sevets.Yauheni@eridon.ua | 050-332-97-60 |  | ТОВ "АГРОМІЛК" 35013579 | ТОВ "АГРОМІЛК" 35013579 | Київська обл., Рокитнянський район, село Луб'янка, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 1А
Назва тендера: | Закупівля пального |  |  |  |  | 4. Назва тендеру - вказуєте назву (при вказанні абревіатури назви тендеру прохання додатково в примітках вказувати розшифровку її); |  | ТОВ УКРСТАРЧ 42625175 | Колачко Микола Володимирович | mykola.kolachko@ukrstarch.com.ua | 050-632-20-44 |  | ДП "АТЛАНТИК ФАРМЗ" 30830730 | ДП "АТЛАНТИК ФАРМЗ" 30830730 | Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ СТЕПОВА, будинок 8
Період проведення тендеру: | 2021-02-03 |  |  | 05,02,20201 |  | 5. Період проведення - вказуєте який необхідний період для проведення тендеру; |  | ТОВ УКРСТАРЧ 42625175 | Хмельницкий Глеб Васильевич | gleb.khmelnitskii@ukrstarch.com.ua | 099-289-58-02 |  | ТОВ "АТЛАНТИК ФАРМЗ ІІ" 32967130 | ТОВ "АТЛАНТИК ФАРМЗ ІІ" 32967130 | Київська обл., Миронівський район, с. Македони
Дата поставки/виконання | 05,02,2021 |  | по | 08,02,2021 |  | 6. Дата поставки/виконання - вказуєте який необхідний період для поставки або виконання робіт чи послуг; |  | ТОВ ЕКОТРАНС 23616583 | Гребьонкін Андрій Олександрович | a.grebenkin@paek.com.ua | 063-244-23-02 | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Проектна 3В | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | ТОВ "АТЛАНТИК ФАРМЗ ІІ" 32967130 | Черкаська обл., Драбівський р-н, село Нехайки, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16
Адреса доставки: | Київська обл., м. Яготин, вулиця Кузнєцова, буд 18 |  |  |  |  | 7. Адреса доставки - вибираєте з випадаючого спику свою адресу; |  | ТОВ ЕКОТРАНС 23616583 | Тарасенко Олександр Валерійович | a.tarasenko@paek.com.ua | 066-046-84-24 |  | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | ТОВ "АТЛАНТИК ФАРМЗ ІІ" 32967130 | Черкаська обл., Драбівський р-н, село Демки
Валюта: | грн. |  | Вид тендеру: |  |  | 8. Валюта - вибираєте з випадаючого списку свою адресу |  | ТОВ ЕКОТРАНС 23616583 | Копієвський Віталій Леонідович | v.kopievskiy@paek.com.ua | 063-244-27-00 |  | ДП "ІСКРА" 31214624 | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Ташань, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 29
[6 empty] | 9. Вид тендеру - обираєте 1 із видів тендеру. У випадку робіт рекомендується проводити в 2 етапи. У випадку закритого тендеру - необхідно письмове пояснення з якою метою необїхідно провести тендер та саме між якими постачальниками. |  | ТОВ ЕКОТРАНС 23616583 | Погодіна Олена Анатоліївна |  | 050-391-52-49 |  | ТОВ "ПКЗ-АГРО" 32750301 | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Шевченкове
Таблиця лотів: | [7 empty] | ТОВ ЕКОТРАНС 23616583 | Лінник Ігор Миколайович | i.linnik@paek.com.ua | 050-391-20-90 |  | ТОВ "СВК УКРАЇНА" '03756566 | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Мала Каратуль
Найменування лоту: |  | Од. виміру | Кількість | Бюджет на 1од. з ПДВ | Примітка | Таблиця лотів: |  | ТОВ ЕКОТРАНС 23616583 | Алексєєв Сергій Іванович | s.alekseev@paek.com.ua | 050-394-41-98 |  | ТОВ "СПКЗ" '00687340 | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Виповзки
[6 empty] | 1. Вазуєте назву лоту (при вказанні абревіатури назви лоту прохання додатково в примітках вказувати розшифровку її) |  | ТОВ ЕКОТРАНС 23616583 | Лінник Олеся Миколаївна | l.linnik@paek.com.ua | 063-244-23-11 |  | ТОВ "ВАН ХОФ ЮКРЕЙН ЛТД" 32310337 | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Чопилки
[6 empty] | 2. Вказуєте одиницю виміру (т, кг, м, м3, м2, та інше) |  | ТОВ "АГРОМІЛК" 35013579 | Олефіренко Вадим Васильович | Olefirenko.Vadim@eridon.ua | 095-870-41-31 | Київська обл., Рокитнянський район, село Луб'янка, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 1А | ТОВ "АГРО-ОЛІМП 2019" 42983515 | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Вергуни
[6 empty] | 3. Необхідну кількість; |  | ТОВ "АГРОМІЛК" 35013579 | Буртовий Микола Анатолійович |  | 095-870-38-40 |  | ТОВ "АГРО-ОЛІМП 2006" 34398002 | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Горбані
[6 empty] | 4. Орієнтовану вартість лоту за 1 од. виміру; |  | ТОВ "АГРОМІЛК" 35013579 | Коваль Сергій Анатолійович | koval@eridon.ua | 050 444 66 08 |  | Валюта: | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Почуйки, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 24
[6 empty] | * Для необхідності створення більшої кількості лотів відімкніть "+" зліва монітору, і Вам автоматично видасть можливість вибору більше рядків. ВАЖЛИВО!!! РЯДКИ ТА СТОВПЦІ НЕ ВИДАЛЯТИ!!! |  | ДП "АТЛАНТИК ФАРМЗ" 30830730 | Олефіренко Вадим Васильович | Olefirenko.Vadim@eridon.ua | 095-870-41-31 | Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ СТЕПОВА, будинок 8 | грн. | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Почуйки, ВУЛИЦЯ ПЯТА СОТНЯ
[8 empty] | ДП "АТЛАНТИК ФАРМЗ" 30830730 | Буртовий Микола Анатолійович |  | 095-870-38-40 | Київська обл., Миронівський район, с. Македони | $ | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Кошляки
[8 empty] | ДП "АТЛАНТИК ФАРМЗ" 30830730 | Коваль Сергій Анатолійович | koval@eridon.ua | 050 444 66 08 |  | EURO | ДП "ІСКРА" 31214624 | Черкаська обл., Золотониський район, село Броварки
[8 empty] | ТОВ "АТЛАНТИК ФАРМЗ ІІ" 32967130 | Котенко Ігор Володимирович | Kotenko.Ihor@eridon.ua | 066-050-24-49 | Черкаська обл., Драбівський р-н, село Нехайки, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16 |  | ДП "ІСКРА" 31214624 | Черкаська обл., Золотониський район, село Малинівщина
[8 empty] | ТОВ "АТЛАНТИК ФАРМЗ ІІ" 32967130 | Віталій Ярош | vitaliyarosh@ukr.net | 066-050-27-26 | Черкаська обл., Драбівський р-н, село Демки |  | ТОВ "ПКЗ-АГРО" 32750301 | Полтавська обл., Пирятинський район, мисто Пирятин, ВУЛИЦЯ УРОЖАЙНА, будинок 12
[8 empty] | ТОВ "АТЛАНТИК ФАРМЗ ІІ" 32967130 | Коваленко Олександр Сергійович | kovalenko.olexandr@eridon.ua | 066-112-23-03 |  |  | ТОВ "ПКЗ-АГРО" 32750301 | Полтавська обл., Пирятинський район, с. Сасинівка
[8 empty] | ТОВ "ВАН ХОФ ЮКРЕЙН ЛТД" 32310337 | Олексюк Анатолій Володимирович | oleksiuk.anatolii@eridon.ua | 095-280-34-09 | Київська обл., Згурівський район, село Пасківщина, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 22А |  | ТОВ "СВК УКРАЇНА" '03756566 | Кировоградська обл., Добровеличкивський район, село Тишкивка, ВУЛ. ЧКАЛОВА, будинок 3
[8 empty] | ТОВ "ВАН ХОФ ЮКРЕЙН ЛТД" 32310337 | Глущенко Дмитро Сергійович | Hlushchenko.Dmytro@eridon.ua | 067-554-26-08 |  |  | ТОВ "СВК УКРАЇНА" '03756566 | Кіровоградська обл. Добровеличківський р-н, с. Тишківка, вул. Південна,44А
[8 empty] | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Семинога Володимир Іванович | Seminoga.Volodymyr@eridon.ua | 050-326-75-52 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Ташань, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 29 |  | ТОВ "СПКЗ" '00687340 | Полтавська обл., Пирятинський район, місто Пирятин, ВУЛИЦЯ ЗАВОКЗАЛЬНА, будинок 66
[8 empty] | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Волинець Антон Іванович | Volynets.Anton@eridon.ua | 050-422-73-86 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Шевченкове |  | ТОВ "СПКЗ" '00687340 | Київська обл., м. Яготин, вулиця Лисенка 1
[8 empty] | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Нестеренко Віктор Миколайович | Nesterenko@eridon.ua | 050-381-75-71 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Мала Каратуль |  | ТОВ "АГРО-ОЛІМП 2019" 42983515 | Одеська обл., Биляивський р-н, село Яськи, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА , будинок 7
[8 empty] | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Данилін Олександр Борисович | Danylin.Oleksandr@eridon.ua | 095-070-04-79 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Виповзки |  | ТОВ "АГРО-ОЛІМП 2006" 34398002 | Одеська обл., Татарбунарський р-н, мисто Татарбунари, ВУЛИЦЯ ЛЕСИ УКРАИНКИ, будинок 22
[8 empty] | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Francken Kris | Kris.Francken@eridon.ua | 050-434-01-18 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Чопилки
[8 empty] | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Скуба Олексій Володмирович | Skuba.Alexey@eridon.ua | 050-457-08-09 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Вергуни
[8 empty] | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Шевченко Роман Олександрович | Shevchenko.Roman@eridon.ua | 050-633-04-25 | Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Горбані
[8 empty] | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Демченко Анна Олександрівна | DEMCHENKO.ANNA@eridon.ua | 050-419-73-38
[8 empty] | ПП "ЄВРОСЕМ" 34218716 | Чорний Ігор Петрович | Chornyi.igor@eridon.ua | 050-382-10-95
[8 empty] | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | Гнедко Олександр Васильович | Hnedko.Oleksandr@eridon.ua | 095-332-12-61 | Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Почуйки, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 24
[8 empty] | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | Петров Андрій Анатолійович | Petrov.Andrii@eridon.ua | 067-430-70-19 | Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Почуйки, ВУЛИЦЯ ПЯТА СОТНЯ
[8 empty] | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | Дербенцев Сергій Юрійович | Derbentsev.Serhii@eridon.ua | 068-354-79-22 | Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Кошляки
[8 empty] | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | Пащенко Анатолій Анатоліійович | paschenko@eridon.ua | 050-464-86-57
[8 empty] | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | Дишкан Мирослав | Dishkan.Miroslav@eridon.ua | 067-406-48-29
[8 empty] | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | Швець Анатолій Вікторович | Shvets.Anatolii@eridon.ua | 095-332-12-61
[8 empty] | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | Калюжна Олена Анатолієвна | kalyzhna.olena@eridon.ua | 097-675-61-83
[8 empty] | ПСП "УКРАЇНА" 30617889 | Вацківський Михайло Михайлович | Vatskivskiy.Mikhailo@eridon.ua | 099-139-97-67
[8 empty] | ДП "ІСКРА" 31214624 | Шаня Антон Петрович | Shania.Anton@eridon.ua | 050-372-36-98 | Черкаська обл., Золотониський район, село Броварки
[8 empty] | ДП "ІСКРА" 31214624 | Чернюк Михайло Васильович | Cherniuk.Mykhailo@eridon.ua | 095-283-92-19 | Черкаська обл., Золотониський район, село Малинівщина
[8 empty] | ДП "ІСКРА" 31214624 | Дорофій Богдан Володимирович | Dorofii.Bohdan@eridon.ua | 068-000-87-60
[8 empty] | ДП "ІСКРА" 31214624 | Сичик Олександр Васильович | sichik@eridon.ua | 050-352-42-24
[8 empty] | ДП "ІСКРА" 31214624 | Баток Володимир Ярославович | vladimir.batok@eridon.ua | 095-282-40-28
[8 empty] | ТОВ "ПКЗ-АГРО" 32750301 | Дмитренко Олександр Володимирович | Dmitrenko.Oleksandr@eridon.ua | 050-447-28-53 | Полтавська обл., Пирятинський район, мисто Пирятин, ВУЛИЦЯ УРОЖАЙНА, будинок 12
[8 empty] | ТОВ "ПКЗ-АГРО" 32750301 | Грицай Наталія Андріївна | Gritsay.Nataliya@eridon.ua | 095-345-76-64 | Полтавська обл., Пирятинський район, с. Сасинівка
[8 empty] | ТОВ "ПКЗ-АГРО" 32750301 | Оропай В'ячеслав Іванович | Oropay.Vyacheslav@eridon.ua | 095-279-10-76
[8 empty] | ТОВ "ПКЗ-АГРО" 32750301 | Теплюк Галина Василівна | Tepluk.Galina@eridon.ua | 050-911-93-22
[8 empty] | ТОВ "ПКЗ-АГРО" 32750301 | Догадаєв Олексій Іванович | Dogadaev.Aleksey@eridon.ua | 050-470-71-18
[8 empty] | ТОВ "ПКЗ-АГРО" 32750301 | Соколов Андрій | Sokolov.Andrey@eridon.ua | 099-328-51-45
[8 empty] | ТОВ "ПКЗ-АГРО" 32750301 | Перваков Анатолій Аркадійович | Pervakov.Anatolij@eridon.ua | 050-305-21-86
[8 empty] | ТОВ "ПКЗ-АГРО" 32750301 | Крагель Федір Миколайович | Kragel.Fedya@eridon.ua | 099-17-48-723
[8 empty] | ТОВ "СВК УКРАЇНА" '03756566 | Мусієнко Інна Леонідівна | teshkivka@eridon.ua | 095-286-05-90 | Кировоградська обл., Добровеличкивський район, село Тишкивка, ВУЛ. ЧКАЛОВА, будинок 3
[8 empty] | ТОВ "СВК УКРАЇНА" '03756566 | Прихідько Анатолій Миколайович | - | 095-286-05-88 | Кіровоградська обл. Добровеличківський р-н, с. Тишківка, вул. Південна,44А
[8 empty] | ТОВ "СВК УКРАЇНА" '03756566 | Каюда Сергій Віталійович | Kayuda.Serhiy@eridon.ua | 095-255-75-45
[8 empty] | ТОВ "СВК УКРАЇНА" '03756566 | Підопригора Микола Анатолійович | - | 095-286-05-87
[8 empty] | ТОВ "СВК УКРАЇНА" '03756566 | Жулай Леонід Олексійович | Жулай Леонід Олексійович | 050-458-52-20
[8 empty] | ТОВ "СВК УКРАЇНА" '03756566 | Шевченко Ірина Іванівна | Шевченко Ірина Іванівна | 095-222-48-77
[8 empty] | ТОВ "СПКЗ" '00687340 | Сердюк Олександр Андрійович | Serdyuk.Oleksandr@eridon.ua | 050-448-67-65 | Полтавська обл., Пирятинський район, місто Пирятин, ВУЛИЦЯ ЗАВОКЗАЛЬНА, будинок 66
[8 empty] | ТОВ "СПКЗ" '00687340 | Ічанський Сергій Володимирович | Ichanskij.Sergey@eridon.ua | 095-430-14-60 | Київська обл., м. Яготин, вулиця Лисенка 1
[8 empty] | ТОВ "СПКЗ" '00687340 | Anna Storozhuk | storozhuk.anna@eridon.ua | 095-579-41-54
[8 empty] | ТОВ "СПКЗ" '00687340 | Грицай Наталія Андріївна | Gritsay.Nataliya@eridon.ua | 050-300-45-19
[8 empty] | ТОВ "СПКЗ" '00687340 | Суреля Ольга Андріївна | Surelya.Olga@eridon.ua | 050-315-46-30
[8 empty] | ТОВ "СПКЗ" '00687340 | Яковлев Володимир Васильович | Yakovlev.Vladimir@eridon.ua | 095-274-54-58
[8 empty] | ТОВ "АГРО-ОЛІМП 2019" 42983515 | Гулінський Віталій Борисович | gulinskyy@gmail.com | 050-331-65-45 | Одеська обл., Биляивський р-н, село Яськи, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА , будинок 7
Обов'язкові умови для участі: | [7 empty] | ТОВ "АГРО-ОЛІМП 2006" 34398002 | Лапа Андрій Борисович | lapa.andrii@eridon.ua | 050-333-76-85 | Одеська обл., Татарбунарський р-н, мисто Татарбунари, ВУЛИЦЯ ЛЕСИ УКРАИНКИ, будинок 22
1. Наявність коштів, обладнання/товару і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання для виконання робіт/надання послуг/поставки товарів, тощо. | [5 empty] | ВАЖЛИВО! | [6 empty] | Вид тендеру:
2. Наявність на балансі підприємства активів, в т.ч. у достатній кількості для виконання взятих на себе зобов'язань. | [5 empty] | 1. Тендер на придбання товарів проводиться не менше 3-х робочих днів (в залежності від складності); | [6 empty] | 1-етапний
3. Реальний фінансовий обіг підприємства та наявність підтверджуючих документів. | [5 empty] | 2. Тендер на придбання послуг не менше 5 робочих днів (в залежності від складності); | [6 empty] | 2-етапний
4. Досвід у виконанні аналогічних договорів не менше ніж 3 роки. Або надати лист від компанії-гаранта на виконання робіт/ повернення передплати (договір поруки). | [12 empty] | Закритий
5. Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів). | [5 empty] | З усіх питань щодо заповнення ТЗ - прохання звертатись в тендерний відділ!
6. Провадження учасником підприємницької діяльності, відповідно до положень його Статуту та вимог законодавства.
7. Відсутність податкових боргів.
8. Вчасне подання первинних документів (у разі відсутності накладної підприємство не зможе оприбуткувати, що в свою чергу автоматично відтерміновує оплату).
9. Дотримання правил доставки.
10. При постачанні товару необхідно додавати скан-копії (обов’язково засвідчені підприємством постачальником!) сертифікатів якості/відповідності на товар.
11. Для участі в тендері Вам необхідно заповнити файл "ТЗ для заповнення" та додати у вкладення Ваш розрахунок у форматі Еxcel згідно Вашої цінової пропозиції. Також даний розрахунок необхідно завізувати керівником підприємства та прикріпити скан до тендерної пропозиції. Дана умова є обов'язковою, без розрахунку пропозиції до розгляду не приймаються!
12. Відсутність відкритих виконавчих проваджень та судових спорів.
Звертаємо Вашу увагу!!! Критерій відбору - Ціни мають бути вказані в гривнях враховуючи ПДВ та інші витрати (доставка, та ін.). - 80% на протязі 7 банківських днів від дати поставки, 20% після отримання Результатів випробування на якісні показники (до 14 к.д.) та реєстрації податкової накладної! Якщо при перевірці якості незалежними компаніями, результат вмісту протеїну нижчий ніж зазначений в сертифікаті, покупець має право відчужити зниження вартості продукту (шроту) за наступною формулою: С = К * В де С – вартість товару для остаточної оплати Покупцем із застосуванням коефіцієнту якості В – вартість товару згідно Рахунку Постачальника К – коефіцієнт якості, який розраховується за формулою: К = П/ ПС де П- Значення фактичного вмісту протеїну ПС - Значення вміст протеїну за сертифікатом К – коефіцієнт якості. ВАЖЛИВО! При підрахунку протеїну відхилення не допускаються в меншу сторону! Прохання врахувати при подачі пропозиції.
Для участі в тендері необхідно долучити наступний пакет документів (скановані засвідчені підписом керівника копії): | [6 empty] | Критерії відбору:
1. Свідоцтво платника ПДВ. | [6 empty] | 1. Ціна в грн. з ПДВ (має врахувати усі витрати)
2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фзичних осіб пдприємців та громадських формувань | [6 empty] | 2. Умови оплати - перевага буде надаватись мінімальній передплаті;
3. Статут – сторінки з інформацією про повноваження або код доступу до Статуту на сайті ЄДР. | [6 empty] | 3. Гарантійні зобов'язання;
4. Протокол та Наказ про призначення керівника або довіреність на уповноважену особу підприємства. | [6 empty] | 4. Доставка за рахунок постачальника;
5. Місцезнаходження підприємства. | [6 empty] | 5. Строки поставки та виконання;
6. Референц лист. | [6 empty] | Та інші критерії котрі висвітлені у технічному завданні.
7. Документи, які свідчать про можливість виконання відповідних робіт або постачання товару.
Замовник залишає за собою право обрати будь-кого з учасників тендеру переможцем.

## Умови пальне (hidden)
ДСТУ | Найменування з/ч | Од. виміру
4839.2007 | Бензин А-92 Євро 5 ДСТУ 4839.2007 | л.
4839.2007 | Бензин А-95 Євро 5 ДСТУ 4839.2007 | л.
4840-2007 | Дизельне паливо Євро 5 марка - Літнє | л.
4840-2007 | Дизельне паливо Євро 5 марка - Зимове | л.
В примітках необхідно вказати виробника пального та марку пального, згідно узгодженого списку виробників:
ДП: | Литва, ORLIEN |  | Марка пального може бути: | Коротка інформація (Вікіпедія):
| Білорусія, Мозирський НПЗ |  | Літнє дизельне паливо | Щільність: не більше 860 кг / м³. Температура спалаху: 62 ° C. Температура застигання: -5 ° C. Виходить змішанням прямогонних, гидроочищенних і вторинного походження вуглеводневих фракцій з температурою википання 180-360 градусів Цельсія. Зростання температури кінця википання призводить до посиленого закоксовування форсунок і димності.
| Росія, Башнефть |  | Зимове дизельне паливо: | Щільність: не більше 840 кг / м³. Температура спалаху: 40 ° C. Температура застигання: -35 ° C. Виходить змішанням прямогонних, гидроочищенних і вторинного походження вуглеводневих фракцій з температурою википання 180-340 ° C. Так само зимове дизельне паливо виходить з літнього дизельного палива додавання депрессорной присадки, яка знижує температуру застигання палива, проте слабо змінює температуру граничної фильтруемости. Кустарним способом в літнє дизельне паливо додають до 20% гасу ТС-1 або КО, при цьому експлуатаційні властивості практично не змінюються.
А-95: | Литва, ORLIEN |  | Арктичне дизельне паливо: | Щільність: не більше 830 кг / м³. Температура спалаху: 35 ° C. Температура застигання: -50 ° C.
А-92: | Білорусія, Мозирський НПЗ
АТ Укргазвидобування (Шебелинське)
80% оплата по факту поставки
20% оплата після реєстрації податкової та перевірки якості пального
доставка за рахунок постачальника

## Методика оцінки (hidden)
КритерІї та методика оцінки конкурсних пропозицій
Замовник визначає переможця торгів із числа Учасників, Конкурсні пропозиції яких не було відхилено, на основі такого критерію оцінки:
Найбільш економічно вигідна пропозиція = Вартісний еквівалент 1 + Вартісний еквівалент 2
НЕВП = ЦП + ((А * Сд / 365 * КдЗА) – (Ор * Сд / 365 * КдОр)) , де:
НЕВП - найбільш економічно вигідна пропозиція (приведена вартість – ціна пропозиції, розрахована з урахуванням запропонованих умов оплати).
Вартісний еквівалент 1 – ціна пропозиції, грн., (ЦП)
Вартісний еквівалент 2 - умови розрахунків, ((А * Сд / 365 * КдЗА) – (Ор * Сд / 365 * КдОр))
А | - | авансові кошти (аванс), грн.
Ор | - | остаточний розрахунок, залишок після авансу (включає в себе проміжні платежі по Актам виконаних робіт/наданих послуг за звітний період; оплату за кожну партію поставленого товару), грн.
КдЗА | - | кількість к/д до закриття авансу (поставка товару, обладнання, виконання робіт, надання послуг на суму авансу), визначені Учасником.
КдОр | - | кількість к/д для остаточного розрахунку, відтермінування платежу.
Сд | - | ставка дисконтування – вартість короткотривалих кредитів для суб`єктів господарської діяльності в національній валюті у відсотках річних становить *15,8%.
365 | - | кількість днів у році.
Найбільш економічно вигідна пропозиція - мінімальна.