Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.1)  	1	 11_КД_ВОБ

ФАСАД в Хмельницької області.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Вартість робіт без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Покрівля. Огородження |  |  |  |  |
| 1 | Огородження покрівель перилами ПО-1 | м | 30,73 | 180,00 | 5 531,40 |
| 2 | Огородження покрівель перилами ПО-2 | м | 5,60 | 180,00 | 1 008,00 |
|  | Роздiл 2. Фасад |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж металевого каркаса | м2 | 882,80 | 275,00 | 242 770,00 |
| 2 | Утеплення фасаду мінеральною ватою товщ.120мм | м2 | 882,80 | 245,00 | 216 286,00 |
| 3 | Улаштування вітобарєрної плівкі | м2 | 882,80 | 80,00 | 70 624,00 |
| 4 | Монтаж профнастилу стінового | м2 | 331,60 | 200,00 | 66 320,00 |
| 5 | Монтаж профнастилу стінового | м2 | 551,20 | 200,00 | 110 240,00 |
| 6 | Монтаж відливів | м | 96,00 | 100,00 | 9 600,00 |
| 7 | Монтаж планки на вікна | м | 341,20 | 100,00 | 34 120,00 |
| 8 | Планка металева відлив над вікнами b-130 | м | 96,00 | 100,00 | 9 600,00 |
| 9 | Планка металева відлив цокольний b-130 | м | 105,68 | 100,00 | 10 568,00 |
| 10 | Монтаж кутових елементів | м | 81,27 | 100,00 | 8 127,00 |
|  | Роздiл 3. Водостічна система |  |  |  |  |
| 1 | Навішування водостічних труб, колін,ринв | м | 79,70 | 150,00 | 11 955,00 |
| Вартість робіт, грн. без ПДВ |  |  |  |  | 796 749,40 |