## Загальна таблиця
Область | Місто | Адреса
|  |  | предложение по гибридным инверторам | Першочерговість | Інженер | К-сть акумуляторів | Вартість витрат
Сумська | Суми | пл. Незалежності, 3 | гибридный инвертор | 1 черга | Блудов | 1 | 28039.4194
Харківська | Харків | вул. Григорія Сковороди, 67/69 | гибридный инвертор | 1 черга | Блудов | 2 | 17360.7438
Харківська | Харків | вул. Полтавський Шлях, 147 | гибридный инвертор | 1 черга | Блудов | 2 | 26192.3221
Харківська | Харків | пр.Героїв Харкова,274 | гибридный инвертор | 1 черга | Блудов | 1 | 33643.4901
Харківська | Харків | пр-т. Байрона, 134-3 | гибридный инвертор | 1 черга | Блудов | 1 | 34246.9311
Харківська | Балаклія | вул. Захисників Украіни, 37 | гибридный инвертор | 1 черга | Блудов | 1 | 36248.236
Запорізька | Запоріжжя | просп. Соборний, 170 | гибридный инвертор | 1 черга | Виноградов | 1 | 34343.3017
Кіровоградська | Кропивницький | вул. Велика Перспективна,25/34 | гибридный инвертор | 1 черга | Виноградов | 2 | 29965.1182
Миколаївська | Миколаїв | вул. Соборна, 12в | гибридный инвертор | 2 черга | Виноградов | 2 | 33262.2366
Запорізька | Запоріжжя | вул. Базарна, 11 | гибридный инвертор | 1 черга | Виноградов | 1 | 16853.8995
Полтавська | Полтава | вул. 23-го Вересня, 11 | гибридный инвертор | 1 черга | Виноградов | 2 | 20485.8863
Закарпатська | Ужгород | вул. Фединця, 47 | гибридный инвертор | 2 черга | Горидько | 1 | 20627.658
Чернівецька | Чернівці | пл. Соборна, 10 | гибридный инвертор | 1 черга | Горидько | 1 | 19187.5851
Чернігівська | Чернігів | пр. Миру, 32 | гибридный инвертор | 1 черга | Горидько | 1 | 27999.8316
Київська | Київ | вул. Хрещатик, 15 | гибридный инвертор | 1 черга | Горидько | 1 | 24694.3578
[6 empty] | 20 | 403151.0172

## Суми пл. Незалежності, 3
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м.Суми пл.Незалежності 3
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
3 | Загальнобудівельні роботи
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
6 | Електромонтажні роботи
7 | Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 137.75 | 31 | 4270.25 | Кабель силовий ЗЗКМ ВВГп нгд 2x1,5 мідь | м | 85 | 24 | 2040
8 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 25 | 55 | 1375
9 | [5 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 35 | 78.4 | 2744
10 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
11 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 145 | 25 | 3625 | Труба гофрована Expert 750H 16 мм 50 м | шт | 2.9 | 364.8 | 1057.92
12 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) чорна | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
13 | Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
14 | [5 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
15 | Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабель гібридного інвертора 25 кв. 4 AWG 100 см з клемами (2 шт) | компл | 1 | 835 | 835
16 | [5 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
17 | Перекомутація у щитовій | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
18 | [5 empty] | Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-12 на 12 модулів зовнішній | шт | 1 | 238.4 | 238.4
19 | [5 empty] | Диференційний автомат Eaton 2п 16A HNB-C16/1N/003 30mA | шт | 1 | 1422.4 | 1422.4
20 | Монтаж світильників лінійних | шт | 11 | 189 | 2079 | Світлодіодний світильник лінійний магістральний Videx VL-BNWL-36125 IP65 36W 1,2 м 5000K 220V | шт | 11 | 612 | 6732
21 | [5 empty] | Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX 80х80х45 ABS-пластик ENN05124 | шт | 12 | 85.9 | 1030.8
22 | [5 empty] | Клема 3-х провідна х 4мм² з натискним важелем "WAGO" | шт | 33 | 25 | 825
23 | [5 empty] | Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х250 мм | шт | 22 | 14.4 | 316.8
24 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
25 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
26 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 6 | 25 | 150 | Канал кабельний Аско-Укрем 15х10 2000мм | шт | 3 | 30.83 | 92.49
27 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Розетка Schneider Electric Asfora біла пластик/з заземленням 220 В | шт | 1 | 131.05 | 131.05
28 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
29 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 14900.25 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 20726.2
30 | Інші роботи
31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 0
33 | [5 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 20726.2
34 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 14900.25 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 621.786
35 | [5 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 21347.986
36 | ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 14900.25 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 36248.236
37 | [5 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 7249.6472
38 | [5 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 43497.8832
План аварійного освітлення
30/70

## Харків вул. Григорія Сковороди,
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м.Харків Г.Сковороди 67-69
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 |  |  |  |  | 0
2 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
3 | Загальнобудівельні роботи
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
6 | Електромонтажні роботи
7 | Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 118.75 | 31 | 3681.25 | Кабель силовий ЗЗКМ ВВГп нгд 2x1,5 мідь | м | 85 | 24 | 2040
8 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 35 | 55 | 1925
9 | [5 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 5 | 78.4 | 392
10 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
11 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 90 | 25 | 2250 | Труба гофрована Expert 750H 16 мм 50 м | шт | 1.8 | 364.8 | 656.64
12 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) чорна | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
13 | Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
14 | [5 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
15 | Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабель гібридного інвертора 25 кв. 4 AWG 100 см з клемами (2 шт) | компл | 1 | 835 | 835
16 | [5 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
17 | Продзвонка проводки | кв.м | 30 | 65 | 1950
18 | Перекомутація у щитовій | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
19 | [5 empty] | Диференційний автомат Eaton 2п 16A HNB-C16/1N/003 30mA | шт | 1 | 1422.4 | 1422.4
20 | Монтаж світильників лінійних | шт | 12 | 189 | 2268 | Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX 80х80х45 ABS-пластик ENN05124 | шт | 13 | 85.9 | 1116.7
21 | [5 empty] | Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х250 мм | шт | 24 | 14.4 | 345.6
22 | [5 empty] | Світлодіодний світильник лінійний магістральний Videx VL-BNWL-36125 IP65 36W 1,2 м 5000K 220V | шт | 12 | 612 | 7344
23 | [5 empty] | Клема 3-х провідна х 4мм² з натискним важелем "WAGO" | шт | 24 | 25 | 600
24 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
25 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
26 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Розетка Schneider Electric Asfora біла пластик/з заземленням 220 В | шт | 1 | 131.05 | 131.05
27 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
28 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 4 | 25 | 100 | Канал кабельний Аско-Укрем 15х10 2000мм | шт | 2 | 30.83 | 61.66
29 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 15025.25 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 18755.39
30 | Інші роботи
31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 0
33 | [5 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 18755.39
34 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 15025.25 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 562.6617
35 | [5 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 19318.0517
36 | ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 15025.25 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 34343.3017
37 | [5 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 6868.6603
38 | [5 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 41211.962
План аварійного освітлення
50/50

## Харків вул. Полтавський Шлях, 1
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м.Харків Полтавський шлях 147
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж стелі Армстронг | кв.м | 7.2 | 20 | 144 |  |  |  |  | 0
2 | Демонтаж полиці стелажа | шт | 6 | 100 | 600 |  |  |  |  | 0
3 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 744 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
4 | Загальнобудівельні роботи
5 | Монтаж стелі Армстронг | кв.м | 7.2 | 40 | 288 |  |  |  |  | 0
6 | Монтаж полиці стелажа | шт | 6 | 200 | 1200 |  |  |  |  | 0
7 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 1488 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
8 | Електромонтажні роботи
9 | Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 86.45 | 31 | 2679.95 | Кабель силовий ЗЗКМ ВВГп нгд 2x1,5 мідь | м | 65 | 24 | 1560
10 | [5 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 26 | 78.4 | 2038.4
11 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
12 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 91 | 25 | 2275 | Труба гофрована Expert 750H 16 мм 50 м | шт | 1.82 | 364.8 | 663.936
13 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) чорна | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
14 | Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
15 | [5 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
16 | [5 empty] | Монтажна стійка для кріплення інвертора та акумуляторних батарей | шт | 1 | 4500 | 4500
17 | Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 2 | 500 | 1000 | Кабели для соединения АКБ и инвертора Secur 2 х ПВ-3, 25мм2, 100 см черный/красный | шт | 2 | 830 | 1660
18 | [5 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 2 | поставка Замовника | 0
19 | Перекомутація у щитовій | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
20 | [5 empty] | Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-12 на 12 модулів зовнішній | шт | 1 | 238.4 | 238.4
21 | Перепідключення лінійних світильників | шт | 15 | 189 | 2835 | Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX 80х80х45 ABS-пластик ENN05124 | шт | 15 | 85.9 | 1288.5
22 | [5 empty] | Клема 3-х провідна х 4мм² з натискним важелем "WAGO" | шт | 30 | 25 | 750
23 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 2 | 25 | 50 | Канал кабельний Аско-Укрем 15х10 2000мм | шт | 1 | 30.83 | 30.83
24 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
25 | [5 empty] | Підрозетник під бетон з болтами q100 68х45 мм Зелений | шт | 1 | 18 | 18
26 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 12977.95 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 14325.406
27 | Інші роботи
28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 0
30 | [5 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 14325.406
31 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 15209.95 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 429.7622
32 | [5 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 14755.1682
33 | ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 15209.95 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 29965.1182
34 | [5 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 5993.0236
35 | [5 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 35958.1418
План аварійного освітлення
50/50

## Харків пр.Героїв Харкова,274
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м.Харків пр.Героїв Харкова 274
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж стелі Армстронг | кв.м | 10.8 | 20 | 216
2 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 216 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
3 | Загальнобудівельні роботи
4 | Монтаж стелі Армстронг | кв.м | 10.8 | 40 | 432 |  |  |  |  | 0
5 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 432 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
6 | Електромонтажні роботи
7 | Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 106.4 | 31 | 3298.4 | Кабель силовий ЗЗКМ ВВГп нгд 2x1,5 мідь | м | 70 | 24 | 1680
8 | [5 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 42 | 78.4 | 3292.8
9 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
10 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 112 | 25 | 2800 | Труба гофрована Expert 750H 16 мм 50 м | шт | 2.24 | 364.8 | 817.152
11 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) чорна | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
12 | Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
13 | [5 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
14 | Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 2 | 500 | 1000 | Кабели для соединения АКБ и инвертора Secur 2 х ПВ-3, 25мм2, 100 см черный/красный | шт | 2 | 830 | 1660
15 | [5 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 2 | поставка Замовника | 0
16 | Перекомутація у щитовій | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
17 | [5 empty] | Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-12 на 12 модулів зовнішній | шт | 1 | 238.4 | 238.4
18 | Монтаж світильників лінійних | шт | 12 | 189 | 2268 | Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX 80х80х45 ABS-пластик ENN05124 | шт | 12 | 85.9 | 1030.8
19 | [5 empty] | Світлодіодний світильник лінійний магістральний Videx VL-BNWL-36125 IP65 36W 1,2 м 5000K 220V | шт | 12 | 612 | 7344
20 | [5 empty] | Клема 3-х провідна х 4мм² з натискним важелем "WAGO" | шт | 24 | 25 | 600
21 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
22 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
23 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 4 | 25 | 100 | Канал кабельний Аско-Укрем 15х10 2000мм | шт | 2 | 30.83 | 61.66
24 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 13604.4 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 18456.152
25 | Інші роботи
26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 0
28 | [5 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 18456.152
29 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 14252.4 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 553.6846
30 | [5 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 19009.8366
31 | ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 14252.4 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 33262.2366
32 | [5 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 6652.4473
33 | [5 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 39914.6839
План аварійного освітлення
50/50

## Балаклія вул. Захисників Украін
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м.Балаклія Захисників України 37
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж стелі Армстронг | кв.м | 4.32 | 20 | 86.4 |  |  |  |  | 0
2 | Демонтаж полиці стелажа | шт | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0
3 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 186.4 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
4 | Загальнобудівельні роботи
5 | Монтаж стелі Армстронг | кв.м | 4.32 | 40 | 172.8 |  |  |  |  | 0
6 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 172.8 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
7 | Електромонтажні роботи
8 | Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 53.2 | 31 | 1649.2 | Кабель силовий ЗЗКМ ВВГп нгд 2x1,5 мідь | м | 50 | 24 | 1200
9 | [5 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 6 | 78.4 | 470.4
10 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
11 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 56 | 25 | 1400 | Труба гофрована Expert 750H 16 мм 50 м | шт | 1.12 | 364.8 | 408.576
12 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) чорна | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
13 | Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
14 | [5 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
15 | Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 2 | 500 | 1000 | Кабели для соединения АКБ и инвертора Secur 2 х ПВ-3, 25мм2, 100 см черный/красный | комп | 2 | 830 | 1660
16 | [5 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 2 | поставка Замовника | 0
17 | Перекомутація у щитовій | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
18 | [5 empty] | Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-12 на 12 модулів зовнішній | шт | 1 | 238.4 | 238.4
19 | Монтаж світильників лінійних | шт | 6 | 189 | 1134 | Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX 80х80х45 ABS-пластик ENN05124 | шт | 7 | 85.9 | 601.3
20 | [5 empty] | Світлодіодний світильник лінійний магістральний Videx VL-BNWL-36125 IP65 36W 1,2 м 5000K 220V | шт | 6 | 612 | 3672
21 | [5 empty] | Клема 3-х провідна х 4мм² з натискним важелем "WAGO" | шт | 14 | 25 | 350
22 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
23 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
24 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 4 | 25 | 100 | Канал кабельний Аско-Укрем 15х10 2000мм | шт | 2 | 30.83 | 61.66
25 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 9421.2 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 10393.676
26 | Інші роботи
27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 0
29 | [5 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 10393.676
30 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 9780.4 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 311.8103
31 | [5 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 10705.4863
32 | ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 9780.4 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 20485.8863
33 | [5 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 4097.1773
34 | [5 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 24583.0635
План аварійного освітлення
50/50

## Харків пр-т. Байрона, 134-3
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м.Харків пр.Байрона 134-1
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж стелі Армстронг | кв.м | 5.4 | 20 | 108
2 | Демонтаж шафи СКС(старої) | шт | 1 | 240 | 240
3 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 348 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
4 | Загальнобудівельні роботи
5 | Монтаж стелі Армстронг | кв.м | 5.4 | 40 | 216 |  |  |  |  | 0
6 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 216 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
7 | Електромонтажні роботи
8 | Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 67.45 | 31 | 2090.95 | Кабель силовий ЗЗКМ ВВГп нгд 2x1,5 мідь | м | 65 | 24 | 1560
9 | [5 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 6 | 78.4 | 470.4
10 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
11 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 71 | 25 | 1775 | Труба гофрована Expert 750H 16 мм 50 м | шт | 1.42 | 364.8 | 518.016
12 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) чорна | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
13 | Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
14 | [5 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
15 | Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабели для соединения АКБ и инвертора Secur 2 х ПВ-3, 25мм2, 100 см черный/красный | шт | 1 | 830 | 830
16 | [5 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
17 | Перекомутація у щитовій | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
18 | [5 empty] | Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-12 на 12 модулів зовнішній | шт | 1 | 238.4 | 238.4
19 | Перепідключення ЛЕД-панелей 600*600 | шт | 6 | 189 | 1134 | Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX 80х80х45 ABS-пластик ENN05124 | шт | 7 | 85.9 | 601.3
20 | [5 empty] | Клема 3-х провідна х 4мм² з натискним важелем "WAGO" | шт | 14 | 25 | 350
21 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
22 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
23 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 4 | 25 | 100 | Канал кабельний Аско-Укрем 15х10 2000мм | шт | 2 | 30.83 | 61.66
24 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 9737.95 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 6361.116
25 | Інші роботи
26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 0
28 | [5 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 6361.116
29 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 10301.95 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 190.8335
30 | [5 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 6551.9495
31 | ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 10301.95 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 16853.8995
32 | [5 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 3370.7799
33 | [5 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 20224.6794
30/70

## Запоріжжя просп. Соборний, 170
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м. Запоріжжя Соборний 170
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
| Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 76 | 31 | 2356 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 2х1,5 мідь | м | 72 | 24 | 1728
[6 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 2 | 78.4 | 156.8
[6 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 2 | 65 | 130
| Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 70 | 20 | 1400 | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 20 мм / 50 м чорна | шт | 1.4 | 347.5 | 486.5
1
| Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабели для соединения АКБ и инвертора Secur 2 х ПВ-3, 25мм2, 100 см черный/красный | комп | 1 | 830 | 830
[6 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
[6 empty] | Кріплення (в акті розписати) | комп | 1 | 500 | 500
| Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
[6 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
[6 empty] | Дюбель розпірний Expert Fix 12x80 мм 4 шт | шт | 1 | 53.24 | 53.24
| Перекомутація у щитовій | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
[6 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 1 | 42 | 42
| монтаж кабельканалів | м.п | 2 | 40 | 160 | кабельканал 16*25 | шт | 1 | 76 | 76
| Монтаж (перекомутація) виводів заряд/мережа (розетки) | посл | 1 | 200 | 200
| Монтаж світильників | шт | 15 | 150 | 2250 | Світильник LED лінійний Videx 36W 1,2М 5000K VL-BNWL-36125 | шт | 15 | 618 | 9270
[6 empty] | Клема WAGO на 3 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 3 | 25 | 75
[6 empty] | Клема WAGO на 2 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 30 | 23.34 | 700.2
[6 empty] | Кріплення (в акті розписати) | комп | 1 | 500 | 500
| Монтаж розподільчих коробок | шт | 3 | 100 | 300 | Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ p016102 | шт | 3 | 51.3 | 153.9
| Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
[6 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
| ІТОГО ВАРТІСТЬ монтажні та транспортні грн (без ПДВ) |  |  |  | 11304 | ІТОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 16247.98
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 11304 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 16247.98
[6 empty] | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 487.4394
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 11304 | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 16735.4194
[6 empty] | ВСЬОГОбез ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 28039.4194
[6 empty] | ПДВ, 20%, ГРН.: |  |  |  | 5607.8839
[6 empty] | ВСЬОГО по кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 33647.2933
30/70

## Запоріжжя вул. Базарна, 11
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м.Запоріжжя вул Базарна 11
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
| Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 52 | 31 | 1612 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 2х1,5 мідь | м | 48 | 24 | 1152
[6 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 2 | 65 | 130
[6 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 2 | 78.4 | 156.8
| Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 45 | 20 | 900 | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 20 мм / 50 м чорна | шт | 1 | 347.5 | 347.5
| Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабели для соединения АКБ и инвертора Secur 2 х ПВ-3, 25мм2, 100 см черный/красный | комп | 1 | 830 | 830
[6 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
[6 empty] | Кріплення (в акті розписати) | комп | 1 | 500 | 500
|  | посл | 1 | 2500 | 2500 | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
| Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора |  |  |  |  | Дюбель розпірний Expert Fix 12x80 мм 4 шт | шт | 1 | 53.24 | 53.24
[6 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
| Перекомутація у щитовій | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
[6 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 1 | 42 | 42
| монтаж кабельканалів | м.п | 2 | 40 | 160 | кабельканал 16*25 | шт | 1 | 76 | 76
| Монтаж (перекомутація) виводів заряд/мережа (розетки) | посл | 1 | 200 | 200
| Монтаж світильників лінійних (враховано збірка/розбірка стелі) | шт | 9 | 180 | 1620 | Світильник LED лінійний Videx 36W 1,2М 5000K VL-BNWL-36125 | шт | 9 | 618 | 5562
[6 empty] | Клема WAGO на 3 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 2 | 25 | 50
[6 empty] | Клема WAGO на 2 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 18 | 23.34 | 420.12
| Монтаж розподільчих коробок | шт | 2 | 100 | 200 | Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ p016102 | шт | 2 | 51.3 | 102.6
| Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
[6 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
| ІТОГО ВАРТІСТЬ монтажні та транспортні грн (без ПДВ) |  |  |  | 9330 | ІТОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 10968.6
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 9330 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 10968.6
[6 empty] | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 329.058
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 9330 | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 11297.658
[6 empty] | ВСЬОГОбез ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 20627.658
[6 empty] | ПДВ, 20%, ГРН.: |  |  |  | 4125.5316
[6 empty] | ВСЬОГО по кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 24753.1796
50/50

## Кропивницький вул. Велика Персп
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м. Кропивницький вул В Перспективна 25/34
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
| Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 79 | 31 | 2449 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х1,5 мідь | м | 63 | 24 | 1512
[6 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 2 | 78.4 | 156.8
[6 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 14 | 65 | 910
| Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 60 | 20 | 1200 | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 20 мм / 50 м чорна | шт | 1.2 | 347.5 | 417
| Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабели для соединения АКБ и инвертора Secur 2 х ПВ-3, 25мм2, 100 см черный/красный | комп | 1 | 830 | 830
[6 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
[6 empty] | Кріплення (в акті розписати) | комп | 1 | 500 | 500
| Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
[6 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
[6 empty] | Дюбель розпірний Expert Fix 12x80 мм 4 шт | шт | 1 | 53.24 | 53.24
| Перекомутація у щитовій | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
[6 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 1 | 42 | 42
| монтаж кабельканалів | м.п | 2 | 40 | 160 | кабельканал 16*25 | шт | 1 | 76 | 76
| Монтаж (перекомутація) виводів заряд/мережа (розетки) | посл | 1 | 200 | 200
| Підключення світильників існуючих | шт | 10 | 150 | 1500
[6 empty] | Клема WAGO на 3 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 6 | 25 | 150
[6 empty] | Клема WAGO на 2 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 22 | 23.34 | 513.48
| Монтаж розподільчих коробок | шт | 2 | 100 | 200 | Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ p016102 | шт | 2 | 51.3 | 102.6
| Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
[6 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
| ІТОГО ВАРТІСТЬ монтажні та транспортні грн (без ПДВ) |  |  |  | 10347 | ІТОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 6809.46
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 10347 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 6809.46
[6 empty] | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 204.2838
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 10347 | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 7013.7438
[6 empty] | ВСЬОГОбез ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 17360.7438
[6 empty] | ПДВ, 20%, ГРН.: |  |  |  | 3472.1488
[6 empty] | ВСЬОГО по кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 20832.8826
30/70

## Миколаїв вул. Соборна, 12в
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м. Миколаїв вул Соборна 12в
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
| Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 63 | 31 | 1953 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 2х1,5 мідь | м | 61 | 24 | 1464
[6 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 2 | 78.4 | 156.8
[6 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 2 | 65 | 130
| Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 60 | 20 | 1200 | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 20 мм / 50 м чорна | шт | 1.1 | 347.5 | 382.25
| Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабели для соединения АКБ и инвертора Secur 2 х ПВ-3, 25мм2, 100 см черный/красный | комп | 1 | 830 | 830
[6 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
[6 empty] | Кріплення (в акті розписати) | комп | 1 | 500 | 500
| Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
[6 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
[6 empty] | Дюбель розпірний Expert Fix 12x80 мм 4 шт | шт | 1 | 53.24 | 53.24
| Перекомутація у щитовій | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
| монтаж кабельканалів | м.п | 2 | 40 | 160 | кабельканал 16*25 | шт | 1 | 76 | 76
| Монтаж (перекомутація) виводів заряд/мережа (розетки) | посл | 1 | 200 | 200
| Монтаж світильників лінійних (враховано збірка/розбірка стелі) | шт | 14 | 180 | 2520 | Світильник LED лінійний Videx 36W 1,2М 5000K VL-BNWL-36125 | шт | 14 | 618 | 8652
[6 empty] | Клема WAGO на 3 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 3 | 25 | 75
[6 empty] | Клема WAGO на 2 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 26 | 23.34 | 606.84
[6 empty] | Кріплення (в акті розписати) | комп | 1 | 300 | 300
| Монтаж розподільчих коробок | шт | 2 | 100 | 200 | Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ p016102 | шт | 2 | 51.3 | 102.6
| Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
[6 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
| ІТОГО ВАРТІСТЬ монтажні та транспортні грн (без ПДВ) |  |  |  | 10871 | ІТОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 14875.07
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 10871 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 14875.07
[6 empty] | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 446.2521
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 10871 | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 15321.3221
[6 empty] | ВСЬОГОбез ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 26192.3221
[6 empty] | ПДВ, 20%, ГРН.: |  |  |  | 5238.4644
[6 empty] | ВСЬОГО по кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 31430.7765
30/70

## Полтава вул. 23-го Вересня, 11
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м.Полтава вул 23 Вересня 11
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
| Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 45 | 31 | 1395 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 2х1,5 мідь | м | 37 | 24 | 888
[6 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 4 | 65 | 260
[6 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 4 | 78.4 | 313.6
| Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 35 | 20 | 700 | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 20 мм / 50 м чорна | шт | 0.7 | 347.5 | 243.25
| Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабели для соединения АКБ и инвертора Secur 2 х ПВ-3, 25мм2, 100 см черный/красный | комп | 1 | 830 | 830
[6 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
[6 empty] | Кріплення (в акті розписати) | комп | 1 | 500 | 500
| Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
[6 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
[6 empty] | Дюбель розпірний Expert Fix 12x80 мм 4 шт | шт | 1 | 53.24 | 53.24
| Перекомутація у щитовій | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
[6 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 1 | 42 | 42
| монтаж кабельканалів | м.п | 4 | 40 | 160 | кабельканал 16*25 | шт | 2 | 76 | 152
| Монтаж (перекомутація) виводів заряд/мережа (розетки) | посл | 1 | 200 | 200
| Монтаж світильників лінійних (враховано збірка/розбірка стелі) | шт | 8 | 180 | 1440 | Світильник LED лінійний Videx 36W 1,2М 5000K VL-BNWL-36125 | шт | 8 | 618 | 4944
[6 empty] | Клема WAGO на 3 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 2 | 25 | 50
[6 empty] | Клема WAGO на 2 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 16 | 23.34 | 373.44
| Монтаж розподільчих коробок | шт | 1 | 100 | 100 | Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ p016102 | шт | 1 | 51.3 | 51.3
| Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
[6 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 154 | 154
| ІТОГО ВАРТІСТЬ монтажні та транспортні грн (без ПДВ) |  |  |  | 8633 | ІТОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 10247.17
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 8633 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 10247.17
[6 empty] | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 307.4151
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 8633 | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 10554.5851
[6 empty] | ВСЬОГОбез ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 19187.5851
[6 empty] | ПДВ, 20%, ГРН.: |  |  |  | 3837.517
[6 empty] | ВСЬОГО по кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 23025.0921
30/70
|  | К-сть | Потужність | Загальна
| Світильник LED лінійний Videx 36W 1,2М 5000K VL-BNWL-36125 | 8 | 36 | 288

## Чернівці пл. Соборна, 10 (hidden)
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м.Чернівці пл. Соборна, 10
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж стелі з ламелів (рейкова стеля) | кв.м | 5 | 52 | 260
3 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 260 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
4 | Загальнобудівельні роботи
5 | Монтаж стелі з ламелів (рейкова стеля) | кв.м | 5 | 200 | 1000 |  |  |  |  | 0
7 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 1000 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
8 | Електромонтажні роботи
9 | Прокладання кабелю з перерізом до 4кв.мм включно | м.п. | 130 | 31 | 4030 | Кабель силовий ЗЗКМ ВВГп нгд 2x1,5 мідь | м | 75 | 24 | 1800
10 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 45 | 55 | 2475
11 | [5 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 10 | 78.4 | 784
12 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
13 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 50 | 25 | 1250 | Труба гофрована Expert 750H 16 мм 50 м | шт | 1 | 380 | 380
14 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) чорна | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
15 | Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Монтажна стійка для кріплення інвертора та акумуляторних батарей | шт | 1 | 4500 | 4500
[6 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
17 | Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабель гібридного інвертора 25 кв. 4 AWG 100 см з клемами (2 шт) | компл | 1 | 835 | 835
[6 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
18 | Перекомутація у щитовій в т.ч. довстановлення нових автоматичних вимикачів (2-4шт) | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
19 | [5 empty] | Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-12 на 12 модулів зовнішній | шт | 1 | 238.4 | 238.4
[6 empty] | Перемикач введення резерву I-0-II Hager SFT240 | шт | 1 | 807.5 | 807.5
[6 empty] | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
[6 empty] | Автоматичний вимикач Schneider Electric 16 A 1P | шт | 1 | 161.67 | 161.67
20 | [5 empty] | Диференційний автомат Eaton 2п 16A HNB-C16/1N/003 30mA | шт | 2 | 1422.4 | 2844.8
21 | Монтаж світильників лінійних | шт | 15 | 189 | 2835 | Світлодіодний світильник лінійний магістральний Videx VL-BNWL-36125 IP65 36W 1,2 м 5000K 220V | шт | 15 | поставка Замовника | 0
22 | [5 empty] | Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX 80х80х45 ABS-пластик ENN05124 | шт | 5 | 85.9 | 429.5
23 | [5 empty] | Клема 3-х провідна з натискним важелем "WAGO" | шт | 34 | 25 | 850
24 | [5 empty] | Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х250 мм | шт | 30 | 15 | 450
25 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
26 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
27 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 12 | 25 | 300 | Канал кабельний Аско-Укрем STEP 25х16 | шт | 6 | 50.84 | 305.04
28 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 2 | 138 | 276 | Розетка Schneider Electric Asfora біла пластик/з заземленням 220 В | шт | 2 | 131.05 | 262.1
29 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 2 | 128.34 | 256.68
30 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 13329 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 19085.37
31 | Інші роботи
32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 0
34 | [5 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 19085.37
35 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 14589 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 572.5611
36 | [5 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 19657.9311
37 | ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 14589 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 34246.9311
38 | [5 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 6849.3862
39 | [5 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 41096.3173
30/70

## Ужгород Фединця 47
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м. Ужгород Фединця 47
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж стелі з ламелів/плит (рейкова або армстронг ) | кв.м | 10 | 52 | 520
3 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 520 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
4 | Загальнобудівельні роботи
5 | Монтаж стелі з ламелів/плит (рейкова або армстронг ) | кв.м | 10 | 200 | 2000 |  |  |  |  | 0
7 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 2000 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
8 | Електромонтажні роботи
9 | Прокладання кабелю з перерізом до 4кв.мм включно | м.п. | 115 | 31 | 3565 | Кабель силовий ЗЗКМ ВВГп нгд 2x1,5 мідь | м | 70 | 24 | 1680
10 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х1,5 мідь | м | 15 | 45 | 675
11 | [5 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 30 | 78.4 | 2352
12 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
13 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 100 | 25 | 2500 | Труба гофрована Expert 750H 16 мм 50 м | шт | 2 | 380 | 760
14 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) чорна | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
15 | Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | дюбель для гіпсокартону expert fix 6*52 4шт | компл | 1 | 53.24 | 53.24
[6 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
17 | Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабель гібридного інвертора 25 кв. 4 AWG 100 см з клемами (2 шт) | компл | 1 | 835 | 835
[6 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
18 | Перекомутація у щитовій в т.ч. довстановлення нових автоматичних вимикачів (2-4шт) | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
[6 empty] | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
[6 empty] | Автоматичний вимикач Schneider Electric 16 A 1P | шт | 2 | 161.67 | 323.34
21 | Монтаж світильників лінійних | шт | 13 | 189 | 2457 | Світлодіодний світильник лінійний магістральний Videx VL-BNWL-36125 IP65 36W 1,2 м 5000K 220V | шт | 13 | 515 | 6695
22 | [5 empty] | Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX 80х80х45 ABS-пластик ENN05124 | шт | 5 | 85.9 | 429.5
23 | [5 empty] | Клема 3-х провідна з натискним важелем "WAGO" | шт | 34 | 25 | 850
24 | [5 empty] | Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х250 мм | шт | 26 | 15 | 390
25 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
26 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
27 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 6 | 25 | 150 | Канал кабельний Аско-Укрем STEP 25х16 | шт | 3 | 50.84 | 152.52
28 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Розетка Schneider Electric Asfora біла пластик/з заземленням 220 В | шт | 1 | 131.05 | 131.05
29 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
30 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 13448 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 17160.67
31 | Інші роботи
32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 0
34 | [5 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 17160.67
35 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 15968 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 514.8201
36 | [5 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 17675.4901
37 | ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 15968 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 33643.4901
38 | [5 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 6728.698
39 | [5 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 40372.1881
30/70

## Чернігів пр. Миру, 32
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м.Чернігів Миру 32
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж стелі з ламелів (рейкова стеля) | кв.м | 5 | 52 | 260
3 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 260 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
4 | Загальнобудівельні роботи
5 | Монтаж стелі з ламелів (рейкова стеля) | кв.м | 5 | 200 | 1000 |  |  |  |  | 0
7 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 1000 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
8 | Електромонтажні роботи
9 | Прокладання кабелю з перерізом до 4кв.мм включно | м.п. | 85 | 31 | 2635 | Кабель силовий ЗЗКМ ВВГп нгд 2x1,5 мідь | м | 65 | 24 | 1560
10 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 10 | 55 | 550
11 | [5 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 10 | 78.4 | 784
12 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
13 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 85 | 25 | 2125 | Труба гофрована Expert 750H 16 мм 50 м | шт | 1.7 | 380 | 646
14 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) чорна | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
15 | Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | Монтажна стійка для кріплення інвертора та акумуляторних батарей | шт | 1 | 4500 | 4500
[6 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
17 | Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабель гібридного інвертора 25 кв. 4 AWG 100 см з клемами (2 шт) | компл | 1 | 835 | 835
[6 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
18 | Перекомутація у щитовій в т.ч. довстановлення нових автоматичних вимикачів (2-4шт) | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
19 | [5 empty] | Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-12 на 12 модулів зовнішній | шт | 1 | 238.4 | 238.4
[6 empty] | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
[6 empty] | Автоматичний вимикач Schneider Electric 16 A 1P | шт | 1 | 161.67 | 161.67
20 | [5 empty] | Диференційний автомат Eaton 2п 16A HNB-C16/1N/003 30mA | шт | 1 | 1422.4 | 1422.4
21 | Монтаж світильників лінійних | шт | 12 | 189 | 2268 | Світлодіодний світильник лінійний магістральний Videx VL-BNWL-36125 IP65 36W 1,2 м 5000K 220V | шт | 12 | поставка Замовника | 0
22 | [5 empty] | Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX 80х80х45 ABS-пластик ENN05124 | шт | 5 | 85.9 | 429.5
23 | [5 empty] | Клема 3-х провідна з натискним важелем "WAGO" | шт | 34 | 25 | 850
24 | [5 empty] | Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х250 мм | шт | 24 | 15 | 360
25 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
26 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
27 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 4 | 25 | 100 | Канал кабельний Аско-Укрем STEP 25х16 | шт | 2 | 50.84 | 101.68
28 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Розетка Schneider Electric Asfora біла пластик/з заземленням 220 В | шт | 1 | 131.05 | 131.05
29 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
30 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 11904 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 14403.72
31 | Інші роботи
32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 0
34 | [5 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 14403.72
35 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 13164 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 432.1116
36 | [5 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 14835.8316
37 | ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 13164 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 27999.8316
38 | [5 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 5599.9663
39 | [5 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 33599.7979
30/70

## Київ Хрещатик 15
Найменування будови та її адреса: Підключення гібридного інвертора м.Київ вул. Хрещатик 15/4
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж стелі з ламелів (рейкова стеля) | кв.м | 5 | 52 | 260
2 | Демонтаж вбудованих акумуляторних світильників 600*600 | шт | 3 | 63 | 189
3 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 449 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
4 | Загальнобудівельні роботи
5 | Монтаж стелі з ламелів (рейкова стеля) | кв.м | 5 | 200 | 1000 |  |  |  |  | 0
7 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 1000 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
8 | Електромонтажні роботи
9 | Прокладання кабелю з перерізом до 4кв.мм включно | м.п. | 85 | 31 | 2635 | Кабель силовий ЗЗКМ ВВГп нгд 2x1,5 мідь | м | 75 | 24 | 1800
[6 empty] | Кабель силовий Одескабель ВВГнг-LS 4x1,5 мідь | м | 10 | 57.5 | 575
11 | [5 empty] | Кабель ВВГ-Пнг ЗЗКМ 0,66 3х4,0 мм2 | м | 10 | 78.4 | 784
12 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
13 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 50 | 25 | 1250 | Труба гофрована Expert 750H 16 мм 50 м | шт | 1 | 380 | 380
14 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) чорна | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
15 | Встановлення, підключення та налаштування гібридного інвертора | посл | 1 | 2500 | 2500 | дюбель для гіпсокартону expert fix 6*52 4шт | компл | 1 | 53.24 | 425.92
[6 empty] | Гібридний інвертор 5кВт | шт | 1 | поставка Замовника | 0
[6 empty] | Монтажний комплект (розписати в АВР) | компл | 1 | 600 | 0
17 | Встановлення та підключення акумуляторної батареї | посл | 1 | 500 | 500 | Кабель гібридного інвертора 25 кв. 4 AWG 100 см з клемами (2 шт) | компл | 1 | 835 | 835
[6 empty] | Акумуляторна батарея ZTE ZXESM R351 48В, 100А, 483*400*135мм | шт | 1 | поставка Замовника | 0
18 | Перекомутація у щитовій в т.ч. довстановлення нових автоматичних вимикачів (2-4шт) | посл | 1 | 1500 | 1500 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1Р 10А тип С 6 кА | шт | 1 | 240 | 240
[6 empty] | Автоматичний вимикач Eaton 2 полюси PL6-C32/2 | шт | 2 | 512 | 1024
20 | [5 empty] | Диференційний автомат Eaton 2п 16A HNB-C16/1N/003 30mA | шт | 2 | 1422.4 | 2844.8
6 | Монтаж вбудованих акумуляторних світильників 600*600 | шт | 1 | 187 | 187 | Світильник акуммуляторний 600*600 | шт | 1 | поставка Замовника | 0
21 | Монтаж світильників лінійних | шт | 14 | 189 | 2646 | Світлодіодний світильник лінійний магістральний Videx VL-BNWL-36125 IP65 36W 1,2 м 5000K 220V | шт | 14 | поставка Замовника | 0
22 | [5 empty] | Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX 80х80х45 ABS-пластик ENN05124 | шт | 5 | 85.9 | 429.5
23 | [5 empty] | Клема 3-х провідна з натискним важелем "WAGO" | шт | 32 | 25 | 800
24 | [5 empty] | Підвіс П-подібний INDUSTRY універсальний 60х250 мм | шт | 28 | 15 | 420
25 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 1 | 138 | 138 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
26 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 1 | 128.34 | 128.34
27 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 8 | 25 | 200 | Канал кабельний Аско-Укрем STEP 25х16 | шт | 4 | 50.84 | 203.36
30 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 11556 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 11203.26
31 | Інші роботи
| Перенесення шафи 600*300*2000мм | шт | 1 | 150 | 150
33 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 150 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 0
34 | [5 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 11203.26
35 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 13155 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 336.0978
36 | [5 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 11539.3578
37 | ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 13155 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 24694.3578
38 | [5 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 4938.8716
39 | [5 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 29633.2294
50/50