Технічне завдання

на виконання робіт з фарбування стелі і ферм водоемульсійною фарбою будівлі складу м. Полтава, вул. Решетилівська 81-А

- Вид заявки: виконання робіт з фарбування стелі і ферм водоемульсійною фарбою будівлі складу

- Місце виконання робіт: м. Полтава, вул. Решетилівська 81-А

Контакти для зворотнього зв’язку:   Ткачук П.П.  тел. 068-123-87-58;    e-mail:  PTkachuk@optimapharm.ua

Технічні дані:

- Площа складу– 4620 м²;

- Висота стін і колон – 7,2м.п. до ферми

- Висота будівлі – 7,2м.п. до ферми

- Терміни виконання робіт: початок з моменту переплати. Закінчення  не пізніше 31.01.2026

- Гарантійний термін на виконані роботи, та на герметизацію покрівлі – не менше 3 років.

- Фарбування стелі і ферм потрібно виконати фасадною водоємульсійною фарбою, колір білий.

Схема складу  (розділу АР)

Стіна №1 Фарбування стелі і ферм, висота до ферми Н=7,2м.п.:

Склад робіт та матеріалів:

| № п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фарбування з/б плит покриття | м² | 6468,0 |
| 2 | Фарбування з/б ферм | м² | 1255 |

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Граничні терміни виконання робіт – в календарних днях з розписаними етапами робіт по днях.

- Бажані умови оплати.

- Гарантійний термін на виконані роботи – (повинен складати не менше 3 років з дати підписання акту виконаних робіт).

- Скан копію ліцензії на виконання будівельних робіт.

- Скан копію дозволу/декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки  (роботи на висоті та верхолазні роботи).!!!

- Скан копії посвідчень працівників про проходження навчання на виконання робіт на висоті.