Технічне завдання

на виконання робіт з облицюванню стін і колон профнастилом будівлі складу м. Полтава, вул. Решетилівська 81-А

- Вид заявки: виконання робіт з облицювання стін і колон профнастилом будівлі

- Місце виконання робіт: м. Полтава, вул. Решетилівська 81-А

Контакти для зворотнього зв’язку:   Ткачук П.П.  тел. 068-123-87-58;    e-mail:  PTkachuk@optimapharm.ua

Технічні дані:

- Площа складу– 4620 м²;

- Висота стін і колон – 7,2м.п. до ферми

- Висота будівлі – 7,2м.п. до ферми

- Терміни виконання робіт: початок з моменту переплати. Закінчення  не пізніше 31.01.2026

- Гарантійний термін на виконані роботи, та на герметизацію покрівлі – не менше 3 років.

- Облицювання виконується без улаштування каркасу, дюбелями 6х60мм з гриб.

Схема складу  (розділу АР)

Стіна №1 Облицювання профнастилом Н=7,2м.п.:

Стіна №2 Облицювання профнастилом  по газоблоку Н=7,2м.п.:

Склад робіт та матеріалів:

| № п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обшивка колон профнастилом | м² | 700,0 |
| 2 | Обшивка стін профнастилом | м² | 480 |
| 3 | Улаштування фасонних елементів (планки) | м.п. | 1200 |

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Граничні терміни виконання робіт – в календарних днях з розписаними етапами робіт по днях.

- Бажані умови оплати.

- Гарантійний термін на виконані роботи – (повинен складати не менше 3 років з дати підписання акту виконаних робіт).

- Скан копію ліцензії на виконання будівельних робіт.

- Скан копію дозволу/декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки  (роботи на висоті та верхолазні роботи).!!!

- Скан копії посвідчень працівників про проходження навчання на виконання робіт на висоті.