Сводная таблица работ

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м³ | 7,2 |  |
| Протравлення стін нейтралізуючим розчином | м² | 634,5 |  |
| Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м² | 634,5 |  |
| Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м² | 634,5 |  |
| Армування склосіткою стін в один шар | м² | 634,5 |  |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м² | 634,5 |  |
| Протравлення укосів нейтралізуючим розчином | м² | 72 |  |
| Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м² | 72 |  |
| Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 242,3 |  |
| Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м² | 72 |  |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м² | 72 |  |
| Опорядження стін європанелями на основі ДСП | м² | 16,5 |  |
| Улаштування підстильного шару піщаного | м³ | 22,465 |  |
| Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м² | 517,02 |  |
| Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки | м² | 517,02 |  |
| Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м² | 517,02 |  |
| Армування стяжки дротяною сіткою | м² | 517,02 |  |
| Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар | м² | 517,02 |  |
| Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм | м² | 517,02 |  |
| Герметизація мастикою горизонтальних швів | м шва | 254 |  |
| Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м² | 517,02 |  |
| Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї | м | 254 |  |
| Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | м шва | 396 |  |
| Обклеювання склотканиною стелі в один шар | м² | 79,2 |  |
| Улаштування каркасу підвісних стель типу 'армстронг' | м² | 499,3 |  |
| Укладання плит стельових в каркас стелі | м² | 478,42 |  |
| Улаштування перемичок із металевих балок | т | 3,54 |  |
| Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м³ | 2,8 |  |
| Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,839 |  |