СМЕТА для виконання підрядних розрахунків

1. Роботи: Монтаж вентильованого фасаду

| № | Найменування | Од. вим. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж вентильованого фасаду HPL | м2 | 111.00 |  |  |  |
| 2 | (Каркас) Монтаж вентильованого фасаду HPL | пог.м. | 5.00 |  |  |  |
| 3 | Монтаж/посилення додаткових профілів | пог.м. | 80.00 |  |  |  |
| 4 | Герметизація | пог.м. | 80.00 |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |

2. Матеріали (основні)

| № | Найменування | Од. вим. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн несучий алюміній 60мм | шт | 150.00 |  |  |  |
| 2 | Кронштейн алюміній 60мм | шт | 400.00 |  |  |  |
| 3 | Терморозрив P2 | шт | 150.00 |  |  |  |
| 4 | Терморозрив | шт | 400.00 |  |  |  |
| 5 | Дюбель-анкер фасадний нейлон (метал) | шт | 800.00 |  |  |  |
| 6 | Профіль «Т» | м.п. | 300.00 |  |  |  |
| 7 | Профіль «L» | м.п. | 120.00 |  |  |  |
| 8 | Профіль «L» 40*40 | м.п. | 204.00 |  |  |  |
| 9 | Профіль «L» 20*8(10) | м.п. | 80.00 |  |  |  |
| 10 | Заклепка направляючих | шт | 6000.00 |  |  |  |
| 11 | Герметизуючий матеріал для структурування | шт | 6.00 |  |  |  |
| 12 | Sikatack Panel, 600ml (кратно 20 шт) | шт | 200.00 |  |  |  |
| 13 | UNIFIX Black, рулон 25м | м | 1100.00 |  |  |  |
| 14 | Sika Aktivator-205, 1000ml (4 шт) | шт | 7.00 |  |  |  |
| 15 | Sikatack Panel Primer, 1000ml (4 шт) | шт | 14.00 |  |  |  |
| 16 | Плитка 1200*600 | м2 | 136.80 |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |

3. Супутні витрати: роботи

| № | Найменування | Од. вим. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж/демонтаж лісів | м2 | 108.00 |  |  |  |
| 2 | Розвантажування та складування матеріалів | пос. | 6.00 |  |  |  |
| 3 | Піднесення матеріалів до об'єкту | пос. | 6.00 |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |

4. Супутні витрати: матеріали/послуги

| № | Найменування | Од. вим. | К-сть | Ціна, грн | Сума, грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка | шт | 2.00 |  |  |  |
| 2 | Доставка | шт | 4.00 |  |  |  |
| 3 | Доставка/транспортні | шт | 12.00 |  |  |  |
| 4 | Розхідні матеріали | к-т | 1.00 |  |  |  |
| 5 | Будівельні риштування (по факту) | к-т | 1.00 |  |  |  |
| 6 | Проживання/компенсація (по факту) | к-т | 1.00 |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК (роботи + матеріали): ______________________ грн