## Загальний кошторис робочий
Приміщення | Вид робіт | Напрямок робіт | Опис робіт | Одиниця | Кіл-ть одниниць | Варітість матеріалу за однинцю | Всього вартість матеріалу | Варітість робіт за однинцю | Всього вартість робіт | Вартість всього
Студія | Чорнові роботи | Демонтаж перегородок | Демонтаж перегородок (газоблок 100x200x600 мм) 77 блоків | м3 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія | Чорнові роботи | Демонтаж перегородок | Вивіз демонтованих перегородок (газоблок) | м3 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Перенесення дверного отвору | Перенесення дверного отвору (газоблок Стоунлайт D-500 100x200x600 мм) | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня, Санвузол | Чорнові роботи | Перенесення дверного отвору | Перенесення дверного отвору (газоблок Стоунлайт D-500 100x200x600 мм) | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Водопостачання | Монтаж підводу ХВП PPR Ø20, L=5 м з підключенням до вузла та опресуванням | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Водопостачання | ХВП PPR Ø20, L=5 м (труба, коліна, муфти, кріплення, витратні) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Водопостачання | Прокладка труб ХВП, ГВП від вузла колектора до точок підключення з заглушками | м | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Водопостачання | Труба FV-Plast PE-RT EVOH 16x2 | м | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Водопостачання | Кран кутовий для підключення сантехприладів KOER 1/2x3/4 KR.510 | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Водопостачання | Кут монтажний Pe-RT 16 мм x 1/2" x 2,2 | шт. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Водопостачання | Кран кульовий REIGER 1/2" ВВ метелик (12/96) (для підключення бойлера) | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Водопостачання | Заглушки, розходні матеріали | шт. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Водопостачання | Штроблення стін з газоблоку під труби ХВП/ГВП | м | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Каналізація | Штроблення стін з газоблоку під труби каналізації | м | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Каналізація | Монтаж внутрішньої каналізаційної траси (ПВХ/PP Ø50–110) | м | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Каналізація | Влаштування точок підключення до каналізації (монтаж відводу, підрізка, ущільнення, підключення сифона/трапу/тройника) | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Каналізація | Монтаж інсталяції Koller Pool Dune 1200SL з підключенням | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Каналізація | Монтаж трапу з гідрозатвором для душу зі штробленням стяжки 1 м. та врізанням в стояк | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Влаштування підлоги | Влаштування піддону в душовій кабіні з ухилами до трапу | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Влаштування підлоги | Влаштування обмазувальної гідроізоляції душової кабіни та стін до 150 см (єдина чаша) | м2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вся квартира | Чорнові роботи | Тепла підлога | ПЕ‑плівка 200 мкм 5000*300 | шт. | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вся квартира | Чорнові роботи | Тепла підлога | Демпферна стрічка 150x8 мм (рулон 25 м) | мп | 57.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вся квартира | Чорнові роботи | Тепла підлога | XPS SWEETONDALE 1180x580x30 мм | шт. | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вся квартира | Чорнові роботи | Тепла підлога | Скоба якірна Sanpol 100 шт | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вся квартира | Чорнові роботи | Тепла підлога | Фольга з розміткою для теплої підлоги 50м2 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кухня-вітальня, спальня, коридор | Чорнові роботи | Тепла підлога | Монтаж труб Heat-PEX PE-RT EVOH 16x2.0 (500 м) | м | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Тепла підлога | Колектор + змішувальний вузол (4 контура) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Електрика / Електрична тепла підлога | Влаштування електричної теплої підлоги (нагрівальний мат 2,5 м2) з підключенням до термостату та датчику | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Електрика / Електрична тепла підлога | Нагрівальний мат WoksMat 160 (2.5 м²) 400 Вт (5х0.5 м) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Електрика / Електрична тепла підлога | Термостат електричної теплої підлоги ManHot WiFi | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Електрика / Електрична тепла підлога | Влаштування точок підключення до каналізації (монтаж відводу, підрізка, ущільнення, підключення сифона/трапу/тройника) | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вся квартира | Чорнові роботи | Стяжка підлоги | Влаштування стяжки підлоги напівсухої 6 см | м2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Грунтування перед штукатуренням | м² | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Штукатурка машинна цементна по маяках | м² | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Штукатурка цементна Siltek P-11 стартова, 25 кг | шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Металеві оцинковані маяки 10x3000x0,5 мм | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | шт. | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Локальне армування проблемних зон/стиків | м2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крім санвузла | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Грунтування перед штукатуренням | м² | 34.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крім санвузла | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Штукатурка машинна гіпсова по маяках | м² | 34.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крім санвузла | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Штукатурка гіпсова KNAUF MP-75, 30кг | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крім санвузла | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Металеві оцинковані маяки 10x3000x0,5 мм | шт. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крім санвузла | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | шт. | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крім санвузла | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Перфаровані металеві оцинковані кути | п.м. | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крім санвузла | Чорнові роботи | Штукатурення стін | Локальне армування проблемних зон/стиків | м2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | Влаштування шумоізоляції стіни в спальні "під ключ" | м2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | Профіль для гіпсокартону CW 50 3м 0.55 мм | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | Профіль для гіпсокартону Standers UW 50 3м 0.45 мм | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс 50 мм | м2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | Гіпсокартон стіновий Knauf 2,5 м | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | Демпферна стрічка під профіль (спінений ПЕ 50 мм) 25 м | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | ВІБРОАКУСТИЧНИЙ ГЕРМЕТИК ISOPHON FLEX, 280 мл | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | Розхідні матеріали кріплення (саморізи, дюбелі, пукі), серп’янка | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | Закладні з ОСБ/фанери 18 мм | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | Шпатлювання швів з армувальною стрічкою, саморізів | м2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | Шпаклівка KNAUF Fugenfuller (25 кг) | шт | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спальня | Чорнові роботи | Шумоізоляція стіни | Стрічка армувальна HPX DRYWALL PAPER TAPE HPX 50мм х 75м | шт | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Влаштування вирівнювання стіни з перепадом 6 см "під ключ" | м2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Профіль для гіпсокартону CW 50 3м 0.55 мм | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Профіль для гіпсокартону Standers UW 50 3м 0.45 мм | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Гіпсокартон стіновий Knauf 2,5 м вологостійкий | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Демпферна стрічка під профіль (спінений ПЕ 50 мм) 25 м | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | ВІБРОАКУСТИЧНИЙ ГЕРМЕТИК ISOPHON FLEX, 280 мл | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Розхідні матеріали кріплення (саморізи, дюбелі, пукі), серп’янка | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Закладна з ОСБ/фанери 18 мм смугою 4000×300 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Брус 50х100 (3м) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Шпатлювання швів з армувальною стрічкою, саморізів | м2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Шпаклівка KNAUF Fugenfuller (25 кг) | шт | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Стрічка армувальна HPX DRYWALL PAPER TAPE HPX 50мм х 75м | шт | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Влаштування зашивання ніші ГКЛ | м2 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Студія | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Шпатлювання швів з армувальною стрічкою, саморізів | м2 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Влаштування пергородки гардеробу 150 мм | м2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Профіль для гіпсокартону CW 100 3м 0.55 мм | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Профіль для гіпсокартону направляючий Industry UW 100 3м 0.55 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Гіпсокартон стіновий Knauf 2,5 м вологостійкий | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Демпферна стрічка під профіль (спінений ПЕ 50 мм) 25 м | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Розхідні матеріали кріплення (саморізи, дюбелі, пукі), серп’янка | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Закладна з ОСБ/фанери 18 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Брус 50х100 (3м) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Шпатлювання швів з армувальною стрічкою, саморізів | м2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Шпаклівка KNAUF Fugenfuller (25 кг) | шт | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Стрічка армувальна HPX DRYWALL PAPER TAPE HPX 50мм х 75м | шт | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Влаштування пергородки гардеробу 100 мм | м2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Профіль для гіпсокартону CW 75 3м 0.55 мм | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Профиль UW 75 KNAUF (0,6мм) 3м | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Гіпсокартон стіновий Knauf 2,5 м вологостійкий | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Демпферна стрічка під профіль (спінений ПЕ 50 мм) 25 м | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Розхідні матеріали кріплення (саморізи, дюбелі, пукі), серп’янка | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Закладна з ОСБ/фанери 18 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Шпатлювання швів з армувальною стрічкою, саморізів | м2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Шпаклівка KNAUF Fugenfuller (25 кг) | шт | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Пергородка гардерорбу | Стрічка армувальна HPX DRYWALL PAPER TAPE HPX 50мм х 75м | шт | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Стелі з ГКЛ | Влаштування стелі з ГКЛ | м2 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Стелі з ГКЛ | Шпатлювання + грунтування ГКЛ стелі | м2 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Стелі з ГКЛ | Профіль UD 28x27x3 0,55мм | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Стелі з ГКЛ | Кнауф профіль CD-60, товщина 0,6 мм | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Стелі з ГКЛ | Гіпсокартон стельовий KNAUF 9.5x1200x2000 мм | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Стелі з ГКЛ | Демпферна стрічка під профіль (спінений ПЕ 50 мм) 25 м | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Стелі з ГКЛ | Розхідні матеріали кріплення (підвіси, дюбелі, саморізи) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Стелі з ГКЛ | Шпаклівка KNAUF Fugenfuller (25 кг) | шт | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Стелі з ГКЛ | Стрічка армувальна HPX DRYWALL PAPER TAPE HPX 50мм х 75м | шт | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Стелі з ГКЛ | Влаштування ГКЛ прихованої ніші під карнізи | мп | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Відкоси з ГКЛ | Влаштування віконних відкосів з ГКЛ з утепленням мінватою, шпаклюванням під фарбування | мп | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Короб під інсталяцію | Влаштування коробу інсталяції | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Короб під інсталяцію | Профіль UW 75/40/4м (0,55мм) | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Короб під інсталяцію | Профіль стієчний для перегородок CW 75 (0.55 мм) 3 м | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Короб під інсталяцію | Гіпсокартон стіновий Knauf 2,5 м вологостійкий | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Короб під інсталяцію | Плита цементна Knauf Aquapanel Skylite 1200х900х8 мм 1.08 кв.м | шт. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Короб під інсталяцію | Демпферна стрічка під профіль (спінений ПЕ 50 мм) 25 м | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Короб під інсталяцію | Розхідні матеріали кріплення (саморізи, дюбелі, пукі), серп’янка | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Короб під інсталяцію | Шпатлювання швів з армувальною стрічкою, саморізів | м2 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Короб під інсталяцію | Шпаклівка KNAUF Fugenfuller (25 кг) | шт | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Короб під інсталяцію | Стрічка армувальна HPX DRYWALL PAPER TAPE HPX 50мм х 75м | шт | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Короб під інсталяцію | Ревізійний люк Вентс ДМР 600х600 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Колекторний вузол ХВП та ГВП | Монтаж колекторного вузла з обв'язкою | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Колекторний вузол ХВП та ГВП | Кран шаровый Fado New PN40 20 3/4'' ВВ Ручка (KBR2) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Колекторний вузол ХВП та ГВП | Система контролю протікання води Neptun Base Light 3/4 (TR) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Колекторний вузол ХВП та ГВП | Датчик контролю протікання води Neptun SW005 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Колекторний вузол ХВП та ГВП | Фильтр FADO Classic 20 3/4'' | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Колекторний вузол ХВП та ГВП | Редуктор тиску з манометром Tervix Pro Line 3/4 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Колекторний вузол ХВП та ГВП | Фільтр механічного очищення Ecosoft 3/4" (FPV34ECO) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Колекторний вузол ХВП та ГВП | Колектор FADO з кульовими кранами 3/4"х1/2" / 4 (KSR04) | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Колекторний вузол ХВП та ГВП | Крепление для коллекторов Fado (KK01) | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Сантехніка / Колекторний вузол ХВП та ГВП | Фітинги, перехідники, євроконуси, ущільнювачі для колекторного вузла (комплект) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Монтаж автомата Schneider 1Р, 16А, тип С, EZ9 | шт | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Штроблення стін під прокладку кабелів | п.м. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Прокладка кабелю ВВГ Одесакабель перетином 3 x 4 | п.м. | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Прокладка кабелю ВВГ Одесакабель перетином 3 x 2,5 | п.м. | 156.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Прокладка кабелю ВВГ Одесакабель перетином 3 x 1,5 | п.м. | 161.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Прокладка кабелю ВВГ Одесакабель перетином 3 x 6 | п.м. | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Прокладка кабелю ВВГ Одесакабель перетином 2 х 1,5 | п.м. | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Прокладка мережевого кабелю Одесакабель FTP PE 4х2х0.51, cat.5e | п.м. | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Кріплення для кабелю (дюбель-хомут) 100 шт. | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Монтаж та розпаювання розподільчих коробок | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Монтаж підрозетників в газоблоці/цеглі Neomax 68х60мм | шт. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Кабель | Монтаж підрозетників в гіпсокартоні Neomax 65х45мм | шт. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Електрика / Електрощиток | Монтаж електрощитка Hager Volta VU48UA на 48(56) модулів, внутрішній, з металевими дверима в нішу з гіпсокартону | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Монатаж коробу вентканалу Вентс Пластивент 5005, 110×55 | мп | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Шумоізоляція/утеплення каналізаційних стояків та вентканалів мінватою | мп | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол, Гардероб | Чорнові роботи | Вирівнювання стіни з ГКЛ | Зашивання каналізаційного стояка гіпсокартоном та шпатлювання швів | м2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення крім санвузла | Чорнові роботи | Підготовка стін під фарбування | Грунтування стін перед нанесенням шпаклівки | м2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення крім санвузла | Чорнові роботи | Підготовка стін під фарбування | Шпаклювання стін (старт+фініш+локальне шліфування) | м2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення крім санвузла | Чорнові роботи | Підготовка стін під фарбування | Фінішне грунтування під фарбу | м2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Підготовка стін під фарбування | Грунтування стін протигрибковою грунтовкою | м2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Підготовка стін під фарбування | Шпаклювання стін (старт+фініш+локальне шліфування) | м2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чорнові роботи | Підготовка стін під фарбування | Фінішне грунтування під фарбу | м2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення крім санвузла | Чистові роботи | Фарбування стін | Фарбування стін (крім санвузла) в 2 шари латексною матовою фарбою | м2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Фарбування стін | Фарбування стін (санвузол) в 2 шари латексною матовою фарбою | м2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Плиточні роботи | Укладення плитки на підлогу 40х40 з затиркою швів | м2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Плиточні роботи | Укладення плитки на стіни 40х40 з затиркою швів | м2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | Автомат захисту мережі 16А 6kA 1 полюс тип C R9F12116 Resi9 Schneider Electric | шт | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | Автомат для електропроводки 10А 6kA 1 полюс тип C R9F12110 Resi9 Schneider Electric | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | Автомат для щитка 25A 6kA 2 полюси тип C A9F79225 Acti9 iC60N Schneider Electric | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | Вимикач-автомат 16A 6kA 2 полюси тип C A9F79216 Acti9 iC60N Schneider Electric | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | Автомат для захисту мережі 40A 6kA 2 полюси тип C A9F79240 Acti9 iC60N Schneider Electric | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | Автомат живлення 32A 6kA 2 полюси тип C A9F79232 Acti9 iC60N Schneider Electric | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | ПЗВ 40A 30mA 10kA тип AC 2 полюси A9R41240 Acti9 iID Schneider Electric | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | ПЗВ 25A 30mA 6kA тип AC 2 полюси A9R50225 Acti9 iID K Schneider Electric | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | Захисне реле напруги ZUBR D40t 40А | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | Автомат введення резерву АВР GEYA G2R-63 II 2P 40А однофазний | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | Контактор Schneider iCT 25A 2NO ~230/240В 50Гц | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гардероб | Чистові роботи | Електрика / Електрощиток | Імпульсне реле RESI9 16A 1НО 230V/AC DIN Schneider Electric | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Монаж чистової електрики | Поклейка коробів під LED стрічку | м.п. | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Монаж чистової електрики | Поклейка LED стрічки | м.п. | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Монаж чистової електрики | Монтаж та підключення трансформатора LED стрічки | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Монаж чистової електрики | Монтаж розеток, вимикачів Schneider Asfora | шт. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Монаж чистової електрики | Монтаж інтернет-розеток Schneider Asfora | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Монаж чистової електрики | Монтаж люстр | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Монаж чистової електрики | Монтаж стельових світильників | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Монаж чистової електрики | Монтаж світильників точкових | шт. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Монаж чистової електрики | Підключення індукційної поверхні Electrolux LIT30230C (з пропайкою) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Монаж чистової електрики | Монтаж вентилятора Вентс СО 125 Т Л на витяжку в санвузлі | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Монаж чистової електрики | Монтаж витяжки на кухні | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чорнові роботи | Кондиціонування та вентиляція | Прокладання трас кондиціонерів | мп | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Кондиціонування та вентиляція | Встановлення кондиціонера CH-S09FTXQ2-NG | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Монаж чистової сантехніки | Монтаж посудомийної машини з підключенням | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Монаж чистової сантехніки | Монтаж пральної машини з підключенням | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Монаж чистової сантехніки | Монтаж сушильної машини з підключенням | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Монаж чистової сантехніки | Монтаж бойлера з підключенням | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Монаж чистової сантехніки | Унітаз підвісний Devit Linea | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Монаж чистової сантехніки | Монтаж умивальника з підключенням | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Монаж чистової сантехніки | Монтаж рушникосушки електричної з підключенням | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Монаж чистової сантехніки | Монтаж душової стійки скляної | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Монаж чистової сантехніки | Монтаж змішувача з підключенням | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санвузол | Чистові роботи | Монаж чистової сантехніки | Монтаж і підключення гігієнічного душу Grohe Tempesta‑F до готових виводів | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Натяжна стеля | Влаштування натяжної стелі з тіньовим профілем з отрорами на 11 точок та 2 закладними | м2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Влаштування підлоги | Укладення замкового кварцвінілу | м2 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Влаштування підлоги | Монтаж плінтуса МДФ фарбований білий 80х12 мм, Модерн | м.п. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Влаштування підлоги | Клей рідкі цвяхи Grover GA100 екстраміцний прозорий 300 мл | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всі приміщення | Чистові роботи | Влаштування підлоги | Герметик акриловий Lacrysil Універсальний Білий 280 мл | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистові роботи | Всі приміщення | Влаштування дверей | Влаштування міжкімнатних дверей з коробкою та фурнітурою | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0