## ДГУ_Сільпо
Технічне завадання на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту дизель-генераторних установок - для мережі магазинів «Сільпо»
Інформація про Замовника і умови співпраці
ТХ_бак (л.) (розраховано ±10%) | ТХ_витрата при 80% (л./год.) (розраховано ±10%) | Хто заправляє | Термін підключення (дата) | Назва підрядної організації
ЕДРПОУ
|  |  |  | Контактна інформація (контактна особа, посада, телефони, ел. адреса) представника Замовника – відповідальний за технічну кваліфікацію |  | Наріжний Віталій Провідний інженер-енергетик Відділ головного енергетика +380 (50) 325-92-46 v.narizhnyi@fozzy.ua Братіщев Андрій В'ячеславович Керівник департаменту експлуатації та ремонту +380 (50) 250-47-52 a.bratishchev@fozzy.ua
|  |  |  | Предмет закупівлі |  | Придбання послуг з виконання ремонтно-будівельних робіт
|  |  |  | Дата формування технічного завдання |  | «__» ________ 202_ р.
Відомості про предмет закупівлі Замовника
|  |  |  | Торгова марка |  | Мережа супермаркетів "Сільпо"
Кількість об'єктів, на які купуються послуги Замовником
416 | 41.6 | сільпо | 2024-12-20 | Бюджет закупівлі |  | Стаття - Сума - Період -
114.4 | 11.44 | сільпо | 2023-03-01 | № | Основні умови співпраці | Відповідність
156 | 15.6 | сільпо | 2023-04-24 | 1 | Платник ПДВ.
|  |  |  | 2 | Економічна діяльність компанії не якої призупинена.
|  |  |  | 3 | На власність компанії не накладено арешт.
48 | 4.8 | сільпо | 2024-06-23 | 4 | Компанія має відповідні ліцензії, дозволи/декларації на виконання робіт (згідно з вимогами діючого законодавства України).
|  |  |  | 5 | Персонал, виконуючий роботи, має відповідну кваліфікацію підтверджену необхідними документами.
|  |  |  | 6 | Компанія не знаходиться в процесі ліквідації або банкрутства.
|  |  |  | 7 | Є досвід в роботі по даному напрямку.
|  |  |  | 8 | Виконавець забезпечує страхування своїх робітників на випадок нещасних випадків і виробничих травм і несе повну відповідальність за це.
130 | 13 | сільпо | 2023-02-21 | 9 | Виконавець приймає та підписує Договорі в редакції Замовника.
|  |  |  | 10 | Перед подачою кінцевої пропозиції Виконавець має відвідати об'єкти згідно та ознайомитись з встановленним обладнанням та специфікою розміщення.
|  |  |  | 11 | Виконавець підтверджує можливість виконання комплексу капітальних загально будівельних, електротехнічних та сантехнічних робіт (умовни перелік робіт наведенний у відповідній вкладці)
|  |  |  | 12 | Виконавець підтверджує можливість виконання комплексу поточних загально будівельних, електротехнічних та сантехнічних робіт не залежно від обсягів (перелік основних робіт наведенний у вкладці "Розцінки на ремонти") орієтовна кількість заявок - 150 в місяць
|  |  |  | Інформація про технічний склад Виконавця |  | Коментарі
457.6 | 45.76 | сільпо | 2022-12-23 | 1 | Надати позитивні відгуки та рекомендації з контактами відповідальних осіб. | Перелік основних замовників з контактами- Додаються окреми таблиці з інформацією
|  |  |  | 2 | Ввказати кількість оформлених фахівців в своєму штаті з профільною освітою та надати підтверджуючі копії документів. За додатковим запитом надається форма 1ДФ. | Всього профільних спеціалістів -
|  |  |  | 3 | Працівники Виконавця повині мати допуски і посвідчення на виконання робіт з підвищенною небезпекою. | Надати копії документів. За необхідністю персонал проходить навчання в ТОВ "БЕЗПЕКА ПРАЦІ" або на підприємстві (є постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли відповідне навчання і перевірку знань в навчальному центрі)
572 | 57.2 | сільпо |  | 4 | Виконавець відповідає за виконання власними працівниками й працівниками субпідрядника вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку й правил внутрішньо-об'єктного режиму при знаходженні на території Замовника. При заключенні Договору необхідно надати копії посвідчень та протоколів про навчання у спеціалізованих закладах з охорони праці та пожежної безпеки. | Надати копії документів перед заключенням договору
130 | 13 | сільпо | 2024-05-10 | 5 | Виконавець призначає з числа своїх співробітників відповідального менеджера, для систематичного контролю за ходом виконання робіт. | Контакт відповідальної особи-
|  |  |  | 6 | Визначити для зв’язку із Замовником та надати контакти відповідальної особи для інформування про нештатні та аварійні ситуації в системах та обладнанні; | Контакт відповідальної особи-
|  |  |  | 7 | Вказати адреси потужностей виробнитства(офіс, майстерня, склад) в регіоні обьєкта Замовника. | Адреса офісу- Адреса склад-1)місто Дніпро, вулиця Сонячна Набережна, будинок 118; 2) Чайки, Київська область, Україна Адреса майстерні-місто Дніпро, вулиця Сонячна Набережна, будинок 118; 2) Чайки, Київська область, Україна
156 | 15.6 | сільпо | 2023-03-14
135.2 | 13.52 | сільпо | 2023-06-29
156 | 15.6 | сільпо | 2024-11-25
457.6 | 45.76 | сільпо | 2023-03-24
416 | 41.6 | сільпо | 2022-12-11
156 | 15.6 | сільпо | 2023-05-12
234 | 23.4 | сільпо | 2022-12-22
374.4 | 37.44 | сільпо | 2023-01-21
135.2 | 13.52 | сільпо | 2025-12-03
135.2 | 13.52 | сільпо | 2023-01-19
145.6 | 14.56 | сільпо | 2023-02-02
|  | сільпо | 2023-01-19
135.2 | 13.52 | сільпо | 2023-03-13
124.8 | 12.48 | сільпо | 2024-05-10
104 | 10.4 | сільпо | 2023-05-31
457.6 | 45.76 | сільпо | 2025-01-09
156 | 15.6 | сільпо | 2023-04-07
130 | 13 | сільпо | 2023-01-10
135.2 | 13.52 | сільпо | 2023-03-31
457.6 | 45.76 | сільпо | 2023-09-15
114.4 | 11.44 | сільпо | 2023-03-04
156 | 15.6 | сільпо | 2023-03-14
|  | сільпо | 2025-11-06
орендодавець
2025-06-25
156 | 15.6 | сільпо | 2023-04-25
135.2 | 13.52 | сільпо | 2023-09-11
156 | 15.6 | сільпо | 2023-03-06
104 | 10.4 | сільпо | 2023-05-12
135.2 | 13.52 | сільпо | 2023-05-09
орендодавець
156 | 15.6 | сільпо | 2025-11-20
114.4 | 11.44 | сільпо | 2023-05-01

## ДГУ _ Сільпо
| ОБУН_Дизельгенератори |  |  |  | 157
№ | Регіон | Статус філіалу | МВЗ | ID філіалу фактичного місця перебування | Філіал | Пріоритет забезпечення | Марка встановленого ДГУ №1 | Серійний номер | ID філіалу за яким закріплено ДГУ документарно | Інвертарний номер | Застава Зовнішній номер | ТХ_кВт | ТХ_бак (л.) (розраховано ±10%) | ТХ_витрата при 80% (л./год.) (розраховано ±10%) | Хто заправляє | Термін підключення (дата) | Марка постійного ДГУ№2 (За наявності) | Серійний номер | ID філіалу за яким закріплено ДГУ документарно | Інвертарний номер | Застава Зовнішній номер | Тип власності ДГУ
1 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011125690 | 3742 | С БІЛОГОРОДКА вул. Будівельна 19 | Пріоритет_2 | AKSA APD-275C | 93018420 | 3742 | 104000758207 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-09-25
4 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011122590 | 3190 | С БОРИСПІЛЬ Київський шлях вул, 67 | Пріоритет_1 | Onys Visa JD180 |  | Відсутній в обліку | Відсутній в обліку |  | 144 |  |  | сільпо |  | ДГУ Орендодавця |  | Не потребує | Не потребує
7 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011122490 | 3195 | С БРОВАРИ Київська вул, 156 | Пріоритет_2 | YorPower YXP250RSC (Perkins 1206A-E70TTAG3 250 kVa) | SU1566/117 | Боярка, Сільпо Квартал 103,виділ9,1 | 104000743331 |  | 200 | 400 | 40 | сільпо | 2023-03-29
11 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011111790 | 2014 | С БЦЕРКВА Сквирське шосе, 230 | Пріоритет_1 | Aksa APD 220C | 93014883 | 2014 | 104000744032 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2024-05-07
12 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011112390 | 3360 | С БЦЕРКВА Ярослава Мудрого вул, 40 | Пріоритет_1 | EMSA E DT EM 0440 | 2022039960 | 3360 | 104000748948 |  | 360 | 720 | 72 | сільпо | 2025-03-12
13 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011120790 | 3162 | С ВАСИЛЬКІВ Грушевського вул, 19 | Пріоритет_1 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | PLS1459/232 | 3162 | 104000746685 | Б/Н | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-03-29
16 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011125890 | 3364 | С ВИШНЕВЕ Європейська вул, 30 | Пріоритет_2 | AKSA APD-275C | 93067864 | 3364 | 104000759769 | 28/2017-З/5 | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-12-12
18 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011500290 | 2086 | С ВІННИЦЯ Зодчих вул, 2 | Пріоритет_1 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | SU1591/26 | 2086 | 104000745810 | ПРОЕКТ ДЛЯ ПУМБА | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-04-02 | Aksa AP 200 | U083944H | 2086 | 104000743741 | Б/Н | сільпо
19 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011505790 | 2087 | С ВІННИЦЯ Калічанська пл, 2 | Пріоритет_2 | DieselGenerating SET (Perkins 1104A-44TG2 88 kVa) | 20220314144 | 2087 | 104000744234 | ПРОЕКТ ДЛЯ ПУМБА | 70 | 140 | 14 | сільпо | 2023-04-07 | DieselGenerating SET (Cummins 4BTA3.9-G2 55 kVa) | 20220802035 | 2087 | 104000743061 |  | сільпо
20 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011506390 | 2088 | С ВІННИЦЯ Келецька вул, 105 | Пріоритет_2 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627570 | 2088 | 104000743152 | Б/Н | 60 | 120 | 12 | сільпо | 2023-02-10 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627573 | 2088 | 104000743837 | Б/Н | сільпо
21 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011506380 | 2809 | С ВІННИЦЯ Келецька вул, 121 | Пріоритет_2 | CUMMINS C220D5E 220 - кВа | А23l810210 | 2809 | 104000745809 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-04-20
22 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011513690 | 3096 | С ВІННИЦЯ Космонавтів пр-т, 49 | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | X21K484450 | 3096 | 104000744604 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-03-13
23 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011513590 | 2091 | С ВІННИЦЯ Миколи Оводова вул, 51 | Пріоритет_1 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) |  | Київ, Сільпо Бережанська, 22 | 104000745772 | 290525-ЗО/2 | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2025-06-23 | EMSA E PR EM 0033 | 2022088187 | 2091 | 104000744649 |  | сільпо
24 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011513790 | 3067 | С ВІННИЦЯ Юності просп, 18 | Пріоритет_2 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | SU1591/25 | 3067 | 104000746559 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-09-26
25 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011117190 | 2634 | С ВІТА-ПОШТОВА К.Маркса вул, 200д | Пріоритет_1 | ESMA SD EG 0285 | 20190385 | Не потребує | Не потребує |  | 200 | 400 | 40 | сільпо | 2022-01-02
26 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012507590 | 3256 | С ВОВЧИНЕЦЬ Вовчинецька вул, 225 | Пріоритет_2 | Teksan TJ165PE -166 kva (PERKINS 1106A-70TAG2 -166 кВа) | DFG2583 | 3256 | 104000757100 | ПОПЕРЕДНЬО_МТБ_ПРОЕКТ | 132 | 264 | 26.4 | сільпо | 2023-08-18
28 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015214490 | 2280 | С ДНІПРО Європейська вул, 18А | Пріоритет_1 | EnergoGlobal EG 275 P_SA (Perkins 1206А-Е70TTAG3 - 275 кВа) | 23055 | 2280 | 104000744999 | 290525-ЗО/2 | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-29
31 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015213390 | 2276 | С ДНІПРО Крушельницької пров, 6А | Пріоритет_2 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627593 | 2276 | 104000743836 |  | 60 | 120 | 12 | сільпо | 2023-01-11 | JF Generators JF0060D (DEUTZ 60кВА) | 20210511021 | 2276 | 104000742290 |  | сільпо
33 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015203490 | 2273 | С ДНІПРО Науки пр-т, 3 | Пріоритет_2 | DieselGenerating SET (Cummins 4BTA3.9-G2 55 kVa) | 20220802033 | 2273 | 104000744268 |  | 40 | 80 | 8 | сільпо | 2023-03-07
36 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015216090 | 2267 | С ДНІПРО Пастера вул, 6А | Пріоритет_1 | EnergoGlobal EG 275 P_SA (Perkins 1206А-Е70TTAG3 - 275 кВа) | 23054 | 2267 | 104000745788 | 290525-ЗО/2 | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-06
41 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012318090 | 3746 | С ДРОГОБИЧ Великого вул, 1-Р | Пріоритет_1 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD841GE) - 275 KVA | 3008557288 | 3746 | 104000749989 | ПОПЕРЕДНЬО_МТБ_ПРОЕКТ | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-05-31
42 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012313690 | 2123 | С ДРОГОБИЧ Вол.Великого вул, 7 | Пріоритет_2 | YorPower YXP150RSC (Perkins 1106A-70TAG2 150 kVa) | SU1575/10 | 2123 | 104000743584 |  | 120 | 240 | 24 | сільпо | 2023-01-02
43 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011200490 | 2938 | С ЖИТОМИР Грушевського Михайла, 5 | Пріоритет_1 | FG Wilson P250-5 | FGWPSG02VPC501781 | 2938 | 104000749652 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2025-05-02 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | SC10077E/26F | 2938 | 104000743835 | БН | сільпо
44 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011200190 | 2070 | С ЖИТОМИР Житній Ринок пл, 1 | Пріоритет_2 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | SU1599/19 | 2070 | 104000744991 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-03-30
45 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2014101890 | 2192 | С ЗАПОРІЖЖЯ Вінтера/Кияшка ул, 30/3 | Пріоритет_1 | DieselGenerating SET (Perkins 1106A-70TAG4 220 kVa) | 20221017058 | 2256 | 104000746554 |  |  |  |  | сільпо
46 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2014116990 | 2238 | С ЗАПОРІЖЖЯ Волод. Українця вул, 41 | Пріоритет_1 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD841GE) - 275 KVA | 8639959 | 2238 | 104000748451 |  | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-12 | CUMMINS C220D5E 220 - кВа | 1147064 | 2238 | 104000748433 |  | сільпо
47 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2014117790 | 3439 | С ЗАПОРІЖЖЯ Запорізька вул, 1Б | Пріоритет_3 "+" | AKSA APD-275C | 93067865 | 3439 | 104000785010 | 28/2017-З/5 | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2024-05-10 | FG Wilson P65-5 з АВР | FGWPEP38CJSB01872 | 3439 | 104000765945 | 28/2017-З/5 | сільпо
49 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2014115690 | 2223 | С ЗАПОРІЖЖЯ Металургів пр, 8 | Пріоритет_3 "+" | JF Generators JF0080Y (DEUTZ 80кВА) | 20220108030 | 2223 | 104000748947 |  | 64 | 128 | 12.8 | сільпо | 2023-02-05
52 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2014117290 | 2241 | С ЗАПОРІЖЖЯ Преображенського пр, 13 | Пріоритет_2 | GEP450-2 |  | Не потребує | Не потребує |  | 320 |  |  | орендодавець
53 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2014116590 | 2225 | С ЗАПОРІЖЖЯ Руставі вул, 1 Г | Пріоритет_2 | CUMMINS C220D5E 220 - кВа | K221809981 | 2225 | 104000745761 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-04-29
54 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2014114690 | 2212 | С ЗАПОРІЖЖЯ Сергієнка вул, 9 | Пріоритет_1 | PowerLink WPS180BS (Perkins 1106A-70TAG3 200 kVa) | SU1565-83 | 2212 | 104000744671 |  | 160 | 320 | 32 | сільпо | 2025-07-15 | Darex Energy DE-75R | 627581 | 2212 | 104000743186 |  | сільпо
55 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2014110290 | 2195 | С ЗАПОРІЖЖЯ Ситова вул, 4 | Пріоритет_2 | FG Wilson P65-5 | FGWPEP38PJSB10339 | 2195 | 104000743141 |  | 52 | 104 | 10.4 | сільпо | 2023-03-17 | JF Generators JF0050D (DEUTZ 50кВА) | 20210515001 | 2195 | 104000743057 |  | сільпо
57 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2014114890 | 2213 | С ЗАПОРІЖЖЯ Фортечна вул, 6 | Пріоритет_3 "+" | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627579 | 2213 | 104000743187 |  | 60 | 120 | 12 | сільпо | 2023-03-06
59 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2014116490 | 2224 | С ЗАПОРІЖЖЯ Чарівна вул, 155 Б | Пріоритет_3 "+" | YorPower YXP180RSC (Perkins 1106D-E70TAG4 180 kVa) | su1569/67 | Павлоград, Сільпо Незалежності, 166 | 104000743196 |  | 144 | 288 | 28.8 | сільпо | 2023-01-05
63 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012507490 | 2118 | С ІВ-ФРАНКІВСЬК Північний бул, 2а | Пріоритет_2 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627585 | 2118 | 104000743183 |  | 60 | 120 | 12 | сільпо | 2023-03-03 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627568 | 2118 | 104000743203 |  | сільпо
64 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011118790 | 2966 | С ІРПІНЬ Літературна вул, 27 | Пріоритет_1 | Aksa APD 275C | 93019339 | 2966 | 104000767223 | 28/2017-З/5 | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2024-07-01
65 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011129290 | 3891 | С ІРПІНЬ Соборна вул. 160 | Пріоритет_1 | AKSA AD630 kVa |  | Не потребує | Не потребує |  | 460 | 920 | 92 | сільпо
66 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012316290 | 3144 | С КАЛУШ Шептицького майдан, 7 | Пріоритет_1 | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 5312895802 | 3144 | 104000749359 | Б/Н | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2024-12-20
68 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012813790 | 2189 | С КАМ-ПОДІЛ Нігинське ш, 41/1 | Пріоритет_1 | Khonaysser KGVP250 (Volvo TAD734GE - 250 KVA) | 5312882552 | 2189 | 104000744697 |  | 200 | 400 | 40 | сільпо | 2023-03-07
69 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012814290 | 3148 | С КАМ-ПОДІЛ Ст. Бандери вул, 42/1 | Пріоритет_1 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD841GE) - 275 KVA | X21L511620 | 3148 | 104000749362 | Б/Н | 220 | 440 | 44 | сільпо | X21L511620
70 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015216690 | 3151 | С КАМ'ЯНСЬКЕ Шевченка пр-т, 9 | Пріоритет_1 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | АА 1387XG | 3151 | 104000745789 | ПРОЕКТ ДЛЯ ПУМБА | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-03-04 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | PLS1454/112 | 3151 | 104000749567 | Б/Н | сільпо
71 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011412690 | 3194 | С КАНІВ Енергетиків вул, 12А | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD841GE) - 275 KVA | Х211512612 | 3194 | 104000749368 | Б/Н | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-24
72 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011115090 | 2053 | С КИЇВ Андрія Верхогляда вул, 16 | Пріоритет_1 | AKSA AD 220 |  | 2053 | 104000744045 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2025-12-15
74 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011104990 | 2030 | С КИЇВ Архипенко Олександра вул, 6 | Пріоритет_1 | EnergoGlobal EG 275 P_SA (Perkins 1206А-Е70TTAG3 - 275 кВа) | 23052 | 2030 | 104000744711 |  | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2025-04-02 | PowerLink WPS180BS (Perkins 1106A-70TAG3 200 kVa) | SU1566/98 | 2030 | 104000742878 | 290525-ЗО/2 | сільпо
75 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011114890 | 2051 | С КИЇВ Арх-ра Вербицького вул, 1 | Пріоритет_2 | Fogo 300 Ква |  | Не потребує | Не потребує |  | 240 |  |  | сільпо
82 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011109890 | 2011 | С КИЇВ Берестейський пр-т, 47 | Пріоритет_1 | Aksa AVP 415 | C22J425762 | 2011 | 104000784511 | 28/2017-З/5 | 310 | 620 | 62 | сільпо | 2024-07-20
83 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011121690 | 3171 | С КИЇВ Берестейський пр-т, 94/1 | Пріоритет_1 | AKSA AD 825 | DV22-OOG13322685 | 3171 | 104000767217 | 28/2017-З/5 | 620 | 1240 | 124 | сільпо | 2024-08-20
86 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011113490 | 2042 | С КИЇВ Борщагівська вул, 154а | Пріоритет_1 | Malcolmson ML1125-B3 |  | Не потребує | Не потребує |  | 824 |  |  | орендодавець
89 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011121090 | 3165 | С КИЇВ Вершигори вул, 1 | Пріоритет_1 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | PLS1454/114 | 3165 | 104000745852 | 290525-ЗО/2 | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-03-24
90 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011122090 | 3175 | С КИЇВ Вишгородська вул, 21 | Пріоритет_1 | PowerLink WPS180BS (Perkins 1106A-70TAG3 200 kVa) | SU1565/84 | 3175 | 104000742735 | 290525-ЗО/2 | 144 | 288 | 28.8 | сільпо | 2025-04-08
96 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011107190 | 2035 | С КИЇВ Героїв полку «Азов» вул, 5 | Пріоритет_1 | Cummins 128 кВт | МТ 18991 | 2035 | 100000051661 |  | 128 | 256 | 25.6 | сільпо | 2024-12-25
97 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011102090 | 1993 | С КИЇВ Героїв полку «Азов» вул,34 | Пріоритет_2 | UNІVERSAL UND-BD 90 | 2023019004 | 1993 | 104000744655 |  | 72 | 144 | 14.4 | сільпо | 2023-02-01 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627574 | 1993 | 104000743058 |  | сільпо
98 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011118190 | 2737 | С КИЇВ Глибочицька вул, 32Б | Пріоритет_3 | JF Generators JF0080Y (DEUTZ 80кВА) | YT222GB8620 | 2737 | 104000743070 |  | 64 | 128 | 12.8 | сільпо | 2022-12-14
101 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011111890 | 2015 | С КИЇВ Григоренка вул, 23 | Пріоритет_1 | Teksan TJ220PE5L-220 kva (на лафеті) | 39720800002 | 2015 | 104000746681 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2025-01-22
105 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011104890 | 2029 | С КИЇВ Дорогожицька вул, 2 | Пріоритет_1 | Aksa APD 200C | ЕВРОВ388327 | 2029 | 104000784346 | 28/2017-З/5 | 160 | 320 | 32 | сільпо | 2025-04-09
106 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011118490 | 2783 | С КИЇВ Драгоманова вул, 10 | Пріоритет_2 | CUMMINS C220D5E 220 - кВа | I21I808015 | Не потребує | Не потребує |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2022-12-23
111 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011109590 | 2010 | С КИЇВ Западинська вул, 15 А | Пріоритет_1 | Geneset CUMMINS QSL9G5-330kVa | C22H323967 | 2010 | 104000744679 | ПРОЕКТ ДЛЯ ПУМБА | 260 | 520 | 52 | сільпо | 2023-02-24
112 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011113890 | 2044 | С КИЇВ Здолбунівська вул, 4 | Пріоритет_1 | GREEN POWER GP 280 S/ I-N | 260466 | 2044 | 104000766759 |  | 225 | 450 | 45 | сільпо | 2024-06-15 | EMSA E YD EM 01010 | 202204666 | 2044 | 100000050730 |  | орендодавець
114 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011121290 | 3167 | С КИЇВ Інженерна вул, 1 | Пріоритет_1 | PowerLink WPS180BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | SU1566/100 | 3167 | 104000743593 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2025-01-06 | YorPower YXP180RSC (Perkins 1106D-E70TAG4 200 kVa) | SU1566/105 | 3167 | 104000743055 | 290525-ЗО/2 | сільпо
115 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011121490 | 3169 | С КИЇВ Кибальчича вул, 11А | Пріоритет_1 | PowerLink WPS180BS (Perkins 1106A-70TAG3 200 kVa) | SU1566/99 | 3169 | 104000743166 | 290525-ЗО/2 | 160 | 320 | 32 | сільпо | 2022-12-13
117 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011115590 | 2063 | С КИЇВ Коновальця вул, 26 А | Пріоритет_1 | Uzman UZM-S350 | 22304179 | Не потребує | Не потребує |  | 280 | 560 | 56 | сільпо | 2022-12-31
119 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011118090 | 2735 | С КИЇВ Липківського вул. 1А | Пріоритет_2 | Aksa APD 220C | 93056344 | 2735 | 104000744651 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-02-16 | FG Wilson P65-5 |  |  | 104000743486 |  | сільпо
122 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011100490 | 2001 | С КИЇВ Малевича вул, 107 | Пріоритет_2 | EnergoGlobal EG 250 P_SA (PERKINS 1106A-70TAG4 -250 кВа) | 23139 | 2001 | 104000746680 |  | 200 | 400 | 40 | сільпо | 2023-05-01
123 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011112090 | 2017 | С КИЇВ Милославська вул, 10а | Пріоритет_2 | YorPower YXP180RSC (Perkins 1106D-E70TAG4 180 kVa) | SU1566/103 | 2017 | 104000743884 |  | 144 | 288 | 28.8 | сільпо | 2023-01-24
124 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011112190 | 2018 | С КИЇВ Мінський пр-т, 4а | Пріоритет_3 "+" | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 626590 | 2018 | 104000743072 |  | 60 | 120 | 12 | сільпо | 2023-03-31 | FG Wilson P65-5 | FGWPEP38EJSB10336 | 2018 | 100000051657 |  | орендодавець
127 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011116390 | 2734 | С КИЇВ Оболонський пр-т. 1Б | Пріоритет_2 | PowerLink WPS180BS Perkins 1106A-70TAG3- 200kva | SU1565/88 | 2734 | 104000742875 | 290525-ЗО/2 | 144 | 288 | 28.8 | сільпо | 2024-06-04 | ДГУ Орендодавця
128 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011116490 | 2733 | С КИЇВ Оболонський пр-т. 21Б | Пріоритет_1 | MAAG 275 PES (PERKINS 1106A-E70TTA -275 кВа) | 20230414 | 2733 | 104000744714 |  | 200 | 400 | 40 | сільпо | 2024-11-04 | ДГУ Орендодавця
129 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011114290 | 2047 | С КИЇВ Оленівська вул, 3 | Пріоритет_1 | GREEN POWER GP 280 S/ I-N | 260469 | Львів, Сільпо Івана Мазепи, 1Б | 104000766837 |  | 225 | 450 | 45 | сільпо | 2025-01-21
130 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011103200 | 3252 | С КИЇВ Олеся Бердника, 1-Г | Пріоритет_1 | FMT FF 450PS3 | GEN0791-DEC22 | 3252 | 100000052085 |  | 360 | 720 | 72 | сільпо | 2025-01-16
133 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011100990 | 2004 | С КИЇВ Північна вул, 6 | Пріоритет_2 | UNІVERSAL UND-BD 70 | 2023017002 | 2004 | 104000744048 | Б/Н | 56 | 112 | 11.2 | сільпо | 2023-02-02 | UNІVERSAL UND-BD 70 | 2023017003 | 2004 | 104000744049 | Б/Н | сільпо
135 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011108990 | 2038 | С КИЇВ Порика вул, 5а | Пріоритет_2 | PowerLink WPS180BS (Perkins 1106A-70TAG3 200 kVa) | SU1565/87 | 2038 | 104000743164 | ПРОЕКТ ДЛЯ ПУМБА | 144 | 288 | 28.8 | сільпо | 2025-01-20
136 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011121790 | 3172 | С КИЇВ Райдужна вул, 15 | Пріоритет_1 | Khonaysser KGVP200 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 5312895776 | 3172 | 104000745150 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2025-01-15
138 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011101490 | 2006 | С КИЇВ Рональда Рейгана вул, 8 | Пріоритет_2 | GREEN POWER GP-505S | X23G296604 | 2006 | 104000767220 | 28/2017-З/5 | 360 | 720 | 72 | сільпо | 2024-06-25
144 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011115490 | 2062 | С КИЇВ Скляренка вул, 17 | Пріоритет_1 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | SC10077E\25F | 2062 | 104000749648 | Б/Н | 160 | 320 | 32 | сільпо | 2025-01-20
146 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011112490 | 2020 | С КИЇВ Срібнокільська вул, 3-Г | Пріоритет_2 | FG Wilson P65-5 | FGWPEP38CJSB10290 | 2020 | 104000743310 |  | 52 | 104 | 10.4 | сільпо | 2023-02-25
148 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011118690 | 2948 | С КИЇВ Столичне шс, 103 | Пріоритет_2 | DieselGenerating SET (Perkins 1106A-70TAG4 220 kVa) | 20221017061 | 2948 | 104000749649 | Б/Н | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-04-13
150 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011100690 | 2002 | С КИЇВ Фінський пров, 3 | Пріоритет_3 "+" | UNІVERSAL UND-BD 90 | 2023019007 | 2002 | 104000744538 |  | 72 | 144 | 14.4 | сільпо | 2023-01-19 | UNІVERSAL UND-D 66 з АВР |  |  |  |  | сільпо
151 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011111290 | 2026 | С КИЇВ Харківське ш, 144 | Пріоритет_1 | KZDO-G590 |  | Не потребує | Не потребує |  | 472 |  |  | сільпо
153 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011114190 | 2046 | С КИЇВ Червоної Калини пр-т, 43/2 | Пріоритет_2 | EnergoGlobal EG 275 P_SA (Perkins 1206А-Е70TTAG3 - 275 кВа) | 23053 | 2046 | 104000744712 | 290525-ЗО/2 | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-14
156 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011111390 | 2027 | С КИЇВ Чоколівський бул, 28/1 | Пріоритет_3 | FG Wilson P65-5 | FGWPEP38KJSB10343 | 2027 | 104000743497 |  | 52 | 104 | 10.4 | сільпо | 2023-02-28
157 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011101790 | 2008 | С КИЇВ Чорнобильська вул, 3 | Пріоритет_2 | DieselGenerating SET (Perkins 1106A-70TAG4 220 kVa) | 20221017059 | Васильков,Сильпо Соборная,64/1 | 104000747674 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2025-08-25
159 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011114690 | 2050 | С КИЇВ Шептицького вул, 4 А | Пріоритет_2 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | SU1591/28 | 2050 | 104000746558 | Б/Н | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-03-24
160 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011101690 | 2007 | С КИЇВ Щербаківського вул, 56/7 | Пріоритет_2 | DieselGenerating SET (Perkins 1104A-44TG2 88 kVa) | 20220314146 | 2007 | 104000743312 |  | 70 | 140 | 14 | сільпо | 2023-02-24
164 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012107890 | 2093 | С КОСТОПІЛЬ Грушевського вул, 29 | Пріоритет_3 "+" | DieselGenerating SET (Perkins 1104A-44TG2 88 kVa) | RS51277R048976H | 2093 | 104000743313 |  | 70 | 140 | 14 | сільпо | 2023-04-27 | FG Wilson P65-5 | FGWPEP38HJSB10335 | 2093 | 104000743581 |  | сільпо
165 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015216990 | 3497 | С КРИВИЙ РІГ 30-річчя Перемоги, 1 | Пріоритет_3 "+" | Perkins 1106D-E70TAG4 180 kVa |  | 3497 | 104000744559 |  | 145 | 290 | 29 | сільпо | 2024-05-10 | FG Wilson P65-5 |  | 3497 | 104000765943 | 28/2017-З/5 | сільпо
166 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015207490 | 2274 | С КРИВИЙ РІГ Героїв АТО вул,30а | Пріоритет_2 | Genset CUMMINS QSL9G5-330 kVa | 84503918 | 2274 | 104000749580 |  | 260 | 520 | 52 | сільпо | 2023-03-04
167 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015214590 | 2261 | С КРИВИЙ РІГ ЗахисникУкраїни пл,1к | Пріоритет_3 "+" | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627580 | 2261 | 104000743192 |  | 60 | 120 | 12 | сільпо | 2022-12-21 | JF Generators JF0050D (DEUTZ 50кВА) | 202105150006 | 2261 | 104000742877 |  | сільпо
168 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015215690 | 2266 | С КРИВИЙ РІГ Центральний пр-т, 37 | Пріоритет_2 | EnergoGlobal EG 275 P_SA (Perkins 1206А-Е70TTAG3 - 275 кВа) | 23051 | 2266 | 104000745870 |  | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-08
169 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015313590 | 2270 | С КРОПИВНИЦЬКИЙ Перспективна вул,53 | Пріоритет_1 | EnergoGlobal EG 275 P_SA (Perkins 1206А-Е70TTAG3 - 275 кВа) | 23057 | 2270 | 104000746695 | Б/Н | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-29 | YorPower YPX200RSC (Perkins 1106A-70TAG4 220 kVa) | SK635NM/8T | 2270 | 104000745794 |  | сільпо
170 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015313790 | 3154 | С КРОПИВНИЦЬКИЙ Соборна вул, 22Б | Пріоритет_2 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627590 | 3154 | 104000743156 |  | 60 | 120 | 12 | сільпо | 2023-02-02 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | N22091134 | 3154 | 104000744623 |  | сільпо
171 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011125590 | 3362 | С КРЮКІВЩИНА Богуна Івана вул, 2а | Пріоритет_1 | PowerLink WPS300S (Perkins 1506A-E88TAG5 - 330 кВа) | 3008558058 | 3362 | 104000749153 | ПОПЕРЕДНЬО_МТБ_ПРОЕКТ | 260 | 520 | 52 | сільпо | 2025-06-30
174 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015115190 | 2251 | С ЛОЗОВА Мікрорайон 5, 1 | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD841GE) - 275 KVA |  | 2251 | 104000745792 |  | 220 |  |  | сільпо | 2025-09-20
176 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012214090 | 2328 | С ЛУЦЬК Грушевського пр-т, 2 | Пріоритет_2 | MATARI MDN 130 | PG14120140 | 2328 | 100000051536 |  | 80 | 160 | 16 | сільпо | 2023-06-06
177 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012213890 | 2106 | С ЛУЦЬК Кравчука вул, 23 | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD734GE - 275 KVA) | X21L514613 | 2106 | 104000745816 |  | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-07
178 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012214290 | 3038 | С ЛУЦЬК Майдан Київський, 11 | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD734GE - 275 KVA) | X21K484439 | 3038 | 104000745817 |  | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-12
180 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012214390 | 3233 | С ЛУЦЬК Соборності пр-т, 22Б | Пріоритет_1 | Teksan TJ220PE5L-220 kva | DFF1831 | 3233 | 104000751419 | 28/2017-З/5 | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2025-11-24
181 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012316390 | 3145 | С ЛЬВІВ Академіка Сахарова вул, 45 | Пріоритет_2 | DieselGenerating SET (Perkins 1104A-44TG2 88 kVa) | 20220314139 | 3145 | 104000743148 |  | 70 | 140 | 14 | сільпо | 2023-03-09 | КD66DM | 22.00.2527 |  |  |  | орендодавець
185 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012315890 | 2983 | С ЛЬВІВ Володимира Великого вул,26А | Пріоритет_1 | FG Wilson P65-5 | FGWPEP38LJSB10334 | 2983 | 104000743145 | Б/Н | 52 | 104 | 10.4 | сільпо | 2023-02-25 | DieselGenerating SET (Cummins 4BTA3.9-G2 66 kVa) | 20220802045 | 2983 | 104000743479 | Б/Н | сільпо
187 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012310390 | 2122 | С ЛЬВІВ Городоцька вул, 179 | Пріоритет_1 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD841GE) - 275 KVA | 8640053 | 2122 | 104000745818 |  | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2025-05-28
189 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012315690 | 2984 | С ЛЬВІВ Кульпарківська вул, 93А | Пріоритет_1 | KJ PowerGenerator 5KJS550ASB | U9207000994 | Не потребує | Не потребує |  | 400 | 800 | 80 | сільпо | 2023-03-31
191 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012315790 | 2952 | С ЛЬВІВ Пасічна вул, 164 | Пріоритет_1 | Khonaysser KGVP250 (Volvo TAD734GE - 250 KVA) | 5312708559 | 2952 | 104000749369 |  | 200 | 440 | 44 | сільпо | 2023-02-24
193 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012317390 | 3398 | С ЛЬВІВ Садова вул, 2А | Пріоритет_2 | GREEN POWER GP 280 S/ I-N | 260468 | 3398 | 104000766760 | ПОПЕРЕДНЬО_МТБ_ПРОЕКТ | 225 | 450 | 45 | сільпо | 2024-12-10 | CUMMINS C220D5E 220 - кВа | H22I809303 | 3398 | 104000758283 | ПОПЕРЕДНЬО_МТБ_ПРОЕКТ | сільпо
194 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012315390 | 2543 | С ЛЬВІВ Соборна пл, 14-15 | Пріоритет_2 | Khonaysser KGVP250 (Volvo TAD734GE - 250 KVA) | SO2301-035 | 2543 | 104000745819 |  | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-02-24
195 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012316190 | 3254 | С ЛЬВІВ Стрийська вул, 45 | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD841GE) - 275 KVA | X21L511622 | 3254 | 104000749364 | Б/Н | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-28
196 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012314390 | 2131 | С ЛЬВІВ Чер.Калини пр, 62 | Пріоритет_2 | Genset CUMMINS QSL9G5-330 kVa | A21I369319 | 2131 | 104000745821 | ПРОЕКТ ДЛЯ ПУМБА | 260 | 520 | 52 | сільпо | 2023-03-01
197 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012316590 | 3253 | С ЛЬВІВ Чорновола пр-т, 77 | Пріоритет_1 | Khonaysser KGVP250 (Volvo TAD734GE - 250 KVA) | 5312708561 | 3253 | 104000749356 | Б/Н | 200 | 440 | 44 | сільпо | 2023-02-24
198 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012305490 | 2108 | С ЛЬВІВ Шевченка вул, 358а | Пріоритет_1 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD841GE) - 275 KVA | X21L511621 | 2108 | 104000745824 |  | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-28
200 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012314990 | 2134 | С ЛЬВІВ Широка вул, 87 | Пріоритет_1 | Khonaysser KGVP250 (Volvo TAD734GE - 275 KVA) | 5312882551 | 2134 | 104000749357 | Б/Н | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-10
205 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015413590 | 2256 | С МИРГОРОД Гоголя вул, 98/6 | Пріоритет_2 | Genset CUMMINS QSL9G5-330 kVa |  |  | 104000745762 |  | 260
206 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012414390 | 2481 | С МУКАЧЕВО Федорова вул, 6 | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD841GE) - 275 KVA | 8640053 | 2481 | 104000749370 | Б/Н | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-28
207 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012814390 | 3149 | С НЕТІШИН Лісова вул, 1Б | Пріоритет_3 "+" | DieselGenerating SETCummins 4BTA3.9-G2 55 kVa) | 20220802038 | 3149 | 104000743580 | ПРОЕКТ ДЛЯ ПУМБА | 44 | 88 | 8.8 | сільпо | 2023-03-30 | DieselGenerating SETCummins 4BTA3.9-G2 55 kVa) | 20220802039 | 3149 | 104000743740 | Б/Н | сільпо
209 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012315590 | 2953 | С НОВИЙ РОЗДІЛ Шевченка просп, 30-А | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD734GE) - 275 KVA | N22G286558 | 2953 | 104000749360 | Б/Н | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-02-23
210 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011122290 | 3177 | С ОБУХІВ Київська вул, 107 | Пріоритет_1 | YorPower YXP180RSC (Perkins 1106D-E70TAG4 200 kVa) | SU1566/101 | С ЩАСЛИВЕ Харківське шосе, 1В | 104000749653 |  | 144 | 288 | 28.8 | сільпо | 2023-01-20
240 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011125790 | 3438 | С ПОГРЕБИ Погребський Шлях, 19 | Пріоритет_1 | Fogo FDG 500 SS | 384808 | 3438 | 100000051762 |  | 400 | 800 | 80 | сільпо | 2022-12-24
241 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015414190 | 3156 | С ПОЛТАВА Європейська вул, 60А | Пріоритет_1 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | SU1565/100 | 3156 | 104000744264 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2025-01-01 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627581 | 3156 | 104000744266 |  | сільпо
243 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015413690 | 2257 | С ПОЛТАВА Миру пр, 30а | Пріоритет_1 | Genset CUMMINS QSL9G5-330 kVa | A21J409808 | 2257 | 104000746555 | Б/Н | 260 | 520 | 52 | сільпо | 2023-03-06
245 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011312490 | 3180 | С ПРИЛУКИ Київська вул, 138 | Пріоритет_3 "+" | AKSA AP 200 | U084174H | 3180 | 104000745815 |  | 144 | 288 | 28.8 | сільпо | 2024-08-22 | DAS-Q3175 ОTSK |  |  |  |  | Орендодавець
246 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011200290 | 2071 | С РАДОМИШЛЬ В. Житомирська вул, 1/2 | Пріоритет_1 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | PLS1454/115 | 2071 | 104000744630 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-03-29
248 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012103290 | 2092 | С РІВНЕ Київська вул, 69 | Пріоритет_1 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD841GE) - 275 KVA | X21L512610 | 2092 | 104000745825 |  | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-30
249 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012108090 | 2980 | С РІВНЕ Олександра Борисенка вул, 1 | Пріоритет_1 | DieselGenerating SET (Perkins 1106A-70TAG4 220 kVa) | 20221017060 | 2980 | 104000749367 | Б/Н | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-04-14
250 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011117690 | 2808 | С С.БОРЩАГІВКА Київська вул, 1/102 | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP220 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | X2IK484449 | 2808 | 104000746557 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-03-09
252 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011122790 | 3257 | С С.БОРЩАГІВКА Неб.Сотні пр-т,24/83 | Пріоритет_1 | DieselGenerating SET (Perkins 1106A-70TAG4 220 kVa) | 20221017056 | 3257 | 104000745765 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2025-01-17 | JF Generators JF0080Y (DEUTZ 80кВА) |  |  | 104000744696
253 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011116790 | 2509 | С С.БОРЩАГІВКА Соборна вул, 140А | Пріоритет_1 | Perkins 1206A-E70TTAG3-275 kVA |  |  | 104000749650 | Б/Н | 220 | 120 | 12 | сільпо | 2023-05-03
255 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015216590 | 3260 | С САМАР Гетьманська вул, 47А | Пріоритет_2 | Teksan TJ220PE5L-220 kva | DFD1525 | 3260 | 104000754131 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-06-02
257 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011412490 | 3182 | С СМІЛА Незалежності вул, 67А | Пріоритет_1 | EnergoGlobal EG 275 P_SA (Perkins 1206А-Е70TTAG3 - 275 кВа) | 20220314148 | Київ, Сільпо Володимира Івасюка пр.12П | 104000745812 | 290525-ЗО/2 | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2025-06-22
258 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011118290 | 3121 | С СТ.ПЕТРІВЦІ К.Святослава вул,167А | Пріоритет_1 | Set KD 150 D&M |  | Не потребує | Не потребує |  | 90 |  |  | сільпо |  | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) |  | 3121 | 104000744715 | Б/Н | сільпо
260 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012314290 | 2130 | С СТРИЙ Хмельницького вул, 16 | Пріоритет_2 | DieselGenerating SET (Perkins 1104A-44TG2 88 kVa) | 20220314143 | 2130 | 104000743149 |  | 70 | 140 | 14 | сільпо | 2023-03-01
262 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015500490 | 4018 | С СУМИ Нижньовоскресенська 1 | Пріоритет_1 | EKV-DS-440E3/SI-A. |  | 4018 | 104000793406 |  | 350 | 700 | 70 | сільпо | 2025-05-22
266 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012604990 | 2128 | С ТЕРНОПІЛЬ Кривоноса вул, 2Б | Пріоритет_2 | Khonaysser KGVP200 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | 5312899614 | 2128 | 104000744560 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-02-25
267 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012604690 | 2125 | С ТЕРНОПІЛЬ Петлюри вул, 2Б | Пріоритет_2 | DieselGenerating SET (Cummins 4BTA3.9-G11 88 kVa) | 20220802067 | 2125 | 104000743214 |  | 70 | 140 | 14 | сільпо | 2023-03-03
268 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012605190 | 3811 | С ТЕРНОПІЛЬ С. Бандери вул, 36 | Пріоритет_2 | AKSA APD 275C | 93019345 | 3811 | 104000785011 | 28/2017-З/5 | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2024-09-05
270 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012604890 | 2127 | С ТЕРНОПІЛЬ Торговиця вул, 15а | Пріоритет_1 | YorPower YXP200RSC (Perkins 1106A-70TAG4 200 kVa) | SU1566/108 | 2127 | 104000743493 |  | 160 | 320 | 32 | сільпо | 2023-01-11
271 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012317990 | 3749 | С ТРУСКАВЕЦЬ Стебницька вул., 43 | Пріоритет_2 | MAAG 275 PES (PERKINS 1106A-70TTA -275 кВа) | 20230413 | 3749 | 104000752344 | ПОПЕРЕДНЬО_МТБ_ПРОЕКТ | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-05-31
272 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012414190 | 2115 | С УЖГОРОД Генерала Свободи вул, 9Б | Пріоритет_3 "+" | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627592 | 2115 | 104000743163 | Б/Н | 60 | 120 | 12 | сільпо | 2023-04-25 | FG Wilson P65-5 |  | 2115 | 104000745823 | Б/Н | сільпо
273 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012414490 | 3119 | С УЖГОРОД Капушанська вул, 150 | Пріоритет_1 | TMG Power TMGB-250 | 2023/J7659 | Не потребує | Не потребує |  | 159 | 318 | 31.8 | сільпо | 2023-01-16
274 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012414090 | 2114 | С УЖГОРОД Минайська вул, 16-Г | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD841GE) - 275 KVA | 3008557097 | 2114 | 104000749361 | Б/Н | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-28
275 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012414590 | 3118 | С УЖГОРОД Поштова пл, 4А | Пріоритет_1 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD734GE) - 275 KVA | 5312708558 | 3118 | 104000748445 | Б/Н | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-14
276 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011412390 | 3181 | С УМАНЬ В. Фонтанна вул, 31А | Пріоритет_2 | YorPower YXP180RSC (Perkins 1106D-E70TAG4 180 kVa) | SU1556/102 | 3181 | 104000745847 |  | 144 | 288 | 28.8 | сільпо | 2023-01-22
281 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015108390 | 2227 | С ХАРКІВ Героїв Харкова пр, 206/1 | Пріоритет_3 "+" | Cummins 4BTA3.9-G2 66 kVa | 20220802052 | 2227 | 104000743150 |  | 52 | 104 | 10.4 | сільпо | 2023-08-30 | Cummins 4BTA3.9-G2 66 kVa | 20220802049 | 2227 | 104000744577 |  | сільпо
282 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015113790 | 2230 | С ХАРКІВ Героїв Харкова пр, 256 | Пріоритет_2 | YorPower YXP150RSC (Perkins 1106A-70TAG2 150 kVa) | SU1575/8 | 2230 | 104000744647 |  | 120 | 240 | 24 | сільпо | 2023-01-06
284 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015113990 | 2231 | С ХАРКІВ Космічна вул, 23а | Пріоритет_1 | PowerLink Perkins WPL300S (1706A-E93TAG1 - 330 кВа) | SU1572/2 | 2231 | 104000743130 |  | 260 | 520 | 52 | сільпо | 2022-12-13
285 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015114190 | 2233 | С ХАРКІВ Людвіга Свободи пр, 30 | Пріоритет_1 | Cummins C220D5E 220 - кВа | A23l810212 | 2233 | 104000753162 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-04-23 | Darex Energy (DE-75R з АВР) | 627582 | 2233 | 104000743586 |  | сільпо
286 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015115390 | 2253 | С ХАРКІВ Тракторобудівн-в пр,59/56 | Пріоритет_2 | Khonaysser KGVP200 (Volvo TAD733GE - 220 KVA) | SO2301-012 | 2253 | 104000745793 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-02-27
287 | Схід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2015114490 | 2234 | С ХАРКІВ Тракторобудівників пр, 108 | Пріоритет_2 | FG Wilson P65-5 з АВР | FGWPEP38CJSB10331 | 2234 | 104000743159 |  | 52 | 104 | 10.4 | сільпо | 2023-03-06 | JF Generators JF0050D (DEUTZ 50кВА) |  | 2234 | 104000743178 |  | сільпо
291 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012814490 | 3150 | С ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Кам'янецька вул, 122 | Пріоритет_2 | FG Wilson P65-5 | FGWPEP38VJSB10301 | 3150 | 104000744267 | Б/Н | 52 | 104 | 10.4 | сільпо | 2022-12-29 | FG Wilson P65-5 | FGWPEP38JJSB10330 | 3150 | 104000744653 | Б/Н | сільпо
292 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012814090 | 2653 | С ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Свободи вул, 73 | Пріоритет_2 | KOHLER 65 kVa | 22011653 | 2653 | 104000745826 |  | 52 | 104 | 10.4 | сільпо | 2023-01-09 | ДГУ Орендодавця |  | Не потребує | Не потребує |  | орендодавець
293 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012813990 | 2191 | С ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Старокон-е ш,6/1А | Пріоритет_3 "+" | DieselGenerating SET (Perkins 1104A-44TG2 88 kVa) | 20220314140 | 2191 | 104000743582 | ПРОЕКТ ДЛЯ ПУМБА | 70 | 140 | 14 | сільпо | 2023-04-02 | JF Generators JF0080Y (DEUTZ 80кВА) |  | 2191 | 104000743311 |  | сільпо
294 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011506790 | 2090 | С ХМІЛЬНИК Свободи просп, 1 | Пріоритет_2 | DieselGenerating SET (Cummins 4BTA3.9-G2 55 kVa) | XЗЕМ 656345.2102.-1 | 2090 | 104000743587 |  | 44 | 88 | 8.8 | сільпо | 2023-02-23
297 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012703990 | 2119 | С ЧЕРНІВЦІ Героїв Майдану вул, 71 | Пріоритет_1 | Genset CUMMINS QSL9G5-330 kVa | C22H323966 | 2119 | 104000744561 |  | 260 | 520 | 52 | сільпо | 2023-03-03
298 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012704090 | 2187 | С ЧЕРНІВЦІ Головна вул, 265 А | Пріоритет_2 | Madek MD330I | 20H00328207 | 2187 | 104000735619 |  | 260 | 520 | 52 | сільпо | 2024-12-20
299 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011312190 | 2058 | С ЧЕРНІГІВ Захисників України вул,9 | Пріоритет_2 | DieselGenerating SET (Perkins 1104A-44TG2 88 kVa) | 20220314145 | 2058 | 104000743160 | Б/Н | 70 | 140 | 14 | сільпо | 2023-03-20 | DieselGenerating SET (Cummins 4BTA3.9-G2 55 kVa) | 20220802037 | 2058 | 104000744650 | ПРОЕКТ ДЛЯ ПУМБА | сільпо
301 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011311790 | 3095 | С ЧЕРНІГІВ Миру вул, 49 | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD734GE - 275 KVA) | X21L511618 | 3095 | 104000744713 |  | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-03-14
302 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011311890 | 2055 | С ЧЕРНІГІВ Музична вул, 1 | Пріоритет_1 | PowerLink WPS200BS (Perkins 1106A-70TAG3 220 kVa) | SU1591/24 | 2055 | 104000746679 |  | 176 | 352 | 35.2 | сільпо | 2023-04-24
304 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012316790 | 3499 | С ШЕПТИЦЬКИЙ Героїв Майдану вул,10 | Пріоритет_2 | Khonaysser KMGVP275 (Volvo TAD734GE - 275 KVA) | N22G286506 | 3499 | 104000749358 | Б/Н | 220 | 440 | 44 | сільпо | 2023-02-22
308 | Захід | Сільпо-Фуд ТОВ | 2012317890 | 3808 | С ЯВОРІВ Тичини вул, 3 | Пріоритет_1 | AKSA APD-275C | 93067860 | 3808 | 104000759261 |  | 200 | 400 | 40 | сільпо | 2023-11-24
309 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011123590 | 3496 | С КИЇВ Микільсько-Слобідська 11А | Пріоритет_1 | AKSA 660 кВа |  |  |  |  | 528 |  |  | сільпо
313 | Центр | Сільпо-Фуд ТОВ | 2011122690 | 3259 | С ІРПІНЬ Сковороди вул, 8 | Пріоритет_1 | MD330I CAE | [7 empty] | сільпо
Note on G31: Наріжний Віталій: 10 кВт віддаємо на живлення ТЦ
Note on G34: Наріжний Віталій: Підключення ДГУ в процесі
Note on H64: Наріжний Віталій: Планується викуп ДГУ в Орендодавця
Note on G68: Наріжний Віталій: Відсутні відключення е/е з 22 року.
Note on G80: Наріжний Віталій: Потужності недостатньо. Вентиляція не працює, для роботи вент потрібно додатково 40 кВт.
Note on G87: Потухності ДГУ на повноцінну роботу ХО недостатньо.
Note on G90: Наріжний Віталій: Не можлива повноцінна роботи ХО та вентиляції.
Note on G93: Наріжний Віталій: Не можлива повноцінна роботи ХО та вентиляції.
Note on G101: Наріжний Віталій: Заплановано встановлення ДГУ на 220 кВа з Хаб Зимна Вода
Note on H105: Наріжний Віталій: Резервний ДГУ
Note on G114: Наріжний Віталій: Великі пускові струми на ХО. Встановлено пристрій плавного пуску.
Note on G142: Наріжний Віталій: Пріоритет коректний. Маємо великі пускові струми ХО.
Note on G143: Наріжний Віталій: Із врахуванням зменшення к-ті технологічного обладнання - пріоритет оновлено

## Ремонтні роботи
№ п/п | Найменування робіт | Кіл-ть | Вартість робіт, грн з ПДВ
Паливна система
1 | Діагностика паливної системи | 1
2 | Заміна патрубків паливної системи | 1
3 | Заміна паливопідкачуючого насосу (демонтаж та монтаж) | 1
4 | Заміна датчика рівня палива | 1
5 | Ремонт датчика рівня палива | 1
6 | Заміна паливного соленоїду | 1
7 | Ремонт електричної схеми управління паливним соленоїдом | 1
8 | Регулювання обертів двигуна | 1
9 | Заміна ПНВТ (демонтаж та монтаж) до 100 кВа | 1
10 | Заміна ПНВТ (демонтаж та монтаж) від 100 кВа | 1
11 | Ремонт ПНВТ до 100 кВА | 1
12 | Ремонт ПНВТ понад 100 кВА | 1
13 | Демонтаж паливних форсунок (до 4 шт) | 1
14 | Монтаж паливних форсунок (до 4 шт) | 1
15 | Усунення підтікань паливної системи | 1
16 | Заміна корпусу паливного фільтра | 1
17 | Заміна паливного фільтра | 1
18 | Демонтаж датчика рівня палива | 1
19 | Монтаж датчика рівня палива | 1
20 | Заміна крану подачі палива | 1
21 | Заміна реле вмикання свічок розжарювання | 1
22 | Прокачка паливної системи від повітря | 1
23 | Усунення підсмоктування палива | 1
24 | Регулювання натягу ременів | 1
25 | Промивка паливного баку | 1
Система охолодження
1 | Діагностика системи охолодження | 1
2 | Відновлення системи електроживлення підігрівача охолоджувальної рідини | 1
3 | Злив охолоджувальної рідини до 100кВА, послуга | 1
4 | Злив охолоджувальної рідини від 100кВА, послуга | 1
5 | Заміна радіатору (демонтаж/монтаж) | 1
6 | Ремонт радіатору (пайка) | 1
7 | Внутрішня чистка радіатору (промивка) | 1
8 | Заміна помпи охолоджувальної рідини | 1
9 | Заповнення охолоджувальної рідини до 100кВА, послуга | 1
10 | Заповнення охолоджувальної рідини від 100кВА, послуга | 1
11 | Заміна підігрівача охолоджувальної рідини (демонтаж/монтаж) | 1
12 | Заміна патрубка підігрівача охолоджувальної рідини | 1
13 | Заміна патрубка системи охолодження | 1
14 | Заміна термостату | 1
15 | Заміна датчика температури двигуна | 1
16 | Усунення підтікань системи охолодження | 1
17 | Долив/злив охолоджувальної рідини | 1 літр
18 | Заміна ременя вентилятора | 1
19 | Заміна ременя помпи | 1
20 | Заміна крана зливу охолоджуючої рідини | 1
21 | Підтяжка хомута шт. | 1
Система зарядки АКБ
1 | Діагностика системи зарядки АКБ | 1
2 | Заміна зарядного пристрою генератора | 1
3 | Ремонт зарядного генератора | 1
4 | Заміна АКБ | 1
5 | Відновлення електричної схеми зарядки АКБ | 1
6 | Заміна ремення зарядного генеротору | 1
7 | Налаштування натягу ременя зарядного генератору | 1
8 | Демонтаж генератора для заряду АКБ (комплекс робіт) | 1
9 | Монтаж генератора для заряду АКБ (комплекс робіт) | 1
10 | Заміна реле ланцюга заряду АКБ | 1
11 | Заміна клем акумулятора | 1
Система Змащення
1 | Діагностика системи замащення | 1
2 | Діагностика системи контролю тиску масла у двигуні | 1
3 | Заміна датчику тиску масла | 1
4 | Демонтаж клапанної кришки | 1
5 | Монтаж клапанної кришки | 1
6 | Заміна сальника колінвалу | 1
7 | Заміна масляного фільтра | 1
8 | Усунення підтікань масла | 1
9 | Промивка системи змащення | 1
10 | Долив/злив масла | 1 літр
Двигун
1 | Діагностика роботи двигуна | 1
2 | Заміна датчика обертів колінчатого валу | 1
3 | Заміна стартера (монтаж/демонтаж) | 1
4 | Ремонт стартера | 1
5 | Демонтаж турбіни | 1
6 | Монтаж турбіни | 1
7 | Демонтаж колектора(монтаж/демонтаж) | 1
8 | Заміна прокладки картеру | 1
9 | Ремонт турбонагнітача | 1
10 | Заміна прокладк під колектором | 1
11 | Демонтаж реле втягування стартера | 1
12 | Монтаж реле втягування стартера | 1
13 | Заміна фільтра сапуна | 1
14 | Заміна вібраціних подушок двигуна | 1
15 | Перевірка шківів / підшипників | 1
16 | Заміна труби вихлопів | 1
Генератор
1 | Діагностика роботи генератора | 1
2 | Заміна конденсатора | 1
3 | Заміна щіток збудження | 1
4 | Заміна автоматичного регулятора напруги | 1
5 | Регулювання напруги | 1
Панель керування
1 | Діагностика роботи панелі керування та зчитування помилок | 1
2 | Відновлення електричної проводки панелі керування | 1
3 | Заміна панелі керування (демонтаж/монтаж) | 1
4 | Заміна силового захистного автомата | 1
5 | Програмування панелі керування (зміна уставок параметрів роботи ДГУ) | 1
Система автоматичного запуску і автоматичного введення резерву
1 | Діагностика автаматичного вводу резерва АВР | 1
2 | Заміна несправного контактора (моторизований перемикача) | 1
3 | Відключення контрольних і силових проводів | 1
4 | Підключення контрольних і силових проводів | 1
5 | Монтаж щита АВР з комплектуючими | 1
Загальні роботи
1 | Демонтаж захисних решіток | 1
2 | Пусконалагоджувальні роботи після капітального ремонту | 1
3 | Монтаж захистних решіток | 1
4 | Заміна запобіжника | 1
5 | Виїзд інженера на об’єкт (платно у будь-якому випадку: з ремонтом або без, з діагностикою або без, у тому числі при хибному виклику або відсутності несправності) без врахування інших поточних наданих послуг | 1
6 | Аварійний виклик у робочий час (будній день з 9:00 до 18:00) | 1
7 | Аварійний виклик у вихідний день та з 20-00 до 07-00 у будні дні | 1
8 | Транспортні витрати (поза межами міста базування) | 1 км
9 | Ремонтні роботи, що не враховані в договорі (люд/год) | 1
10 | Коефіцієнти: складний доступ / контейнер / дах | 1
11 | Комплексна діагностика з протоколом | 1
12 | Пусконалагодження (базове) | 1
13 | Пусконалагодження стандарт | 1
14 | Пусконалагодження з АВР | 1
15 | Пусконалагодження з навантаженням | 1
16 | Пусконалагодження після капремонту | 1