## Матеріали
Каналізація
Труба для внутрішньої каналізації ПП 50 | 12
Труба для внутрішньої каналізації ПП діам. 110мм. | 45
Труба поліпропіленова каналізаційна д160мм. | 15
Відвід 45° D=50мм. | 94
Відвід 45° D=110мм | 52
Відвід 45° D=160мм | 2
Трійник D=110 мм, 45° | 22
Трійник редукційний 110-50 мм, 45° | 21
Трійник редукційний 160-110 мм, 45° | 4
Перехід ексцентричний D=110/50 мм | 6
Перехід ексцентричний D=160/110 мм | 2
Заглушка ПВХ 50 | 27
Заглушка ПВХ110мм | 22
Вода
Труба поліпропіленова РР-R/F, PN 20 бар, 25 мм, сіра | 131
Трубка K-FLEX 06x028-2 PE COMPACT | 131
Труба поліпропіленова РР-R/F, PN 20 бар, 20 мм, сіра
Трубка K-FLEX 06x022-2 PE COMPACT
Куточок, 90град, РР-R/F, D=25 мм, сіра | 32
Трійник, РР-R, D=25 мм, сірий | 54
Муфта PP-R, D=25 мм, сіра | 12
Куточок, 90град, РР-R/F, D=20 мм, сіра
Трійник, РР-R, D=20 мм, сірий
Муфта PP-R, D=20 мм, сіра
Трійник, РР-R,25/20/25 мм, сірий
Куточок для підключення змішувача PP-R, D=25 мм х 1/2, В, сірий | 34
Подовжувач латунний 1/2", довжина =20 мм, хромований | 34
Кран вентиляційний для санехприладів 1/2" х 1/2" | 34
З'єднувач PP-R, D=25 мм х 3/4, В, сірий | 5
З'єднувач PP-R, D=25 мм х 3/4, H, сірий | 2
З'єднувач PP-R, D=25 мм х 1/2, Н, сірий | 6
З'єднувач PP-R, D=25 мм х 1/2, В, сірий | 18
З'єднувач PP-R, D=20 мм х 1/2, В, сірий
З'єднувач PP-R, D=20 мм х 1/2, H, сірий
Кран-американка кульовий 3/4"ЗВ | 1
Кран кульовий 3В, 3/4" метелик | 2
Американка пряма 3В ІТ Д=3/4 | 3
Лічильник води GSD8-l R100 O1/2" ХВ 0-50град L=110 мм Qn=2.5 м/г В METERS S.R.L. | 1
Фільтр грубої очистки, PPR, D=25мм, сірий | 1
Опалення
Радіатор сталевий тип 22 500х1000 нижнє підключення | 7
Термокомплект нижнього підключення прямий | 7
Труба поліпропіленова, РР-R/F, PN 20 бар, 25 мм, сіра | 144
Трубка K-FLEX 06x028-2 PE COMPACT | 144
Куточок 90град , PP-R, D=25 мм, сіра | 24
Куточок 45град , PP-R, D=25 мм, сіра | 8
Муфта PP-R, D=25 мм, сіра | 18
Трійник, РР-R, D=25 мм, сірий | 12
З`єднувач, PP-R, D =25мм х 3/4", Н, сіра | 6
З`єднувач, PP-R, D =25мм х 3/4", В, сірий | 21
Кран кульовий 3В 3/4" метелик" | 2
Кран кульовий ВВ 3/4" метелик" | 1
Кран для зливу 1/2", із зовнішньою різьбою | 1
Кран кульовий, PP-R, D=25 мм, сірий | 1
Кран-американка кульовий 3/4"ЗВ | 1
Електричний котел Neon WCSM 9 кВт 3+6 кВт 220/380 В | 1
Група безпеки котла без теплової ізоляції, 3 бар 1" | 1
Розширювальний бак 8 л (4 бар), плоский, для систем опалення | 1
Фільтр грубої очистки, PPR, D=25мм, сірий | 1
Ніпель латунний, редукційний, ІТ, D=1" х 3/4" | 1

## Роботи_ціни
Робота |  | К-сть | Ціна | Сума
Установлення лічильника води | шт | 1 | 500 | 500
Установлення інсталяцій | к-т | 22 | 750 | 16500
Установлення унітазів | к-т | 17 | 500 | 8500
Установлення пісуарів | к-т | 6 | 750 | 4500
Установлення бойлера | к-т | 2 | 1500 | 3000
Установлення змішувачів | шт | 17 | 500 | 8500
Установлення трапів | к-т | 6 | 500 | 3000
Установлення кранів | шт | 44 | 150 | 6600
Установлення опалювальних радіаторів сталевих | шт | 7 | 1000 | 7000
Установлення електричного котла | шт | 1 | 3500 | 3500
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових діаметром 25 мм | м | 276 | 60 | 16560
Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм | м | 276 | 10 | 2760
Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50/110/160 мм | м | 72 | 110 | 7920
88840